МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПАСПОРТА УСЛУГ (ПРОЦЕССОВ), ОКАЗЫВАЕМЫХ АО «МЭК»ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Ярославль

Содержание

1.	Область применения	5

2.	Нормативные ссылки	5

3.	Термины, определения и сокращения	7

4.	Паспорта услуг (процессов), оказываемых АО «МЭК» 	10

4.1.	Паспорт услуги (процесса) «Согласование места установки прибора учета, схемы подключения

прибора  учета  и  иных  компонентов  измерительных  комплексов  и  систем  учета,  а  также

метрологических характеристик прибора учета»	10

4.2.	Паспорт услуги (процесса) «Снятие показаний существующего прибора учета, осмотра его

состояния и схемы подключения до его демонтажа в целях замены, ремонта или поверки прибор

учета»	13

4.3.	Паспорт услуги (процесса) «Допуск прибора учета в эксплуатацию»	17

4.4.	Паспорт услуги (процесса) «Контрольное снятие показаний расчетных прибора учета»	19

4.5.	Паспорт услуги (процесса) «Временное технологическое присоединение к электрическим сетям

сетевой организации»	25

4.6.	Паспорт  услуги (процесса)  «Размещение  информации о  намерении перераспределить

максимальную мощность принадлежащих энергопринимающих устройств в пользу иных лиц»	35

4.7.	Паспорт  услуги (процесса)  «Получение  информации о  лицах,  которые  намереваются

осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих

устройств в пользу иных лиц»	37

4.8.	Паспорт услуги (процесса) «Определение размера стоимости технологического присоединения

посредством перераспределения максимальной мощности»	40

4.9.	Паспорт услуги (процесса) «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств

посредством перераспределения максимальной мощности в пределах действия соответствующего

центра питания»	44

4.10. Паспорт услуги (процесса) «Технологическое присоединение принадлежащих физическому

лицу энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых соста вляет до 15 кВт

включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих

устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением

предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному

источнику»	54

4.11. Паспорт услуги (процесса) «Технологическое присоединение принадлежащих физическому

лицу энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 квт до

670  квт  включительно  (с  учетом  ранее  присоединенных  в  данной  точке  присоединения

энергопринимающих  устройств)  и /  или электроснабжение  которых предусматривается  по

нескольким источникам»	60

4.12. Паспорт услуги (процесса) «Технологическое присоединение принадлежащих юридическому

лицу или индивидуальному предпринимателю энергопринимающих устройств, максимальная

мощность которых составляет до 150 квт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной

точке  присоединения  энергопринимающих  устройств)  и /  или электроснабжение  которых

предусматривается по одному источнику»	72

4.13. Паспорт услуги (процесса) «Технологическое присоединение принадлежащих юридическому

лицу или индивидуальному предпринимателю энергопринимающих устройств, максимальная

мощность  которых  составляет  свыше  150  квт  до  670  квт  включительно  (с  учетом  ранее

присоединенных  в  данной  точке  присоединения  энергопринимающих  устройств)  и  /  или

электроснабжение которых предусматривается по нескольким источникам»	80

4.14. Паспорт услуги (процесса) «Технологическое присоединение принадлежащих физическому

лицу (юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю) энергопринимающих устройств,

максимальная мощность которых составляет свыше 670 кВт»	87

4.15. Паспорт услуги (процесса) «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиентов, при

осуществлении процедуры технологического присоединения»	99

4.16. Паспорт услуги (процесса) «Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей и

электрооборудования»	102

4.17. Паспорт услуги (процесса) «Переустройство электросетевых объектов АО «МЭК»в интересах

клиентов»	103

4.18. Паспорт услуги (процесса) «Энергоаудит и энергосервис»	105

4.19. Паспорт услуги (процесса) «Установка и замена приборов учёта»	106

4.20. Паспорт услуги (процесса)  «Информирование потребителя об аварийных ситуациях в

распределительных электрических сетях, ремонтных и профилактических работах, плановых

ограничениях режима потребления электрической энергии, влияющих на исполнение обязательств по

договору об оказании услуг по передаче электрической энергии»	108

4.21. Паспорт услуги (процесса) «Рассмотрение жалоб, предложений по улучшению системы

обслуживания потребителей и предоставление консультаций»	112

4.22. Паспорт услуги (процесса) «Мониторинг показателей качества электрической энергии в точках

присоединения энергопринимающих установок потребителя электрической энергии к электрическим

сетям сетевой организации»	115

4.23. Паспорт услуги (процесса) «Контроль значений соотношения потребления активной и

реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих

устройств) потребителя»	117

4.24. Паспорт услуги (процесса) «Составление актов согласования технологической и (или)

аварийной брони»	121

4.25. Паспорт услуги (процесса) «Восстановление ранее выданных документов о технологическом

присоединении  либо  выдача  новых  документов  о  технологическом  присоединении  при

невозможности восстановления ранее выданных технических условий»	125

4.26. Паспорт услуги (процесса) «Допуск уполномоченных представителей потребителя услуг в

пункты контроля и учета количества электрической энергии в порядке и случаях, установленных

договором об оказании услуг по передаче электрической энергии»	132

4.27. Паспорт процесса «Прием показаний приборов учета от потребителя»	134

4.28. Паспорт услуги (процесса) «Расчет объема переданной электрической энергии потребителю»	136

4.29. Паспорт услуги (процесса): «Проведение контрольных, внеочередных и иных замеров

потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения на объектах электросетевого хозяйства сетевой

организации»	149

4.30. Паспорт  процесса  «Составление  и  предоставление  потребителю  актов  безучетного  и

бездоговорного потребления электрической энергии»	150

4.31. Паспорт услуги (процесса) «Технологическое присоединение	к электрическим сетям сетевой

организации по индивидуальному проекту»	155

4.32. Паспорт  (услуги)  процесса:  «Полное  (частичное)  ограничение  режима  потребления

электрической энергии»	168

Приложение № 1 Заявление о	согласовании места установки прибора учета, схемы подключения

прибора  учета  и  иных  компонентов  измерительных  комплексов  и  систем  учета,  а  также

метрологических характеристик прибора учета	173

Приложение № 2 Заявление о снятии показаний существующего прибора учета, осмотра его

состояния и схемы подключения до его демонтажа в целях замены, ремонта или поверки прибора

учета	175

Приложение № 2.1 Заявление о передаче показаний прибора учета, снятых его собственником перед

демонтажем в целях замены, ремонта или поверки прибора учета	176

Приложение № 3 Заявление об осуществлении допуска в эксплуатацию прибора учета	178

Приложение № 4 Заявка юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица

на временное присоединение энергопринимающих устройств	180

Приложение № 5 Заявление об отсоединении энергопринимающих устройств, присоединенных по

временной схеме	182

Приложение № 6 Заявление о намерении перераспределить максимальную мощность принадлежащих

энергопринимающих устройств в пользу иных лиц	183

Приложение № 7 Заявление о предоставлении информации о лицах, которые намереваются

осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих

устройств в пользу иных лиц	185

Приложение № 8 Заявление о расчете стоимости технологического присоединения посредством

перераспределения максимальной мощности	186

Приложение № 9 Уведомление о подписании соглашения о перераспределении мощности	188

Приложение № 10 Заявление об уменьшении максимальной мощности	190

Приложение  №  11  Заявка  физического  лица  на  присоединение  по  одному  источнику

электроснабжения  энергопринимающих  устройств  с  максимальной  мощностью  до  15  кВт

включительно  (используемых для  бытовых и иных нужд,  не  связанных с  осуществлением

предпринимательской деятельности)	192

Приложение № 12	Заявка юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического

лица на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств с

максимальной мощностью до 150 кВт включительно	194

Приложение № 13 Заявка юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица

на присоединение энергопринимающих устройств	196

Приложение № 14 Согласие на обработку персональных данных и передачу персональных данных

третьей стороне	199

Приложение № 15 Заявка для юридического лица или ИП на технологическое присоединение к

электрическим сетям	200

Приложение № 16 Заявление на предоставление услуги для физического лица	203

Приложение № 17 Заявление на предоставление услуги для юридического лица	205

Прило жение  №  18	Перечень  документо в  для  заключения  договоров  по  направлению

«дополнительные услуги»	207

Приложение № 19 Обращение	208

Приложение № 20 Заявление о переоформлении документов о технологическом присоединении	209

Приложение № 21 Структура и содержание ПУ	211

Приложение № 22 Заявка на заключение договора оказания услуг по передаче электрической энергии

(мощности)	212

- Область применения

1.1.	Настоящая  методическая  инструкция  «Паспорта  услуг  (процессов),

оказываемых АО «МЭК» (далее – МИ) содержит основную систематизированную в хронологическом порядке информацию об этапах и сроках предоставляемых АО «МЭК» потребителям услугах (осуществляемых процессах), порядок определения их стоимости (если законодательством Российской Федерации предусмотрено взимание платы за исполнение услуги (процесса), описание результата с указанием нормативных правовых актов, регламентирующих оказание соответствующей услуги (осуществление процесса), а также определяет порядок разработки, согласования, утверждения и актуализации паспортов услуг (процессов) (далее - ПУ).

1.2. МИ предназначена для производственных подразделений АО «МЭК» (далее – Общество), участвующих в процессе взаимодействия с потребителями услуг Общества.

- Нормативные ссылки

  - МИ использованы следующие нормативные документы:  Налоговый кодекс Российской Федерации;  Гражданский кодекс Российской Федерации;

 Налоговый  кодекс  Российской  Федерации  (часть  вторая)»  от  05.08.2000

- 117-ФЗ;

  - Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

  - Федеральный закон РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

  - Федеральный закон РФ от 26.03.2003 № 36 «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона «Об электроэнергетике»»;

  - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

  - Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

  - постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии»;

  - Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике

- оказания этих услуг, Правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической

энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861;

 Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 06.04.2013 № 344);

- Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении, РД № 34.09.101-94, утвержденная приказом Минтопэнерго России 02.09.1994;

- Инструкция по организации в министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденная приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 326;

- ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;

- ГОСТ 33073-2014. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль и мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;

- Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденными приказом Министерства энергетики России от 19.06.2003 № 229;

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24;

- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354;

- Правила учета электрической энергии, утвержденные Минтопэнерго России 19.09.1996 и Минстроем России 26.09.1996;

- Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утвержденными приказом Минэнерго России от 06.06.2013 г. № 290 (зарегистрирован Минюстом России 09.08.2013 г., регистрационный № 29348);

- Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1;

- Единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утвержденные приказом Минэнерго России от 15.04.2014 № 186;

- МС ИСО 9001:2008. Системы менеджмента качества. Требования;

- Руководство «Внутренняя нормативная документация матричной системы управления АО «МЭК».

- Термины, определения и сокращения

| 3.1. |  | В МИ использованы следующие термины с соответствующими |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | определениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Термин |  |  |  |  |  | Определение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Актуализация |  |  | На | основании |  |  | существенных |  |  |  |  |  | изменений |  |  |  |
|  |  |  |  | (реинжиниринг) |  |  |  | приведение |  |  | документации в |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | состояние, соответствующее действительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Документ |  |  | Зафиксированная |  |  |  | на | материальном |  |  |  |  | носителе |  |  |  |
|  |  |  |  | информация с реквизитами, позволяющими ее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | идентифицировать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гарантирующий поставщик |  |  | Коммерческая организация, обязанная заключить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | договор купли-продажи электрической энергии с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | любым обратившимся к ней потребителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электрической |  |  |  | энергии |  | либо |  | с |  |  | лицом, |  |  |
|  |  |  |  | действующим от имени и в интересах потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электрической энергии и желающим приобрести |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электрическую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Класс точности |  |  | Основная |  |  | метрологическая |  |  |  | характеристика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прибора, |  | определяющая |  |  |  | допустимые |  |  |  | значения |  |  |  |
|  |  |  |  | основных |  |  | и дополнительных |  |  |  |  | погрешностей, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | влияющих на точность измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное показание |  |  | Показания |  |  | расчетных |  | приборов |  |  | учета, |  |  | снятые |  |  |
|  |  |  |  | сетевой организацией, к объектам электросетевого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | хозяйства |  |  | которой |  | непосредственно |  |  |  |  |  | или |  |  |
|  |  |  |  | опосредованно |  |  |  |  |  |  |  | присоединены |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | энергопринимающие |  |  |  |  | устройства |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (объекты по производству электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (мощности) |  |  | производителей |  |  |  |  | электрической |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | энергии (мощности) на розничных рынках), в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отношении |  |  | которых |  | установлены |  |  |  |  | указанные |  |  |  |
|  |  |  |  | расчетные приборы учета, если иное не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установлено в договоре оказания услуг по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | передаче |  | электрической |  |  |  | энергии, |  | заключенном |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | такой сетевой организацией с другой сетевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативная документация |  | Документация, |  |  | содержащая |  |  |  |  | правила, |  |  | общие |  |  |  |
|  |  |  | принципы, |  |  | характеристики, |  |  |  |  |  | касающиеся |  |  |  |  |  |
|  |  |  | определенных видов деятельности или их |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | результатов. Нормативная документация может |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | быть внешнего или внутреннего происхождения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паспорт услуги (процесса) |  | Документ, содержащий |  |  |  |  | систематизированную |  |  |  |  |  |  | в |  |  |
|  |  |  | хронологическом порядке информацию об этапах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | и о | сроках | оказываемой потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  | услуги |  |  |  |
|  |  |  | (осуществляемого |  |  |  |  | процесса), |  |  |  |  |  | порядок |  |  |  |
|  |  |  | определения стоимости (если законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Российской Федерации предусмотрено взимание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | платы за исполнение услуги (процесса), а также |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | описание результата с указанием нормативных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | правовых актов, регламентирующих оказание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соответствующей |  |  |  | услуги |  |  |  | (осуществление |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | процесса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверка |  | Определение |  |  | метрологическим |  |  |  |  |  |  |  | органом |  |  |  |
|  |  |  | погрешностей средств измерений (или проверка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | того, что они находятся в допустимых пределах) и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | установление их пригодности к применению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сетевая организация |  | Организация, владеющая на праве собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | или ином установленном федеральными законами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | основании объектами электросетевого хозяйства, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | использованием |  |  | которых |  |  |  | такая |  | организация |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оказывает услуги по передаче электрической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | энергии, а также осуществляет в установленном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | порядке |  | технологическое |  |  |  |  |  | присоединение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | энергопринимающих устройств |  |  |  |  |  |  |  | (энергетических |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | установок) заявителей к электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства учета (приборы |  | Под средствами |  |  | учета | понимается совокупность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учета) |  | приборов учета и измерительных трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тока и (или) напряжения, соединенных между |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | собой по установленной схеме, через которые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | такие приборы учета установлены (подключены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (далее | - | измерительные |  |  |  |  |  | трансформаторы), |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предназначенная |  |  | для |  |  | измерения |  |  |  |  | объемов |  |  |  |
|  |  |  | электрической энергии (мощности) в одной точке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поставки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Под системой учета понимается совокупность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | измерительных |  |  | комплексов, |  |  |  |  | связующих |  |  |  | и |  |  |
|  |  |  | вычислительных компонентов, устройств сбора и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | передачи |  | данных, |  |  | программных |  |  |  |  |  | средств, |  |  |  |
|  |  |  | предназначеннаядляизмерения,хранения, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | удаленного сбора и передачи показаний приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | учета по одной и более точек поставки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Под интегральным прибором учета понимается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | прибор |  | учета, |  |  | обеспечивающий |  |  |  |  |  | учет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | электрической энергии суммарно по состоянию на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | определенный момент времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смежная |  | сетевая |  | Сетевая организация, имеющая технологическое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организация |  |  |  | присоединение |  |  |  | к | объектам |  |  | электросетевого |  |  |  |
|  |  |  |  |  | хозяйства, с использованием которых другая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сетевая организация оказывает услуги по передаче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Точка поставки |  |  |  | Место исполнения |  |  |  |  | обязательств |  |  | по | договорам |  |  |
|  |  |  |  |  | энергоснабжения,купли-продажи(поставки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | электрической энергии (мощности), оказания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | услуг по передаче электрической энергии и услуг, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оказание которых является неотъемлемой частью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | процесса |  | поставкиэлектрической |  |  |  |  |  |  |  | энергии |  |
|  |  |  |  |  | потребителям, используемое для определения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | объема | взаимных |  |  |  | обязательств |  |  |  | субъектов |  |  |
|  |  |  |  |  | розничных |  | рынков |  |  | по | указанным |  |  | договорам, |  |  |
|  |  |  |  |  | расположенное, если иное не установлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | законодательством |  |  |  |  | Российской |  |  | Федерации |  |  | об |
|  |  |  |  |  | электроэнергетике,награницебалансовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | принадлежности |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  | устройств |  |  |
|  |  |  |  |  | потребителя, |  |  |  | объектов |  | по |  | производству |  |  |  |
|  |  |  |  |  | электрической энергии (мощности) производителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | электрической энергии (мощности), объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | электросетевого хозяйства сетевой организации, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | определенной в акте разграничения балансовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | принадлежности, |  |  |  |  | а | до | составления |  |  |  | в |
|  |  |  |  |  | установленном |  |  |  | порядке |  | акта |  | разграничения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | балансовой |  |  | принадлежности |  |  |  |  | - | в | точке |  |
|  |  |  |  |  | присоединения |  |  | энергопринимающего |  |  |  |  |  | устройства |  |  |
|  |  |  |  |  | потребителя (объекта электроэнергетики) к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | объектам |  | электросетевого хозяйства |  |  |  |  |  |  | смежного |  |  |
|  |  |  |  |  | субъекта электроэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Энергосбытовая |  |  |  | Организация, |  |  | осуществляющая |  |  |  |  | в |  | качестве |  |
|  | организация |  |  |  | основного |  | вида |  | деятельности |  |  | продажу |  |  | другим |  |
|  |  |  |  |  | лицам | произведенной |  |  |  |  | или |  | приобретенной |  |  |  |
|  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. | В | настоящей | Методической инструкции |  |  |  |  |  |  | приняты |  |  | следующие |  |  |
|  | сокращения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сокращение |  |  |  |  |  |  |  | Расшифровка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БС |  |  |  | Бизнес-сервис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПУ |  |  |  | Паспорт услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Паспорта услуг (процессов), оказываемых АО «МЭК»

4.1. Паспорт услуги (процесса) «Согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета»

Круг заявителей (потребителей): юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата не предусмотрена и не взимается.

Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики (далее - ЭПУ и ОЭ) заявителя. Намерение заявителя установить, либо заменить ранее установленные в отношении ЭПУ и ОЭ систему учета или прибор учета.

Результат оказания услуги (процесса): согласование места установки прибора учета электрической энергии (мощности), схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и системы учета электрической энергии (мощности), а так же метрологических характеристик прибора учета.

Общий срок оказания услуги (процесса): 15 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  |  | Форма |  | Срок | Ссылка на нормативно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  | исполнения | правовой акт |  |  |
| 1 | Обращение |  | Технологическое |  | Обращение |  | потребителя |  |  | с | Очное | обращение | Не ограничен | Пункт | 148 | Основ |
|  | потребителя | с | присоединение | к | запросом о согласовании места |  |  |  |  |  | заявителя | в офис |  | функционирования |  |  |
|  | запросом | о | электрическим | сетям | установки прибора учета, схемы |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  | розничных |  | рынков |
|  | согласовании |  | сетевой организации (в |  | подключения |  | прибора |  | учета | и | клиентов, | письменное |  | электрической энергии1 |  |  |
|  |  |  | том числе опосредованно) |  | иных |  |  | компонентов |  |  | обращение | заказным |  |  |  |  |
|  |  |  | в установленном порядке |  | измерительных |  |  | комплексов |  | и | письмом | с |  |  |  |  |
|  |  |  | ЭПУ | заявителя. | систем | учета, |  | а | также |  | уведомлением, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Намерение | заявителя | метрологических характеристик |  |  |  |  |  | обращение | по |  |  |  |  |
|  |  |  | установить, либо заменить |  | прибора учета |  |  |  |  |  | электронной форме на |  |  |  |  |  |

1 Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

| № | Этап |  |  |  |  | Условие этапа |  |  |  |  |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  | ранее |  |  | установленные |  |  |  |  | в |  |  |  | сайте АО «МЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | отношении |  |  |  | ЭПУ |  | и | ОЭ |  |  |  |  | через Личный кабинет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | систему учета или прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Согласование |  |  | Наличие |  |  |  | в |  | запросе |  |  | Согласование АО «МЭК» с |  |  | Письменное |  |  |  | В | течение | 15 |  | Пункт | 148 | Основ |  |
|  | местустановки |  |  | необходимых сведений: |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителем | время и даты |  | уведомление |  |  | о | рабочих дней со |  |  |  | функционирования |  |  |  |
|  | прибора | учета, |  | - | реквизиты и контактные |  |  |  |  |  |  |  | допуска |  |  | согласовании |  |  |  | дня | получения |  |  | розничных |  | рынков |  |
|  | схемы |  |  | данные |  |  |  |  | заявителя, |  |  |  |  |  |  | заказным |  | письмом | с | запроса |  | от |  | электрической энергии |  |  |  |
|  | подключения |  |  | включая номер телефона; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уведомлением |  |  |  | заявителя |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прибора | учета | и | - |  | место |  | нахождения |  |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иных |  |  | технические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | компонентов |  |  | характеристики ЭПУ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | измерительных |  |  | - |  |  | метрологические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комплексов |  | и | характеристики |  |  |  |  |  | прибора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | систем | учета, | а | учета, в том числе класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | также |  |  | точности, |  |  |  | тип |  | прибора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | метрологических |  |  | учета, |  |  | срок |  | очередной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | характеристик |  |  | поверки; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прибора учета |  |  | - |  | места |  |  | установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | существующих |  |  |  |  | приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | учета; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  | предлагаемые |  |  |  | места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установки прибора учета, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | метрологические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | характеристики |  |  |  |  |  | прибора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | учета (в случае наличия у |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | заявителя |  |  |  |  |  | таких |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | предложений). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Отказ |  | в | - Отсутствие технической |  |  |  |  |  |  |  |  | Отказ в согласовании мест |  | Письменное |  |  |  |  | В течение 15 |  |  |  | Подпункт «д» пункта 15 |  |  |  |
|  | согласовании |  |  | возможности |  |  |  |  |  |  |  |  | установки, схемы подключения |  |  | уведомление об отказе |  |  |  | рабочих дней со |  |  |  | Правил |  |  |  |
|  |  |  |  | осуществления |  |  |  |  | установки |  |  |  | и | метрологических |  | в |  | согласовании |  | дня получения |  |  |  | недискриминационного |  |  |  |

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  |  | Содержание |  | Форма | Срок | Ссылка на нормативно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления | исполнения | правовой акт |
|  |  | системы |  | учета | или | характеристик |  | приборов учета | заказным письмом с | запроса от | доступа2 |
|  |  | прибора учета на объектах |  |  |  | или | иных | компонентов | уведомлением | заявителя |  |
|  |  | сетевой организации; |  |  |  | измерительных |  | комплексов и |  |  |  |
|  |  | - несоответствие |  |  |  | систем учета |  |  |  |  |  |
|  |  | предложенных заявителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в запросе мест установки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | схем подключения и (или) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | метрологических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | характеристик приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | учета |  | требованиям |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма и способ подачи заявки:

  - Рекомендуемая форма заявления о согласовании места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета  Приложение

- 1.

  - Способ подачи: заявление подается в письменном виде на бумажном носителе в Центр обслуживания потребителей, по

почте.

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 59-32-18

Адрес электронной почты АО «МЭК» :

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

2 Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861

4.2. Паспорт услуги (процесса) «Снятие показаний существующего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа в целях замены, ремонта или поверки прибор учета»

Круг заявителей (потребителей): юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата не предусмотрена и не взимается.

Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение к электрическим сетям АО «МЭК»(в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя, который имеет намерение демонтировать в целях замены, ремонта или поверки прибор учета, ранее установленный в отношении таких энергопринимающих устройств. Наличие у заявителя заключенного договора энергоснабжения.

Результат оказания услуги (процесса): проверка приборов учета.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  | Форма |  |  | Срок исполнения | Ссылка на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | нормативно |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | правовой акт |
| 1 | Подача |  | Технологическое |  |  | Подача заявителем заявки |  |  |  | Очное | обращение |  | Не ограничен | Пункты 149, 153 |
|  | заявителем заявки |  | присоединение |  | к | о необходимости |  |  | снятия | заявителя | в | офис |  | Основ |
|  | о необходимости |  | электрическим | сетям |  | показаний |  |  |  | обслуживания |  |  |  | функционирования |
|  | снятия показаний |  | сетевой организации |  | (в | существующего |  | прибора |  | клиентов, | письменное |  |  | розничных рынков |
|  | существующего |  | том числе опосредованно) |  |  | учета, | осмотра |  | его | обращение | заказным |  |  | электрической |
|  | прибора | учета, | в установленном | порядке |  | состояния | и |  | схемы | письмом |  | с |  | энергии3 |
|  | осмотра | его | энергопринимающих |  |  | подключения |  | до | его | уведомлением, |  |  |  |  |
|  | состояния | и | устройств заявителя, |  | в | демонтажа |  |  |  | обращение |  | по |  |  |
|  | схемы |  | отношении | которых |  |  |  |  |  | электронной форме на |  |  |  |  |
|  | подключения |  | установлен прибор учета. |  |  |  |  |  |  | сайте АО «МЭК» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | через Личный кабинет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | или иным | способом, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подтвердить |  | факт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения |  |  |  |  |

- Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

| № | Этап |  |  | Условие этапа |  |  |  |  | Содержание |  |  |  | Форма |  | Срок исполнения |  |  | Ссылка на |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  | нормативно |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | правовой акт |  |  |
| 2 | Согласование |  |  | Наличие |  | в |  | заявке | 2.1. Рассмотрение |  |  |  |  | В | течение | 5 | рабочих | Пункт 149 | Основ |  |
|  | даты | и | времени | необходимых сведений: |  |  |  |  | предложенных заявителем |  |  |  |  | дней со дня |  | получения |  | функционирования |  |  |
|  | снятия | показаний |  | -реквизиты заявителя; |  |  |  |  | даты | и |  | времени |  | запроса от заявителя |  |  |  | розничных | рынков |  |
|  | прибора |  | учета и | -место |  |  | нахождения |  | проведения действий; |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической |  |  |
|  | его осмотра перед |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не позднее чем через 3 |  |  |  | энергии |  |  |
|  | демонтажем |  |  | устройств, |  | в | отношении |  | 2.2. При |  | отсутствии |  |  | рабочих дней с даты, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | которых |  |  | установлен |  | возможности |  | проведения |  | Письменное | предложенной в заявке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прибор учета; |  |  |  |  | действий в предложенный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предложение | новой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -номер |  |  |  | договора | заявителем |  |  | срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | даты и времени |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | энергоснабжения, |  |  |  |  | направление предложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | договора |  | оказания услуг |  |  | о новой дате и времени. |  |  |  |  | В | течение | 1 | рабочих |  |  |  |
|  |  |  |  | по |  |  |  | передаче |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дней со дня |  | получения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электрической |  |  |  | энергии | 2.3. Уведомление |  |  | сетевой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (если | такой |  |  | договор | организацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | заключен); |  |  |  |  | гарантирующего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -контактные |  |  |  | данные, | поставщика, |  | с | которым | Письменное |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | включая номер телефона |  |  |  |  | заявителем |  |  | заключен | уведомление |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -предлагаемые |  |  |  | датаи | договор энергоснабжения, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | время |  | осуществления |  |  | по условиям |  |  | которого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | указанных |  |  | в | заявке | расчеты за электрическую |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | действий |  |  |  |  | энергию | осуществляются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- использованием

планируемого к демонтажу прибора учета

| 3 | Техническая | Осуществление |  |  | 3.1. Допуск |  | к |  | В согласованный срок |  |  | Пункт 149 Основ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проверка | заявителемдопуска |  | к | электроустановке. |  |  |  |  |  |  | функционирования |  |
|  |  | электроустановке, |  |  | 3.2. Осмотр |  | места |  |  |  |  | розничных рынков |  |
|  |  | подготовка рабочего места |  |  | установки | и | схема |  |  |  |  | электрической |  |
|  |  | (проведение |  |  | подключения |  | прибора |  |  |  |  | энергии |  |
|  |  | организационных |  | и | учета, состояние |  | прибора |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап |  |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  |  | Форма |  |  |  | Срок исполнения |  |  |  | Ссылка на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  |  |  |  | нормативно |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | правовой акт |  |
|  |  |  | технических мероприятий |  |  |  |  | учета | (наличие |  |  | или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по электробезопасности) |  |  |  |  | отсутствие механических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | повреждений |  | на | корпусе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | прибора | учета |  | и | пломб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | поверителя) |  |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | измерительных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | трансформаторов (при их |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | наличии). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3. Проведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | инструментальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | проверки, |  |  |  | снятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | показаний. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.4. Снятие |  | контрольной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | одноразовой |  | номерной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пломбы и (или) знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | визуального контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Составление Акта |  |  |  |  |  |  | 4.1. Составление |  |  |  | Акта | Акт в | письменной |  |  | После |  | окончания |  | Пункт 149 Основ |  |
|  | проверки |  |  |  |  |  |  | проверки приборов учета. |  |  |  |  | форме |  |  |  | проверки |  |  |  | функционирования |  |
|  | приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | розничных рынков |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.2. Направление |  |  |  | копий |  |  |  |  | В течение 1 |  | рабочего |  | электрической |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Акта | гарантирующему |  |  |  | Письменное |  |  |  | дня со дня составления |  |  |  | энергии |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | поставщику |  |  |  |  | уведомление |  |  |  | акта проверки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (энергосбытовой, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | энергоснабжающей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | организации), если он не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | участвовал в процедуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Снятие |  | Если |  | ни | сетевая |  | 5.1. Снятие |  | заявителем |  |  |  |  |  |  | 2 рабочих дней со дня |  |  |  | Пункт 149 Основ |  |
|  | заявителем |  | организация, |  |  | ни |  | показаний прибора учета, |  |  |  |  |  |  |  |  | проведения такой |  |  |  | функционирования |  |
|  | показаний |  | гарантирующий |  |  |  |  | планируемого |  |  |  | к |  |  |  |  | процедуры |  |  |  | розничных рынков |  |
|  | прибора | учета, | поставщик |  |  |  |  | демонтажу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической |  |

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  |  | Содержание | Форма |  | Срок исполнения | Ссылка на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | нормативно |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | правовой акт |
|  | планируемого | к | (энергосбытовая, |  |  |  |  |  |  |  | энергии |
|  | демонтажу | и | энергоснабжающая |  |  |  | 5.2. Направление |  |  |  |  |
|  | направление | в | организация) не явились в |  |  |  | показаний прибора учета в | Письменное |  |  |  |
|  | сетевую |  | согласованные |  | дату | и | сетевую организацию | обращение, обращение |  |  |  |
|  | организацию |  | время | для | снятия |  |  | по электронной форме |  |  |  |
|  |  |  | показаний прибора учета, |  |  |  |  | на сайте АО «МЭК» |  |  |  |
|  |  |  | осмотра | его состояния |  | и |  | через Личный кабинет |  |  |  |
|  |  |  | схемы подключения перед |  |  |  |  | или иным способом, |  |  |  |
|  |  |  | демонтажем |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | подтвердить | факт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | получения |  |  |  |

Форма и способ подачи заявки:

- Рекомендуемая форма заявления о снятии показаний существующего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа в целях замены, ремонта или поверки прибора учета  Приложение № 2.

- Рекомендуемая форма передачи показаний прибора учета, снятых его собственником перед демонтажем, в целях замены, ремонта или поверки прибора учета  Приложение № 2.1.

- Способ подачи: заявление подается в письменном виде на бумажном носителе в Центр обслуживания потребителей, по

почте.

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 59-32-18

Адрес электронной почты АО «МЭК» : ya.yamek@yandex.ru

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

4.3.	Паспорт услуги (процесса) «Допуск прибора учета в эксплуатацию»

Круг заявителей (потребителей): юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата не предусмотрена и не взимается.

Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя, в отношении которых установлен прибор учета. Намерение заявителя ввести прибор учета электрической энергии (мощности) в эксплуатацию.

Результат оказания услуги (процесса): допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии (мощности).

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  |  | Содержание |  |  | Форма |  | Срок исполнения | Ссылка на |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | нормативно |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | правовой акт |  |  |
| 1 | Обращение |  | Технологическое |  |  |  | Обращение |  | потребителя с | Очное | обращение | Не ограничен | Пункт | 153 | Основ |
|  | потребителя | с | присоединение |  |  | к | заявкой | на | осуществление | заявителя | вофис |  | функционирования |  |  |
|  | заявкой | на | электрическим |  | сетям |  | допуска | в | эксплуатацию | обслуживания |  |  | розничных |  | рынков |
|  | осуществление |  | сетевой | организации |  | (в | прибора учета |  |  | клиентов, | письменное |  | электрической |  |  |
|  | допуска | в | том числе опосредованно) |  |  |  |  |  |  | обращение | заказным |  | энергии4 |  |  |
|  | эксплуатацию |  | в установленном |  | порядке |  |  |  |  | письмом | с |  |  |  |  |
|  | прибора учета |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |  | уведомлением, |  |  |  |  |  |
|  |  |  | устройств | заявителя, |  | в |  |  |  | обращение | по |  |  |  |  |
|  |  |  | отношении |  | которых |  |  |  |  | электронной форме на |  |  |  |  |  |
|  |  |  | установлен прибор учета. |  |  |  |  |  |  | сайте АО «МЭК» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | через Личный кабинет |  |  |  |  |  |
| 2 | Согласование |  | Наличие | в | заявке |  | 2.1. Рассмотрение |  |  |  |  | В течение 15 рабочих | Пункт | 153 | Основ |
|  | даты и времени |  | необходимых сведений: |  |  |  | предложенных заявителем |  |  |  |  | дней со дня получения | функционирования |  |  |
|  | проведения |  | - реквизиты и контактные |  |  |  | даты и времени проведения |  |  |  |  | запроса от заявителя | розничных |  | рынков |
|  | процедуры |  | данные | заявителя, |  |  | процедуры допуска; |  |  |  |  |  | электрической |  |  |

- Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

| № | Этап | Условие этапа |  |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  |  | Форма |  | Срок исполнения |  |  |  |  |  | Ссылка на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  |  |  |  | нормативно |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | правовой акт |  |
|  | допуска | включая номер телефона; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не позднее чем через 7 |  |  |  |  |  | энергии |  |
|  |  | - место нахождения ЭПУ; |  |  |  |  |  | 2.2. При |  |  |  | отсутствии |  |  |  | рабочих |  | дней |  | со | дня |  |  |
|  |  | - | номер |  |  | договора |  | возможности |  |  |  | проведения |  |  |  | получения его |  |  |  | заявки, |  |  |  |
|  |  | энергоснабжения, |  |  |  |  |  | процедуры |  |  | допуска |  | в | Письменное |  | предложенная |  |  |  |  | новая |  |  |
|  |  | договора |  | оказания |  |  | услуг | предложенный |  |  |  | заявителем |  | предложение | новой | дата | не | может |  |  | быть |  |  |
|  |  | по |  |  |  | передаче |  | срок |  |  | направление |  |  | даты и времени |  | позднее |  | чем | через 15 |  |  |  |  |
|  |  | электрической |  |  |  | энергии |  | предложения о новой дате и |  |  |  |  |  |  |  | рабочих |  | дней |  | со | дня |  |  |
|  |  | (если |  | такой |  | договор |  | времени. |  |  |  |  |  |  |  | получения заявки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | заключен); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - предлагаемые |  |  |  | дата и |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В течение |  |  | 3 | рабочих |  |  |  |
|  |  | время |  |  | проведения |  |  | 2.3. Уведомление |  |  |  |  |  |  |  | дней | со | дня | получения |  |  |  |  |
|  |  | процедуры |  |  |  | допуска, |  | гарантирующего |  |  |  |  |  |  |  | заявки |  | или |  | со | дня |  |  |
|  |  | которая |  | не | может |  | быть | поставщика, |  |  | собственника |  |  | Письменное |  | согласования |  |  |  | новой |  |  |  |
|  |  | ранее 5 рабочих дней и |  |  |  |  |  | прибора |  |  |  | учета, |  |  |  | даты |  | осуществления |  |  |  |  |  |
|  |  | позднее |  | 15 рабочих |  |  | дней | собственника |  |  |  |  |  | уведомление |  | допуска |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | со | дня |  | направления |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | заявки; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | устройств, |  | в |  | отношении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  | метрологические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | которых |  | устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | характеристики |  |  |  | прибора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | прибор | учета, |  |  | если | он |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | учета, | в | том | числе |  | класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | отличается от собственника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | точности, тип |  |  |  | прибора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | прибора |  | учета |  | о дате, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | учета | и | измерительных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | времени и месте проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трансформаторов (при их |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процедуры допуска прибора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | учета | в | эксплуатацию |  |  | с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | указанием |  |  |  | сведений, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | содержащихся в заявке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  |  | Содержание |  |  |  |  | Форма |  |  |  | Срок исполнения |  | Ссылка на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  |  | нормативно |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | правовой акт |  |
| 3 | Техническая | Осуществление |  |  |  |  | 3.1. Допуск |  |  |  | к |  |  |  | В согласованный срок |  |  | Пункт 154 Основ |  |
|  | проверка | заявителем |  | допуска |  | к | электроустановке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | функционирования |  |
|  |  | электроустановке, |  |  |  |  | 3.2. Проверка |  |  | места |  |  |  |  |  |  |  | розничных рынков |  |
|  |  | подготовка рабочего места |  |  |  |  | установки |  | и | схема |  |  |  |  |  |  |  | электрической |  |
|  |  | (проведение |  |  |  |  | подключения прибора учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергии |  |
|  |  | организационных |  |  |  | и | (в том | числе |  | проверка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | технических |  | мероприятий |  |  | направления |  |  | тока | в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по электробезопасности) |  |  |  |  | электрической |  |  | цепи), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | состояние | прибора учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наличие | или |  | отсутствие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | механических повреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на корпусе прибора учета и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пломб | поверителя) |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | измерительных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | трансформаторов |  |  | (при | их |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | наличии), |  | а | также |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | соответствие |  | вводимого |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | эксплуатацию |  |  | прибора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | учета | метрологическим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | характеристикам. |  |  | Если |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | прибор учета |  |  | входит | в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | состав системы учета, то |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | проверке |  |  | подлежат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | связующие |  |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | вычислительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | компоненты, |  | входящие |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | состав системы учета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.3. Установка контрольной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | одноразовой |  |  | номерной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пломбы и (или) знаков визуального контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап |  |  |  | Условие этапа |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | Форма |  |  |  | Срок исполнения |  | Ссылка на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  |  | нормативно |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | правовой акт |  |
| 4 | Составление |  | акта | Соблюдение |  | требований, |  | 4.1. Составление |  |  |  |  | акта |  | Письменное |  |  | 2 рабочих дней со дня |  |  | Пункт 154 Основ |  |
|  | допуска | прибора |  | установленных |  |  |  | допуска |  | прибора |  |  | учета | в | уведомление |  |  | проведения такой |  |  | функционирования |  |
|  | учета |  | в | законодательством |  |  |  | эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | процедуры |  |  | розничных рынков |  |
|  | эксплуатацию |  |  | Российской |  | Федерации |  | 4.2. Направление |  |  |  |  | копий |  |  |  |  |  |  |  | электрической |  |
|  |  |  |  | требований |  | (отсутствие |  | акта лицам, не явившимся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергии |  |
|  |  |  |  | замечаний по результатам |  |  |  | для | участия |  | в | процедуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | проверки п.3) |  |  |  | допуска |  | прибора |  |  | учета | в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Составление |  | акта | При |  | установлении |  | 5.1. Составление |  |  |  |  | акта | с | Письменное |  |  | 2 рабочих дней со дня |  |  | Пункт 154 Основ |  |
|  | с отказом |  | в | несоответствия |  |  |  | отказом |  | в допуске прибора |  |  |  |  | уведомление |  |  | проведения такой |  |  | функционирования |  |
|  | допуске | прибора |  | требованиям, |  |  |  | учета в |  | эксплуатацию |  |  |  | с |  |  |  | процедуры |  |  | розничных рынков |  |
|  | учета |  | в | установленным |  |  |  | указанием |  |  | необходимых |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической |  |
|  | эксплуатацию |  | с | законодательством |  |  |  | мероприятий |  |  |  |  | (перечня |  |  |  |  |  |  |  | энергии |  |
|  | указанием причин |  |  | Российской |  | Федерации |  | работ), |  |  | выполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отказа. |  |  | требований |  | (при наличии |  | которых |  |  |  |  | является |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | замечаний по результатам |  |  |  | обязательным условием для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | проверки п.3) |  |  |  | допуска |  | прибора |  |  | учета | в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.2. Направление |  |  |  |  | копий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | акта лицам, не явившимся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | для | участия |  | в | процедуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | допуска |  | прибора |  |  | учета | в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма и способ подачи заявки:

- Рекомендуемая форма заявления на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета  Приложение № 3.

- Способ подачи: заявление подается в письменном виде на бумажном носителе в Компанию, по почте.

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 59-32-18

Адрес электронной почты АО «МЭК» : ya.yamek@yandex.ru

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

4.4. Паспорт услуги (процесса) «Контрольное снятие показаний расчетных прибора учета»

Круг заявителей (потребителей): юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата не предусмотрена и не взимается.

Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя, в отношении которых установлен и введен в эксплуатацию прибор учета.

Результат оказания услуги (процесса): проверка правильности снятия показания расчетных приборов учета (контрольное снятие показаний).

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание |  |  | Форма | Срок исполнения | Ссылка на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предоставления |  | нормативно |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | правовой акт |  |
| 1 | Составление |  | План-график |  | сетевая |  |  | Пункт 169 | Основ |
|  | плана-графика |  | организация | составляет в |  |  |  | функционирования |  |
|  | проведения |  | отношении | точек поставки |  |  |  | розничных | рынков |

| № |  | Этап |  | Условие этапа |  | Содержание |  |  |  | Форма |  |  | Срок исполнения |  |  | Ссылка на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  |  |  | нормативно |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | правовой акт |  |
|  | контрольного |  |  |  | потребителей, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической |  |
|  | снятия показаний |  |  |  | энергопринимающие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергии5 |  |
|  |  |  |  |  | устройства |  |  | которых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | присоединены, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | опосредованно, |  |  | к объектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | электросетевого |  |  | хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сетевой |  | организации, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | исходя из условия, что |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | контрольное |  |  | снятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | осуществляется |  |  | не чаще 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | раза в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доведение |  | план- |  | План-график доводится до |  |  |  | Письменное |  |  | В | соответствии |  | с | Пункт 169 | Основ |
|  | графика |  |  |  | сведения гарантирующего |  |  |  | уведомление заказным |  |  | соглашением |  | между |  | функционирования |  |
|  | проведения |  |  |  | поставщика |  |  |  | письмом |  | с | сетевой организацией |  |  | и | розничных | рынков |
|  | контрольного |  |  |  | (энергосбытовой, |  |  |  | уведомлением, |  | факсом | гарантирующим |  |  |  | электрической |  |
|  | снятия показаний |  |  |  | энергоснабжающей |  |  |  | или | иным | другим | поставщиком |  |  |  | энергии |  |
|  | до | сведения |  |  | организации) |  | в | отношении | способом, |  |  | (энергосбытовой, |  |  |  |  |  |
|  | гарантирующего |  |  |  | тех | точек |  | поставки | позволяющим |  |  | энергоснабжающей |  |  |  |  |  |
|  | поставщика |  |  |  | потребителей, |  |  |  | определить дату и |  |  | организацией) |  |  |  |  |  |
|  | (энергосбытовой, |  |  |  | обслуживание |  |  | которых | время | передачи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | энергоснабжающ |  |  |  | осуществляет |  |  | такой | уведомления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ей организации) |  |  |  | гарантирующий |  |  | поставщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (энергосбытовая, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | энергоснабжающая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | организация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

| № |  | Этап |  |  |  | Условие этапа |  |  |  | Содержание |  |  |  |  | Форма |  |  |  | Срок исполнения |  | Ссылка на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  |  | нормативно |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | правовой акт |  |
| 3 | Уведомление |  |  | Если |  |  | для | проведения |  | Уведомление потребителя о |  |  |  |  | Письменное |  |  | За 5 рабочих дней до |  |  | Пункт 170 Основ |  |
|  | потребителя |  | о | контрольного |  |  |  | снятия |  | необходимости обеспечения |  |  |  |  | уведомление |  |  | планируемой даты |  |  | функционирования |  |
|  | необходимости |  |  | показаний |  |  |  | требуется |  | допуска |  |  |  | к |  |  |  | проведения |  |  | розничных рынков |  |
|  | обеспечения |  |  | допуск |  |  |  |  | к | энергопринимающим |  |  |  |  |  |  |  | контрольного снятия |  |  | электрической |  |
|  | допуска |  | к | энергопринимающим |  |  |  |  |  | устройствам, |  | содержащее |  |  |  |  |  | показаний |  |  | энергии |  |
|  | энергопринимаю |  |  | устройствам |  |  |  |  |  | дату и время |  | проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | щим устройствам, |  |  | (энергетическим |  |  |  |  |  | контрольного |  |  | снятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в | границах |  | установкам, |  |  |  | объектам |  | показаний, | указанные |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | которых |  |  | электросетевого |  |  |  |  |  | плане-графике |  | проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлен |  |  | хозяйства), |  |  |  | в границах |  | контрольного |  |  | снятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный |  |  | которых |  |  |  | установлен |  | показаний, |  | а | также |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прибор учета |  |  | расчетный прибор учета |  |  |  |  |  | информацию |  |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | последствиях недопуска. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Составление акта |  |  | В |  | случае |  | недопуска |  | Составление |  | акта |  | о | Письменное |  |  | 2 рабочих дней со дня |  |  | Пункт 170 Основ |  |
|  | о | недопуске | к | сетевой |  |  | организации |  | к | недопуске | к | приборам |  |  | уведомление |  |  | проведения такой |  |  | функционирования |  |
|  | приборам учета |  |  | приборам |  |  |  | учета | в | учета. Акт составляется в |  |  |  |  |  |  |  | процедуры |  |  | розничных рынков |  |
|  |  |  |  | указанные в уведомлении |  |  |  |  |  | количестве экземпляров по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической |  |
|  |  |  |  | дату и время |  |  |  |  |  | числу участвующих |  |  | лиц | и |  |  |  |  |  |  | энергии |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подписывается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уполномоченными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | представителями |  |  | сетевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организации |  |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гарантирующего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поставщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (энергоснабжающей, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергосбытовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организации), а в случае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отсутствия | последнего |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | двумя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № |  | Этап |  |  |  | Условие этапа |  |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  |  | Срок исполнения |  | Ссылка на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  |  | нормативно |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | правовой акт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | незаинтересованными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лицами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Повторное |  |  | В |  | случае |  | недопуска |  | Повторное | направление |  | Письменное |  |  |  |  |  | Пункт 170 Основ |  |
|  | направление |  |  | сетевой |  |  | организации |  | к | потребителю уведомления о |  |  | уведомление |  |  |  |  |  | функционирования |  |
|  | потребителю |  |  | приборам |  |  |  | учета | в | необходимости обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  | розничных рынков |  |
|  | уведомления |  | о | указанные в уведомлении |  |  |  |  |  | допуска. |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической |  |
|  | необходимости |  |  | дату и время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергии |  |
|  | обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | допуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Снятие показаний |  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольное |  | снятие | Письменное |  |  | 2 рабочих дней со дня |  |  | Пункт 171 Основ |  |
|  | и | оформление |  |  |  |  |  |  |  | показаний | и составление |  | уведомление |  |  | проведения такой |  |  | функционирования |  |
|  | актом |  |  |  |  |  |  |  |  | акта контрольного |  | снятия |  |  |  | процедуры |  |  | розничных рынков |  |
|  | контрольного |  |  |  |  |  |  |  |  | показаний, |  | который |  |  |  |  |  |  | электрической |  |
|  | снятия показаний |  |  |  |  |  |  |  |  | подписывается |  | сетевой |  |  |  |  |  |  | энергии |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организацией, |  | а |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гарантирующим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поставщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (энергосбытовой, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергоснабжающей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организацией) |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (производителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической |  | энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (мощности) на розничном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рынке) - в случае их |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | присутствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Передача копии |  |  | Если |  |  | гарантирующий |  |  | Передача | копии | акта | Заказным письмом с |  |  | В течение 3 рабочих |  |  | Пункт 171 Основ |  |
|  | акта |  |  | поставщик |  |  |  |  |  | гарантирующему |  |  | уведомлением, |  | факсом | дней после составления |  |  | функционирования |  |
|  | гарантирующему |  |  | (энергосбытовая, |  |  |  |  |  | поставщику |  |  | илииным |  | другим | акта |  |  | розничных рынков |  |
|  | поставщику |  |  | энергоснабжающая |  |  |  |  |  | (энергосбытовой, |  |  | способом, |  |  |  |  |  | электрической |  |

| № | Этап | Условие этапа |  | Содержание | Форма |  | Срок исполнения | Ссылка на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предоставления |  |  | нормативно |
|  |  |  |  |  |  |  |  | правовой акт |
|  | (энергосбытовой, | организация) | не | энергоснабжающей | позволяющим |  |  | энергии |
|  | энергоснабжающ | участвовал | при | организации) | определить дату | и |  |  |
|  | ей организации) | проведении | контрольного |  | время передачи копии |  |  |  |
|  |  | снятия показаний |  |  | акта |  |  |  |

Форма и способ подачи заявки: заявление потребителем не подается.

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 59-32-18

Адрес электронной почты АО «МЭК» : ya.yamek@yandex.ru

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

4.5. Паспорт услуги (процесса) «Временное технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации»

Круг заявителей: физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в целях временного технологического присоединения энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ до наступления срока технологического присоединения по постоянной схеме, либо когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно на срок до 12 месяцев.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств рассчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств с применением стандартизированных тарифных ставок, установленных уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

- случае технологического присоединения энергопринимающего устройства максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой

организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности - размер платы 550,00 рублей.

Условия оказания услуги (процесса): намерение заявителя временного технологического присоединения энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ до наступления срока технологического присоединения по постоянной схеме, либо когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно на срок до 12 месяцев.

Результат оказания услуги (процесса): технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя.

Общий срок оказания услуги (процесса): В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности:

  - если от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств

- (или) объектов электроэнергетики - 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) с даты заключения договора при временном технологическом присоединении;

  - 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;

  - При несоблюдении всех вышеуказанных условий - 1 год с даты заключения договора.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  | Форма |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  | правовой акт |  |
| 1 | Подача заявки на |  |  |  | 1.1. | Заявитель | подает | Очное обращение |  |  | Не ограничен |  |  | Пункты 7 (а), 8, 9, 10, 14 |  |
|  | технологическое |  |  |  | заявку на технологическое |  |  | заявителя с заявкой в |  |  |  |  |  | Правил технологического |  |

| № |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  | Форма |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  | правовой акт |  |  |  |
|  | присоединение |  |  |  |  |  | присоединение |  |  |  |  | офис обслуживания |  |  |  |  |  | присоединения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей, |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | письменное |  |  |  |  |  | устройств потребителей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение с заявкой |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заказным письмом с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уведомлением, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявка по электронной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | почте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | При отсутствии |  | 1.2. | Сетевая |  | организация |  |  |  |  | 6 рабочих дней |  |  | Пункт | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  | сведений и |  | направляет |  | уведомление |  |  |  |  |  | после получения |  |  | технологического |  |  |  |
|  |  |  |  |  | документов, |  | заявителю |  | о недостающих |  |  |  |  |  | заявки |  |  | присоединения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | установленных |  | сведениях |  |  |  | и/или |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  |  |  |  | законодательством |  | документах к заявке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
| 2 | Заключение договора |  |  |  |  |  | 2.1. Направление (выдача |  |  |  |  | Письменная форма |  |  | 10 дней со дня |  |  | Пункт | 15 | Правил |  |
|  | об | осуществлении |  |  |  |  | при | очном |  | посещении |  | проекта договора, |  |  | получения |  |  | технологического |  |  |  |
|  | технологического |  |  |  |  |  | офиса |  | обслуживания) |  |  | подписанного со |  |  | заявки; |  |  | присоединения |  |  |  |
|  | присоединения |  | к |  |  |  | сетевой |  | организацией |  |  | стороны сетевой |  |  | В случае |  |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  | электрическим сетям |  |  |  |  |  | проекта |  | договора |  | об | организации, |  |  | отсутствия |  |  | устройств | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | осуществлении |  |  |  |  | направляется |  |  | сведений |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  | способом, |  |  | (документов) 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | присоединения |  |  |  | с | позволяющим |  |  | дней с даты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | техническими условиями |  |  |  |  | подтвердить факт |  |  | получения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения, или выдача |  |  | недостающих |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителю в офисе |  |  | сведений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.2. Подписание заявителем |  |  |  |  |  |  |  | 30 дней со дня |  |  | Пункт | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  | двух | экземпляров проекта |  |  |  |  |  |  | получения |  |  | технологического |  |  |  |

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  | Форма |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | договора |  | и | направление |  |  |  |  | заявителем |  |  | присоединения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (представляет |  |  | в | офис |  |  |  | проекта |  |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  | договора. |  |  | устройств | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  | потребителей) |  |  | одного |  |  |  |  | В случае |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  |  |  | экземпляра |  |  | сетевой |  |  |  |  | ненаправления |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | организации |  |  |  | с |  |  |  | подписанного |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | приложением |  |  | к | нему |  |  |  | проекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | документов, |  |  |  |  |  |  |  | договора либо |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подтверждающих |  |  |  |  |  |  |  | мотивированног |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | полномочия |  |  |  | лица, |  |  |  | о отказа от его |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подписавшего |  |  |  | такой |  |  |  | подписания |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | договор |  |  |  |  |  |  |  | через 60 дней – |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аннулируется. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.3 Направление (выдача |  |  |  |  | Письменная форма |  |  | 5 рабочих дней с |  |  | Пункт | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  | при | очном |  | посещении |  | проекта договора, |  |  | даты получения |  |  | технологического |  |  |  |
|  |  |  |  |  | офиса |  | обслуживания) |  |  | подписанного со |  |  | от заявителя |  |  | присоединения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сетевой |  | организацией |  |  | стороны сетевой |  |  | мотивированног |  |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  |  |  |  | откорректированного |  |  |  |  | организации, |  |  | о требования о |  |  | устройств | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  | проекта |  | договора |  | об | направляется |  |  | приведении |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  |  |  | осуществлении |  |  |  |  | способом, |  |  | проекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  | позволяющим |  |  | договора в |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | присоединения |  |  |  | с | подтвердить факт |  |  | соответствие с |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | техническими |  |  | условиями |  | получения, или выдача |  |  | Правилами ТП |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | вследствие |  | получения от |  |  | заявителю в офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | заявителя мотивированного |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отказа | от |  | подписания |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | проекта договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.4. Сетевая |  |  | организация |  | В письменной или |  |  | не позднее 2 |  |  | Пункт | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  | направляет |  |  | в | адрес | электронной форме |  |  | рабочих дней с |  |  | технологического |  |  |  |
|  |  |  |  |  | субъекта |  |  | розничного |  |  |  |  | даты |  |  | присоединения |  |  |  |

| № | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  |  | Форма |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  | исполнения |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | рынка, указанного в заявке, |  |  |  |  |  |  |  |  | заключения |  |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | с | которым |  |  | заявитель |  |  |  |  | договора |  |  | устройств | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  | намеревается |  |  |  | заключить |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договор |  | энергоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (купли-продажи (поставки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | электрической |  |  |  | энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (мощности)) |  |  |  | копию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подписанного с заявителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договора |  |  | и | копии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | представленных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | документов заявителем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение |  |  | Заключенный договор |  | 3.1. Выполнение |  |  |  | сетевой |  |  |  |  | В соответствии с |  |  | Пункт | 15 | Правил |  |
|  | сторонами |  |  | об осуществлении |  | организацией мероприятий, |  |  |  |  |  |  |  |  | условиями |  |  | технологического |  |  |  |
|  | мероприятий | по |  | технологического |  | предусмотренных |  |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  | присоединения |  |  |  |
|  | технологическому |  |  | присоединения |  | договором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  | присоединению, |  |  |  |  | 3.2. Выполнение |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с |  |  | устройств | потребителей |  |  |
|  | предусмотренных |  |  |  |  | заявителем |  |  | мероприятий, |  |  |  |  |  | условиями |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  | договором |  |  |  |  | предусмотренных |  |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.3. Направление |  |  |  |  | Письменное |  |  |  | После |  |  | Пункты | 85, 86 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  | уведомления |  |  |  | заявителем | уведомление |  |  | о | выполнения |  |  | технологического |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сетевой |  | организации о |  |  | выполнении |  |  |  | технических |  |  | присоединения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | выполнении |  |  | технических |  | технических условий с |  |  |  | условий |  |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | условий |  | с | необходимым |  | приложением |  |  |  |  |  |  | устройств | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пакетом документов |  |  |  |  | документов: |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а) копии сертификатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствия |  |  | на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (если | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подлежит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обязательной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание |  | Форма |  |  | Срок | Ссылка на нормативно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения | правовой акт |
|  |  |  |  | сертификации) и (или) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сопроводительной |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | технической |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | документации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (технические паспорта |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оборудования), |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | содержащей |  | сведения |  |  |  |
|  |  |  |  | о сертификации; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в) | документы, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | содержащие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | информацию |  |  | о |  |  |
|  |  |  |  | результатах |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | проведения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пусконаладочных |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | работ, |  | приемо- |  |  |  |
|  |  |  |  | сдаточных |  | и | иных |  |  |
|  |  |  |  | испытаний; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | г) | нормальные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (временные |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нормальные) |  | схемы |  |  |  |
|  |  |  |  | электрических |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | соединений |  | объекта |  |  |  |
|  |  |  |  | электроэнергетики6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Проверка выполнения | Получение сетевой | 4.1. Проверка соответствия | Акт |  | осмотра |  | в течение 10 | Пункты83-89Правил |
|  | технических условий | организацией от | технических решений, | (обследования) |  |  |  | дней со дня | технологического |
|  |  | заявителя уведомления | параметров оборудования | электроустановки |  |  | в | получения от | присоединения |
|  |  | о выполнении | (устройств) и проведенных | письменной форме. |  |  |  | заявителя | энергопринимающих |

- ) Документы в пунктах в) и г) не требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В.

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  | правовой акт |  |  |
|  |  | технических условий | мероприятий требованиям | При | невыполнении |  |  | документов |  | устройств | потребителей |  |
|  |  |  | технических условий. | требований |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |
|  |  |  | Осмотр (обследование) | технических |  | условий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | электроустановок | сетевая организация в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заявителей. Мероприятия | письменной |  | форме |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | по проверке выполнения | уведомляет |  | об | этом |  |  |  |  |  |
|  |  |  | технических условий | заявителя. |  |  | При |  |  |  |  |  |
|  |  |  | проводятся | осмотре |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | непосредственно в | электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | процессе проведения | замечания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | осмотра | указываются |  | в | акте |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | осмотра |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (обследования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В случае | 4.2. Повторный осмотр | Акт |  | осмотра |  | Не позднее 3 |  | Пункты | 89 | Правил |
|  |  | невыполнении | электроустановки | (обследования) |  |  |  | рабочих дней |  | технологического |  |  |
|  |  | заявителем требований | заявителя | электроустановки |  |  | в | после получения |  | присоединения |  |  |
|  |  | технических условий. |  | письменной форме. |  |  |  | от заявителя |  | энергопринимающих |  |  |
|  |  | Получение от |  |  |  |  |  | уведомления об |  | устройств | потребителей |  |
|  |  | заявителя сетевой |  |  |  |  |  | устранении |  | электрической энергии |  |  |
|  |  | организации |  |  |  |  |  | замечаний с |  |  |  |  |
|  |  | уведомления об |  |  |  |  |  | приложением |  |  |  |  |
|  |  | устранении замечаний |  |  |  |  |  | информации о |  |  |  |  |
|  |  | по выполнению |  |  |  |  |  | принятых мерах |  |  |  |  |
|  |  | технических условий |  |  |  |  |  | по их |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | устранению. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Прием в эксплуатацию | Акт | допуска |  | в | В | день | Раздел | Х | Основ |
|  |  |  | прибора учета. | эксплуатацию прибора |  |  |  | проведения |  | функционирования |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание |  |  |  | Форма |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  | правовой акт |  |  |
|  |  |  | Подписание сторонами |  | и | учета | в | письменной |  | осмотра |  | розничных |  | рынков |
|  |  |  | передача Акт | допуска | в | форме |  |  |  |  |  | электрической энергии7 |  |  |
|  |  |  | эксплуатацию | прибора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | учета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В случае выполнения | 4.3. Направление (выдача) |  |  | Акт | о | выполнении |  | В | день | Пункт | 88 | Правил |
|  |  | заявителем | заявителю Акта о |  |  | технических условий в |  |  |  | проведения |  | технологического |  |  |
|  |  | требований | выполнении технических |  |  | письменной |  |  | форме | осмотра |  | присоединения |  |  |
|  |  | технических условий | условий в 2 экземплярах |  |  | направляется |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |
|  |  |  |  |  |  | способом, |  |  |  |  |  | устройств | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подтвердить |  |  | факт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | получения, |  |  | или |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | выдаются заявителю в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | офисе |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4. Заявитель возвращает в |  |  | Подписанный |  |  | Акт о | В | день | Пункты | 88 | Правил |
|  |  |  | сетевую организацию один |  |  | выполнении |  |  |  | проведения |  | технологического |  |  |
|  |  |  | экземпляр подписанного со |  |  | технических условий в |  |  |  | осмотра |  | присоединения |  |  |
|  |  |  | своей стороны акта |  | о | письменной |  |  | форме |  |  | энергопринимающих |  |  |
|  |  |  | выполнении | технических |  | направляется |  |  |  |  |  | устройств | потребителей |  |
|  |  |  | условий |  |  | способом, |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |
|  |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подтвердить |  |  | факт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | получения, |  |  | или |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | выдаются заявителю в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | офисе |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  | правовой акт |  |  |  |
| 5 | Присоединение |  |  |  | 5.1 Осуществление сетевой |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с |  |  | Пункты | 7, 18 | Правил |  |
|  | объектов заявителя к |  |  |  | организацией фактического |  |  |  |  |  |  |  | условиями |  |  | технологического |  |  |  |
|  | электрическим сетям |  |  |  | присоединения |  |  |  | объектов |  |  |  | договора |  |  | присоединения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | заявителя к электрическим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сетям |  | и | включение |  |  |  |  |  |  |  | устройств | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  | коммутационного аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (фиксация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | коммутационного аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в положении "включено"). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.2. | Оформление |  |  | сетевой | Подписанные |  | со | В соответствии с |  |  | Пункт | 19 | Правил |  |
|  |  |  |  |  | организации и направление |  |  |  |  | стороны |  | сетевой | условиями |  |  | технологического |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (выдача) заявителю: |  |  |  |  | организации |  | Акты в | договора |  |  | присоединения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акта |  | об осуществлении |  |  | письменной |  | форме |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  | направляются |  |  |  |  |  | устройств | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  | присоединения; |  |  |  |  | способом, |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акта разграничения границ |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | балансовой |  |  |  |  | подтвердить |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | принадлежности сторон; |  |  |  |  | получения, |  | или |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акт |  | разграничения |  |  | выдаются заявителю в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | эксплуатационной |  |  |  |  | офисе обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ответственности сторон |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.3. | Направление |  |  | сетевой | В письменной или |  |  |  | В течение 2 |  | Пункт 19 Правил |  |  |  |
|  |  |  |  |  | организацией подписанных |  |  |  |  | электронной форме |  |  | рабочих дней |  |  | технологического |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с | заявителем |  | актовв |  |  |  |  |  | после |  | присоединения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | энергосбытовую |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  |  |  |  | организацию |  |  |  |  |  |  |  | подписанных |  |  | устройств потребителей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителем актов |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в сетевую |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организацию |  |  |  |  |  |

| № | Этап |  |  | Условие этапа |  |  |  | Содержание |  |  |  | Форма |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  | правовой акт |  |
| 6 | Отсоединение |  | По | окончании |  | срока, |  | 6.1. Сетевая организация, |  |  |  | В письменной |  | форме | Не позднее, чем |  |  | Пункт 55, 56 Правил |  |
|  | объектов заявителя от |  | на |  | который |  |  | письменно | уведомляет |  |  | направляются |  |  | за 10 рабочих |  |  | технологического |  |
|  | электрических сетей |  | осуществлялось |  |  |  |  | заявителя о дате и времени |  |  |  | способом, |  |  |  | дней до дня |  | присоединения |  |
|  |  |  | технологическое |  |  |  |  | отсоединения |  |  |  | позволяющим |  |  | отсоединения |  |  | энергопринимающих |  |
|  |  |  | присоединение |  |  |  | с | энергопринимающих |  |  |  | подтвердить |  | факт |  |  |  | устройств потребителей |  |
|  |  |  | применением |  |  |  |  | устройств | заявителя |  | от | получения |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |
|  |  |  | временной |  |  | схемы |  | объектов электросетевого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | электроснабжения, |  |  |  |  | хозяйства |  | сетевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | или | при | наличии |  |  | организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | основания |  | для | его |  | 6.2. Выполнение |  | работ | по | включительно на срок |  |  | до 12 месяцев |  |  | Пункт 55, 56 Правил |  |
|  |  |  | досрочного |  |  |  |  | отсоединению |  |  |  |  |  |  | (энергопринима |  |  | технологического |  |
|  |  |  | прекращения: |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |  | ющие устройства |  |  | присоединения |  |
|  |  |  | а) | по | обращению |  |  | устройств заявителя |  |  |  |  |  |  |  | являются |  | энергопринимающих |  |
|  |  |  | заявителя, |  | поданному |  |  |  |  |  |  |  |  |  | передвижными и |  |  | устройств потребителей |  |
|  |  |  | не позднее 10 дней до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | имеют |  | электрической энергии |  |
|  |  |  | планируемой |  |  | даты |  |  |  |  |  |  |  |  | максимальную |  |  |  |  |
|  |  |  | отсоединения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мощность до 150 |  |  |  |  |
|  |  |  | б) | при расторжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кВт); |  |  |  |
|  |  |  | договора |  |  |  | об |  |  |  |  |  |  |  | в соответствии с |  |  |  |  |
|  |  |  | осуществлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | условиями |  |  |  |
|  |  |  | технологического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  |  |
|  |  |  | присоединения |  |  |  | с | 6.3. Выдача |  | Сетевой |  | В письменной |  | форме | В течение 5 |  |  | Пункт 56 Правил |  |
|  |  |  | применением |  |  |  |  | организацией |  | Акта | об | способом, |  |  | рабочих дней |  |  | технологического |  |
|  |  |  | постоянной |  |  | схемы |  | отсоединении |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  | присоединения |  |
|  |  |  | электроснабжения. |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  | установить |  | дату |  |  |  | энергопринимающих |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | устройств | заявителю |  | и | отправки и получения |  |  |  |  |  | устройств потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | направление |  | Акта | в | указанного акта |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | энергосбытовую |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | организацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма и способ подачи заявки:

- Рекомендуемые формы:

- Рекомендуемая форма заявление об осуществлении временного технологического присоединения  Приложение № 4.

- Заявление об отсоединении энергопринимающих устройств  Приложение № 5.

- Способы подачи:

  - письмом с описью вложения в 2 экземплярах;

  - лично или через уполномоченного представителя в офисе обслуживания потребителей;

- в электронной форме посредством Личного кабинета на сайте Портал-ТП.рф.

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 59-32-18

Адрес электронной почты АО «МЭК» : ya.yamek@yandex.ru

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

4.6. Паспорт услуги (процесса) «Размещение информации о намерении перераспределить максимальную мощность принадлежащих энергопринимающих устройств в пользу иных лиц»

Круг заявителей: лица, имеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям. Исключение составляют следующие лица:

- юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществившие технологическое присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);

- заявители, осуществившие временное технологическое присоединение энергопринимающих устройств;

- физические лица, осуществившие технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику;

- заявители, энергопринимающие устройства которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения объектов к единой национальной (общероссийской) электрической сети;

- заявители, не внесшие плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств либо внесшие такую плату не в полном объеме).

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата за публикацию информации не взымается в соответствии с действующим законодательством.

Результат реализации процесса: публикация информации на официальном сайте АО «МЭК»о наименовании потребителя, который намеревается осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств, его контактные данные и сведения об объеме планируемой к перераспределению максимальной мощности, а также о наименовании и месте нахождения центра питания.

Общий срок оказания услуги (процесса): размещение информации на сайте АО «МЭК» в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления от лица, намеревающегося осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств в пользу иных лиц.

Условия оказания услуги (процесса): заявление о намерении перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап |  | Условие этапа |  | Содержание |  | Форма |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  | правовой акт |  |
| 1 | Подача заявки о |  |  |  | Направление | заявкио | Очное обращение |  |  | Не ограничен |  |  | Раздел IV Правил |  |
|  | намерении |  |  |  | намерении |  | заявителя с заявкой |  |  |  |  |  | технологического |  |
|  | перераспределить |  |  |  | перераспределить |  | в офис |  |  |  |  |  | присоединения |  |
|  | максимальную |  |  |  | максимальную | мощность | обслуживания |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |
|  | мощность |  |  |  | принадлежащих | им | потребителей, |  |  |  |  |  | устройств потребителей |  |
|  | принадлежащих им |  |  |  | энергопринимающих |  | письменное |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |
|  | энергопринимающих |  |  |  | устройств в пользу иных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обращение с заявкой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | устройств в пользу |  |  |  | лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заказным письмом с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | уведомлением, |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап | Условие этапа |  | Содержание |  |  |  | Форма |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  | исполнения |  | правовой акт |
|  |  |  |  |  |  |  |  | заявка по |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электронной форме |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сайте Портал-ТП.рф |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | через Личный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кабинет |  |  |  |  |
| 2 | Размещение |  | Размещение информации |  |  |  |  | В электронной форме | 5 | рабочих | дней | Стандарты раскрытия |
|  | информации на сайте |  | на сайте |  | АО «МЭК»: |  |  | на сайте АО «МЭК» | со дня получения |  |  | информации субъектами |
|  | АО «МЭК» |  | контактные |  |  | данные |  |  | заявления |  | от | оптового и розничных |
|  |  |  | потребителя и сведения об |  |  |  |  |  | лица, |  |  | рынков электрической |
|  |  |  | объеме |  | планируемой |  | к |  | намеревающегос |  |  | энергии, утвержденные |
|  |  |  | перераспределению |  |  |  |  |  | я | осуществить |  | постановлением |
|  |  |  | максимальной мощности, а |  |  |  |  |  | перераспределен |  |  | Правительства РФ от |
|  |  |  | также | о | наименовании |  | и |  | ие максимальной |  |  | 21.01.2004 № 24 |
|  |  |  | месте | нахождения |  | центра |  |  | мощности |  |  |  |
|  |  |  | питания |  |  |  |  |  | принадлежащих |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ему |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимаю |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | щих устройств в |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | пользу иных лиц |  |  |  |

Форма и способ подачи заявки:

- Рекомендуемая форма  заявление о намерении перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц  Приложение № 6.

- Способы подачи:

  - письмом;

  - лично или через уполномоченного представителя в офисе обслуживания потребителей.

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 59-32-18

Адрес электронной почты АО «МЭК» : ya.yamek@yandex.ru

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

4.7. Паспорт услуги (процесса) «Получение информации о лицах, которые намереваются осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц»

Круг заявителей: лицо, заинтересованное в перераспределении в свою пользу максимальной мощности других лиц.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: размер платы определяется АО «МЭК» .

Условия оказания услуги (процесса): заявление о предоставлении информации о лицах, которые намереваются осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц.

Результат оказания услуги (процесса): письмо с информацией о лицах, подавших заявление о намерении перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств, находящихся в пределах действия указанного центра питания, либо, если центр питания не указан в обращении, находящихся в пределах действия центра питания, ближайшего к месту нахождения энергопринимающих устройств, указанных в обращении, в пользу иных лиц в необходимом объеме.

Общий срок оказания услуги (процесса): информация направляется в течение 7 рабочих дней со дня получения заявления.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  | правовой акт |  |
| 1 | Подача заявление о |  |  |  | Заявитель подает заявление |  |  |  | Очное обращение |  |  | Не ограничен |  |  | Раздел IV Правил |  |
|  | предоставлении |  |  |  | о | предоставлении |  |  | заявителя с |  |  |  |  |  | технологического |  |
|  | информации о лицах, |  |  |  | информации |  | о | лицах, | заявлением в офис |  |  |  |  |  | присоединения |  |
|  | которые |  |  |  | которые |  | намереваются |  | обслуживания |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |
|  | намереваются |  |  |  | осуществить |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | осуществить |  |  |  | перераспределение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | письменное |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перераспределение |  |  |  | максимальноймощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение с заявкой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | максимальной |  |  |  | принадлежащих |  |  | им |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заказным письмом с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощности |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | уведомлением, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | принадлежащих им |  |  |  | устройств в |  | пользу | иных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | энергопринимающих |  |  |  | лиц |  |  |  | заявка по |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  |  | Форма |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  | правовой акт |  |
|  | устройств в пользу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на сайте Портал- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТП.рф через |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Личный кабинет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Напавление ответа |  | Наличие |  | в | сетевой |  |  | Направление официального |  |  |  |  | В письменной форме |  |  | 7 рабочих дней |  |  | Стандарты раскрытия |  |
|  | заявитедю |  | организации |  |  |  |  |  | письма с | информацией |  |  | о | способом, |  |  | со дня получения |  |  | информации субъектами |  |
|  |  |  | информации о о лицах, |  |  |  |  |  | лицах, подавших заявление |  |  |  |  | позволяющим |  |  | заявления |  |  | оптового и розничных |  |
|  |  |  | подавших заявление о |  |  |  |  |  | о |  | намерении |  |  | установить дату |  |  |  |  |  | рынков электрической |  |
|  |  |  | намерении |  |  |  |  |  | перераспределить |  |  |  |  | отправки и получения |  |  |  |  |  | энергии, утвержденные |  |
|  |  |  | перераспределить |  |  |  |  |  | максимальную |  |  | мощность |  | письма с |  |  |  |  |  | постановлением |  |
|  |  |  | максимальную |  |  |  |  |  | принадлежащих |  |  | им |  | информацией |  |  |  |  |  | Правительства РФ от |  |
|  |  |  | мощность |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.01.2004 № 24 |  |
|  |  |  | принадлежащих |  |  |  |  | им | устройств, | находящихся |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  | пределах |  |  | действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | устройств, |  |  |  |  |  | указанного центра питания, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | находящихся |  |  |  |  | в | либо, если | центр питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пределах |  |  | действия |  |  | не указан | в | обращении, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | указанного |  |  | центра |  |  | находящихся |  | в | пределах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | питания, |  | либо, |  | если |  | действия центра |  |  | питания, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | центр | питания |  |  |  | не | ближайшего |  | к | месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | указан | в | обращении, |  |  |  | нахождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | находящихся |  |  |  |  | в | энергопринимающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пределах |  |  | действия |  |  | устройств, | указанных |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | центра |  |  | питания, |  |  | обращении, в пользу иных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ближайшего |  |  | к | месту |  | лиц в необходимом объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нахождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | устройств, |  | указанных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в обращении, в пользу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иных |  | лиц |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма | Срок | Ссылка на нормативно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предоставления | исполнения | правовой акт |
|  |  | необходимом объеме |  |  |  |  |

Форма и способ подачи заявки:

- Рекомендуемые формы  заявление о предоставлении информации о лицах, которые намереваются осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц  Приложение №

7.

- Способы подачи:

- письмом;

-	лично или через уполномоченного представителя в офисе к; в электронной форме по e-mail

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 59-32-18

Адрес электронной почты АО «МЭК» : ya.yamek@yandex.ru

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

4.8. Паспорт услуги (процесса) «Определение размера стоимости технологического присоединения посредством перераспределения максимальной мощности»

Круг заявителей: физические и юридические лица, заинтересованные в перераспределении в свою пользу максимальной мощности других лиц.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: информация предоставляется на возмездной основе, при этом плата не может составлять более 550 рублей.

Условия оказания услуги (процесса):

- Заявление  о  расчете  стоимости  технологического  присоединения  посредством  перераспределения  максимальной

мощности.

- Согласия лиц, энергопринимающие устройства которых присоединены в установленном порядке к электрическим сетям АО «МЭК» , на присоединение максимальной мощности в пользу потребителя.

Результат оказания услуги (процесса):

1. Расчет стоимости технологического присоединения путем перераспределения максимальной мощности энергопринимающих устройств других лиц.

- Сведения о точках возможного присоединения к электрической сети энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность.

- Требования к изменению устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности энергопринимающих устройств лиц, перераспределяющих максимальную мощность в пользу другого лица, в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам, перераспределяющим максимальную мощность энергопринимающих устройств.

- Информация о сроке осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

Общий срок	оказания	услуги (процесса): информация направляется в течение 30 дней со дня получения заявления.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  | правовой акт |  |
| 1 | Подача заявления о |  | Наличие согласия лиц, |  |  | Заявитель |  | направляет | Очное обращение |  |  | Не ограничен |  |  | Раздел IV Правил |  |
|  | расчете стоимости |  | энергопринимающие |  |  | заявление | о | расчете | заявителя с |  |  |  |  |  | технологического |  |
|  | технологического |  | устройствакоторых |  |  | стоимости |  |  | заявлением в офис |  |  |  |  |  | присоединения |  |
|  | присоединения |  | присоединены |  | в | технологического |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |
|  | посредством |  | установленном |  |  | присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перераспределения |  | порядке |  | к | посредством |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | письменное |  |  |  |  |  |  |  |
|  | максимальной |  | электрическим | сетям |  | перераспределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение с заявкой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощности |  | АО«МЭК», |  | на | максимальной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма | Срок | Ссылка на нормативно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предоставления | исполнения | правовой акт |

|  |  | присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заказным письмом с |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уведомлением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мощности | в | пользу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление | Наличие согласия лиц, |  |  |  | Направление |  | следующей |  |  |  | В письменной форме |  |  | В течение |  | 30 | Стандарты раскрытия |  |
|  | запрашиваемой | энергопринимающие |  |  |  | информации: |  |  |  |  |  | способом, |  |  | днейсо |  | дня | информации субъектами |  |
|  | информации | устройства | которых |  |  | 1. | Расчет |  | стоимости |  |  | позволяющим |  |  | получения |  |  | оптового и розничных |  |
|  |  | присоединены |  |  | в | технологического |  |  |  |  |  | установить дату |  |  | заявления |  |  | рынков электрической |  |
|  |  | установленном |  |  |  | присоединения |  |  |  |  | путем | отправки и получения |  |  |  |  |  | энергии, утвержденные |  |
|  |  | порядке |  |  | к | перераспределения |  |  |  |  |  | письма с |  |  |  |  |  | постановлением |  |
|  |  | электрическим |  | сетям |  | максимальной |  |  | мощности |  |  | информацией |  |  |  |  |  | Правительства РФ от |  |
|  |  | АО«МЭК»,на |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.01.2004 № 24. |  |
|  |  | присоединение |  |  |  | устройств других лиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | максимальной |  |  |  | 2. | Сведения |  | о | точках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мощности | в | пользу |  | возможного присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | потребителя |  |  |  | к | электрической |  |  |  | сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | устройств лица, |  |  | в | пользу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | которого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перераспределяется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | максимальная мощность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. | Требования |  |  |  | к |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | изменению |  |  | устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | релейной |  | защиты |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | устройств, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | обеспечивающих |  |  | контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | величины |  | максимальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | устройств |  |  |  |  | лиц, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перераспределяющих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап | Условие этапа |  | Содержание |  | Форма | Срок | Ссылка на нормативно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предоставления | исполнения | правовой акт |
|  |  |  | максимальную мощность в |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пользу другого лица, в |  |  |  |  |  |
|  |  |  | случае | эксплуатационной |  |  |  |  |
|  |  |  | принадлежности |  | этих |  |  |  |
|  |  |  | устройств |  | лицам, |  |  |  |
|  |  |  | перераспределяющим |  |  |  |  |  |
|  |  |  | максимальную мощность |  |  |  |  |  |
|  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |
|  |  |  | устройств. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. | Информация | о |  |  |  |
|  |  |  | сроке | осуществления |  |  |  |  |
|  |  |  | мероприятий |  | по |  |  |  |
|  |  |  | технологическому |  |  |  |  |  |
|  |  |  | присоединению |  |  |  |  |  |

Форма и способ подачи заявки:

- Рекомендуемая форма - заявление о расчете стоимости технологического присоединения посредством перераспределения максимальной мощности  Приложение № 8.

- Способы подачи:

- письмом;

- лично или через уполномоченного представителя в офис обслуживания потребителей.

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 59-32-18

Адрес электронной почты АО «МЭК» : ya.yamek@yandex.ru

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

4.9. Паспорт услуги (процесса) «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств посредством перераспределения максимальной мощности в пределах действия соответствующего центра питания»

Круг заявителей: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств рассчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств с применением стандартизированных тарифных ставок, установленных уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Условия оказания услуги (процесса):

  - Наличие соглашения о перераспределении мощности между заинтересованными лицами; наличие избытков мощности.

  - Перераспределение возможно в пределах действия одного центра питания (при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения от 0,4 до 35 кВ центром питания считается питающая подстанция

- классом напряжения 35 кВ, при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения свыше 35 кВ центром питания считается распределительное устройство подстанции;

  - Заявители, отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем максимальной мощности.

  - За исключением лиц, юридические лица и индивидуальные предприниматели до 150 кВт (3 категория надежности), намеревающихся осуществить присоединение по временной схеме, физических лиц комунально-бытовая нагрузка до 15 кВт (с учетом ранее присоединенной).

Результат оказания услуги (процесса): технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя посредством перераспределения мощности.

Общий срок оказания услуги (процесса):

120 дней - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма | Срок | Ссылка на нормативно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предоставления | исполнения | правовой акт |  |  |
| 1 | Заключение |  | Заключение соглашения между | В письменной | Не ограничено | Пункт | 34 | Правил |
|  | Соглашения о |  | лицами о перераспределении | форме |  | технологического |  |  |
|  | перераспределении |  | максимальной мощности |  |  | присоединения |  |  |
|  | мощности между |  | принадлежащими им |  |  | энергопринимающих |  |  |
|  | заинтересованными |  | энергопринимающими |  |  | устройств | потребителей |  |
|  | лицами |  | устройствами |  |  | электрической энергии8. |  |  |
| 2 | Направление | Заключенное | Направление уведомления в | Уведомление в | 6 рабочих дней с | Пункт | 34 | Правил |
|  | уведомления в | соглашение о | сетевую организацию | письменной форме | даты | технологического |  |  |
|  | сетевую организацию | перераспределении | подписанного сторонами | направляется | регистрации | присоединения |  |  |
|  | подписанного | максимальной | соглашения о | способом, |  | энергопринимающих |  |  |
|  | сторонами | мощности | перераспределении мощности | позволяющим |  | устройств | потребителей |  |
|  | соглашения о |  | с пакетом необходимых | подтвердить факт |  | электрической энергии |  |  |
|  | перераспределении |  | документов. Рассмотрение | получения, или |  |  |  |  |
|  | мощности |  | уведомления на предмет | выдача заявителю |  |  |  |  |
|  |  |  | полноты сведений и пакета | в офисе |  |  |  |  |
|  |  |  | необходимых документов | обслуживания |  |  |  |  |
|  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |
| 3 | Сетевая организация | В следующих случаях: | Сетевая организация | Способом, | в течение 5 | Пункт | 34 | Правил |
|  | направляет копию | - технические условия, | направляет копию | позволяющим | рабочих дней со | технологического |  |  |
|  | уведомления субъекту | подлежат | уведомления субъекту | подтвердить факт | дня получения | присоединения |  |  |
|  | оперативно- | согласованию с | оперативно-диспетчерского | получения | уведомления | энергопринимающих |  |  |
|  | диспетчерского | субъектом | управления |  |  | устройств | потребителей |  |
|  | управления | оперативно- |  |  |  | электрической энергии |  |  |
|  |  | диспетчерского |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управления; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - технические условия, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ранее выданные лицу, |  |  |  |  |  |  |

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861

| № |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | Форма |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | исполнения |  |  |  | правовой акт |  |  |
|  |  |  |  |  | максимальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | устройств которого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | перераспределяется, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | были согласованы с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | субъектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оперативно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диспетчерского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заключение договора |  |  |  | При необходимости |  | 4.1. Направление |  |  | заявителю |  |  |  | Уведомление в |  |  | - |  | Пункт |  | 15, | 21 Правил |  |
|  | об | осуществлении |  |  | согласования сетевой |  | уведомления |  | об | увеличении |  |  |  | письменной форме |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  | технологического |  |  |  | организации |  | срока в связи с согласованием |  |  |  |  |  |  | направляется |  |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  | присоединения |  | к |  | технических условий с |  | технических |  | условий |  |  | с |  | способом, |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  | электрическим |  | сетям |  | системным |  | системным оператором |  |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  | с заявителем, в пользу |  |  |  | оператором |  |  |  |  |  |  |  |  | подтвердить факт |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  | которого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения, или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | перераспределяется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выдача заявителю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.2. Направление |  |  | (выдача |  | при |  | Письменная форма |  |  | 30 дней с даты |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  | очном | посещении |  |  | офиса |  |  | проекта договора, |  |  | получения |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обслуживания) |  |  |  | сетевой |  |  | подписанного со |  |  | уведомления |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | организацией |  |  |  | проекта |  |  | стороны сетевой |  |  | или |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | договора | об | осуществлении |  |  |  |  | организации, |  |  | недостающих |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  |  |  | направляется |  |  | сведений |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | присоединения |  |  |  |  | с |  | способом, |  |  | - не позднее 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | техническими условиями |  |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  | рабочих дней со |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подтвердить факт |  |  | дня согласования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения, или |  |  | с системным |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап |  |  | Условие этапа |  |  |  |  | Содержание |  |  |  |  | Форма |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выдача заявителю |  |  | оператором тех. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в офисе |  |  | условий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.3. Подписание |  |  |  | заявителем |  |  |  |  |  | 30 дней со дня |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  | двух | экземпляров |  |  |  | проекта |  |  |  |  | получения |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | договора |  | и |  | направление |  |  |  |  |  | заявителем |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (представляет |  |  |  | в | офис |  |  |  |  | проекта |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  | потребителей) |  |  |  |  |  |  | договора. |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  | одного |  | экземпляра |  |  | сетевой |  |  |  |  | В случае |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | организации с приложением к |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ненаправления |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | нему |  |  |  | документов, |  |  |  |  |  | подписанного |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | подтверждающих |  |  |  | полномочия |  |  |  |  |  | проекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | лица, | подписавшего |  |  |  | такой |  |  |  |  | договора либо |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мотивированног |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о отказа от его |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подписания |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | через 60 дней – |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аннулируется. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В | случае | несогласия |  | 4.4. | Заявитель |  |  | направляет |  |  | Письменная форма |  |  | в течение 30 |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  |  |  | заявителя |  |  | с | сетевой |  |  |  | организации |  |  | мотивированного |  |  | дней со дня |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  | представленным |  |  |  | мотивированный |  |  |  | отказот |  |  | отказа, |  |  | получения |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  | сетевой организацией |  |  |  | подписания проекта договора с |  |  |  |  |  |  | направляется |  |  | подписанного |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  | проектом |  | договора и |  | предложением |  |  | об | изменении |  |  | способом, |  |  | сетевой |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  | (или) несоответствия |  |  |  | представленного |  |  |  |  | проекта |  | позволяющим |  |  | организацией |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  | его Правилам |  |  |  | договора |  |  |  |  |  |  | подтвердить факт |  |  | проекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения |  |  | договора и |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | технических |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | условий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.5. Направление (выдача при |  |  |  |  |  |  | Письменная форма |  |  | 5 рабочих дней с |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |

| № | Этап |  |  |  | Условие этапа |  | Содержание |  |  |  |  |  |  | Форма |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | очном | посещении |  |  | офиса |  |  | проекта договора, |  |  | даты получения |  | технологического |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обслуживания) |  |  |  | сетевой |  |  | подписанного со |  |  | от заявителя |  | присоединения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | организацией |  |  |  |  |  |  | стороны сетевой |  |  | мотивированног |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | откорректированного |  |  |  | проекта |  |  | организации, |  |  | о требования о |  | устройств |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  | договора |  | об | осуществлении |  |  |  | направляется |  |  | приведении |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  |  |  | способом, |  |  | проекта |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | присоединения |  |  |  |  | с |  | позволяющим |  |  | договора в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | техническими |  |  | условиями |  |  |  | подтвердить факт |  |  | соответствие с |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | вследствие |  | получения |  |  | от |  | получения, или |  |  | Правилами ТП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заявителя |  | мотивированного |  |  |  |  | выдача заявителю |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | отказа от подписания проекта |  |  |  |  |  |  | в офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сетевая организация |  |  |  |  |  | В случае технические условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не позднее 10 |  |  |  |  |  |
|  | направляет |  | лицу, |  |  |  | подлежат |  | согласованию |  |  | с |  |  |  |  | рабочих дней со |  |  |  |  |  |
|  | максимальная |  |  |  |  |  | субъектом |  |  | оперативно- |  |  |  |  |  |  | дня выдачи |  |  |  |  |  |
|  | мощность | которого |  |  |  |  | диспетчерского |  |  | управления, |  |  |  |  |  |  | технических |  |  |  |  |  |
|  | перераспределяется, |  |  |  |  |  | предварительно |  |  |  | сетевая |  |  |  |  |  | условий лицу, в |  |  |  |  |  |
|  | информацию |  | об |  |  |  | организация |  |  |  | проводит |  |  |  |  |  | пользу которого |  |  |  |  |  |
|  | изменениях | в | ранее |  |  |  | согласование |  |  | ссубъектом |  |  |  |  |  |  | перераспределяе |  |  |  |  |  |
|  | выданные |  | ему |  |  |  | оперативно-диспетчерского |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тся |  |  |  |  |  |
|  | технические условия |  |  |  |  |  | управления |  |  | и |  | срок |  |  |  |  | максимальная |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | продлевается |  |  | на |  | срок |  |  |  |  | мощность. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | согласования |  |  | изменений, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внесенных |  | в | технические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | условия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Выполнение |  |  |  | Заключенный договор |  | 6.1. Оплата услуг по договору |  |  |  |  |  |  | - |  |  | В соответствии с |  | Пункт 15, 16, 18, 38 Правил |  |  |  |
|  | сторонами |  |  |  | об осуществлении |  | об |  |  | осуществлении |  |  |  |  |  |  | условиями |  | технологического |  |  |  |
|  | мероприятий |  | по |  | технологического |  | технологического |  |  |  |  |  |  |  |  |  | договора |  | присоединения |  |  |  |
|  | технологическому |  |  |  | присоединения с |  | присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |

| № | Этап |  | Условие этапа |  | Содержание |  |  |  |  |  | Форма |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  | присоединению, |  | заявителем, в пользу |  | 6.2. Выполнение |  |  | сетевой |  |  |  |  |  | В соответствии с |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  | предусмотренных |  | которого |  | организацией |  |  | мероприятий, |  |  |  |  |  | условиями |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  | договором |  | перераспределяется |  | предусмотренных договором |  |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мощность |  | 6.3. Выполнение |  |  | заявителем, |  |  |  |  |  | До завершения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мощность |  |  | которого |  |  |  |  |  | срока |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | перераспределяется, |  |  |  |  |  |  |  |  | осуществления |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мероприятий |  | по | уменьшению |  |  |  |  |  | мероприятий по |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мощности |  |  |  |  |  |  |  |  | присоединению |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимаю |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | устройств | в | соответствии |  | с |  |  |  |  | щих устройств |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | техническими условиями |  |  |  |  |  |  |  |  | лица, в пользу |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | которого |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перераспределяе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тся мощность |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.4. Выполнение заявителем, в |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пользу которого |  |  |  |  |  |  |  |  | условиями |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | перераспределяется мощность, |  |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мероприятий, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предусмотренных договором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.5. Направление |  |  | уведомления |  |  | Письменное |  |  | После |  | Пункты |  | 85, 86 | Правил |  |
|  |  |  |  |  | заявителем, в пользу которого |  |  |  |  |  | уведомление |  | о | выполнения |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | перераспределяется мощность, |  |  |  |  |  | выполнении |  |  | технических |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сетевой | организации |  |  | о |  | технических |  |  | условий |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выполнении |  |  | технических |  |  | условий |  | с |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  | условий |  | с | пакетом |  |  | приложением |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | необходимых документов |  |  |  |  |  | необходимых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | При необходимости |  | 6.6.Направление |  |  | сетевой |  |  | Копии |  |  | В течение 2 дней |  | Пункты |  | 94 | Правил |  |
|  |  |  | согласования сетевой |  | организацией |  | уведомления |  | о |  | уведомления |  |  | со дня получения |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  | организации |  | готовности |  | заявителя |  | к |  | заявителя |  | с | от заявителя |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  | технических условий с |  | проверке |  |  | выполнения |  |  | необходимым |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  | системным |  |  | технических условий субъекту |  |  |  | пакетом |  |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  | оператором |  |  | оперативно-диспетчерского |  |  |  | документов |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | управления |  | копии |  | способом, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | уведомления и приложенных к |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | нему документов |  |  |  | подтвердить |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проверка выполнения |  | Направление |  |  | 7.1. Проверка соответствия |  |  |  | Акт |  |  | осмотра |  | в течение 10 |  | Пункты |  | 83-89 | Правил |  |
|  | технических условий |  | заявителем сетевой |  |  | технических решений, |  |  |  | (обследования) |  |  |  |  | дней со дня |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  | организацией |  |  | параметров оборудования |  |  |  | электроустановки |  |  |  |  | получения от |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  | уведомления о |  |  | (устройств) и проведенных |  |  |  | в | письменной |  |  |  | заявителя |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  | выполнении |  |  | мероприятий требованиям |  |  |  | форме. |  |  |  |  | документов |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  | технических условий |  |  | технических условий. Осмотр |  |  |  | При |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (обследование) |  |  |  | невыполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | электроустановок заявителей. |  |  |  | требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Мероприятия по проверке |  |  |  | технических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | выполнения технических |  |  |  | условий |  |  | сетевая |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | условий проводятся |  |  |  | организация |  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | непосредственно в процессе |  |  |  | письменной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проведения осмотра |  |  |  | уведомляет |  |  |  | об |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | этом |  | заявителя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При |  |  | осмотре |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | указываются |  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | акте |  |  | осмотра |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (обследования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Если | представители |  | 7.2. Согласование |  | Акта |  | Согласованный |  |  |  |  |  |  | Пункт |  | 97 | Правил |  |
|  |  |  | субъекта оперативно- |  |  | осмотра | (обследования) |  |  | Акт |  |  | осмотра |  |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  | диспетчерского |  |  | электроустановки с субъектом |  |  |  | (обследования) |  |  |  |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  | управления |  |  | оперативно-диспетчерского |  |  |  | электроустановки |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание |  |  | Форма |  | Срок | Ссылка на нормативно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предоставления |  |  | исполнения | правовой акт |  |  |
|  |  | участвовали в осмотре | управления |  |  |  |  |  | устройств | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |
|  |  |  | 7.3. Потребитель направляет в |  | Письменное |  |  | в течение 5 дней | Пункты 18(1) - 18(4) Правил |  |  |
|  |  |  | адрес органа федерального |  | уведомление |  |  | со дня | технологического |  |  |
|  |  |  | государственного |  | способом, |  |  | оформления акта | присоединения |  |  |
|  |  |  | энергетического надзора |  | позволяющим |  |  | осмотра | энергопринимающих |  |  |
|  |  |  | уведомление о проведении |  | установитьдату |  |  | (обследования) | устройств | потребителей |  |
|  |  |  | сетевой организацией осмотра |  | отправки |  | и | электроустаново | электрической энергии |  |  |
|  |  |  | (обследования) |  | получения |  |  | к заявителя |  |  |  |
|  |  |  | электроустановок заявителя |  | уведомления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В случае | 7.4. Повторный осмотр |  | Акт | осмотра |  | Не позднее 3 | Пункты | 89 | Правил |
|  |  | невыполнении | электроустановки заявителя |  | (обследования) |  |  | рабочих дней | технологического |  |  |
|  |  | заявителем требований |  |  | электроустановки |  |  | после получения | присоединения |  |  |
|  |  | технических условий. |  |  | в | письменной |  | от заявителя | энергопринимающих |  |  |
|  |  | Получение от |  |  | форме. |  |  | уведомления об | устройств | потребителей |  |
|  |  | заявителя сетевой |  |  |  |  |  | устранении | электрической энергии |  |  |
|  |  | организации |  |  |  |  |  | замечаний с |  |  |  |
|  |  | уведомления об |  |  |  |  |  | приложением |  |  |  |
|  |  | устранении замечаний |  |  |  |  |  | информации о |  |  |  |
|  |  | по выполнению |  |  |  |  |  | принятых мерах |  |  |  |
|  |  | технических условий |  |  |  |  |  | по их |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | устранению. |  |  |  |
|  |  |  | 7.5. Прием в эксплуатацию |  | Акт | допуска | в | В день | Раздел | Х | Основ |
|  |  |  | прибора учета. |  | эксплуатацию |  |  | проведения | функционирования |  |  |
|  |  |  | Подписание сторонами | и | прибора учета |  | в | проверки | розничных |  | рынков |
|  |  |  | передача Акт допуска | в | письменной форме |  |  |  | электрической энергии9 |  |  |
|  |  |  | эксплуатацию прибора учета. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | Форма |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  | В случае выполнения |  | 7.6. Направление (выдача) |  |  |  |  |  | Акт о выполнении |  |  |  | 3-дневный срок |  | Пункт |  | 87 | Правил |  |
|  |  |  | заявителем |  | заявителю Акта о выполнении |  |  |  |  |  | технических |  |  |  | после |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  | требований |  | технических условий в 2 |  |  |  |  |  | условий |  |  | в | проведения |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  | технических условий |  | экземплярах |  |  |  |  |  | письменной форме |  |  |  | осмотра |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | направляется |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | способом, |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подтвердить |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения, |  |  | или |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выдаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителю в офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.7. Заявитель возвращает в |  |  |  |  |  | Подписанный |  |  | Акт | В течение 5 дней |  | Пункты |  | 88 | Правил |  |
|  |  |  |  |  | сетевую |  | организацию один |  |  |  | о | выполнении |  |  | со дня получения |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | экземпляр |  | подписанного |  | со |  | технических |  |  |  | подписанного |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | своей | стороны |  | акта | о |  | условий |  |  | в | сетевой |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выполнении |  |  | технических |  |  | письменной форме |  |  |  | организацией |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  | условий |  |  |  |  |  | направляется |  |  |  | акта о |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | способом, |  |  |  | выполнении |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  | технических |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подтвердить |  |  | факт | условий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения, |  |  | или |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выдаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителю в офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединение |  |  |  | 6.1 Фактическое |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с |  | Пункты |  | 7, 18 | Правил |  |
|  | объектов заявителя и |  |  |  | присоединение |  |  | объектов |  |  |  |  |  |  | условиями |  | технологического |  |  |  |  |
|  | подписание актов, |  |  |  | заявителя |  | и | включение |  |  |  |  |  |  | договора |  | присоединения |  |  |  |  |
|  | подтверждающих |  |  |  | коммутационного |  |  | аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |

| № | Этап | Условие этапа |  | Содержание |  |  |  |  | Форма |  | Срок | Ссылка на нормативно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  | исполнения | правовой акт |  |  |
|  | технологическое |  | (фиксация |  | коммутационного |  |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |
|  | присоединение |  | аппарата |  | в | положении |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |
|  |  |  | "включено"). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. | Оформление |  |  | сетевой | Подписанные |  | со | В соответствии с | Пункт | 19 | Правил |
|  |  |  | организации |  | и | направление |  | стороны сетевой |  |  | условиями | технологического |  |  |
|  |  |  | (выдача) заявителю: |  |  |  |  | организации Акты |  |  | договора | присоединения |  |  |
|  |  |  | Акта | об | осуществлении |  |  | в | письменной |  |  | энергопринимающих |  |  |
|  |  |  | технологического |  |  |  |  | форме |  |  |  | устройств |  | потребителей |
|  |  |  | присоединения; |  |  |  |  | направляются |  |  |  | электрической энергии |  |  |
|  |  |  | Акта | разграничения |  |  | границ | способом, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | балансовой |  | принадлежности |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сторон; |  |  |  |  | подтвердить |  | факт |  |  |  |  |
|  |  |  | Акт |  | разграничения |  |  | получения, |  | или |  |  |  |  |
|  |  |  | эксплуатационной |  |  |  |  | выдаются |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственности сторон |  |  |  |  | заявителю в офисе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. | Направление |  |  | сетевой | В письменной или |  |  | В течение 2 | Пункт 19 (1) Правил |  |  |
|  |  |  | организацией подписанных с |  |  |  |  | электронной |  |  | рабочих дней | технологического |  |  |
|  |  |  | заявителем |  | актов |  | в | форме |  |  | после | присоединения |  |  |
|  |  |  | энергосбытовую организацию |  |  |  |  |  |  |  | предоставления | энергопринимающих |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подписанных | устройств потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителем актов | электрической энергии |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в сетевую |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организацию. |  |  |  |

Форма и способ подачи заявки:

- Рекомендуемая форма: уведомление о подписании соглашения о перераспределении мощности  Приложение № 9.

- Рекомендуемая форма: заявление об уменьшении максимальной мощности – Приложение № 10.

- Способы подачи заявки:

- письмом;

- лично или через уполномоченного представителя в офис обслуживания потребителей.

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 59-32-18

Адрес электронной почты АО «МЭК» : ya.yamek@yandex.ru

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

4.10. Паспорт услуги (процесса) «Технологическое присоединение принадлежащих физическому лицу энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику»

Круг заявителей: физическое лицо в целях технологического присоединения (далее - заявитель) энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: 550,00 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Условия оказания услуги (процесса): намерение заявителя присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики, принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению либо его членам, а также гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, максимальная мощность которых изменяется.

Результат оказания услуги (процесса): технологическое присоединения энергопринимающих устройств Заявителя.

Общий срок оказания услуги (процесса): В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности:

  - если от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств

- (или) объектов электроэнергетики - 4 месяца с даты заключения договора;

  - в иных случаях – 6 месяцев с даты заключения договора.

При несоблюдении всех вышеуказанных условий - 1 год с даты заключения договора (если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон).

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  | Содержание | Форма |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  | правовой акт |  |
| 1 | Подача заявки на |  |  |  | 1.1. Заявитель подает заявку |  | Очное обращение |  |  | Не ограничен |  |  | Пункты 8-10, 14 Правил |  |
|  | технологическое |  |  |  | на | технологическое | заявителя с заявкой в |  |  |  |  |  | технологического |  |
|  | присоединение |  |  |  | присоединение; |  | офис обслуживания |  |  |  |  |  | присоединения |  |
|  |  |  |  |  |  |  | потребителей, |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |

| № |  | Этап |  | Условие этапа |  | Содержание |  |  | Форма | Срок | Ссылка на нормативно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления | исполнения | правовой акт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | письменное |  | устройств потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение с заявкой |  | электрической энергии10. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заказным письмом с |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | уведомлением, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявка по электронной |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | почте |  |  |  |  |
|  |  |  |  | При отсутствии | 1.2. | Сетевая |  | организация |  | 6 рабочих дней | Пункт | 15 | Правил |
|  |  |  |  | сведений и | направляет |  |  | уведомление |  | после получения | технологического |  |  |
|  |  |  |  | документов, | заявителю |  | о | недостающих |  | заявки | присоединения |  |  |
|  |  |  |  | установленных | сведениях и/или документах |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |
|  |  |  |  | законодательством | к заявке |  |  |  |  |  | устройств | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |
| 2 | Заключение договора |  |  |  | 2.1. | Направление (выдача |  |  | Письменная форма | 15 дней со дня | Пункт | 15 | Правил |
|  | об | осуществлении |  |  | при очном посещении офиса |  |  |  | проекта договора, | получения | технологического |  |  |
|  | технологического |  |  |  | обслуживания) |  |  | сетевой | подписанного со | заявки; | присоединения |  |  |
|  | присоединения |  | к |  | организацией |  |  | проекта | стороны сетевой | В случае | энергопринимающих |  |  |
|  | электрическим сетям |  |  |  | договора |  | об осуществлении |  | организации, | отсутствия | устройств | потребителей |  |
|  |  |  |  |  | технологического |  |  |  | направляется | сведений | электрической энергии |  |  |
|  |  |  |  |  | присоединения |  |  | с | способом, | (документов) 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | техническими условиями |  |  |  | позволяющим | дней с даты |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подтвердить факт | получения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения, или выдача | недостающих |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителю в офисе | сведений |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  |  | Форма |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.2. Подписание |  |  | заявителем |  |  |  |  |  | 30 дней со дня |  |  | Пункт | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  | двух | экземпляров |  |  | проекта |  |  |  |  | получения |  |  | технологического |  |  |  |
|  |  |  |  |  | договора |  | и | направление |  |  |  |  |  | заявителем |  |  | присоединения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (представляет |  |  | в | офис |  |  |  |  | проекта |  |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обслуживания потребителей) |  |  |  |  |  |  |  |  | договора. |  |  | устройств | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  | одного экземпляра |  |  |  | сетевой |  |  |  |  | В случае |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  |  |  | организации с приложением |  |  |  |  |  |  |  |  | ненаправления |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | к | нему |  | документов, |  |  |  |  |  | подписанного |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подтверждающих |  |  |  |  |  |  |  |  | проекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | полномочия |  |  |  | лица, |  |  |  |  | договора либо |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подписавшего такой договор |  |  |  |  |  |  |  |  | мотивированног |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о отказа от его |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подписания |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | через 60 дней – |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аннулируется. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.3 Направление (выдача |  |  |  |  |  | Письменная форма |  |  | 5 рабочих дней |  |  | Пункт | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  | при | очном |  | посещении |  |  | проекта договора, |  |  | с даты |  |  | технологического |  |  |  |
|  |  |  |  |  | офиса |  | обслуживания) |  |  |  | подписанного со |  |  | получения от |  |  | присоединения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сетевой |  | организацией |  |  |  | стороны сетевой |  |  | заявителя |  |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  |  |  |  | откорректированного |  |  |  |  |  | организации, |  |  | мотивированно |  |  | устройств | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  | проекта |  | договора |  |  | об | направляется |  |  | го требования |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  |  |  | осуществлении |  |  |  |  |  | способом, |  |  | о приведении |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  | проекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | присоединения |  |  |  |  | с | подтвердить факт |  |  | договора в |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | техническими |  |  | условиями |  |  | получения, или |  |  | соответствие с |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | вследствие |  | получения |  |  | от | выдача заявителю в |  |  | Правилами |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | заявителя |  |  |  |  |  | офисе обслуживания |  |  | технологическо |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мотивированного |  |  |  | отказа |  | потребителей |  |  | го |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | от | подписания |  |  | проекта |  |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап |  |  | Условие этапа |  | Содержание |  |  |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  | исполнения |  | правовой акт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.4. Сетевая |  |  | организация |  | В письменной |  |  | или | не позднее 2 |  |  | Пункт | 15 |  | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  | направляет в адрес субъекта |  |  |  |  | электронной форме |  |  |  | рабочих дней с |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | розничного |  |  | рынка, |  |  |  |  |  | даты |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | указанного в заявке, с |  |  |  |  |  |  |  |  | заключения |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | которым |  |  | заявитель |  |  |  |  |  | договора |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  | намеревается |  |  | заключить |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договор | энергоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | копию | подписанного |  |  | с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | заявителем договора и копии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | представленных |  |  | документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | заявителем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение |  |  | Заключенный |  | 3.1. Оплата |  | услуг |  | по |  |  |  |  | В соответствии с |  |  | Пункт 15, |  | 17 | Правил |  |
|  | сторонами |  |  | договор об |  | договору | об | осуществлении |  |  |  |  |  |  | условиями |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  | мероприятий | по |  | осуществлении |  | технологического |  |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  | технологическому |  |  | технологического |  | присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  | присоединению, |  |  | присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  | предусмотренных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  | договором |  |  |  |  | 3.2. Выполнение |  |  | сетевой |  |  |  |  |  | В соответствии с |  | Пункт 15, 16.1, 18 Правил |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организацией |  | мероприятий, |  |  |  |  |  |  | условиями |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предусмотренных договором |  |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.3. Выполнение |  |  | заявителем |  |  |  |  |  | В соответствии с |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мероприятий, |  |  |  |  |  |  |  |  | условиями |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предусмотренных договором |  |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.4. |  | Направление |  |  | Письменное |  |  |  | После |  |  | Пункты | 85, | 86 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  | уведомления |  |  | заявителем |  | уведомление |  |  | о | выполнения |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сетевой | организации |  |  | о | выполнении |  |  |  | технических |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | выполнении |  |  | технических |  | технических условий с |  |  |  | условий |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | условий | с | необходимым |  |  | приложением |  |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пакетом документов |  |  |  |  | необходимых |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап |  | Условие этапа |  | Содержание | Форма |  |  |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  |  | исполнения |  | правовой акт |  |  |  |
| 4 | Проверка выполнения |  | Получение сетевой |  | 4.1. Проверка соответствия | Акт |  |  | осмотра |  | в течение 10 |  |  | Пункты83-89Правил |  |  |  |
|  | технических условий |  | организацией от |  | технических решений, | (обследования) |  |  |  |  | дней со дня |  |  | технологического |  |  |  |
|  |  |  | заявителя |  | параметров оборудования | электроустановки |  |  |  | в | получения от |  |  | присоединения |  |  |  |
|  |  |  | уведомления о |  | (устройств) и проведенных | письменной форме. |  |  |  |  | заявителя |  |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  |  | выполнении |  | мероприятий требованиям | При | невыполнении |  |  |  | документов |  |  | устройств | потребителей |  |  |
|  |  |  | технических условий |  | технических условий. | требований |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Осмотр (обследование) | технических |  |  | условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | электроустановок | сетевая организация в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | заявителей. Мероприятия по | письменной |  |  | форме |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | проверке выполнения | уведомляет |  |  | об | этом |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | технических условий | заявителя. |  |  |  | При |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | проводятся непосредственно | осмотре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в процессе проведения | электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | осмотра | замечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | указываются |  |  | в | акте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | осмотра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (обследования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В случае |  | 4.2. Повторный осмотр | Акт |  |  | осмотра |  | Не позднее 3 |  |  | Пункты | 89 | Правил |  |
|  |  |  | невыполнении |  | электроустановки заявителя | (обследования) |  |  |  |  | рабочих дней |  |  | технологического |  |  |  |
|  |  |  | заявителем |  |  | электроустановки |  |  |  | в | после получения |  |  | присоединения |  |  |  |
|  |  |  | требований |  |  | письменной форме. |  |  |  |  | от заявителя |  |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  |  | технических |  |  |  |  |  |  |  | уведомления об |  |  | устройств | потребителей |  |  |
|  |  |  | условий. Получение |  |  |  |  |  |  |  | устранении |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  | от заявителя сетевой |  |  |  |  |  |  |  | замечаний с |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | организации |  |  |  |  |  |  |  | приложением |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | уведомления об |  |  |  |  |  |  |  | информации о |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | устранении |  |  |  |  |  |  |  | принятых мерах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | замечаний по |  |  |  |  |  |  |  | по их |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выполнению |  |  |  |  |  |  |  | устранению. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | технических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап | Условие этапа |  | Содержание |  |  |  |  |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок | Ссылка на нормативно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  |  | исполнения | правовой акт |  |  |
|  |  |  | 4.3. Прием в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  | Акт |  | допуска |  | в | В | день | Раздел | Х | Основ |
|  |  |  | прибора учета. |  |  |  |  |  |  | эксплуатацию прибора |  |  |  |  | проведения |  | функционирования |  |  |
|  |  |  | Подписание |  |  | сторонами |  |  | и | учета | в | письменной |  |  | проверки |  | розничных |  | рынков |
|  |  |  | передача |  | Акт |  | допуска |  | в | форме |  |  |  |  |  |  | электрической энергии11 |  |  |
|  |  |  | эксплуатацию прибора учета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В случае выполнения | 4.3. Выдача заявителю Акта |  |  |  |  |  |  | Акт | о | выполнении |  |  | В | день | Пункт | 88 | Правил |
|  |  | заявителем | о выполнении технических |  |  |  |  |  |  | технических условий в |  |  |  |  | проведения |  | технологического |  |  |
|  |  | требований | условий в 2 экземплярах |  |  |  |  |  |  | письменной |  |  | форме |  | проверки |  | присоединения |  |  |
|  |  | технических условий |  |  |  |  |  |  |  | выдаются заявителю |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |
|  |  |  | 4.4. Заявитель возвращает в |  |  |  |  |  |  | Подписанный |  |  | Акт | о | В | день | Пункты | 88 | Правил |
|  |  |  | сетевую | организацию один |  |  |  |  |  | выполнении |  |  |  |  | проведения |  | технологического |  |  |
|  |  |  | экземпляр |  | подписанного |  |  |  | со | технических условий в |  |  |  |  | проверки |  | присоединения |  |  |
|  |  |  | своей | стороны |  |  |  | акта | о | письменной |  |  | форме |  |  |  | энергопринимающих |  |  |
|  |  |  | выполнении |  |  |  | технических |  |  | направляется |  |  |  |  |  |  | устройств | потребителей |  |
|  |  |  | условий |  |  |  |  |  |  | способом, |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подтвердить |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения, |  |  | или |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выдаются заявителю в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | офисе |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединение |  | 5.1 Фактическое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В | соответствии | Пункты 7, 18 |  | Правил |
|  | объектов заявителя к |  | присоединение |  |  |  |  | объектов |  |  |  |  |  |  | с | условиями | технологического |  |  |
|  | электрическим сетям |  | заявителя |  | к | электрическим |  |  |  |  |  |  |  |  | договора |  | присоединения |  |  |
|  |  |  | сетям |  | и |  |  | включение |  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |
|  |  |  | коммутационного |  |  |  |  | аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств | потребителей |  |
|  |  |  | (фиксация |  | коммутационного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |

- Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

| № | Этап | Условие этапа |  | Содержание |  |  |  | Форма |  |  | Срок | Ссылка на нормативно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | исполнения | правовой акт |  |  |
|  |  |  | аппарата |  | в | положении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "включено"). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. | Оформление |  |  | сетевой | Подписанные | со | В | соответствии | Пункт | 19 | Правил |
|  |  |  | организации |  | и | направление |  | стороны | сетевой | с | условиями | технологического |  |  |
|  |  |  | (выдача) заявителю: |  |  |  |  | организации | Акты в | договора |  | присоединения |  |  |
|  |  |  | Акта | об | осуществлении |  |  | письменной | форме |  |  | энергопринимающих |  |  |
|  |  |  | технологического |  |  |  |  | направляются |  |  |  | устройств | потребителей |  |
|  |  |  | присоединения; |  |  |  |  | способом, |  |  |  | электрической энергии |  |  |
|  |  |  | Акта | разграничения |  |  | границ | позволяющим |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | балансовой |  | принадлежности |  |  | подтвердить | факт |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сторон; |  |  |  |  | получения, | или |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акт |  | разграничения |  |  | выдаются заявителю в |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | эксплуатационной |  |  |  |  | офисе обслуживания |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственности сторон |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. | Направление |  |  | сетевой | В письменной или |  | В течение 2 |  | Пункт 19 (1) Правил |  |  |
|  |  |  | организацией подписанных с |  |  |  |  | электронной форме |  | рабочих дней |  | технологического |  |  |
|  |  |  | заявителем |  | актов |  | в |  |  | после |  | присоединения |  |  |
|  |  |  | энергосбытовую |  |  |  |  |  |  | предоставления |  | энергопринимающих |  |  |
|  |  |  | организацию |  |  |  |  |  |  | подписанных |  | устройств потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителем актов |  | электрической энергии |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в сетевую |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организацию. |  |  |  |  |

Форма и способ подачи заявки:

1. 1. Рекомендуемая форма: заявка физического лица на технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (с учетом существующей мощности) по одному источнику электроснабжения (для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности)  Приложение № 11.

- Способы подачи заявки:

- письмом;

- лично или через уполномоченного представителя в офисе обслуживания потребителей;

- в электронной форме посредством Личного кабинета клиента на сайте Портал-ТП.рф.

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 59-32-18

Адрес электронной почты АО «МЭК» : ya.yamek@yandex.ru

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

4.11. Паспорт услуги (процесса) «Технологическое присоединение принадлежащих физическому лицу энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 кВт до 670 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и / или электроснабжение которых предусматривается по нескольким источникам»

Круг заявителей: физическое лицо (далее - заявитель) в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств (далее - ТП), максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и / или электроснабжение которых предусматривается по нескольким источникам

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 150 кВт и менее 670 кВт включительно рассчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств с применением стандартизированных тарифных ставок, установленных уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Условия оказания услуги (процесса): намерение заявителя присоединить впервые вводимые в эксплуатацию, ранее присоединенные энергопринимающие устройства и объекты электроэнергетики, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности

электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

Результат оказания услуги (процесса): технологическое присоединения энергопринимающих устройств Заявителя.

Общий срок оказания услуги (процесса): В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности:

  - если от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств

- (или) объектов электроэнергетики - 4 месяца с даты заключения договора;

  - в иных случаях – 1 год с даты заключения договора (если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон).

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап |  | Условие этапа |  | Содержание |  | Форма | Срок | Ссылка на нормативно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предоставления | исполнения | правовой акт |
| 1 | Подача заявки на |  |  | 1.1. | Заявитель | подает | Очное обращение | Не ограничен | Пункты 8, 9, 10,12, 14 |
|  | технологическое |  |  | заявку |  | на | заявителя с заявкой в |  | Правил технологического |
|  | присоединение |  |  | технологическое |  |  | офис обслуживания |  | присоединения |
|  |  |  |  | присоединение; |  |  | потребителей, |  | энергопринимающих |
|  |  |  |  |  |  |  | письменное |  | устройств потребителей |
|  |  |  |  |  |  |  | обращение с заявкой |  | электрической энергии12. |
|  |  |  |  |  |  |  | заказным письмом с |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | уведомлением |  |  |

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861

| № |  | Этап |  |  | Условие этапа |  | Содержание |  |  |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок | Ссылка на нормативно |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | При отсутствии |  | 1.2. Сетевая |  | организация |  |  |  |  |  | 6 рабочих дней |  |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  | сведений и |  | направляет |  | уведомление |  |  |  |  |  | после получения |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | документов, |  | заявителю |  |  |  | о |  |  |  | заявки |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | установленных |  | недостающих |  |  | сведениях |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | законодательством |  | и/или | документах |  |  | к |  |  |  |  |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заявке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
| 2 | Заключение договора |  |  |  |  |  | 2.1. Направление (выдача |  |  |  |  | Письменная форма |  |  | 15 дней со дня |  |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  | об | осуществлении |  |  |  |  | при очном |  |  | посещении |  | проекта договора, |  |  | получения |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  | технологического |  |  |  |  |  | офиса | обслуживания) |  |  |  | подписанного со |  |  | заявки; |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  | присоединения |  | к |  |  |  | сетевой |  | организацией |  |  | стороны сетевой |  |  | В случае |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  | электрическим сетям |  |  |  |  |  | проекта | договора |  |  | об | организации, |  |  | отсутствия |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  | осуществлении |  |  |  |  | направляется |  |  | сведений |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  | способом, |  |  | (документов) 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | присоединения |  |  |  | с | позволяющим |  |  | дней с даты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | техническими условиями |  |  |  |  | подтвердить факт |  |  | получения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения, или выдача |  |  | недостающих |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителю в офисе |  |  | сведений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.2. Подписание |  |  |  |  |  |  |  | 30 дней со дня |  |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заявителем |  |  |  | двух |  |  |  | получения |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | экземпляров |  |  | проекта |  |  |  |  | заявителем |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | договора | и | направление |  |  |  |  |  | проекта |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (представляет |  |  | в | офис |  |  |  | договора. |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  | В случае |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | потребителей) |  |  | одного |  |  |  |  | ненаправления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | экземпляра |  |  | сетевой |  |  |  |  | подписанного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | организации |  |  |  | с |  |  |  | проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | приложением |  |  | к | нему |  |  |  | договора либо |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | документов, |  |  |  |  |  |  |  | мотивированног |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | подтверждающих |  |  |  |  |  |  |  | о отказа от его |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок | Ссылка на нормативно |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | полномочия |  |  |  | лица, |  |  |  |  | подписания |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подписавшего |  |  |  | такой |  |  |  |  | через 60 дней – |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | договор |  |  |  |  |  |  |  |  | заявка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аннулируется. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.3 Направление (выдача |  |  |  |  |  | Письменная форма |  |  | 5 рабочих дней с |  |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  | при | очном |  | посещении |  |  | проекта договора, |  |  | даты получения |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | офиса |  | обслуживания) |  |  |  | подписанного со |  |  | от заявителя |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сетевой |  | организацией |  |  |  | стороны сетевой |  |  | мотивированног |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | откорректированного |  |  |  |  |  | организации, |  |  | о требования о |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  | проекта |  | договора |  |  | об | направляется |  |  | приведении |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | осуществлении |  |  |  |  |  | способом, |  |  | проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  | договора в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | присоединения |  |  |  |  | с | подтвердить факт |  |  | соответствие с |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | техническими |  |  | условиями |  |  | получения, или выдача |  |  | Правилами ТП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | вследствие |  | получения |  |  | от | заявителю в офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | заявителя |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мотивированного |  |  |  | отказа |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | от | подписания |  |  | проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.4. Сетевая организация |  |  |  |  |  | В письменной |  | или | не позднее 2 |  |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  | направляет |  |  | в | адрес |  | электронной форме |  |  | рабочих дней с |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | субъекта |  |  | розничного |  |  |  |  |  | даты |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рынка,указанного |  |  |  |  | в |  |  |  | заключения |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | заявке, |  | с |  | которым |  |  |  |  | договора |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  | заявитель |  | намеревается |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | заключить |  |  |  | договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | энергоснабжения |  |  |  | (купли- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | продажи |  |  | (поставки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | электрической |  |  |  | энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (мощности)) |  |  |  | копию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подписанного |  |  |  |  | с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап |  |  | Условие этапа |  | Содержание |  |  |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок | Ссылка на нормативно |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | заявителем |  | договора | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | копии | представленных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | документов заявителем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение |  |  | Заключенный |  | 3.1. Оплата |  | услуг | по | - |  |  |  | В соответствии с |  |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  | сторонами |  |  | договор об |  | договору |  |  | об |  |  |  |  | условиями |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  | мероприятий | по |  | осуществлении |  | осуществлении |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  | технологическому |  |  | технологического |  | технологического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  | присоединению, |  |  | присоединения |  | присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  | предусмотренных |  |  |  |  | 3.2. Выполнение сетевой |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  | договором |  |  |  |  | организацией |  |  |  |  |  |  |  | условиями |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мероприятий, |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предусмотренных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.3. Выполнение |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | заявителем |  | мероприятий, |  |  |  |  |  | условиями |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предусмотренных |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.4.Направление |  |  |  | Письменное |  |  |  | После |  |  | Пункты |  | 85, | 86 Правил |  |
|  |  |  |  |  |  | уведомления заявителем |  |  |  | уведомление |  |  | о | выполнения |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сетевой | организации |  | о | выполнении |  |  |  | технических |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | выполнении |  | технических |  | технических условий с |  |  |  | условий |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | условий | с | необходимым |  | приложением |  |  |  |  |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  | пакетом документов |  |  |  | документов: |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а) копии сертификатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствия |  |  | на |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (если | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подлежит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обязательной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сертификации) и (или) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сопроводительной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание |  | Форма |  |  | Срок | Ссылка на нормативно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения | правовой акт |  |  |
|  |  |  |  | технической |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | документации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (технические паспорта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оборудования), |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | содержащей |  | сведения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | о сертификации; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в) | документы, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | содержащие |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | информацию |  |  | о |  |  |  |  |
|  |  |  |  | результатах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | проведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пусконаладочных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | работ, |  | приемо- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сдаточных |  | и | иных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | испытаний; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | г) | нормальные |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (временные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нормальные) |  | схемы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электрических |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | соединений |  | объекта |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электроэнергетики13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проверка выполнения | Направление | 4.1. Проверка | Акт |  | осмотра |  | в течение 10 | Пункты | 83-89 | Правил |
|  | технических условий | заявителем сетевой | соответствия технических | (обследования) |  |  |  | дней со дня | технологического |  |  |
|  |  | организацией | решений, параметров | электроустановки |  |  | в | получения от | присоединения |  |  |
|  |  | уведомления о | оборудования (устройств) | письменной форме. |  |  |  | заявителя | энергопринимающих |  |  |
|  |  | выполнении | и проведенных | При | невыполнении |  |  | документов | устройств | потребителей |  |
|  |  | технических условий | мероприятий | требований |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |

- ) Документы в пунктах в) и г) не требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше

380 В.

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  |  | Содержание | Форма |  |  |  |  |  | Срок | Ссылка на нормативно |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | требованиям технических | технических | условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | условий. Осмотр | сетевая организация в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (обследование) | письменной |  | форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | электроустановок | уведомляет | об |  | этом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заявителей. Мероприятия | заявителя. |  |  | При |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по проверке выполнения | осмотре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | технических условий | электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | проводятся | замечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | непосредственно в | указываются | в |  | акте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | процессе проведения | осмотра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | осмотра | (обследования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В | случаях |  |  | 4.2. Потребитель | Письменное |  |  |  | в течение 5 дней |  |  | Пункты 18(1), |  |  | 18(2) | Правил |  |
|  |  |  | присоединения |  | по |  | направляет в адрес органа | уведомление |  |  |  | со |  | дня | технологического |  |  |  |  |  |
|  |  |  | третьей | категории |  |  | федерального | способом, |  |  |  | оформления акта |  |  | присоединения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | надежности |  | (по |  | государственного | позволяющим |  |  |  | осмотра |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |
|  |  |  | одному | источнику |  |  | энергетического надзора | установить |  |  | дату | (обследования) |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |  |
|  |  |  | электроснабжения) к |  |  |  | уведомление о | отправки и получения |  |  |  | электроустаново |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |  |
|  |  |  | электрическим сетям |  |  |  | проведении сетевой | уведомления |  |  |  | к заявителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | классом | напряжения |  |  | организацией осмотра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до | 10 | кВ |  | (обследования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | включительно |  |  |  | электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заявителя, включая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | вводные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | распределительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В случае |  |  |  | 4.3. Повторный осмотр | Акт | осмотра |  |  | Не позднее 3 |  |  | Пункты |  | 89 |  | Правил |  |
|  |  |  | невыполнении |  |  |  | электроустановки | (обследования) |  |  |  | рабочих дней |  |  | технологического |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заявителем |  |  |  | заявителя | электроустановки |  |  | в | после получения |  |  | присоединения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | требований |  |  |  |  | письменной форме. |  |  |  | от заявителя |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |
|  |  |  | технических |  |  |  |  |  |  |  |  | уведомления об |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание |  |  |  |  | Форма |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  | исполнения |  | правовой акт |  |  |
|  |  | условий. Получение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устранении |  | электрической энергии |  |  |
|  |  | от заявителя сетевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | замечаний с |  |  |  |  |
|  |  | организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | приложением |  |  |  |  |
|  |  | уведомления об |  |  |  |  |  |  |  |  |  | информации о |  |  |  |  |
|  |  | устранении |  |  |  |  |  |  |  |  |  | принятых мерах |  |  |  |  |
|  |  | замечаний по |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по их |  |  |  |  |
|  |  | выполнению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устранению. |  |  |  |  |
|  |  | технических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4. | Прием |  | в | Акт |  | допуска |  | в | В | день | Раздел | Х | Основ |
|  |  |  | эксплуатацию |  | прибора |  | эксплуатацию прибора |  |  |  |  | проведения |  | функционирования |  |  |
|  |  |  | учета. |  |  |  | учета | в | письменной |  |  | проверки |  | розничных |  | рынков |
|  |  |  | Подписание сторонами |  |  | и | форме |  |  |  |  |  |  | электрической энергии14 |  |  |
|  |  |  | передача | Акт | допуска | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | эксплуатацию |  | прибора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | учета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В случае выполнения | 4.5. Направление |  |  |  | Акт | о | выполнении |  |  | 3-дневный | срок | Пункт | 87 | Правил |
|  |  | заявителем | (выдача) заявителю Акта |  |  |  | технических условий в |  |  |  |  | после |  | технологического |  |  |
|  |  | требований | о выполнении |  |  |  | письменной |  |  | форме |  | проведения |  | присоединения |  |  |
|  |  | технических условий | технических условий в 2 |  |  |  | направляется |  |  |  |  | осмотра |  | энергопринимающих |  |  |
|  |  |  | экземплярах |  |  |  | способом, |  |  |  |  |  |  | устройств | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | подтвердить |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | получения, |  |  | или |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | выдаются заявителю в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | офисе |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4. Заявитель возвращает |  |  |  | Подписанный |  |  | Акт | о | В течение 5 дней |  | Пункты | 88 | Правил |
|  |  |  | в сетевую организацию |  |  |  | выполнении |  |  |  |  | со дня получения |  | технологического |  |  |
|  |  |  | один |  | экземпляр |  | технических условий в |  |  |  |  | подписанного |  | присоединения |  |  |

- Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | Форма |  |  |  | Срок | Ссылка на нормативно |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подписанного |  |  |  | со своей |  | письменной |  |  | форме | сетевой |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | стороны |  |  | акта |  | о | направляется |  |  |  | организацией |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  | выполнении технических |  |  |  |  |  | способом, |  |  |  | акта | о | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | условий |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  | выполнении |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подтвердить |  |  | факт | технических |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения, |  |  | или | условий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выдаются заявителю в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | офисе | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединение |  |  |  | 5.1 Фактическое |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с |  | Пункты |  | 7, | 18Правил |  |
|  | объектов заявителя к |  |  |  | присоединение |  |  |  | объектов |  |  |  |  |  | условиями |  | технологического |  |  |  |  |
|  | электрическим сетям |  |  |  | заявителя |  |  |  |  | к |  |  |  |  | договора |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | электрическим |  |  |  | сетям | и |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | включение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  | коммутационного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | аппарата |  |  |  | (фиксация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | коммутационного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | аппарата |  | в |  | положении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "включено"). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.2. Оформление сетевой |  |  |  |  |  | Подписанные |  |  | со | В соответствии с |  | Пункт |  | 19 | Правил |  |
|  |  |  |  |  | организации |  |  |  |  | и | стороны |  | сетевой |  | условиями |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | направление |  |  |  | (выдача) |  | организации Акты в |  |  |  | договора |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | заявителю: |  |  |  |  |  | письменной |  |  | форме |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акта | об | осуществлении |  |  |  | направляются |  |  |  |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  |  | способом, |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | присоединения; |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акта |  | разграничения |  |  |  | подтвердить |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | границ |  |  | балансовой |  |  | получения, |  |  | или |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | принадлежности сторон; |  |  |  |  |  | выдаются заявителю в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акт |  | разграничения |  |  |  | офисе | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | эксплуатационной |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание |  | Форма | Срок | Ссылка на нормативно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предоставления | исполнения | правовой акт |
|  |  |  | ответственности сторон |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. Направление сетевой |  | В письменной или | В течение 2 | Пункт 19 (1) Правил |
|  |  |  | организацией |  | электронной форме | рабочих дней | технологического |
|  |  |  | подписанных | с |  | после | присоединения |
|  |  |  | заявителем актов | в |  | предоставления | энергопринимающих |
|  |  |  | энергосбытовую |  |  | подписанных | устройств потребителей |
|  |  |  | организацию |  |  | заявителем актов | электрической энергии |
|  |  |  |  |  |  | в сетевую |  |
|  |  |  |  |  |  | организацию. |  |

Форма и способ подачи заявки:

- Рекомендуемая форма:

- для физического лица, осуществляющего технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт до 670 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и / или электроснабжение которых предусматривается по нескольким источникам,  Приложение № 12;

- для физического лица, осуществляющего технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно по одному источнику электроснабжения, - Приложение № 13 .

- Способы подачи заявки:

- письмом;

- лично или через уполномоченного представителя в офис обслуживания потребителей;

- в электронной форме посредством Личного кабинета клиента на сайте Портал-ТП.рф.

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 59-32-18

Адрес электронной почты АО «МЭК» : ya.yamek@yandex.ru

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

4.12. Паспорт услуги (процесса) «Технологическое присоединение принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и / или электроснабжение которых предусматривается по одному источнику»

Круг заявителей: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях технологического присоединения (далее - ТП) по одному источнику энергоснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: При технологическом присоединение энергопринимающих устройств, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), плата составляет 550,00 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью более 15 кВт и до 150 кВт включительно рассчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств

- применением стандартизированных тарифных ставок, установленных уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Условия оказания услуги (процесса): намерение заявителя присоединить впервые вводимые в эксплуатацию, ранее присоединенные энергопринимающие устройства и объекты электроэнергетики, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

Результат оказания услуги (процесса): технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя.

Общий срок оказания услуги (процесса): В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого заявителю класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности:

  - если от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств

- (или) объектов электроэнергетики - 4 месяца с даты заключения договора;

  - в иных случаях – 6 месяцев с даты заключения договора.

При несоблюдении всех вышеуказанных условий - 1 год с даты заключения договора (если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон).

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Условие этапа |  | Содержание |  | Форма | Срок | Ссылка на нормативно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предоставления | исполнения | правовой акт |
| 1 | Подача заявки на |  | 1.1. | Заявитель | подает | Очное обращение | Не ограничен | Пункты 8, 9, 10, 14 |
|  | технологическое |  | заявку на технологическое |  |  | заявителя с заявкой в |  | Правил технологического |
|  | присоединение |  | присоединение; |  |  | офис обслуживания |  | присоединения |
|  |  |  |  |  |  | потребителей, |  | энергопринимающих |
|  |  |  |  |  |  | письменное |  | устройств потребителей |
|  |  |  |  |  |  | обращение с заявкой |  | электрической энергии15. |
|  |  |  |  |  |  | заказным письмом с |  |  |
|  |  |  |  |  |  | уведомлением, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | заявка по электронной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | форме на сайте |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Портал-ТП.рф через |  |  |

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861

| № |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  | Форма |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Личный кабинет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | При отсутствии |  | 1.2. | Сетевая |  | организация |  |  |  |  | 6 рабочих дней |  |  | Пункт | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  | сведений и |  | направляет |  | уведомление |  |  |  |  |  | после получения |  |  | технологического |  |  |  |
|  |  |  |  |  | документов, |  | заявителю |  | о недостающих |  |  |  |  |  | заявки |  |  | присоединения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | установленных |  | сведениях |  |  |  | и/или |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  |  |  |  | законодательством |  | документах к заявке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
| 2 | Заключение договора |  |  |  |  |  | 2.1. Направление (выдача |  |  |  |  | Письменная форма |  |  | 15 дней со дня |  |  | Пункт | 15 | Правил |  |
|  | об | осуществлении |  |  |  |  | при | очном |  | посещении |  | проекта договора, |  |  | получения |  |  | технологического |  |  |  |
|  | технологического |  |  |  |  |  | офиса |  | обслуживания) |  |  | подписанного со |  |  | заявки; |  |  | присоединения |  |  |  |
|  | присоединения |  | к |  |  |  | сетевой |  | организацией |  |  | стороны сетевой |  |  | В случае |  |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  | электрическим сетям |  |  |  |  |  | проекта |  | договора |  | об | организации, |  |  | отсутствия |  |  | устройств | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | осуществлении |  |  |  |  | направляется |  |  | сведений |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  | способом, |  |  | (документов) 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | присоединения |  |  |  | с | позволяющим |  |  | дней с даты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | техническими условиями |  |  |  |  | подтвердить факт |  |  | получения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения, или выдача |  |  | недостающих |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителю в офисе |  |  | сведений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.2. Подписание заявителем |  |  |  |  |  |  |  | 30 дней со дня |  |  | Пункт | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  | двух | экземпляров проекта |  |  |  |  |  |  | получения |  |  | технологического |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | договора |  | и | направление |  |  |  |  | заявителем |  |  | присоединения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (представляет |  |  | в | офис |  |  |  | проекта |  |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  | договора. |  |  | устройств | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | потребителей) |  |  | одного |  |  |  |  | В случае |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | экземпляра |  |  | сетевой |  |  |  |  | ненаправления |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | организации |  |  |  | с |  |  |  | подписанного |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | приложением |  |  | к | нему |  |  |  | проекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | документов, |  |  |  |  |  |  |  | договора либо |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | подтверждающих |  |  |  |  |  |  |  | мотивированног |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  |  | Форма |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | полномочия |  |  |  | лица, |  |  |  |  | о отказа от его |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подписавшего |  |  |  | такой |  |  |  |  | подписания |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | договор |  |  |  |  |  |  |  |  | через 60 дней – |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аннулируется. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.3 Направление (выдача |  |  |  |  |  | Письменная форма |  |  | 5 рабочих дней с |  |  | Пункт | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  | при | очном |  | посещении |  |  | проекта договора, |  |  | даты получения |  |  | технологического |  |  |  |
|  |  |  |  |  | офиса |  | обслуживания) |  |  |  | подписанного со |  |  | от заявителя |  |  | присоединения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сетевой |  |  | организацией |  |  | стороны сетевой |  |  | мотивированног |  |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  |  |  |  | откорректированного |  |  |  |  |  | организации, |  |  | о требования о |  |  | устройств | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  | проекта |  | договора |  |  | об | направляется |  |  | приведении |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  |  |  | осуществлении |  |  |  |  |  | способом, |  |  | проекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  | договора в |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | присоединения |  |  |  |  | с | подтвердить факт |  |  | соответствие с |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | техническими |  |  | условиями |  |  | получения, или выдача |  |  | Правилами ТП |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | вследствие получения |  |  |  |  | от | заявителю в офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | заявителя мотивированного |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отказа |  | от | подписания |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | проекта договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.4. Сетевая |  |  | организация |  |  | В письменной или |  |  | не позднее 2 |  |  | Пункт | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  | направляет |  |  | в | адрес |  | электронной форме |  |  | рабочих дней с |  |  | технологического |  |  |  |
|  |  |  |  |  | субъекта |  |  | розничного |  |  |  |  |  | даты |  |  | присоединения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рынка, указанного в заявке, |  |  |  |  |  |  |  |  | заключения |  |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с | которым |  | заявитель |  |  |  |  |  | договора |  |  | устройств | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  | намеревается |  |  | заключить |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  |  |  | договор |  | энергоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | копию |  | подписанного |  |  | с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | заявителем |  |  | договора |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | копии |  | представленных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | документов заявителем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап |  |  | Условие этапа |  | Содержание |  |  |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  |  | исполнения |  | правовой акт |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение |  |  | Заключенный договор |  | 3.1. Оплата |  | услуг | по |  |  |  |  |  | В соответствии с |  |  | Пункт | 15, | 17 | Правил |  |
|  | сторонами |  |  | об осуществлении |  | договору об осуществлении |  |  |  |  |  |  |  |  | условиями |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  | мероприятий | по |  | технологического |  | технологического |  |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  | технологическому |  |  | присоединения |  | присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  | присоединению, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  | предусмотренных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  | договором |  |  |  |  | 3.2. Выполнениесетевой |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с |  | Пункт 15, 16.1, 18 Правил |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организацией мероприятий, |  |  |  |  |  |  |  |  | условиями |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предусмотренных |  |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.3. Выполнение |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  | заявителем |  | мероприятий, |  |  |  |  |  |  | условиями |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предусмотренных |  |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.4. |  | Направление |  | Письменное |  |  |  |  | После |  |  | Пункты | 85, | 86 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  | уведомления |  | заявителем |  | уведомление |  |  |  | о | выполнения |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сетевой | организации |  | о | выполнении |  |  |  |  | технических |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | выполнении |  | технических |  | технических условий с |  |  |  |  | условий |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | условий | с | необходимым |  | приложением |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пакетом документов |  |  |  | необходимых |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проверка выполнения |  |  | Получение сетевой |  | 4.1. Проверка соответствия |  |  |  | Акт |  |  | осмотра |  | в течение 10 |  |  | Пункты83-89Правил |  |  |  |  |
|  | технических условий |  |  | организацией от |  | технических решений, |  |  |  | (обследования) |  |  |  |  | дней со дня |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  | заявителя уведомления |  | параметров оборудования |  |  |  | электроустановки |  |  |  | в | получения от |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | о выполнении |  | (устройств) и проведенных |  |  |  | письменной форме. |  |  |  |  | заявителя |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  | технических условий |  | мероприятий требованиям |  |  |  | При | невыполнении |  |  |  | документов |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  | технических условий. |  |  |  | требований |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осмотр (обследование) |  |  |  | технических |  |  | условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | электроустановок |  |  |  | сетевая организация в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | заявителей. Мероприятия |  |  |  | письменной |  |  | форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | по проверке выполнения |  |  |  | уведомляет |  |  | об | этом |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание |  |  |  | Форма |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  | исполнения |  | правовой акт |  |  |
|  |  |  | технических условий |  |  | заявителя. |  |  |  | При |  |  |  |  |  |
|  |  |  | проводятся |  |  | осмотре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | непосредственно в |  |  | электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | процессе проведения |  |  | замечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | осмотра |  |  | указываются |  |  | в | акте |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | осмотра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (обследования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В случае | 4.2. Повторный осмотр |  |  | Акт |  | осмотра |  |  | Не позднее 3 |  | Пункты | 89 | Правил |
|  |  | невыполнении | электроустановки |  |  | (обследования) |  |  |  |  | рабочих дней |  | технологического |  |  |
|  |  | заявителем требований | заявителя |  |  | электроустановки |  |  |  | в | после получения |  | присоединения |  |  |
|  |  | технических условий. |  |  |  | письменной форме. |  |  |  |  | от заявителя |  | энергопринимающих |  |  |
|  |  | Получение от |  |  |  |  |  |  |  |  | уведомления об |  | устройств | потребителей |  |
|  |  | заявителя сетевой |  |  |  |  |  |  |  |  | устранении |  | электрической энергии |  |  |
|  |  | организации |  |  |  |  |  |  |  |  | замечаний с |  |  |  |  |
|  |  | уведомления об |  |  |  |  |  |  |  |  | приложением |  |  |  |  |
|  |  | устранении замечаний |  |  |  |  |  |  |  |  | информации о |  |  |  |  |
|  |  | по выполнению |  |  |  |  |  |  |  |  | принятых мерах |  |  |  |  |
|  |  | технических условий |  |  |  |  |  |  |  |  | по их |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устранению. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Прием в эксплуатацию |  |  | Акт |  | допуска |  | в | В | день | Раздел | Х | Основ |
|  |  |  | прибора учета. |  |  | эксплуатацию прибора |  |  |  |  | проведения |  | функционирования |  |  |
|  |  |  | Подписание сторонами |  | и | учета | в | письменной |  |  | проверки |  | розничных |  | рынков |
|  |  |  | передача Акт | допуска | в | форме |  |  |  |  |  |  | электрической энергии16 |  |  |
|  |  |  | эксплуатацию | прибора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | учета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В случае выполнения | 4.3. Направление (выдача) |  |  | Акт | о | выполнении |  |  | В | день | Пункт | 88 | Правил |
|  |  | заявителем | заявителю Акта о |  |  | технических условий в |  |  |  |  | проведения |  | технологического |  |  |
|  |  | требований | выполнении технических |  |  | письменной |  |  | форме |  | осмотра |  | присоединения |  |  |

- Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  | технических условий |  | условий в 2 экземплярах |  |  |  | выдаются заявителю |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.4. Заявитель возвращает в |  |  |  | Подписанный |  | Акт | о | В |  | день |  | Пункты | 88 | Правил |  |
|  |  |  |  |  | сетевую организацию один |  |  |  | выполнении |  |  |  | проведения |  |  |  | технологического |  |  |  |
|  |  |  |  |  | экземпляр подписанного со |  |  |  | технических условий в |  |  |  | осмотра |  |  |  | присоединения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | своей | стороны |  | акта о | письменной |  | форме |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выполнении |  | технических |  | направляется |  |  |  |  |  |  |  | устройств | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  | условий |  |  |  | способом, |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подтвердить |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения, |  | или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | выдаются заявителю в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | офисе обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединение |  |  |  | 5.1 Фактическое |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с |  |  |  | Пункты | 7, 18 | Правил |  |
|  | объектов заявителя к |  |  |  | присоединение |  |  | объектов |  |  |  |  | условиями |  |  |  | технологического |  |  |  |
|  | электрическим сетям |  |  |  | заявителя к электрическим |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  |  | присоединения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сетям | и | включение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  |  |  |  | коммутационного аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  | (фиксация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  |  |  | коммутационного аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в положении "включено"). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.2. Оформление |  |  | сетевой | Подписанные |  |  | со | В соответствии с |  |  |  | Пункт | 19 | Правил |  |
|  |  |  |  |  | организации и направление |  |  |  | стороны |  | сетевой |  | условиями |  |  |  | технологического |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (выдача) заявителю: |  |  |  | организации Акты |  |  | в | договора |  |  |  | присоединения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акта | об | осуществлении |  | письменной |  | форме |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  |  |  |  | технологического |  |  |  | направляются |  |  |  |  |  |  |  | устройств | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  | присоединения; |  |  |  | способом, |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акта разграничения границ |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | балансовой |  |  |  | подтвердить |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап | Условие этапа |  | Содержание | Форма |  | Срок | Ссылка на нормативно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предоставления |  | исполнения | правовой акт |
|  |  |  | принадлежности сторон; |  | получения, | или |  |  |
|  |  |  | Акт | разграничения | выдаются заявителю в |  |  |  |
|  |  |  | эксплуатационной |  | офисе обслуживания |  |  |  |
|  |  |  | ответственности сторон |  | потребителей |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. | Направление сетевой | В письменной или |  | В течение 2 | Пункт 19 (1) Правил |
|  |  |  | организацией подписанных |  | электронной форме |  | рабочих дней | технологического |
|  |  |  | с | заявителем актовв |  |  | после | присоединения |
|  |  |  | энергосбытовую |  |  |  | предоставления | энергопринимающих |
|  |  |  | организацию |  |  |  | подписанных | устройств потребителей |
|  |  |  |  |  |  |  | заявителем актов | электрической энергии |
|  |  |  |  |  |  |  | в сетевую |  |
|  |  |  |  |  |  |  | организацию. |  |

Форма и способ подачи заявки:

- Рекомендуемая форма: заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств),  Приложение № 13.

- Способы подачи заявки:

- письмом;

- лично или через уполномоченного представителя в офисе обслуживания потребителей;

- в электронной форме посредством Личного кабинета клиента на сайте Портал-ТП.рф.

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 59-32-18

Адрес электронной почты АО «МЭК» : ya.yamek@yandex.ru

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

4.13. Паспорт услуги (процесса) «Технологическое присоединение принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт до 670 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и / или электроснабжение которых предусматривается по нескольким источникам»

Круг заявителей: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях технологического присоединения (далее - ТП) по одному источнику энергоснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 150 кВт и менее 670 кВт включительно рассчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств с применением стандартизированных тарифных ставок, установленных уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Условия оказания услуги (процесса): намерение заявителя присоединить впервые вводимые в эксплуатацию, ранее присоединенные энергопринимающие устройства и объекты электроэнергетики, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

Результат оказания услуги (процесса): технологическое присоединения энергопринимающих устройств Заявителя.

Общий срок оказания услуги (процесса): В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности:

- если от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов

электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств

- (или) объектов электроэнергетики - 4 месяца с даты заключения договора;

  - в иных случаях – 1 год с даты заключения договора (если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон).

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № |  | Этап |  | Условие этапа |  | Содержание |  |  |  | Форма | Срок | Ссылка на нормативно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления | исполнения | правовой акт |  |  |
| 1 | Подача заявки на |  |  |  | 1.1. | Заявитель подает |  |  |  | Очное обращение | Не ограничен | Пункты 8, 9, 10,12, 14 |  |  |
|  | технологическое |  |  |  | заявку |  |  |  | на | заявителя с заявкой в |  | Правил технологического |  |  |
|  | присоединение |  |  |  | технологическое |  |  |  |  | офис обслуживания |  | присоединения |  |  |
|  |  |  |  |  | присоединение; |  |  |  |  | потребителей, |  | энергопринимающих |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | письменное |  | устройств потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обращение с заявкой |  | электрической энергии17. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заказным письмом с |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уведомлением |  |  |  |  |
|  |  |  |  | При отсутствии | 1.2. Сетевая |  |  | организация |  |  | 6 рабочих дней | Пункт | 15 | Правил |
|  |  |  |  | сведений и | направляет |  | уведомление |  |  |  | после получения | технологического |  |  |
|  |  |  |  | документов, | заявителю |  |  |  | о |  | заявки | присоединения |  |  |
|  |  |  |  | установленных | недостающих |  |  | сведениях |  |  |  | энергопринимающих |  |  |
|  |  |  |  | законодательством | и/или | документах |  |  | к |  |  | устройств |  | потребителей |
|  |  |  |  |  | заявке |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |
| 2 | Заключение договора |  |  |  | 2.1. Направление (выдача |  |  |  |  | Письменная форма | 15 дней со дня | Пункт | 15 | Правил |
|  | об | осуществлении |  |  | при | очном |  | посещении |  | проекта договора, | получения | технологического |  |  |
|  | технологического |  |  |  | офиса |  | обслуживания) |  |  | подписанного со | заявки; | присоединения |  |  |
|  | присоединения |  | к |  | сетевой |  | организацией |  |  | стороны сетевой | В случае | энергопринимающих |  |  |
|  | электрическим сетям |  |  |  | проекта |  | договора |  | об | организации, | отсутствия | устройств |  | потребителей |
|  |  |  |  |  | осуществлении |  |  |  |  | направляется | сведений | электрической энергии |  |  |

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок | Ссылка на нормативно |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  | способом, |  |  | (документов) 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | присоединения |  |  |  | с | позволяющим |  |  | дней с даты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | техническими условиями |  |  |  |  | подтвердить факт |  |  | получения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения, или выдача |  |  | недостающих |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителю в офисе |  |  | сведений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.2. Подписание |  |  |  |  |  |  |  | 30 дней со дня |  |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  | заявителем |  |  |  | двух |  |  |  | получения |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | экземпляров |  |  |  | проекта |  |  |  | заявителем |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | договора |  | и направление |  |  |  |  |  | проекта |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (представляет |  |  | в | офис |  |  |  | договора. |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  | В случае |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | потребителей) |  |  |  | одного |  |  |  | ненаправления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | экземпляра |  |  |  | сетевой |  |  |  | подписанного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | организации |  |  |  | с |  |  |  | проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | приложением |  |  | к | нему |  |  |  | договора либо |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | документов, |  |  |  |  |  |  |  | мотивированног |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подтверждающих |  |  |  |  |  |  |  | о отказа от его |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | полномочия |  |  |  | лица, |  |  |  | подписания |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подписавшего |  |  |  | такой |  |  |  | через 60 дней – |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | договор |  |  |  |  |  |  |  | заявка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аннулируется. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.3 Направление (выдача |  |  |  |  | Письменная форма |  |  | 5 рабочих дней с |  |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  | при | очном |  | посещении |  | проекта договора, |  |  | даты получения |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | офиса |  | обслуживания) |  |  | подписанного со |  |  | от заявителя |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сетевой |  | организацией |  |  | стороны сетевой |  |  | мотивированног |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | откорректированного |  |  |  |  | организации, |  |  | о требования о |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  | проекта |  | договораоб |  |  | направляется |  |  | приведении |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | осуществлении |  |  |  |  | способом, |  |  | проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  | позволяющим |  |  | договора в |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап |  |  | Условие этапа |  | Содержание |  |  |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок | Ссылка на нормативно |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | присоединения |  |  |  | с | подтвердить факт |  |  | соответствие с |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | техническими условиями |  |  |  |  | получения, или выдача |  |  | Правилами ТП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | вследствие |  | получения |  | от | заявителю в офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | заявителя |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мотивированного |  |  | отказа |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от подписания |  |  | проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.4. Сетевая организация |  |  |  |  | В письменной |  | или | не позднее 2 |  |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  | направляет |  | в | адрес |  | электронной форме |  |  | рабочих дней с |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | субъекта |  | розничного |  |  |  |  |  | даты |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | рынка, | указанного |  |  | в |  |  |  | заключения |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | заявке, |  | с | которым |  |  |  |  | договора |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  | заявитель |  | намеревается |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | заключить |  |  | договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | энергоснабжения |  |  | (купли- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | продажи |  | (поставки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | электрической |  |  | энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (мощности)) |  |  | копию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подписанного |  |  |  | с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | заявителем |  | договора |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | копии | представленных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | документов заявителем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение |  |  | Заключенный |  | 3.1. Оплата |  | услуг |  | по | - |  |  | В соответствии с |  |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  | сторонами |  |  | договор об |  | договору |  |  |  | об |  |  |  | условиями |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  | мероприятий | по |  | осуществлении |  | осуществлении |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  | технологическому |  |  | технологического |  | технологического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  | присоединению, |  |  | присоединения |  | присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  | предусмотренных |  |  |  |  | 3.2. Выполнение |  |  | сетевой |  |  |  |  | В соответствии с |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  | договором |  |  |  |  | организацией |  |  |  |  |  |  |  | условиями |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мероприятий, |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предусмотренных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап |  | Условие этапа |  | Содержание |  |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |
|  |  |  |  |  | договором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.3. Выполнение |  |  |  |  |  |  | В соответствии с |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | заявителем |  | мероприятий, |  |  |  |  | условиями |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предусмотренных |  |  |  |  |  |  | договора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | договором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.4.Направление |  |  | Письменное |  |  |  | После |  |  | Пункты 85, |  | 86 Правил |  |
|  |  |  |  |  | уведомления заявителем |  |  | уведомление |  |  | о | выполнения |  |  | технологического |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сетевой | организации о |  | выполнении |  |  |  | технических |  |  | присоединения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выполнении |  | технических | технических условий с |  |  |  | условий |  |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  |  |  |  | условий | с | необходимым | приложением |  |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  | пакетом документов |  |  | документов: |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | а) копии сертификатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | соответствия |  |  | на |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (если | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | подлежит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | обязательной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сертификации) и (или) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сопроводительной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | технической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (технические паспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оборудования), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | содержащей сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | о сертификации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в) | документы, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | содержащие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | информацию |  |  | о |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | результатах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма |  |  |  | Срок | Ссылка на нормативно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения | правовой акт |  |  |
|  |  |  |  | проведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пусконаладочных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | работ, |  | приемо- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | сдаточных |  | и | иных |  |  |  |  |
|  |  |  |  | испытаний; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | г) | нормальные |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (временные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | нормальные) |  | схемы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электрических |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | соединений |  | объекта |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электроэнергетики18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проверка выполнения | Направление | 4.1. Проверка | Акт |  | осмотра |  | в течение 10 | Пункты | 83-89 | Правил |
|  | технических условий | заявителем сетевой | соответствия технических | (обследования) |  |  |  | дней со дня | технологического |  |  |
|  |  | организацией | решений, параметров | электроустановки |  |  | в | получения от | присоединения |  |  |
|  |  | уведомления о | оборудования (устройств) | письменной форме. |  |  |  | заявителя | энергопринимающих |  |  |
|  |  | выполнении | и проведенных | При | невыполнении |  |  | документов | устройств | потребителей |  |
|  |  | технических условий | мероприятий | требований |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |
|  |  |  | требованиям технических | технических |  | условий |  |  |  |  |  |
|  |  |  | условий. Осмотр | сетевая организация в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (обследование) | письменной |  | форме |  |  |  |  |  |
|  |  |  | электроустановок | уведомляет |  | об | этом |  |  |  |  |
|  |  |  | заявителей. Мероприятия | заявителя. |  |  | При |  |  |  |  |
|  |  |  | по проверке выполнения | осмотре |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | технических условий | электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | проводятся | замечания |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | непосредственно в | указываются |  | в | акте |  |  |  |  |
|  |  |  | процессе проведения | осмотра |  |  |  |  |  |  |  |

- ) Документы в пунктах в) и г) не требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше

380 В.

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  |  | Содержание | Форма |  |  |  |  |  | Срок | Ссылка на нормативно |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | осмотра | (обследования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В | случаях |  |  | 4.2. Потребитель | Письменное |  |  |  | в течение 5 дней |  |  | Пункты 18(1), |  |  | 18(2) | Правил |  |
|  |  |  | присоединения |  | по |  | направляет в адрес органа | уведомление |  |  |  | со |  | дня | технологического |  |  |  |  |  |
|  |  |  | третьей | категории |  |  | федерального | способом, |  |  |  | оформления акта |  |  | присоединения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | надежности |  | (по |  | государственного | позволяющим |  |  |  | осмотра |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |
|  |  |  | одному | источнику |  |  | энергетического надзора | установить |  |  | дату | (обследования) |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |  |
|  |  |  | электроснабжения) к |  |  |  | уведомление о | отправки и получения |  |  |  | электроустаново |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |  |
|  |  |  | электрическим сетям |  |  |  | проведении сетевой | уведомления |  |  |  | к заявителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | классом | напряжения |  |  | организацией осмотра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до | 10 | кВ |  | (обследования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | включительно |  |  |  | электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заявителя, включая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | вводные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | распределительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В случае |  |  |  | 4.3. Повторный осмотр | Акт | осмотра |  |  | Не позднее 3 |  |  | Пункты |  | 89 |  | Правил |  |
|  |  |  | невыполнении |  |  |  | электроустановки | (обследования) |  |  |  | рабочих дней |  |  | технологического |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заявителем |  |  |  | заявителя | электроустановки |  |  | в | после получения |  |  | присоединения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | требований |  |  |  |  | письменной форме. |  |  |  | от заявителя |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |
|  |  |  | технических |  |  |  |  |  |  |  |  | уведомления об |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |  |
|  |  |  | условий. Получение |  |  |  |  |  |  |  |  | устранении |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от заявителя сетевой |  |  |  |  |  |  |  |  | замечаний с |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | организации |  |  |  |  |  |  |  |  | приложением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | уведомления об |  |  |  |  |  |  |  |  | информации о |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | устранении |  |  |  |  |  |  |  |  | принятых мерах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | замечаний по |  |  |  |  |  |  |  |  | по их |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выполнению |  |  |  |  |  |  |  |  | устранению. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | технических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание |  |  |  |  |  | Форма |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  | исполнения |  | правовой акт |  |  |
|  |  |  | 4.4. | Прием |  |  | в | Акт |  | допуска |  | в | В | день | Раздел | Х | Основ |
|  |  |  | эксплуатацию |  |  | прибора |  | эксплуатацию прибора |  |  |  |  | проведения |  | функционирования |  |  |
|  |  |  | учета. |  |  |  |  | учета | в | письменной |  |  | проверки |  | розничных |  | рынков |
|  |  |  | Подписание сторонами |  |  |  | и | форме |  |  |  |  |  |  | электрической энергии19 |  |  |
|  |  |  | передача | Акт |  | допуска | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | эксплуатацию |  |  | прибора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | учета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В случае выполнения | 4.5. Направление |  |  |  |  | Акт | о | выполнении |  |  | 3-дневный | срок | Пункт | 87 | Правил |
|  |  | заявителем | (выдача) заявителю Акта |  |  |  |  | технических условий в |  |  |  |  | после |  | технологического |  |  |
|  |  | требований | о выполнении |  |  |  |  | письменной |  |  | форме |  | проведения |  | присоединения |  |  |
|  |  | технических условий | технических условий в 2 |  |  |  |  | направляется |  |  |  |  | осмотра |  | энергопринимающих |  |  |
|  |  |  | экземплярах |  |  |  |  | способом, |  |  |  |  |  |  | устройств | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | подтвердить |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | получения, |  |  | или |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | выдаются заявителю в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | офисе |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4. Заявитель возвращает |  |  |  |  | Подписанный |  |  | Акт | о | В течение 5 дней |  | Пункты | 88 | Правил |
|  |  |  | в сетевую |  | организацию |  |  | выполнении |  |  |  |  | со дня получения |  | технологического |  |  |
|  |  |  | один |  |  | экземпляр |  | технических условий в |  |  |  |  | подписанного |  | присоединения |  |  |
|  |  |  | подписанного |  |  | со своей |  | письменной |  |  | форме |  | сетевой |  | энергопринимающих |  |  |
|  |  |  | стороны |  |  | акта | о | направляется |  |  |  |  | организацией |  | устройств | потребителей |  |
|  |  |  | выполнении |  | технических |  |  | способом, |  |  |  |  | акта | о | электрической энергии |  |  |
|  |  |  | условий |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  | выполнении |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | подтвердить |  |  | факт |  | технических |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | получения, |  |  | или |  | условий |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | выдаются заявителю в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | офисе |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |

- Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок | Ссылка на нормативно |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединение |  |  |  | 5.1 Фактическое |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с |  |  | Пункты |  | 7, | 18Правил |  |
|  | объектов заявителя к |  |  |  | присоединение |  |  |  | объектов |  |  |  |  | условиями |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  | электрическим сетям |  |  |  | заявителя |  |  |  |  | к |  |  |  | договора |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | электрическим |  |  |  | сетям | и |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | включение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  | коммутационного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | аппарата |  |  | (фиксация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | коммутационного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | аппарата |  | в | положении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "включено"). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.2. | Оформление сетевой |  |  |  |  | Подписанные |  | со | В соответствии с |  |  | Пункт |  | 19 | Правил |  |
|  |  |  |  |  | организации |  |  |  |  | и | стороны | сетевой |  | условиями |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | направление |  |  |  | (выдача) |  | организации | Акты в |  | договора |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | заявителю: |  |  |  |  |  | письменной |  | форме |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акта об |  | осуществлении |  |  |  | направляются |  |  |  |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  |  | способом, |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | присоединения; |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акта |  | разграничения |  |  |  | подтвердить |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | границ |  |  | балансовой |  |  | получения, |  | или |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | принадлежности сторон; |  |  |  |  |  | выдаются заявителю в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акт |  | разграничения |  |  |  | офисе обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | эксплуатационной |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ответственности сторон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.3. | Направление сетевой |  |  |  |  | В письменной или |  |  | В течение 2 |  |  | Пункт 19 (1) Правил |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | организацией |  |  |  |  |  | электронной форме |  |  | рабочих дней |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подписанных |  |  |  |  | с |  |  |  | после |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | заявителем |  |  | актов |  | в |  |  |  | предоставления |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | энергосбытовую |  |  |  |  |  |  |  |  | подписанных |  |  | устройств потребителей |  |  |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма | Срок | Ссылка на нормативно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предоставления | исполнения | правовой акт |
|  |  |  | организацию |  | заявителем актов | электрической энергии |
|  |  |  |  |  | в сетевую |  |
|  |  |  |  |  | организацию. |  |

Форма и способ подачи заявки:

- Рекомендуемая форма: заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт до 670 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), Приложение № 14.

- Способы подачи заявки:

- письмом;

- лично или через уполномоченного представителя в офисе обслуживания потребителей;

- в электронной форме посредством Личного кабинета клиента на сайте Портал-ТП.рф.

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 59-32-18

Адрес электронной почты АО «МЭК» : ya.yamek@yandex.ru

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

4.14. Паспорт услуги (процесса) «Технологическое присоединение принадлежащих физическому лицу (юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю) энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 670 кВт»

Круг заявителей: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее - заявитель) в целях технологического присоединения по одному источнику энергоснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 670 кВт

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 670 кВт рассчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств с применением стандартизированных тарифных ставок, установленных уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Условия оказания услуги (процесса): намерение заявителя присоединить впервые вводимые в эксплуатацию, ранее присоединенные энергопринимающие устройства и объекты электроэнергетики, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

Результат оказания услуги (процесса): технологическое присоединения энергопринимающих устройств Заявителя.

Общий срок оказания услуги (процесса): В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности:

  - если от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств

- (или) объектов электроэнергетики - 1 год с даты заключения договора;

При несоблюдении всех вышеуказанных условий – 2 год с даты заключения договора, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № |  | Этап | Условие этапа | Содержание |  | Форма | Срок | Ссылка на нормативно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предоставления | исполнения |  | правовой акт |  |
| 1 | Подача заявки на |  |  | 1.1. Заявитель | подает | Очное обращение | Не ограничен | Пункты 8, 9, 10,12, 14 |  |  |
|  | технологическое |  |  | заявку на технологическое |  | заявителя с заявкой в |  | Правил технологического |  |  |
|  | присоединение |  |  | присоединение; |  | офис обслуживания |  | присоединения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | потребителей, |  | энергопринимающих |  |  |
|  |  |  |  |  |  | письменное |  | устройств потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  | обращение с заявкой |  | электрической энергии20. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | заказным письмом с |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | уведомлением |  |  |  |  |
|  |  |  | При отсутствии | 1.2. Сетевая | организация | Уведомление в | 6 рабочих дней | Пункт | 15 | Правил |
|  |  |  | сведений и | направляет | уведомление | письменной форме | после получения | технологического |  |  |
|  |  |  | документов, | заявителю о | недостающих | направляется | заявки | присоединения |  |  |
|  |  |  | установленных | сведениях | и/или | способом, |  | энергопринимающих |  |  |
|  |  |  | законодательством | документах к заявке |  | позволяющим |  | устройств |  | потребителей |
|  |  |  |  |  |  | подтвердить факт |  | электрической энергии |  |  |
|  |  |  |  |  |  | получения, или выдача |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | заявителю в офисе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Направление сетевой |  |  | 5 рабочих дней с | Пункт | 15 | Правил |
|  |  |  |  | организацией копии заявки |  |  | даты получения | технологического |  |  |
|  |  |  |  | на | рассмотрение |  | заявки | присоединения |  |  |
|  |  |  |  | системному оператору |  |  |  | энергопринимающих |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |
| 2 | Заключение договора |  | При необходимости | 2.1. Направление |  | Уведомление в | - | Пункт | 15, | 21Правил |
|  | об | осуществлении | согласования сетевой | заявителю уведомления об |  | письменной форме |  | технологического |  |  |
|  | технологического |  | организации | увеличении срока в связи с |  | направляется |  | присоединения |  |  |

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861

| № | Этап |  |  | Условие этапа |  | Содержание |  |  |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  | присоединения | к |  | технических условий |  | согласованием технических |  |  |  |  | способом, |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  | электрическим сетям |  |  | с системным |  | условий | с | системным |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  |  | оператором |  | оператором |  |  |  |  | подтвердить факт |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения, или выдача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителю в офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.2. Направление |  |  | (выдача |  | Письменная форма |  |  |  | В течение 5 дней |  |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  | приочном |  | посещении |  |  | проекта договора, |  |  |  | со дня |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | офиса | обслуживания) |  |  |  | подписанного со |  |  |  | утверждения |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сетевой | организацией |  |  |  | стороны сетевой |  |  |  | размера платы за |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проекта | договора |  |  | об | организации, |  |  |  | технологическое |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  | осуществлении |  |  |  |  | направляется |  |  |  | присоединение |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  | способом, |  |  |  | уполномоченны |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | присоединения |  |  |  | с | позволяющим |  |  |  | м органом |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | техническими условиями |  |  |  |  | подтвердить факт |  |  |  | исполнительной |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения, или выдача |  |  |  | власти в области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителю в офисе |  |  |  | государственног |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  | о регулирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  | тарифов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.2. Подписание |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 дней со дня |  |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  | заявителем |  |  |  | двух |  |  |  |  | получения |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | экземпляров |  |  | проекта |  |  |  |  |  | заявителем |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договора | и | направление |  |  |  |  |  |  | проекта |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (представляет |  | в |  | офис |  |  |  |  | договора. |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  | В случае |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | потребителей) |  |  | одного |  |  |  |  |  | ненаправления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | экземпляра |  |  | сетевой |  |  |  |  |  | подписанного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организации |  |  |  | с |  |  |  |  | проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | приложением |  | к |  | нему |  |  |  |  | договора либо |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | документов, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мотивированног |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подтверждающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | о отказа от его |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | полномочия |  |  |  | лица, |  |  |  |  |  | подписания |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подписавшего |  |  |  | такой |  |  |  |  |  | через 60 дней – |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аннулируется. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.3 | Направление |  |  | (выдача |  | Письменная форма |  |  |  | 5 рабочих дней с |  |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  | при | очном |  | посещении |  |  | проекта договора, |  |  |  | даты получения |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | офиса |  | обслуживания) |  |  |  | подписанного со |  |  |  | от заявителя |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сетевой |  |  | организацией |  |  | стороны сетевой |  |  |  | мотивированног |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | откорректированного |  |  |  |  |  | организации, |  |  |  | о требования о |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  | проекта |  | договора |  |  | об | направляется |  |  |  | приведении |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | осуществлении |  |  |  |  |  | способом, |  |  |  | проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  | договора в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | присоединения |  |  |  |  | с | подтвердить факт |  |  |  | соответствие с |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | техническими |  |  | условиями |  |  | получения, или выдача |  |  |  | Правилами ТП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | вследствие получения |  |  |  |  | от | заявителю в офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | заявителя мотивированного |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | отказа |  | от | подписания |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | проекта договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.4. Сетевая |  |  | организация |  |  | В письменной |  | или |  | не позднее 2 |  |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  | направляет |  |  | в | адрес |  | электронной форме |  |  |  | рабочих дней с |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | субъекта |  |  | розничного |  |  |  |  |  |  | даты |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рынка, указанного в заявке, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заключения |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | с | которым |  |  | заявитель |  |  |  |  |  | договора |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  | намеревается |  |  | заключить |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | договор |  | энергоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | копию |  | подписанного |  |  | с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | заявителем |  |  | договора |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | копии |  | представленных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | документов заявителем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап |  |  | Условие этапа |  | Содержание |  |  |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  |  |  | правовой акт |  |  |  |
| 3 | Выполнение |  |  | Заключенный |  | 3.1. Оплата |  | услуг |  | по | - |  |  |  | В соответствии с |  |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  | сторонами |  |  | договор об |  | договору |  |  |  | об |  |  |  |  | условиями |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  | мероприятий | по |  | осуществлении |  | осуществлении |  |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  | технологическому |  |  | технологического |  | технологического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  | присоединению, |  |  | присоединения |  | присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  | предусмотренных |  |  |  |  | 3.2. Выполнение |  |  | сетевой |  |  |  |  |  | В соответствии с |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  | договором |  |  |  |  | организацией мероприятий, |  |  |  |  |  |  |  |  | условиями |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предусмотренных |  |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.3. Выполнение |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | заявителем мероприятий, |  |  |  |  |  |  |  |  | условиями |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предусмотренных |  |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.4.Направление |  |  |  |  | Письменное |  |  |  | После |  |  | Пункты |  | 85, 86 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  | уведомления |  | заявителем |  |  | уведомление |  | о |  | выполнения |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сетевой | организации |  |  | о | выполнении |  |  |  | технических |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | выполнении |  | технических |  |  | технических условий с |  |  |  | условий |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | условий | с |  | пакетом |  | приложением |  |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  | необходимых документов |  |  |  |  | необходимых |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | При необходимости |  | 3.5.Направление |  |  | сетевой |  | Копииуведомления |  |  |  | В течение 2 дней |  |  | Пункты |  | 94 | Правил |  |
|  |  |  |  | согласования сетевой |  | организацией |  | уведомления |  |  | заявителя |  | с |  | со дня получения |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  | организации |  | о готовности |  | заявителя |  | к | необходимым пакетом |  |  |  | от заявителя |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | технических условий |  | проверке |  | выполнения |  |  | документов способом, |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с системным |  | технических |  |  | условий |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  | оператором |  | субъекту |  | оперативно- |  |  | подтвердить |  | факт |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | диспетчерского управления |  |  |  |  | получения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | копии | уведомления |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | приложенных |  | к | нему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап |  | Условие этапа |  | Содержание |  |  | Форма |  |  |  |  |  |  | Срок |  |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  |  | исполнения |  |  |  |  | правовой акт |  |  |  |
| 4 | Проверка выполнения |  | Направление |  | 4.1. Проверка соответствия |  |  | Акт |  |  | осмотра |  |  | в течение 10 |  |  |  | Пункты |  | 83-89 | Правил |  |
|  | технических условий |  | заявителем сетевой |  | технических решений, |  |  | (обследования) |  |  |  |  |  | дней со дня |  |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  | организацией |  | параметров оборудования |  |  | электроустановки |  |  |  | в |  | получения от |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  | уведомления о |  | (устройств) и проведенных |  |  | письменной форме. |  |  |  |  |  | заявителя |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  | выполнении |  | мероприятий требованиям |  |  | При | невыполнении |  |  |  |  | документов |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  | технических условий |  | технических условий. |  |  | требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Осмотр (обследование) |  |  | технических |  |  | условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | электроустановок |  |  | сетевая организация в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | заявителей. Мероприятия |  |  | письменной |  |  | форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | по проверке выполнения |  |  | уведомляет |  | об |  | этом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | технических условий |  |  | заявителя. |  |  |  | При |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | проводятся |  |  | осмотре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | непосредственно в |  |  | электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | процессе проведения |  |  | замечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | осмотра |  |  | указываются |  |  | в | акте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | осмотра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (обследования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Если представители |  | 4.2. Согласование |  | Акта | Согласованный |  |  |  | Акт |  |  |  |  |  | Пункт |  | 97 | Правил |  |
|  |  |  | субъекта |  | осмотра | (обследования) |  | осмотра |  |  |  |  |  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  | оперативно- |  | электроустановки |  | с | (обследования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  | диспетчерского |  | субъектом | оперативно- |  | электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  | управления |  | диспетчерского управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  | участвовали | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  | осмотре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.3. Потребитель |  |  | Письменное |  |  |  |  |  | в течение 5 дней |  |  |  | Пункты 18(1) - 18(4) Правил |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | направляет в адрес органа |  |  | уведомление |  |  |  |  |  | со |  | дня |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федерального |  |  | способом, |  |  |  |  |  | оформления акта |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | государственного |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  | осмотра |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | энергетического надзора |  |  | установить |  |  |  | дату |  | (обследования) |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  | уведомление о проведении |  |  | отправки и получения |  |  |  |  |  | электроустаново |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание |  |  |  | Форма |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  | исполнения |  | правовой акт |  |  |
|  |  |  | сетевой организацией |  |  | уведомления |  |  |  |  | к заявителя |  |  |  |  |
|  |  |  | осмотра (обследования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заявителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В случае | 4.4. Повторный осмотр |  |  | Акт |  | осмотра |  |  | Не позднее 3 |  | Пункты | 89 | Правил |
|  |  | невыполнении | электроустановки |  |  | (обследования) |  |  |  |  | рабочих дней |  | технологического |  |  |
|  |  | заявителем | заявителя |  |  | электроустановки |  |  |  | в | после получения |  | присоединения |  |  |
|  |  | требований |  |  |  | письменной форме. |  |  |  |  | от заявителя |  | энергопринимающих |  |  |
|  |  | технических |  |  |  |  |  |  |  |  | уведомления об |  | устройств | потребителей |  |
|  |  | условий. Получение |  |  |  |  |  |  |  |  | устранении |  | электрической энергии |  |  |
|  |  | от заявителя сетевой |  |  |  |  |  |  |  |  | замечаний с |  |  |  |  |
|  |  | организации |  |  |  |  |  |  |  |  | приложением |  |  |  |  |
|  |  | уведомления об |  |  |  |  |  |  |  |  | информации о |  |  |  |  |
|  |  | устранении |  |  |  |  |  |  |  |  | принятых мерах |  |  |  |  |
|  |  | замечаний по |  |  |  |  |  |  |  |  | по их |  |  |  |  |
|  |  | выполнению |  |  |  |  |  |  |  |  | устранению. |  |  |  |  |
|  |  | технических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5. Прием в эксплуатацию |  |  | Акт |  | допуска |  | в | В | день | Раздел | Х | Основ |
|  |  |  | прибора учета. |  |  | эксплуатацию прибора |  |  |  |  | проведения |  | функционирования |  |  |
|  |  |  | Подписание сторонами |  | и | учета | в | письменной |  |  | проверки |  | розничных |  | рынков |
|  |  |  | передача Акт | допуска | в | форме |  |  |  |  |  |  | электрической энергии21 |  |  |
|  |  |  | эксплуатацию | прибора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | учета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В случае выполнения | 4.6. Направление (выдача) |  |  | Акт | о | выполнении |  |  | 3-дневный | срок | Пункт | 87 | Правил |
|  |  | заявителем | заявителю Акта о |  |  | технических условий в |  |  |  |  | после |  | технологического |  |  |
|  |  | требований | выполнении технических |  |  | письменной |  |  | форме |  | проведения |  | присоединения |  |  |
|  |  | технических условий | условий в 2 экземплярах |  |  | направляется |  |  |  |  | осмотра |  | энергопринимающих |  |  |
|  |  |  |  |  |  | способом, |  |  |  |  |  |  | устройств | потребителей |  |

- Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  |  |  |  |  | Срок |  |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  |  | исполнения |  |  |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подтвердить |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения, |  |  | или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | выдаются заявителю в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | офисе | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.7. Заявитель возвращает в |  |  |  | Подписанный |  |  | Акт | о |  | В течение 5 дней |  |  |  | Пункты |  | 88 | Правил |  |
|  |  |  |  |  | сетевую организацию один |  |  |  | выполнении |  |  |  |  |  | со дня получения |  |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | экземпляр подписанного со |  |  |  | технических условий в |  |  |  |  |  | подписанного |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | своей | стороны |  | акта о | письменной |  |  | форме |  |  | сетевой |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выполнении |  | технических |  | направляется |  |  |  |  |  | организацией |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  | условий |  |  |  | способом, |  |  |  |  |  | акта |  | о |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  | выполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подтвердить |  |  | факт |  |  | технических |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения, |  |  | или |  |  | условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | выдаются заявителю в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | офисе | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединение |  |  |  | 5.1 Фактическое |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с |  |  |  | Пункты |  | 7,18 | Правил |  |
|  | объектов заявителя к |  |  |  | присоединение |  |  | объектов |  |  |  |  |  |  | условиями |  |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  | электрическим сетям |  |  |  | заявителя |  | и включение |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | коммутационного аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (фиксация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  | коммутационного аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в положении "включено"). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.2. Оформление |  |  | сетевой | Подписанные |  |  |  | со |  | В соответствии с |  |  |  | Пункт |  | 19 | Правил |  |
|  |  |  |  |  | организации и направление |  |  |  | стороны |  |  | сетевой |  |  | условиями |  |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (выдача) заявителю: |  |  |  | организации Акты |  |  |  | в |  | договора |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акта | об | осуществлении |  | письменной |  |  | форме |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | технологического |  |  |  | направляются |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  | присоединения; |  |  |  | способом, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |

| № | Этап | Условие этапа |  | Содержание | Форма |  | Срок | Ссылка на нормативно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предоставления |  | исполнения | правовой акт |
|  |  |  | Акта разграничения границ |  | позволяющим |  |  |  |
|  |  |  | балансовой |  | подтвердить | факт |  |  |
|  |  |  | принадлежности сторон; |  | получения, | или |  |  |
|  |  |  | Акт | разграничения | выдаются заявителю в |  |  |  |
|  |  |  | эксплуатационной |  | офисе обслуживания |  |  |  |
|  |  |  | ответственности сторон |  | потребителей |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. | Направление сетевой | В письменной или |  | В течение 2 | Пункт 19 Правил |
|  |  |  | организацией подписанных |  | электронной форме |  | рабочих дней | технологического |
|  |  |  | с | заявителем актовв |  |  | после | присоединения |
|  |  |  | энергосбытовую |  |  |  | предоставления | энергопринимающих |
|  |  |  | организацию |  |  |  | подписанных | устройств потребителей |
|  |  |  |  |  |  |  | заявителем актов | электрической энергии |
|  |  |  |  |  |  |  | в сетевую |  |
|  |  |  |  |  |  |  | организацию. |  |

Форма и способ подачи заявки:

- Рекомендуемая форма: заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 670 кВт, - Приложение № 14.

- Способы подачи заявки:

- почтой РФ;

- лично или через уполномоченного представителя в офисе обслуживания потребителей;

- в электронной форме посредством Личного кабинета клиента на сайте Портал-ТП.рф.

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 59-32-18

Адрес электронной почты АО «МЭК» : ya.yamek@yandex.ru

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

4.15. Паспорт услуги (процесса) «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры технологического присоединения»

Круг заявителей: собственник объекта, в отношении которого осуществляется процедура технологического присоединения.

Основание предоставления услуги: необходимость выполнения мероприятий, предусмотренных для заявителя техническими условиями, которые являются неотъемлемым приложением к договору об осуществлении технологического присоединения.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: На основании сметного расчета, утвержденных АО «МЭК» калькуляций.

Условия оказания услуги (процесса):

- Заявление на оказание услуги «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры технологического присоединения».

- Пакет документов, согласно Приложению № 18, копия технических условий, являющихся неотъемлемым приложением к договору об осуществлении технологического присоединения.

- Заключенный договор на оказание услуги процесса «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры технологического присоединения».

Состав и результат оказываемых услуг

| № п/п | Вид выполняемой работы |  |  |  | Результат оказания услуг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в рамках услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация однофазного узла учета |  |  | Договор об оказании услуги «Выполнение работ, относящихся к компетенции |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергии |  |  | клиентов, при осуществлении процедуры технологического присоединения»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | смонтированный прибор учёта; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | акты оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организация трехфазного узла учета |  |  | Договор об оказании услуги «Выполнение работ, относящихся к компетенции |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергии |  |  | клиентов, при осуществлении процедуры технологического присоединения»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | смонтированный прибор учёта; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | акты оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж трансформатора тока/напряжения |  |  | Договор об оказании услуги «Выполнение работ, относящихся к компетенции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | клиентов, при осуществлении процедуры технологического присоединения»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | смонтированный трансформатор тока/напряжения; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | акты оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Комплексное выполнение ТУ (проектные работы, |  |  | Договор об оказании услуги «Выполнение работ, относящихся к компетенции |  |  |  |  |  |  |
|  | строительно-монтажные работы) в части |  |  | клиентов, при осуществлении процедуры технологического присоединения»; |  |  |  |  |  |  |
|  | обязанностей заявителя |  |  | выполненные технические условия для технологического присоединения со |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | стороны клиента; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | акты оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка розетки |  |  | Договор об оказании услуги «Выполнение работ, относящихся к компетенции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | клиентов, при осуществлении процедуры технологического присоединения»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установленные розетки; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | акты оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка распределительного щита |  |  | Договор об оказании услуги «Выполнение работ, относящихся к компетенции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | клиентов, при осуществлении процедуры технологического присоединения»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установленный распределительный щит; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | акты оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка вводного автоматического |  |  | Договор об оказании услуги «Выполнение работ, относящихся к компетенции |  |  |  |  |  |  |
|  | выключателя |  |  | клиентов, при осуществлении процедуры технологического присоединения»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | установленный вводный автоматический выключатель; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | акты оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Монтаж устройства защитного заземления |  |  | Договор об оказании услуги «Выполнение работ, относящихся к компетенции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | клиентов, при осуществлении процедуры технологического присоединения»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | смонтированное устройство заземления; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | акты оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительно-монтажные работы системы |  |  | Договор об оказании услуги «Выполнение работ, относящихся к компетенции |  |  |  |  |  |  |
|  | внутреннего электроснабжения |  |  | клиентов, при осуществлении процедуры технологического присоединения»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | смонтированная система внутреннего электроснабжения; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | акты оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительно-монтажные работы линий |  |  | Договор об оказании услуги «Выполнение работ, относящихся к компетенции |  |  |  |  |  |  |
|  | электропередачи |  |  | клиентов, при осуществлении процедуры технологического присоединения»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | смонтированная линии электропередач; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | акты оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительно-монтажные работы |  |  | Договор об оказании услуги «Выполнение работ, относящихся к компетенции |  |  |  |  |  |  |
|  | трансформаторных подстанций |  |  | клиентов, при осуществлении процедуры технологического присоединения»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | смонтированные трансформаторные подстанции; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | акты оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительно-монтажные работы подстанций |  |  | Договор об оказании услуги «Выполнение работ, относящихся к компетенции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | клиентов, при осуществлении процедуры технологического присоединения»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | смонтированные подстанции; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | акты оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Проектирование электроснабжения |  |  | Договор об оказании услуги «Выполнение работ, относящихся к компетенции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | клиентов, при осуществлении процедуры технологического присоединения»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | проект электроснабжения (внутреннего / внешнего); |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | акты оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Подготовка технического отчёта |  |  | Договор об оказании услуги «Выполнение работ, относящихся к компетенции |  |  |  |  |  |  |
|  | электроизмерительной лаборатории |  |  | клиентов, при осуществлении процедуры технологического присоединения»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | технический отчёт электроизмерительной лаборатории; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | акты оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Согласование пакета технической документации в |  |  | Договор об оказании услуги «Выполнение работ, относящихся к компетенции |  |  |  |  |  |  |
|  | Ростехнадзоре |  |  | клиентов, при осуществлении процедуры технологического присоединения»; |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | согласованный пакет технической документации в Ростехнадзоре; акты оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Восстановление и переоформление документов о |  |  | Договор об оказании услуги «Выполнение работ, относящихся к компетенции |  |  |  |  |  |
|  | технологическом присоединении |  |  | клиентов, при осуществлении процедуры технологического присоединения»; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дубликаты ранее выданных технических условий; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | технические условия, оформленные на нового собственника (законного владельца) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ранее присоединенных энергопринимающих устройств; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | акты оказания услуг |  |  |  |  |  |

Общий срок оказания услуги (процесса):

- Подготовка оферты договора - в течение 15 дней с даты подачи заявления.

- Выполнение работ в соответствии с условиями договора с даты подписания договора обеими сторонами.

Форма и способ подачи заявления:

  - Рекомендуемая форма: заявление о предоставлении услуги (для физического лица)  Приложение № 16;.

  - Рекомендуемая форма: заявление о предоставлении услуги (для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

- Приложение № 17.

  - Способ подачи:

- письмом с описью вложения;

- лично или через уполномоченного представителя в офисе обслуживания потребителей;

- в электронной форме на адрес электронной почты;

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 59-32-18

Адрес электронной почты АО «МЭК» : ya.yamek@yandex.ru

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

4.16. Паспорт услуги (процесса) «Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей и электрооборудования» Круг заявителей: собственник электрических сетей и электрооборудования.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: На основании сметного расчета, утвержденных АО «МЭК» калькуляций.

Основание предоставления услуги: необходимость осуществления технического обслуживания, ремонта электрических сетей и электрооборудования.

Условия оказания услуги (процесса):

- Заявление на оказание услуги «Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей и электрооборудования» с указанием полного перечня работ, необходимых для исполнения.

- Пакет документов согласно Приложению № 18.

- Заключенный договор на оказание услуги «Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей и электрооборудования».

Состав и результат оказываемых услуг

| № п/п | Вид выполняемой работы в рамках услуги | Результат оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт электрических сетей и | Договор об оказании услуги «Техническое обслуживание и ремонт электрических |
|  | электрооборудования заявителя | сетей и электрооборудования»; |
|  |  | выполненные работы согласно заявлению; |
|  |  | акты оказания услуг |
| 2 | Техническое электрических сетей и | Договор об оказании услуги «Техническое обслуживание и ремонт электрических |
|  | электрооборудования заявителя | сетей и электрооборудования»; |
|  |  | выполненные работы согласно заявлению; |
|  |  | акты оказания услуг |

Общий срок оказания услуги (процесса):

- Подготовка оферты договора - в течение 20 дней с даты подачи заявления.

- Выполнение работ в соответствии с условиями договора с даты подписания договора обеими сторонами.

Форма и способ подачи заявления:

- Рекомендуемая форма: заявление о предоставлении услуги (для физического лица)  Приложение № 16.

  - Рекомендуемая форма: заявление о предоставлении услуги (для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

- Приложение № 17.

  - Способ подачи:

- письмом с описью вложения;

- лично или через уполномоченного представителя в офисе обслуживания потребителей;

- в электронной форме на адрес электронной почты;

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 59-32-18

Адрес электронной почты АО «МЭК» : ya.yamek@yandex.ru

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

4.17.	Паспорт услуги (процесса) «Переустройство электросетевых объектов АО «МЭК» в интересах клиентов»

Круг заявителей: физические/юридические лица, желающие изменить топологию сетей АО «МЭК» (вынос / перенос объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих на праве собственности АО «МЭК» ).

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: На основании сметного расчета, утвержденных АО «МЭК» калькуляций.

Основание предоставления услуги: необходимость выноса / переноса объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих на праве собственности АО «МЭК» .

Условия оказания услуги (процесса):

- Заявление на оказание услуги «Переустройство электросетевых объектов АО «МЭК»в интересах клиентов».

- Пакет документов согласно Приложению № 18.

- Заключенный  договор  на  оказание  услуги  «Переустройство  электросетевых  объектов  АО  «МЭК»  в  интересах

клиентов».

- Правоустанавливающие документы, на основании которых производится строительство на земельном участке.

Состав и результат оказываемых услуг

| № п/п | Вид выполняемой работы | Результат оказания услуг |
| --- | --- | --- |
|  | в рамках услуги |  |
| 1 | Вынос объектов АО «МЭК» | Измененная топология сетей АО «МЭК» ; |
|  |  | договор об оказании услуги «Переустройство электросетевых объектов АО «МЭК |
|  |  | » в интересах клиентов»; |
|  |  | акты оказания услуг |
| 2 | Устройство в другой конфигурации и в другом | Измененная топология сетей; |
|  | месте объектов АО «МЭК» | договор об оказании услуги «Переустройство электросетевых объектов АО |
|  |  | «МЭК» в интересах клиентов»; |
|  |  | акты оказания услуг |
| 3 | Изменение протяженности и/или иных параметров | Измененная топология сетей; |
|  | объектов АО «МЭК» , а также иные | договор об оказании услуги «Переустройство электросетевых объектов АО |
|  | необходимые мероприятия, в том числе по | «МЭК» в интересах клиентов»; |
|  | освобождению территории для строительства | акты оказания услуг |
|  | (реконструкции, технического перевооружения) и |  |
|  | созданию условий для ввода объекта |  |
|  | электросетевого хозяйства клиента |  |

Общий срок оказания услуги (процесса):

- Подготовка оферты договора - в течение 30 дней с даты подачи заявления.

- Выполнение работ в соответствии с условиями договора с даты подписания договора обеими сторонами.

Форма и способ подачи заявления:

  - Рекомендуемая форма: заявление о предоставлении услуги (для физического лица)  Приложение № 16.

  - Рекомендуемая форма: заявление о предоставлении услуги (для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

- Приложение № 17.

  - Способ подачи:

- письмом с описью вложения;

- лично или через уполномоченного представителя в офис обслуживания потребителей;

- в электронной форме на адрес электронной почты;

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 59-32-18

Адрес электронной почты АО «МЭК» : ya.yamek@yandex.ru

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

4.18.	Паспорт услуги (процесса) «Энергоаудит и энергосервис»

Круг заявителей: собственник имущества или объекта электросетевого хозяйства

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: На основании сметного расчета, утвержденных АО «МЭК» калькуляций.

Основание предоставления услуги: необходимость проведения энергоаудита и / или разработки и реализации мероприятий по оптимизации энергопотребления.

Условия оказания услуги (процесса):

- Заявление на оказание услуги «Энергоаудит и энергосервис».

- Пакет документов согласно Приложению № 18.

- Заключенный договор на оказание услуги «Энергоаудит и энергосервис».

Состав и результат оказываемых услуг

| № п/п | Вид выполняемой работы |  |  |  | Результат оказания услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в рамках услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оценка энергопотребления объектов Клиента |  |  | Отчёт энергопотребления объектов потребителя; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | договор об оказании услуги «Энергоаудит и энергосервис»; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | акты оказания услуг |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка плана мероприятий по оптимизации |  |  | План мероприятий по оптимизации энергопотребления объектов; |  |  |  |  |
|  | энергопотребления объектов Клиента |  |  | договор об оказании услуги «Энергоаудит и энергосервис»; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | акты оказания услуг |  |  |  |  |
| 3 | Составление энергетического паспорта |  |  | Энергетический паспорт; |  |  |  |
|  |  |  |  | договор об оказании услуги «Энергоаудит и энергосервис»; |  |  |  |
|  |  |  |  | акты оказания услуг |  |  |  |
| 4 | Выполнение мероприятий по оптимизации |  |  | Осуществленные мероприятия по оптимизации энергопотребления объектов; |  |  |  |
|  | энергопотребления объектов |  |  | договор об оказании услуги «Энергоаудит и энергосервис»; |  |  |  |
|  |  |  |  | акты оказания услуг |  |  |  |

Общий срок оказания услуги (процесса):

- Подготовка оферты договора - в течение 30 дней с даты подачи заявления.

- Выполнение работ в соответствии с условиями договора с даты подписания договора обеими сторонами.

Форма и способ подачи заявления:

  - Рекомендуемая форма: заявление о предоставлении услуги (для физического лица)  Приложение № 16.

  - Рекомендуемая форма: заявление о предоставлении услуги (для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

- Приложение № 17.

  - Способ подачи:

- письмом с описью вложения;

- лично или через уполномоченного представителя в пункте обслуживания потребителей;

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 59-32-18

Адрес электронной почты АО «МЭК» : ya.yamek@yandex.ru

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

4.19.	Паспорт услуги (процесса) «Установка и замена приборов учёта»

Круг заявителей: собственник объекта, потребляющего электрическую энергию, подлежащую учёту в соответствии с действующим законодательством РФ.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: На основании сметного расчета, утвержденных АО «МЭК» калькуляций.

Основание предоставления услуги: необходимость установки или замены прибора учёта электрической энергии.

Условия оказания услуги (процесса):

- Заявление на оказание услуги «Установка и замена приборов учёта».

- Перечень документов, предусмотренных Приложением № 18.

- Заключенный договор на оказание услуги «Установка и замена приборов учёта».

Состав и результат оказываемых услуг:

| № п/п | Вид выполняемой работы | Результат оказания услуг |
| --- | --- | --- |
|  | в рамках услуги |  |
| 1 | Замена однофазных электросчетчиков | Смонтированный прибор учёта; |
|  |  | договор об оказании услуги «Установка и замена приборов учёта»; |
|  |  | акты оказания услуг |
| 2 | Замена трехфазных электросчетчиков | Смонтированный прибор учёта; |
|  |  | договор об оказании услуги «Установка и замена приборов учёта»; |
|  |  | акты оказания услуг |
| 3 | Замена/установка измерительных | Смонтированный трансформатор тока; |
|  | трансформаторов тока | договор об оказании услуги «Установка и замена приборов учёта»; |
|  |  | акты оказания услуг |
| 4 | Замена/установка выносного пластикового шкафа | Смонтированный пластиковый шкаф учета; |
|  | учета (БИЗ) с однофазным электросчетчиком | договор об оказании услуги «Установка и замена приборов учёта»; |
|  |  | акты оказания услуг |
| 5 | Замена/установка выносного пластикового шкафа | Смонтированный пластиковый шкаф учета; |
|  | учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком | договор об оказании услуги «Установка и замена приборов учёта»; |
|  |  | акты оказания услуг |
| 6 | Программирование однофазных электросчетчиков | Перепрограммированный прибор учёта; |
|  |  | договор об оказании услуги «Установка и замена приборов учёта»; |
|  |  | акты оказания услуг |
| 7 | Программирование трехфазных электросчетчиков | Перепрограммированный прибор учёта; |
|  |  | договор об оказании услуги «Установка и замена приборов учёта»; |
|  |  | акты оказания услуг |

| Общий срок оказания услуги (процесса): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка оферты договора - в течение 8 дней с даты подачи заявления. |  |  |  |

- Выполнение работ в соответствии с условиями договора с даты подписания договора обеими сторонами.

Форма и способ подачи заявления:

  - Рекомендуемая форма: заявление о предоставлении услуги (для физического лица)  Приложение № 16.

  - Рекомендуемая форма: заявление о предоставлении услуги (для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

- Приложение № 17.

  - Способ подачи:

- письмом с описью вложения;

- лично или через уполномоченного представителя в пункте обслуживания потребителей;

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 59-32-18

Адрес электронной почты АО «МЭК» : ya.yamek@yandex.ru

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

4.20. Паспорт услуги (процесса) «Информирование потребителя об аварийных ситуациях в распределительных электрических сетях, ремонтных и профилактических работах, плановых ограничениях режима потребления электрической энергии, влияющих на исполнение обязательств по договору об оказании услуг по передаче электрической энергии»

Круг заявителей: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие заключенный с сетевой организацией договор об оказании услуги по передаче электрической энергии

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Плата не взимается.

Условия оказания услуги (процесса): Заключенный с сетевой организацией договор об оказании услуги по передаче электрической энергии.

Результат оказания услуги (процесса): уведомление потребителей о введении аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности).

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  |  | Содержание |  | Форма | Срок |  |  | Ссылка на нормативно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления | исполнения |  |  | правовой акт |  |
| 1 | Разработка | и | Заключенный |  | с | АО | Определение | объёмов, |  | не позднее чем |  |  | Пункт 39 Правил полного и |  |
|  | утверждение |  | «МЭК»договор об |  |  |  | места и времени | действия |  | за 10 дней до |  |  | (или) частичного ограничения |  |
|  | сетевой |  | оказании | услуги |  | по | ограничения |  |  | начала |  |  | режима потребления |  |
|  | организацией |  | передаче | электрической |  |  |  |  |  | очередного |  |  | электрической энергии22, |  |
|  | графиков |  | энергии |  |  |  |  |  |  | периода |  |  | Правила разработки и |  |
|  | аварийного |  |  |  |  |  |  |  |  | (период | с | 1 | применения графиков |  |
|  | ограничения |  |  |  |  |  |  |  |  | октября | по | 30 | аварийного ограничения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентября |  |  | режима потребления |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | следующего |  |  | электрической энергии |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | года) |  |  | (мощности) и использования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | противоаварийной |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | автоматики23 |  |
| 2 | Доведения | до | Утвержденные графики |  |  |  | В | порядке, | Письменное | В соответствии с |  |  | Пункт 39 | Правил полного и |
|  | сведения |  | аварийного ограничения |  |  |  | предусмотренном |  | уведомление | договором |  |  | (или) частичного ограничения |  |
|  | гарантирующих |  |  |  |  |  | договором энергоснабжения |  |  | энергоснабжения |  |  | режима | потребления |
|  | поставщиков |  |  |  |  |  | (купли-продажи (поставки) |  |  | или договором |  |  | электрической энергии |  |
|  | (энергосбытовых, |  |  |  |  |  | электрической | энергии |  | оказания услуг |  |  |  |  |
|  | энергоснабжающ |  |  |  |  |  | (мощности)) или договором |  |  | по передаче |  |  |  |  |
|  | их организаций) и |  |  |  |  |  | оказания услуг по передаче |  |  | электрической |  |  |  |  |
|  | их потребителей |  |  |  |  |  | электрической | энергии, |  | энергии |  |  |  |  |
|  | графиков |  |  |  |  |  | доведения | графиков |  |  |  |  |  |  |
|  | аварийных |  |  |  |  |  | ограничений | до |  |  |  |  |  |  |
|  | ограничений |  |  |  |  |  | гарантирующих |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | поставщиков |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (энергосбытовых, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | организаций) потребителей |  |  | и | их |  |  |  |

| 3 | Публикация |  |  | Утвержденные графики |  |  |  |  |  |  |  |  | Электронная форма |  |  | В течение 10 |  |  | Пункт 39 |  | Правил полного и |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | утвержденных |  |  | аварийного ограничения |  |  |  |  |  |  |  |  | публикации |  |  | рабочих дней |  |  | (или) частичного ограничения |  |  |  |
|  | графиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | после |  |  | режима |  | потребления |  |
|  | аварийного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утверждения |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  | ограничения |  | на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сайте | в | сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Введение полного |  |  | Проведение |  |  | ремонтных |  | 4.1. Уведомление |  |  |  | Письменное |  |  | Уведомления |  |  | Пункт 30 Правил полного и |  |  |  |
|  | и |  | (или) | работ |  | на | объектах |  | потребителя | о | сроках |  | уведомление |  |  | направляются |  |  | (или) частичного ограничения |  |  |  |
|  | частичного |  |  | электросетевого хозяйства |  |  |  |  | проведения | ремонтных |  | и | потребителя (в том |  |  | вместе |  | с | режима потребления |  |  |  |
|  | ограничения |  | при | сетевой |  |  | организации |  | профилактических |  | работ, |  | числе |  | через | графиками |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  | проведении |  |  | невозможно |  |  | без |  | которые |  | влекут |  | гарантирующего |  |  | ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонтных |  | работ | ограничения |  |  | режима |  | необходимость |  | введения |  | поставщика), |  |  | в соответствии с |  |  |  |  |  |  |
|  | на | объектах |  | потребления потребителей |  |  |  |  | полного и (или) частичного |  |  |  | заказным письмом с |  |  | условиями |  |  |  |  |  |  |
|  | электросетевого |  |  |  |  |  |  |  | ограничения |  | режима |  | уведомлением, |  |  | заключенных |  |  |  |  |  |  |
|  | хозяйства |  | АО |  |  |  |  |  | потребления |  |  |  | факсом | или иным |  | договоров |  |  |  |  |  |  |
|  | «МЭК» |  |  |  |  |  |  |  | электроэнергии |  |  |  | другим | способом, |  | оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителя, в том числе в |  |  |  | позволяющим |  |  | по |  | передаче |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствии | с | графиком |  | определить дату и |  |  | электроэнергии и |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | проведения |  | работ, |  | время | передачи |  | согласно |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | напрямую | или | через |  | уведомления |  |  | графикам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | действующего |  | в | его |  |  |  | проведения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | интересах гарантирующего |  |  |  |  |  |  | ремонтных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | поставщика. |  |  |  |  |  |  | работ. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гарантирующий поставщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в течение 1 (одних) суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап |  |  |  | Условие этапа |  |  |  |  | Содержание |  | Форма |  |  |  |  | Срок |  |  |  | Ссылка на нормативно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | исполнения |  |  |  |  |  | правовой акт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | передает | потребителю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уведомление о | проведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | таких работ и о сроках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ограничения | режима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребления в связи с их |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проведением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.2. Вывод в ремонт объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электросетевого хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Введение |  |  | Проведение |  |  |  | ремонтных |  | Уведомление | потребителя | Письменное |  |  | Не |  | позднее |  | 2 | Пункт 30 Правил полного и |  |  |
|  | ограничения |  | при | работ |  | на |  | объектах |  | о введении | ограничения | уведомление |  |  | дней |  |  | со | дня | (или) частичного ограничения |  |  |
|  | проведении |  |  | электросетевого хозяйства |  |  |  |  |  | режима | потребления | потребителя (в том |  |  | получения |  |  |  | от | режима потребления |  |  |
|  | ремонтных |  | работ | смежной |  |  |  | сетевой |  | напрямую или (если это |  | числе |  | через | смежной сетевой |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |
|  | на | объектах |  | организации, |  |  |  | иных |  | предусмотрено | договором | гарантирующего |  |  | организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электросетевого |  |  | владельцев |  |  | невозможно |  |  | оказания услуг по передаче |  | поставщика), |  |  | уведомления |  |  |  | о |  |  |  |
|  | хозяйства |  |  | без ограничения режима |  |  |  |  |  | электрической | энергии) | заказным письмом с |  |  | введении |  |  |  |  |  |  |  |
|  | смежной | сетевой |  | потребления потребителей |  |  |  |  |  | через действующего в его |  | уведомлением, |  |  | полного и (или) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организации, |  |  |  |  |  |  |  |  | интересах гарантирующего |  | факсом | или иным |  | частичного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иных владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  | поставщика. |  | другим | способом, |  | ограничения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гарантирующий поставщик |  | позволяющим |  |  | режима |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в течение 1 (одних) суток |  | определить дату и |  |  | потребления |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | передает | потребителю | время | передачи |  | электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уведомление о | проведении | уведомления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | таких работ и о сроках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ограничения | режима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребления в связи с их |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проведением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Введение |  |  | Возникновение |  |  |  | (угрозы |  | 6.1. Уведомление |  | Письменное |  |  | В течение 3 дней |  |  |  |  | Подпункт «а» пункта 35 |  |  |
|  | ограничения |  |  | возникновения) |  |  |  |  |  | потребителя о |  | уведомление |  |  | с даты принятия |  |  |  |  | Правил полного и (или) |  |  |
|  | режима |  |  | аварийных |  |  |  |  |  | необходимости ограничить |  | потребителя (в том |  |  | такого |  |  | решения, |  | частичного ограничения |  |  |
|  | потребления |  | по | электроэнергетических |  |  |  |  |  | потребление электрической |  | числе |  | через | но | не |  | позднее |  | режима потребления |  |  |
|  | графикам |  |  | режимов |  |  | по | причине |  | энергии (мощности). |  | гарантирующего |  |  | чем за 24 часа до |  |  |  |  | электрической энергии, |  |  |

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  |  |  | Содержание |  |  | Форма |  | Срок | Ссылка на нормативно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  | исполнения | правовой акт |
|  | ограничения |  | возникновения |  | дефицита |  |  | 6.2. Потребитель |  |  | поставщика), |  | введения | Пункт 33 Правил |
|  | режима |  | электрической |  | энергии |  | и | самостоятельно |  | выполняет | заказным письмом с |  | указанных мер | недискриминационного |
|  | потребления |  | мощности |  | и | (или) |  | технические |  |  | уведомлением, |  |  | доступа к услугам по передаче |
|  | (мощности) |  | недопустимых отклонений |  |  |  |  | (технологические) |  |  | факсом | или иным |  | электрической энергии и |
|  |  |  | напряжения, |  | перегрузки |  |  | мероприятия, |  |  | другим | способом, |  | оказания этих услуг24 |
|  |  |  | электротехнического |  |  |  |  | обеспечивающие |  | снижение | позволяющим |  |  |  |
|  |  |  | оборудования |  | и в | иных |  | потребления в объемах и в |  |  | определить дату и |  |  |  |
|  |  |  | чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  | периоды суток, |  | которые | время | передачи |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | указаны в уведомлении. |  |  | уведомления |  |  |  |
| 7 | Введение |  | При | невозможности |  |  |  | 7.1. Введение | временного |  |  |  | Без | Подпункт «б» пункта 35 |
|  | временного |  | введения | в | действие |  |  | отключения |  |  |  |  | предварительног | Правил полного и (или) |
|  | отключения | (за | графиков | ограничения |  |  |  | 7.2. Оповещение |  |  |  |  | о уведомления, с | частичного ограничения |
|  | исключением |  | режима | потребления |  |  | в | потребителя | о | введении |  |  | незамедлительны | режима потребления |
|  | потребителей | с | сроки, необходимые |  |  | для |  | временного отключения |  |  |  |  | м оповещением | электрической энергии |
|  | аварийной |  | предупреждения |  |  | или |  |  |  |  |  |  | после введения |  |
|  | броней) |  | предотвращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | временного |  |
|  |  |  | аварийных |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отключения |  |
|  |  |  | электроэнергетических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма и способ подачи заявки:

Заявка на информирование о ремонтных и профилактических работах потребителем не подается.

24  Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от

27.12.2004 N 861

4.21. Паспорт услуги (процесса) «Рассмотрение жалоб, предложений по улучшению системы обслуживания потребителей и предоставление консультаций»

Круг заявителей: юридическое или физическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, имеющие в собственности или на ином законном основании объекты и системы энергопотребления, присоединенные к электрическим сетям Общества, либо заключившие или желающие заключить с сетевой организацией договор на предоставление (оказание) услуг по технологическому присоединению, передаче электрической энергии или другим видам услуг, оказываемых сетевой организацией.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата не взимается.

Основание предоставления услуги (процесса):

- Основанием для обращения в Общество с жалобой (претензией) является нарушение прав или охраняемых законом интересов потребителя или его представителя (гарантирующего поставщика, энергосбытовой организации и пр.), в том числе предоставление Обществом услуги ненадлежащего качества.

- Основанием для обращения в Общество с предложением по улучшению системы обслуживания потребителей является наличие предметных предложений, которые могут повлиять на улучшение системы обслуживания потребителей.

- Основанием для обращения в Общество за консультацией является потребность в предоставлении консультации или справочной информации по вопросам деятельности сетевой организации.

Условия оказания услуги (процесса):

Обществом рассматриваются все обращения, направленные потребителем, за исключением следующих случаев:

1)  с уведомлением об этом потребителя:

если обращение содержит нецензурные либо оскорбительные выражения;

 если в обращении содержится вопрос, на который данному потребителю услуг уже был предоставлен ответ по существу в связи с ранее направляемыми обращениями и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;

 если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну, и иных охраняемых законом сведений;

- без уведомления потребителя:

- если текст письменного обращения не поддается прочтению;

- если в обращении отсутствуют контактные данные, необходимые для направления ответа.

Результат оказания услуги (процесса): Результатом рассмотрения запроса о предоставлении консультации (справочной информации) будет являться ответ с запрашиваемой информацией.

Результатом рассмотрения жалобы будет являться:

- в случае признания жалобы необоснованной – ответ с аргументированными объяснениями отсутствия оснований для удовлетворения жалобы;

- в случае признания жалобы обоснованной:

- ответ с указанием, какие права или законные интересы потребителя подлежат восстановлению и в каком порядке, а также планируемые сроки реализации корректирующих мер, при условии необходимости их реализации;

- корректирующие меры по факту жалобы, направленные на устранение причин, повлекших возникновение жалобы. Результатом рассмотрения предложения по улучшению системы обслуживания потребителей будет являться ответ с

информацией о принятых решениях о целесообразности и сроках реализации предложенных мероприятий или их нецелесообразности.

Общий срок оказания услуги (процесса):

- Сроки  рассмотрения  обращений  (предоставления  ответа),  относящихся  к  компетенции  АО  «МЭК»,  приведены  в

таблице:

|  | Способ обращения |  | Срок рассмотрения, дней, при обращении в форме |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория обращения |  | письменной | электронной | устной | по телефону |  |
| Жалоба |  | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| Оперативные жалобы по отключениям электрической |  |  |  | Во время |  |  |
| энергии |  | 30 | 30 | обращения | Во время обращения |  |
| Предложение по улучшению системы обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| потребителей |  | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| Запрос консультации | (справочной информации), |  |  | Во время |  |  |
| в том числе: |  | 30 | 15 | обращения25 | Во время обращения26 |  |
| Предоставление информации о статусе исполнения |  |  |  | Во время |  |  |
| заявки на оказание услуг (процесса), договора оказания |  | 30 | 1 | обращения1 | Во время обращения2 |  |

- Если изложенные факты требуют анализа материалов, то срок предоставления ответа может быть продлен до 30 дней.

- В случае невозможности предоставить ответ в момент обращения потребителя информация предоставляется в течение 4 часов с момента регистрации обращения.

|  |  |  |  | Способ обращения |  | Срок рассмотрения, дней, при обращении в форме |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория обращения |  |  |  |  | письменной | электронной | устной | по телефону |  |
| услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление информации о статусе рассмотрения |  |  |  |  |  |  | Во время |  |  |
| жалобы |  |  |  |  | 30 | 1 | обращения1 | Во время обращения2 |  |
| Предоставление |  | электронных |  | копий | документов |  |  |  |  |
| потребителям по результатам оказания услуг (актов), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| актов безучетного (бездоговорного) потребления |  |  |  |  |  |  | Во время |  |  |
| электрической энергии |  |  |  |  | 30 | 15 | обращения1 | Во время обращения2 |  |
| Предоставление информации о причинах и сроках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плановых(внеплановых)ограниченияхрежима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребления электрической энергии (мощности) |  |  |  |  |  |  | Во время |  |  |
| потребителей |  |  |  |  | 30 | 1 | обращения1 | Во время обращения2 |  |
| Предоставление информации о причинах несоблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| требований к параметрам качества электрической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергии, о мероприятиях и работах, необходимых для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечения | соответствия |  | качества |  | электрической |  | Во время |  |  |
| энергии требованиям законодательства |  |  |  |  | 30 | 15 1 | обращения1 | Во время обращения2 |  |

- Срок рассмотрения обращения (предоставления ответа), не относящегося к компетенции АО «МЭК»,  5 рабочих дней.

- Срок исполнения корректирующих мероприятий по жалобе или мероприятий по улучшению системы обслуживания потребителей указывается в ответе, направляемом потребителю по результатам рассмотрения обращения.

Форма и способ подачи заявки:

- Рекомендуемая форма для подачи письменной жалобы, предложения по улучшению системы обслуживания потребителей, запроса консультации - Приложение № 19.

- Способы подачи жалоб, предложений по улучшению системы обслуживания потребителей и запроса о предоставлении консультации (справочной информации):

 в письменной форме в адрес АО «МЭК» или его филиала, участка электрических сетей. Адреса указаны на официальном сайте Общества в разделе «Контакты;

- в  устной  форме  в  пунктах  обслуживания  потребителей.  Адреса  указаны  на  официальном  сайте  Общества  в  разделе

«Контакты»;

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 59-32-18

Адрес электронной почты АО «МЭК» : ya.yamek@yandex.ru

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

4.22. Паспорт услуги (процесса) «Мониторинг показателей качества электрической энергии в точках присоединения энергопринимающих установок потребителя электрической энергии к электрическим сетям сетевой организации»

Круг заявителей: Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Плата не взымается.

Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации в установленном порядке энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики потребителя, заключенный с АО «МЭК» договор об оказании услуг по передаче электрической энергии или договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией), обращение потребителя с заявлением о проверке качества электрической энергии в точках присоединения энергопринимающих установок к электрическим сетям сетевой организации.

Общий срок оказания услуги (процесса): не более 60 дней при условии направления потребителю промежуточного ответа в течение 30 рабочих дней с указанием соответствующих причин

Результат оказания услуги (процесса): проверка соответствия качества электроэнергии в точках присоединения, составление протокола измерения показателей качества электрической энергии.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап |  |  | Условие этапа |  | Содержание |  | Форма |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  | правовой акт |  |  |
| 1 | Обращение |  | Технологическое |  |  | Направление | потребителем | Очное | обращение |  | Не ограничен |  |  | Единые | стандарты |  |
|  | потребителя | с | присоединение к сетям АО |  |  | заявленияс | указанием | заявителя |  | в офис |  |  |  | качества | обслуживания |  |
|  | заявлением | о | «МЭК» |  | в | реквизитов Заявителя, места |  | Обслуживания |  |  |  |  |  | сетевыми | организациями |  |

| № | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  | Форма |  |  |  | Срок | Ссылка на нормативно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | исполнения |  | правовой акт |  |  |
|  | проведении |  | установленном |  | порядке |  | расположения |  | потребителей, |  |  |  |  | потребителей | услуг |  |
|  | мониторинга |  | энергопринимающих |  |  |  | энергопринимающих |  | письменное |  |  |  |  | сетевых | организаций, |  |
|  | показателей |  | устройств заявителя |  |  |  | устройств, | точек | обращение способом, |  |  |  |  | утвержденные | приказом |  |
|  | качества |  |  |  |  |  | мониторинга, предлагаемых |  | Позволяющим |  |  |  |  | Минэнерго | Россииот |  |
|  | электрической |  |  |  |  |  | даты и время | проведения | Подтвердить |  | факт |  |  | 15.04.2014 N 186, |  |  |
|  | энергии |  |  |  |  |  | процедуры |  | получения |  |  |  |  | ГОСТ 33073-201427 |  |  |
| 2 | Рассмотрение |  | Наличие |  | всех |  | Согласование АО «МЭК» |  | По | телефону, |  |  |  | ГОСТ 33073-2014 |  |  |
|  | заявления | и | необходимых сведений |  |  | в | с потребителем точек и |  | письменное |  |  |  |  |  |  |  |
|  | согласование | с | заявлении |  |  |  | сроков | проведения | обращение | заказным |  |  |  |  |  |  |
|  | потребителем |  |  |  |  |  | мониторинга | качества | письмом |  | с |  |  |  |  |  |
|  | точек и сроков |  |  |  |  |  | электрической энергии |  | уведомлением |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение |  | Согласованные |  |  | с | Проведение | мониторинга | Очно |  |  |  |  | ГОСТ 32144-201328 |  |  |
|  | мониторинга |  | потребителем |  | точки | и | показателей | качества |  |  |  |  |  | ГОСТ 33073-2014 |  |  |
|  | показателей |  | сроки |  | проведения |  | электрической | энергии, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | качества |  | мониторинга |  | качества |  | обработка | результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрической |  | электрической энергии |  |  |  | мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | энергии | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обработка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Оформление | и |  |  |  |  | Оформление | протокола | Письменно | заказным |  | Не более 60 дней |  | ГОСТ 33073-2014, |  |  |
|  | направление |  |  |  |  |  | измерений | показателей | письмом |  | с | при | условии | Единые | стандарты |  |

- ГОСТ 33073-2014 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль и мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»

28ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»

| № | Этап | Условие этапа | Содержание |  | Форма |  | Срок | Ссылка на нормативно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предоставления |  | исполнения | правовой акт |  |  |
|  | потребителю |  | качества | электрической | уведомлением, очно в | направления |  | качества | обслуживания |  |
|  | результатов |  | энергии и направление его |  | офисе обслуживание | потребителю |  | сетевыми | организациями |  |
|  | мониторинга |  | потребителю |  |  | промежуточного |  | потребителей |  | услуг |
|  | качества |  |  |  |  | ответа в течение |  | сетевых |  | организаций, |
|  | электроэнергии |  |  |  |  | 30 рабочих дней |  | утвержденные |  | приказом |
|  |  |  |  |  |  | с | указанием | Минэнерго |  | Россииот |
|  |  |  |  |  |  | соответствующи |  | 15.04.2014 N 186 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | х причин |  |  |  |  |

Форма и способ подачи заявки:

- Рекомендуемая форма для подачи письменного заявления - Приложение № 19.

- Способы подачи:

- в письменной форме в адрес АО «МЭК» или его филиала, участка электрических сетей. Адреса указаны на официальном сайте Общества в разделе «Контакты»

- в устной форме в центрах и пунктах обслуживания потребителей. Адреса центров и пунктов обслуживания потребителей на официальном сайте Общества в разделе «Контакты»;

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 59-32-18

Адрес электронной почты АО «МЭК» : ya.yamek@yandex.ru

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

4.23. Паспорт услуги (процесса) «Контроль значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителя»

Круг заявителей: Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Плата не взымается.

Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации в установленном порядке энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики потребителя, заключенный с АО «МЭК»договор об оказании услуг по передаче электрической энергии или договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией), наличие приборов учёта, позволяющих учитывать почасовые значения активной и реактивной энергии, потреблённой энергопринимающими устройствами заявителей.

Общий срок оказания услуги (процесса): 30 дней с даты проведения соответствующей проверки или снятия контрольных показаний приборов учёта

Результат оказания услуги (процесса): проверка соблюдения значений соотношений потреблённой активной и реактивной мощности.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап |  |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления | исполнения |  | правовой акт |  |
| 1 | Снятие | профилей |  | При проведении проверок |  |  |  | Установление и фиксация |  |  | Очно при выполнении | При проведении |  | Правила |  |
|  | мощности |  |  | расчётных приборов учёта |  |  |  | объемов мощности |  |  | действий | проверок |  | недискриминационного |  |
|  | активной |  | и | или | снятии |  | контрольных |  |  |  |  | расчётных |  | доступа29, |  |
|  | реактивной |  |  | показаний приборов учёта |  |  |  |  |  |  |  | приборов | учёта | Основы |  |
|  | мощности |  |  | в случае необходимости с |  |  |  |  |  |  |  | или | снятии | функционирования |  |
|  |  |  |  | прибора учёта снимаются |  |  |  |  |  |  |  | контрольных |  | розничных | рынков |
|  |  |  |  | данные |  | о | почасовом |  |  |  |  | показаний |  | электрической энергии30, |  |
|  |  |  |  | потреблении |  |  | активной и |  |  |  |  | приборов учёта |  | Приказ | Минпромэнерго |
|  |  |  |  | реактивной энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ №49 от 22.02.2007г. |  |
| 2 | Расчет | значения |  | При | наличии профилей |  |  | Расчет | коэффициента |  |  | 1 час 50 минут |  | Приказ | Минпромэнерго |
|  | соотношения |  |  | активной |  | и | реактивной | активной | и | реактивной |  |  |  | РФ №49 от 22.02.2007г. |  |
|  | потребления |  |  | мощности |  |  |  | мощности. |  | Значения |  |  |  |  |  |
|  | реактивной |  | и | Сумма |  |  | часов, | коэффициентов |  | реактивной |  |  |  |  |  |
|  | активной |  |  | составляющих |  |  |  | мощности | определяются |  |  |  |  |  |  |

29 Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861

- Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | Форма |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  | правовой акт |  |  |
|  | мощности. | определяемые |  |  |  |  |  |  | отдельно для каждой точки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соответствующими |  |  |  |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |  | к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | договорами |  |  | периоды |  |  |  | электрической |  |  |  | сети |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | больших |  |  | и | малых |  |  | отношении |  |  |  |  |  | всех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нагрузок, |  | должна |  | быть |  |  | потребителей, |  |  |  |  |  | за |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | равна 24 часам. Если иное |  |  |  |  |  |  | исключением потребителей, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | не определено договором, |  |  |  |  |  |  | получающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | часами больших нагрузок |  |  |  |  |  |  | электрическую энергию по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | считается период с 7 ч 00 |  |  |  |  |  |  | нескольким |  |  |  | линиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мин. до 23 ч 00 мин., а |  |  |  |  |  |  | напряжением 6 - 20 кВ от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | часами малых нагрузок - с |  |  |  |  |  |  | одной | подстанции |  |  |  |  | или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 ч 00 мин. до 7 ч 00 мин. |  |  |  |  |  |  | электростанции, |  |  |  |  |  | для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | которых |  | эти |  | значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | рассчитываются |  |  |  | в |  | виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | суммарных величин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Определение | Для |  | потребителей, |  |  |  |  | Предельные |  |  |  | значения |  |  |  |  |  | 2 часа 30 минут |  |  | Приказ | Минпромэнерго |  |
|  | коэффициента | присоединенных к |  |  |  | сетям |  |  | коэффициента реактивной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ №49 от 22.02.2007г. |  |  |
|  | реактивной | напряжением |  |  | 220 | кВ |  | и | мощности, потребляемой в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощности tg φ | выше, а также к сетям 110 |  |  |  |  |  |  | часы | больших |  |  | суточных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кВ (154 кВ), в случаях, |  |  |  |  |  |  | нагрузок |  |  | электрической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | когдаони |  |  | оказывают |  |  |  | сети, | для |  | потребителей, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | существенное |  |  | влияние |  | на |  | присоединенных |  |  |  | к | сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроэнергетические |  |  |  |  |  |  | напряжением ниже 220 кВ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | режимы |  |  |  | работы |  |  | определяются |  |  |  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | энергосистем |  |  |  |  |  |  | соответствии |  |  |  |  |  | с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (энергорайонов, |  |  |  |  |  |  | приложением |  |  | к | Приказу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | энергоузлов), |  |  | предельное |  |  |  | Минпромэнерго РФ №49 от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | значение |  | коэффициента |  |  |  |  | 22.02.2007г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реактивной |  |  | мощности, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | потребляемой |  |  | в | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | больших |  |  | суточных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап |  |  |  | Условие этапа |  |  |  |  |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |
|  |  |  | нагрузок |  |  | электрической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сети, |  | а | также диапазоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | коэффициента реактивной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мощности, применяемые в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | периоды |  |  |  |  | участия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | потребителя |  |  |  |  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | регулировании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | реактивной |  |  |  | мощности, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | определяют |  |  |  | на | основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | расчетов режимов работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | электрической |  |  |  |  | сети |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | указанные |  |  |  | периоды, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выполняемых |  |  |  | как |  | для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нормальной, |  |  |  | так | и | для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонтной схем сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Контроль |  | При |  | выявлении |  |  | факта |  |  | На | основании |  | показаний | Письменное |  |  | В | течение | 30 |  | Правил |  |
|  | значений |  | нарушения |  |  |  |  |  |  |  | прибора учёта определяется |  |  |  | направление |  | акта | днейс |  | даты |  | недискриминационного |  |
|  | соотношения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт | соблюденияили |  |  | заказным письмом с |  |  | проведения |  |  |  | доступа; |  |
|  | потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нарушения |  |  | значений | уведомлением |  |  | соответствующе |  |  |  | ПриказМинпромэнерго |  |
|  | активной | и |  |  |  |  |  |  |  |  | соотношений потреблённой |  |  |  |  |  |  | й | проверки | или |  | РФ №49 от 22.02.2007г. |  |
|  | реактивной |  |  |  |  |  |  |  |  |  | активной |  | и | реактивной |  |  |  | снятия |  |  |  |  |  |
|  | мощности, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мощности, |  | при | выявлении |  |  |  | контрольных |  |  |  |  |  |
|  | направление | акта |  |  |  |  |  |  |  |  | факта |  |  | нарушения |  |  |  | показаний |  |  |  |  |  |
|  | потребителю |  |  |  |  |  |  |  |  |  | составляется акт, который |  |  |  |  |  |  | приборов учёта |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | направляется потребителю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Форма и способ подачи заявки: заявление потребителем не подается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контактная информация для направления обращений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер телефона: (4852) 59-32-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адрес электронной почты АО «МЭК» : ya.yamek@yandex.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

4.24.	Паспорт услуги (процесса) «Составление актов согласования технологической и (или) аварийной брони»

Круг заявителей: Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям АО «МЭК» в установленном порядке.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Плата не взымается.

Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение к электрическим сетям АО «МЭК» в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя.

Результат оказания услуги (процесса): акт согласования технологической и (или) аварийной брони.

Общий срок оказания услуги (процесса): 10 рабочих дней со дня получения проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони акта. Срок рассмотрения Акта при проведении осмотра может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап |  | Условие этапа | Содержание | Форма | Срок | Ссылка на нормативно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предоставления | исполнения | правовой акт |
| 1 | Формирование |  |  | Формирование | Письменное | Не ограничен | Пункт 31(4) Основ |
|  | потребителем |  |  | потребителем проекта акта | оформление проекта |  | функционирования |
|  | проекта акта |  |  | согласования | акта |  | розничных рынков |
|  | согласования |  |  | технологической и (или) |  |  | электрической энергии31 |
|  | технологической |  |  | аварийной брони, как |  |  |  |
|  | и (или) аварийной |  |  | приложение к договору |  |  |  |
|  | брони |  |  | оказания услуг по передаче |  |  |  |
|  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  |  | (мощности) или к договору |  |  |  |
|  |  |  |  | об оказании услуг по |  |  |  |

- Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | передаче электрической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление |  |  |  | Потребитель |  |  |  | направляет |  |  | Письменная форма |  |  | Не ограничен |  |  |  | Пункт | 31(4) | Основ |  |
|  | потребителем |  |  |  | проект |  |  |  |  |  | акта | проекта Акта, |  |  |  |  |  |  | функционирования |  |  |  |
|  | проекта Акта в |  |  |  | технологической |  |  |  |  | и | (или) | направляется |  |  |  |  |  |  | розничных |  | рынков |  |
|  | АО «МЭК» . |  |  |  | аварийной |  |  | брони, |  | в | том | способом, |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  |  |  | числе |  |  |  |  |  | через | позволяющим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | гарантирующего |  |  |  |  |  |  | подтвердить факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | поставщика |  |  |  |  |  |  | получения сетевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (энергосбытовую |  |  |  |  |  |  | организацией проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | организацию), |  |  |  | с | которым |  | Акта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | им | заключен |  |  |  | договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | энергоснабжения, |  |  |  |  |  | на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | рассмотрение АО «МЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Рассмотрение АО |  |  |  | При | рассмотрении |  |  |  | проекта |  |  |  |  | В |  | течение 10 |  | Пункт | 31(4) | Основ |  |
|  | «МЭК» проекта |  |  |  | Акта | сетевая |  |  | организация |  |  |  |  |  | рабочих дней со |  |  |  | функционирования |  |  |  |
|  | Акта |  |  |  | вправе |  |  |  | осуществить |  |  |  |  |  | дня |  | получения |  | розничных |  | рынков |  |
|  |  |  |  |  | проверку |  | представленных |  |  |  |  |  |  |  | проекта |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сведений |  |  |  | с | целью |  |  |  |  | указанного акта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | определения |  |  |  | величины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | наименьшей |  |  | потребляемой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | мощности |  |  |  |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | продолжительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | времени, |  |  |  | необходимых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | потребителю электрической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | энергии |  | для |  | безопасного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | завершения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | технологического процесса, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | цикла производства, а также |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | минимального |  |  |  |  | расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | электрической |  |  |  |  | энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап |  | Условие этапа |  | Содержание |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок |  |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  |  |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименьшей мощности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение | В случае необходимости |  |  | Проведение | осмотра |  |  |  |  | Срок |  |  |  |  |  | Пункт | 31(4) | Основ |  |
|  | осмотра | сетевая организация |  |  | (обследования) |  |  |  |  |  | рассмотрения |  |  |  |  |  | функционирования |  |  |  |
|  | (обследования) | вправе осуществить |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  | Акта |  |  | при |  |  | розничных |  | рынков |  |
|  | энергопринимаю | осмотр (обследование) |  |  | устройств | потребителя |  |  |  |  | проведении |  |  |  |  |  | электрической энергии, |  |  |  |
|  | щих устройств | энергопринимающих |  |  | электрической | энергии, |  |  |  |  | осмотра |  |  | может |  |  | Правила | разработкии |  |  |
|  | потребителя | устройств потребителя |  |  | объектов электроэнергетики |  |  |  |  |  | быть продлен, |  |  |  | но |  | применения |  | графиков |  |
|  | электрической | электрической энергии, |  |  | на | соответствие |  |  |  |  | не более чем на |  |  |  |  |  | аварийногоограничения |  |  |  |
|  | энергии, объектов | объектов |  |  | требованиям, |  |  |  |  |  | 10 рабочих дней |  |  |  |  |  | режима | потребления |  |  |
|  | электроэнергетик | электроэнергетики |  |  | предусмотренным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической |  | энергии |  |
|  | и |  |  |  | правилами разработки |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (мощности) |  | и |  |
|  |  |  |  |  | применения | графиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | использования |  |  |  |
|  |  |  |  |  | аварийного | ограничения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | противоаварийной |  |  |  |
|  |  |  |  |  | режима | потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | автоматики, утвержденные |  |  |  |
|  |  |  |  |  | электрической | энергии | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  | приказом |  | Минэнерго |  |
|  |  |  |  |  | использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | России от 06.06.2013 N 290 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | противоаварийной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Направление | В случае согласования |  |  | Направление | подписанного |  | Акт, подписанный со |  |  | Не |  | позднее |  | 10 |  | Пункт | 31(4) | Основ |  |
|  | потребителю | Акта со стороны сетевой |  |  | Акта | согласования |  | стороны сетевой |  |  | рабочих дней со |  |  |  |  |  | функционирования |  |  |  |
|  | подписанного | организации |  |  | технологической и (или) |  |  | организации, |  |  | дня |  | получения |  |  |  | розничных |  | рынков |  |
|  | Акта |  |  |  | аварийной брони |  |  | направляется |  |  | проекта |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  | согласования |  |  |  |  |  |  | способом, |  |  | указанного |  |  | акта. |  |  |  |  |  |  |
|  | технологической |  |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  | Срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и (или) аварийной |  |  |  |  |  |  | подтвердить факт |  |  | рассмотрения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | брони |  |  |  |  |  |  | получения |  |  | Акта |  |  | при |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | осмотра |  |  | может |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | быть продлен, |  |  |  | но |  |  |  |  |  |

| № | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  |  | Форма |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  | исполнения |  |  |  | правовой акт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не более чем на |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 рабочих дней |  |  |  |  |  |
| 6 | Направление |  | В | случае | несогласия | В | случае |  | если |  | акт | Акт, подписанный со |  | Не | позднее 10 |  | Пункт | 31(4) | Основ |
|  | потребителю |  | сетевой организации с |  |  | согласования |  |  |  |  |  | стороны | сетевой | рабочих дней со |  |  | функционирования |  |  |
|  | подписанного |  | представленным |  |  | технологической и (или) |  |  |  |  |  | организации | с | дня | получения |  | розничных |  | рынков |
|  | Акта | с | заявителем проектом Акта |  |  | аварийной брони подписан |  |  |  |  |  | замечаниями, |  | проекта |  |  | электрической энергии |  |  |
|  | замечаниями |  | согласования |  |  | сетевой |  | организацией |  |  | с | направляется |  | указанного |  | акта. |  |  |  |
|  | сетевой |  | технологической и (или) |  |  | замечаниями |  |  | к | величине |  | способом, |  | Срок |  |  |  |  |  |
|  | организацией |  | аварийной брони |  |  | технологической и (или) |  |  |  |  |  | позволяющим |  | рассмотрения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | аварийной брони, то в |  |  |  |  |  | подтвердить | факт | Акта |  | при |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | качестве |  |  | согласованной |  |  | получения |  | проведении |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | величины |  | технологической |  |  |  |  |  | осмотра |  | может |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | и (или) аварийной брони |  |  |  |  |  |  |  | быть продлен, но |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | принимается |  |  |  | величина, |  |  |  | не более чем на |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | указанная |  | в |  | замечаниях |  |  |  | 10 рабочих дней |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сетевой организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма и способ подачи заявки: заявка потребителем не подается, необходимость составления актов технологической и (или) аварийной брони указывается в заявке на технологическое присоединение.

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 59-32-18

Адрес электронной почты АО «МЭК» : ya.yamek@yandex.ru

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

4.25. Паспорт услуги (процесса) «Восстановление ранее выданных документов о технологическом присоединении либо выдача новых документов о технологическом присоединении при невозможности восстановления ранее выданных технических условий»

Круг заявителей: физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, владеющее электроустановками (энергопринимающими устройствами, объектами по производству электрической энергии, объектами электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам), имеющее действующий договор об осуществлении технологического присоединения, (далее - Заявитель) если необходимость восстановления (переоформления) ранее выданных документов о технологическом присоединении.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: В соответствии с пунктом 79 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии32 не более 1 000 руб.

Выдача новых технических условий в рамках действующего договора заявителям - физическим лицам осуществляется без взимания дополнительной платы в случаях, указанных в пункте 27 Правил технологического присоединения.

Условия оказания услуги (процесса):

Заявитель вправе обратиться в сетевую организацию лично или через представителя с заявлением о переоформлении документов в следующих случаях:

а) восстановление утраченных документов о технологическом присоединении;

б) переоформление документов о технологическом присоединении с целью указания в них информации о максимальной мощности энергопринимающих устройств;

в) переоформление документов о технологическом присоединении в связи со сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств;

г) наступление иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о технологическом присоединении, в том числе связанных с опосредованным технологическим присоединением энергопринимающих устройств.

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861

Результат оказания услуги (процесса): выдача заявителю следующих документов о технологическом присоединении:

- дубликаты технических условий подлежат выдаче в случае, если к заявлению приложены (имеются у сетевой организации или субъекта оперативно-диспетчерского управления) ранее выданные технические условия, и в них не вносятся изменения):

- дубликаты ранее выданных технических условий;

- дубликат акта о выполнении заявителем технических условий;

- дубликат акта осмотра (обследования) электроустановки;

- случае обращения в сетевую организацию в связи со сменой собственника (законного владельца) энергопринимающих устройств, в связи с изменением условий технологического присоединения или в связи с наступлением иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы о технологическом присоединении:

- новые технические условия с внесенными в них изменениями;

- новый акт о выполнении заявителем технических условий с внесенными в него изменениями;

- новый акт осмотра (обследования) электроустановок заявителя с внесенными в него изменениями. - новый акт о технологическом присоединении; - новый акт разграничения балансовой принадлежности сторон;

- нового акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон; - новый акт согласования технологической и (или) аварийной брони.

Общий срок оказания услуги (процесса):

- в случае, когда к заявлению приложены копия ранее выданных технических условий (или имеется у сетевой организации или субъекта оперативно-диспетчерского управления) и документы, подтверждающие факт технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям - предельный срок выдачи дубликатов технических условий или новых технических условий составляет 7 дней со дня получения заявления о восстановлении (переоформлении) документов о технологическом присоединении;

- в случае, когда к заявлению приложена копия ранее выданных технических условий (имеется у сетевой организации или субъекта оперативно-диспетчерского управления), но отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие факт технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям - предельный срок выдачи заявителю нового акта разграничения балансовой принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акта о технологическом присоединении не может превышать 15 дней (30 дней – если ранее выданные технические условия подлежали согласованию с

субъектом оперативно-диспетчерского управления) со дня представления в сетевую организацию заявления (пункт 70 Правил технологического присоединения);

- для случаев, когда у заявителя (сетевой организации, субъекта оперативно-диспетчерского управления) отсутствуют ранее выданные технические условия и документы, подтверждающие факт технологического присоединения к электрическим сетям, предельный срок выдачи заявителю новых документов о технологическом присоединении не может превышать 15 дней (45 дней – если ранее выданные технические условия подлежали согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления) со дня представления в сетевую организацию заявления (пункт 72 Правил технологического присоединения).

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап |  | Условие этапа |  | Содержание |  | Форма |  |  |  |  | Срок |  |  |  | Ссылка на нормативно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  |  |  |  | правовой акт |  |
| 1 | Подача заявки на | Обстоятельства, |  |  | 1.1. Заявитель подает заявку |  | Очное обращение |  |  |  | В |  | течение |  | Пункты 57, 63, 64 Правил |  |  |
|  | восстановление | требующие внесения |  |  | на | восстановление | заявителя с заявкой |  |  |  | срока |  | действия |  | технологического |  |  |
|  | (переоформления) | изменений в |  |  | (переоформление) |  | в офис |  |  |  | договора |  |  | об | присоединения |  |  |
|  | документов о | документы о |  |  | документов | о | обслуживания |  |  |  | осуществлении |  |  |  | энергопринимающих |  |  |
|  | технологическом | технологическом |  |  | технологическом |  | потребителей, |  |  |  | технологическо |  |  |  | устройств потребителей |  |  |
|  | присоединении | присоединении |  |  | присоединении |  | письменное |  |  |  | го |  |  |  | электрической энергии |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обращение с заявкой |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заказным письмом с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | уведомлением, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Дополнительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | может быть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | реализован прием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заявки по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | электронной форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на сайте Портал- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ТП.рф через |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Личный кабинет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | При отсутствии |  |  | 1.2. Сетевая организация |  |  |  |  |  | В день |  |  |  | Пункт 60-64, 67 Правил |  |  |
|  |  | сведений и |  |  | делает отметку в заявке о |  |  |  |  |  | обращения |  |  |  | технологического |  |  |

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |  |  |
|  |  | документов, |  |  |  | недостающих |  | сведениях |  |  |  |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |  |
|  |  | установленных |  |  |  | и/или документах |  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |
|  |  | законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |  |
| 2 | Установление факта | В случае отсутствия |  |  |  | Поиск материалов о ранее |  |  | Способом, |  |  |  | - 2 рабочих дня |  | Пункты |  | 66 |  | Правил |  |
|  | наличия | у заявителя ранее |  |  |  | состоявшемся |  |  | позволяющим |  |  |  | со дня |  | технологического |  |  |  |  |  |
|  | надлежащего | выданных |  |  |  | присоединении в архиве |  |  | подтвердить факт |  |  |  | представления |  | присоединения |  |  |  |  |  |
|  | технологического | технических |  |  |  | сетевой организации, |  |  | получения |  |  |  | заявления в |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |
|  | присоединения | условиях и |  |  |  | направление сетевой |  |  |  |  |  |  | сетевую |  | устройств |  | потребителей |  |  |  |
|  | электроустановки | документов, |  |  |  | организацией субъекту |  |  |  |  |  |  | организацию |  | электрической энергии |  |  |  |  |  |
|  | заявителя к | подтверждающие |  |  |  | оперативно-диспетчерского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрическим | факт |  |  |  | управления запроса о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетям сетевой | технологического |  |  |  | предоставлении копий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | организации | присоединения |  |  |  | технических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка | В случае отсутствия |  |  |  | 3.1. Осмотр |  |  |  |  |  |  |  |  | Пункты |  | 70, | 72 | Правил |  |
|  | дубликатов | у заявителя |  | ранее |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  |  |
|  | документов о | выданных |  |  |  | устройств заявителя с целью |  |  |  |  |  |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |  |
|  | технологическом | технических |  |  |  | определения | фактической |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |
|  | присоединении или | условиях |  | и |  | схемы | присоединения |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |  |
|  | новых документов о | документов, |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |  |
|  | технологическом | подтверждающие |  |  |  | устройств к | электрическим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | присоединении. | факт |  |  |  | сетям сетевой организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | технологического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2. Подготовка дубликатов |  |  | В письменной форме |  |  |  |  |  | Пункты |  | 70, | 72 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  | документов о |  |  |  |  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | технологическом |  |  |  |  |  |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | присоединении или новых |  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  |  |  | правовой акт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | документов о |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  | технологическом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | присоединении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | или |  |  | Способом, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сообщение заявителю об |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | отсутствии надлежащего |  |  | подтвердить факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | технологического |  |  | получения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | присоединения его |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В случае если ранее |  |  |  | 3.3. Направление |  | копии | Способом, |  |  | - 2 рабочих дня |  |  |  | Пункты |  | 58, 68 Правил |  |
|  |  | выданные |  |  |  | заявления | и | новых | позволяющим |  |  | с |  | даты |  | технологического |  |  |  |
|  |  | технические условия |  |  |  | документов |  | о | подтвердить факт |  |  | получения |  |  |  | присоединения |  |  |  |
|  |  | подлежали |  |  |  | технологическом |  |  | получения |  |  | заявления – |  |  | в | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  | согласованию |  | с |  | присоединении |  | (их |  |  |  | отношении |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |
|  |  | субъектом |  |  |  | дубликатов) |  | субъекту |  |  |  | смежных |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  | оперативно- |  |  |  | оперативно-диспетчерского |  |  |  |  |  | сетевых |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диспетчерского |  |  |  | управления |  |  |  |  |  | организаций |  |  | и |  |  |  |  |
|  |  | управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | владельцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объектов |  |  | по |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производству |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергии; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 2 рабочих дня |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | восстановлении |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | утраченных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | документов |  |  | о |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТП; |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  |  | Содержание |  | Форма |  |  |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - для остальных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | случаев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нормативный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | направления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | документов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | системному |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оператору |  |  | не |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В случае если ранее |  |  |  |  | 3.4. Согласование |  |  |  |  | 25 дней с даты |  |  |  | Пункты |  | 23, 58 | Правил |  |
|  |  | выданные |  |  |  |  | документов | о |  |  |  | обращения |  |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  | технические условия |  |  |  |  | технологическом |  |  |  |  | заявителя |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  | подлежали |  |  |  |  | присоединении с субъектом |  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  | согласованию |  |  | с |  | оперативно-диспетчерского |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  | субъектом |  |  |  |  | управления |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  | оперативно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диспетчерского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | управления |  |  | при |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | изменении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | технических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | или |  | частичном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | отступлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.5. Направление | (выдача | Письменная форма |  |  | В |  | сроки, |  | Пункты |  | 70-72 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  | при очном посещении офиса |  | документов, |  |  | указанные |  |  | в | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обслуживания) | сетевой | подписанных со |  |  | Общем |  |  | сроке | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | организацией | заявителю | стороны сетевой |  |  | оказания услуги |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | документов | о | организации, |  |  | (процесса) |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | технологическом |  | направляется |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | присоединении |  |  | способом, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подтвердить факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения, или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | выдача заявителю в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | офисе обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Если |  |  |  | 3.6. Выдача |  | дубликатов | Письменная форма |  |  |  | Не позднее 7 |  | Пункт |  | 74 | Правил |  |
|  |  | технологическое |  |  |  | ранее | оформленных |  | документов, |  |  |  | дней со дня |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  | присоединение |  |  |  | документов |  | о | подписанных со |  |  |  | получения |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  | состоялось |  | после |  | технологическом |  |  | стороны сетевой |  |  |  | заявления |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  | 01.01.2010г. |  |  |  | присоединении |  |  | организации, |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | направляется |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | способом, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подтвердить факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения, или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | выдача заявителю в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | офисе обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.7. Подписание |  | заявителем | способом, |  |  |  | 3 дня со дня |  | Пункт |  | 78 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  | документов |  | о | позволяющим |  |  |  | получения |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | технологическом |  |  | подтвердить факт |  |  |  | заявителем |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | присоединении |  | и | получения |  |  |  | документов |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | направление |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (представление |  | вофис |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | потребителей) |  | одного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма | Срок | Ссылка на нормативно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предоставления | исполнения | правовой акт |

экземпляра	сетевой

организации

Форма и способ подачи заявки:

- Рекомендуемая форма: заявление о переоформлении документов  Приложение № 20.

- Способы подачи заявки:

- письмом;

- лично или через уполномоченного представителя в офисе обслуживания потребителей.

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 59-32-18

Адрес электронной почты АО «МЭК» : ya.yamek@yandex.ru

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

4.26. Паспорт услуги (процесса) «Допуск уполномоченных представителей потребителя услуг в пункты контроля и учета количества электрической энергии в порядке и случаях, установленных договором об оказании услуг по передаче электрической энергии»

Круг заявителей (потребителей): юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата не предусмотрена и не взимается.

Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики заявителя, заключенный

- АО «МЭК» договор об оказании услуг по передаче электрической энергии или договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией)

Результат оказания услуги (процесса): допуск уполномоченных представителей потребителя услуг в пункты контроля и учета количества и качества электрической энергии в порядке и случаях, установленных договором об оказании услуг по передаче электрической энергии.

Общий срок оказания услуги (процесса): в соответствии с условиями заключенного договора об оказании услуг по передаче электрической энергии.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № |  | Этап |  |  | Условие этапа |  |  |  | Содержание |  |  | Форма |  | Срок | Ссылка на нормативно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  | исполнения | правовой акт |
| 1 | Обращение |  |  |  | Заключенный |  | с | АО | Обращение |  | потребителя | Очное | обращение | Не ограничен | Подпункт «д» пункта 15 |
|  | потребителя |  |  | с | «МЭК» договор об |  |  |  | услуг с заявлением о допуске |  |  | заявителя | вофис |  | Правил |
|  | заявлением |  |  | о | оказании | услуг |  | по | уполномоченных |  |  | обслуживания |  |  | недискриминационного |
|  | допуске |  |  |  | передаче | электрической |  |  | представителей |  | потребителя | потребителей, |  |  | доступа33 |
|  | уполномоченных |  |  |  | энергии | или | договор |  | услуг в пункты контроля и |  |  | письменное |  |  |  |
|  | представителей |  |  |  | энергоснабжения |  |  | с | учета количества и качества |  |  | обращение | заказным |  |  |
|  | потребителя |  |  |  | гарантирующим |  |  |  | электрической |  | энергии в | письмом | с |  |  |
|  | услуг | в | пункты |  | поставщиком |  |  |  | порядке | и | случаях, | уведомлением |  |  |  |
|  | контроля и учета |  |  |  | (энергосбытовой |  |  |  | установленных договором об |  |  |  |  |  |  |
|  | количества |  |  | и | организацией) |  |  |  | оказании услуг |  | по передаче |  |  |  |  |
|  | качества |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |
|  | электрической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Согласование АО |  |  |  | Обращение потребителя |  |  |  | Согласование АО «МЭК» с |  |  | По телефону |  | В соответствии с | Подпункт «д» пункта 15 |
|  | «МЭК» |  |  | с | услуг с заявлением о |  |  |  | потребителем | время и даты |  |  |  | условиями | Правил |
|  | потребителем |  |  |  | допуске уполномоченных |  |  |  | допуска |  |  |  |  | договора об | недискриминационного |
|  | время | и | даты |  | представителей |  |  |  |  |  |  |  |  | оказании услуг | доступа |
|  | допуска |  |  |  | потребителя услуг в |  |  |  |  |  |  |  |  | по передаче |  |
|  |  |  |  |  | пункты контроля и учета |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической |  |
|  |  |  |  |  | количества и качества |  |  |  |  |  |  |  |  | энергии |  |

33 Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861

| № | Этап |  |  | Условие этапа | Содержание | Форма | Срок | Ссылка на нормативно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предоставления | исполнения | правовой акт |
|  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
| 3 | Допуск |  |  | Согласованные дата и | Беспрепятственныйдопуск | Очно | В соответствии с | Подпункт «д» пункта 15 |
|  | уполномоченных |  |  | время допуска | уполномоченных |  | условиями | Правил |
|  | представителей |  |  |  | представителей потребителя |  | договора об | недискриминационного |
|  | потребителя |  |  |  | услуг в пункты контроля и |  | оказании услуг | доступа |
|  | услуг в | пункты |  |  | учета количества и качества |  | по передаче |  |
|  | контроля | и учета |  |  | электрической энергии |  | электрической |  |
|  | количества |  | и |  |  |  | энергии, в |  |
|  | качества |  |  |  |  |  | согласованные |  |
|  | электрической |  |  |  |  |  | сроки с |  |
|  | энергии |  |  |  |  |  | потребителем |  |

Форма и способ подачи заявки:

- Рекомендуемая форма: произвольная в виде письменного обращения.

- Способы подачи заявки: обращение подается в письменном виде на бумажном носителе в Центр обслуживания потребителей, по почте.

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 59-32-18

Адрес электронной почты АО «МЭК» : ya.yamek@yandex.ru

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

4.27.	Паспорт процесса «Прием показаний приборов учета от потребителя»

Круг заявителей (потребителей): юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата не предусмотрена и не взимается.

Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение к электрическим сетям АО «МЭК»(в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя, в отношении которых установлен и введен в

эксплуатацию прибор учета, заключенный с АО «МЭК» договор оказания услуг по передаче электрической энергии, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности).

Результат оказания услуги (процесса): прием показаний приборов учета.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  |  | Содержание |  |  |  | Форма |  | Срок исполнения |  |  |  |  | Ссылка на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  |  |  | нормативно |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | правовой акт |
| 1 | Прием | от | Заключенный |  | с | АО | Потребитель, |  | имеющий |  | Письменное |  | В | соответствии |  |  | с | Пункты 161, 163 |
|  | потребителя |  | «МЭК» |  | договор |  | договор | купли-продажи |  |  | уведомление заказным |  | договором |  |  | оказания |  | Основ |
|  | показаний |  | оказания |  | услуг | по | (поставки) | электрической |  |  | письмом, | с | услуг |  | по | передаче |  | функционирования |
|  | расчетных |  | передаче | электрической |  |  | энергии (мощности) и |  |  |  | использованием |  | электрической энергии. |  |  |  |  | розничных рынков |
|  | приборов учета |  | энергии |  |  |  | договор оказания услуг по |  |  |  | телефонной | связи, |  |  |  |  |  | электрической |
|  |  |  |  |  |  |  | передаче | электрической |  |  | электронной | почты | Если |  | время и дата |  |  | энергии34 |
|  |  |  |  |  |  |  | энергии, если иное не |  |  |  | или иным | способом, | снятия |  |  | показаний |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | определено | в | указанных |  | позволяющим |  | расчетных |  |  | приборов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | договорах, |  | передает |  | подтвердить | факт | учета |  | не | установлены |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | информацию о показаниях |  |  |  | получения |  | договором |  |  | оказания |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | расчетных приборов учета |  |  |  |  |  | услуг |  | по | передаче |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | гарантирующему |  |  |  |  |  | электрической энергии, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | поставщику |  |  |  |  |  | то ежемесячно, 1-го дня |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (энергосбытовой, |  |  |  |  |  | месяца, |  | следующего |  | за |  |
|  |  |  |  |  |  |  | энергоснабжающей |  |  |  |  |  | расчетным периодом |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | организации) |  | и | АО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | «МЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

| № | Этап | Условие этапа |  |  | Содержание |  | Форма |  | Срок исполнения | Ссылка на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | нормативно |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | правовой акт |  |
| 2 | Передача | Если условиями договора |  |  | Передача | показаний | Письменное |  | До окончания 2-го числа | Пункт 163 | Основ |
|  | показаний | оказания | услуг | по | расчетных приборов учета |  | уведомление заказным |  | месяца, следующего за | функционирования |  |
|  | расчетных | передаче | электрической |  | гарантирующему |  | письмом | с | расчетным периодом | розничных | рынков |
|  | приборовучета | энергии определено, |  | что | поставщику |  | уведомлением, факсом |  |  | электрической |  |
|  | гарантирующему | потребитель | передает |  | (энергосбытовой, |  | илииным | другим |  | энергии |  |
|  | поставщику | информацию о показаниях |  |  | энергоснабжающей |  | способом, |  |  |  |  |
|  | (энергосбытовой, | расчетных приборов учета |  |  | организации) |  | позволяющим |  |  |  |  |
|  | энергоснабжающ | только | сетевой |  |  |  | определить | дату и |  |  |  |
|  | ей организации) | организации |  |  |  |  | время | передачи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | уведомления |  |  |  |  |

Форма и способ подачи заявки: Подача заявки не предусмотрена.

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 59-32-18

Адрес электронной почты АО «МЭК» : ya.yamek@yandex.ru

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

4.28. Паспорт услуги (процесса) «Расчет объема переданной электрической энергии потребителю» Круг заявителей (потребителей): юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: плата не предусмотрена и не взимается.

Условия оказания услуги (процесса): наличие заключенного с АО «МЭК» договора оказания услуг по передаче электрической энергии, процесс осуществляется в рамках оказания услуг по передаче электрической энергии.

Результат оказания услуги (процесса): расчет объема переданной электрической энергии потребителю.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  | Форма |  | Срок исполнения |  |  |  | Ссылка на |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  |  | нормативно |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | правовой акт |  |  |  |  |
| 1 | Снятие показаний |  |  | Наличие заключенного с |  |  | Осуществляется |  | Визуально (очно) |  | 00 часов 00 минут 1-го |  |  |  | Пункт 161 Основ |  |  |  |  |
|  | приборов | учета |  | АО «МЭК»договора |  |  | потребителем |  |  |  | дня месяца следующего |  |  |  | функционирования |  |  |  |  |
|  | электрической |  |  | оказания услуг по |  |  | электрической энергии |  |  |  | за расчетным - для всех |  |  |  | розничных рынков |  |  |  |  |
|  | энергии |  |  | передаче электрической |  |  | самостоятельно |  |  |  | потребителей, за |  |  |  | электрической |  |  |  |  |
|  | потребителем |  |  | энергии |  |  |  |  |  |  | исключением |  |  |  | энергии35 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | коммунальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с 23 по 25 число |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | расчетного месяца - для |  |  |  | Пункт 31(е) Правил |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | коммунальных услуг |  |  | 36 |  |
| 2 | Прием показаний |  |  | Наличие | заключенного | с | Прием | показаний | Письменное |  | В | соответствии |  | с | Пункты | 161, | 163 |  |  |
|  | расчетных |  |  | АО «МЭК» договора |  |  | расчетных приборов учета |  | уведомление |  | договором |  | оказания |  | Основ |  |  |  |  |
|  | приборов учета от |  |  | оказания | услуг | по | от потребителя, в том |  | заказным письмом, |  | услуг | по | передаче |  | функционирования |  |  |  |  |
|  | потребителя, |  | в | передаче | электрической |  | числе используемых в |  | с использованием |  | электрической энергии. |  |  |  | розничных |  | рынков |  |  |
|  | том | числе |  | энергии |  |  | качестве | расчетных | телефонной | связи, |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  | используемых |  | в |  |  |  | контрольных | приборов | электронной |  | Если | время | и | дата |  |  |  |  |  |
|  | качестве |  |  |  |  |  | учета |  | почты или | иным | снятия |  | показаний |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетных |  |  |  |  |  |  |  | способом, |  | расчетных |  | приборов |  |  |  |  |  |  |
|  | контрольных |  |  |  |  |  |  |  | позволяющим |  | учета | не установлены |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приборов учета |  |  |  |  |  |  |  | подтвердить | факт | договором |  | оказания |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения |  | услуг | по | передаче |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической |  | энергии, |  |  |  |  |  |  |

- Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354

| № | Этап |  |  | Условие этапа |  |  |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок исполнения |  |  |  |  | Ссылка на |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нормативно |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | то |  | ежемесячно, |  | до |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | окончания1-годня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месяца, |  |  | следующего |  | за |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | расчетным периодом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Передача |  | Если условиями договора |  |  |  |  |  | Передача |  | показаний | Письменное |  |  |  | До окончания 2-го числа |  |  |  |  |  | Пункт | 163 | Основ |  |
|  | показаний |  | оказания |  | услуг |  | по |  | расчетных приборов учета |  |  | уведомление |  |  |  | месяца, |  |  | следующего |  | за | функционирования |  |  |  |
|  | расчетных |  | передаче |  | электрической |  |  |  | гарантирующему |  |  | (реестр) | заказным |  |  | расчетным периодом |  |  |  |  |  | розничных |  | рынков |  |
|  | приборов | учета | энергии определено, |  |  | что |  |  | поставщику |  |  | письмом, |  | факсом |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  | гарантирующему |  | потребитель |  | передает |  |  |  | (энергосбытовой, |  |  | или иным |  | другим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поставщику |  | информацию о показаниях |  |  |  |  |  | энергоснабжающей |  |  | способом, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (энергосбытовой, |  | расчетных приборов учета |  |  |  |  |  | организации) |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | энергоснабжающ |  | только |  | сетевой |  |  |  |  |  |  | определить дату и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ей организации) |  | организации |  |  |  |  |  |  |  |  | время | передачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уведомления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Определение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | переданной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребителю: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Определение |  | Потребителем |  |  |  |  |  | Расчет |  | объемов | Письменно, |  |  | с | до 10-го числа месяца, |  |  |  |  |  | Пункт | 189 | Основ |  |
|  | объемов |  | своевременно |  |  |  |  |  | переданной |  |  | использованием |  |  |  | следующего |  |  |  |  | за | функционирования |  |  |  |
|  | переданной |  | представлены показания |  |  |  |  |  | электроэнергии |  | на | программного |  |  |  | расчётным периодом |  |  |  |  |  | розничных |  | рынков |  |
|  | электрической |  | приборов |  | учета, | или |  |  | основании | переданных |  | обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  | энергии | по | получены данные с АИИС |  |  |  |  |  | потребителем |  | показаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показаниям |  | КУЭ |  |  |  |  |  | или данных, полученных с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетных |  |  |  |  |  |  |  | АИИС КУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приборов | учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок исполнения |  |  |  | Ссылка на |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  |  |  |  |  | нормативно |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | правовой акт |  |  |  |
| 4.2 | Определение | Отсутствие |  |  |  | показаний |  |  |  | Определение |  |  |  |  | объемов |  | Письменно, |  |  | с | до 10 числа месяца |  |  |  |  | Пункты | 189, | 166 |  |
|  | объемов | расчетных |  |  |  | приборов |  |  |  | переданной электрической |  |  |  |  |  |  | использованием |  |  |  | следующего |  |  |  | за | Основ |  |  |  |
|  | переданной | учета |  |  | электрической |  |  |  |  | энергии |  | потребителю |  |  |  | за | программного |  |  |  | расчетным |  |  |  |  | функционирования |  |  |  |
|  | электрической | энергии |  |  | у |  | сетевой |  |  | расчетный |  |  | период |  |  | по | обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  | розничных | рынков |  |  |
|  | энергии | организации после 2 числа |  |  |  |  |  |  |  | показаниям |  |  | контрольных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  | потребителю по | месяца, |  | следующего |  |  |  | за |  | счетчиков на |  |  |  | начало |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | показаниям | расчетным |  |  | и |  | наличие |  |  | конец |  | месяца |  | с | учетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | контрольных | контрольного |  |  |  |  | прибора |  |  | коэффициентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приборовучета | учета электроэнергии |  |  |  |  |  | с |  | трансформации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергии | возможностью |  |  |  |  | доступа |  |  | трансформаторов |  |  |  |  | тока | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | персонала |  |  |  |  | сетевой |  |  | напряжения (при наличии), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организации для |  |  |  |  | снятия |  |  | а | так | же | исключением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | показаний |  |  |  |  |  |  |  | объемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электропотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | опосредованно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | присоединенных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Определение | Не |  |  | предоставление |  |  |  |  | Определение |  |  |  |  | объемов |  | Письменно, |  |  | с | до | 10 числа |  | месяца |  | Пункты | 189, | 166 |  |
|  | объемов | показаний |  |  | расчетных |  |  | и |  | переданной электрической |  |  |  |  |  |  | использованием |  |  |  | следующего |  |  |  | за | Основ |  |  |  |
|  | переданной | контрольных |  |  |  | приборов |  |  |  | энергии |  | потребителю |  |  |  | в | программного |  |  |  | расчетным |  |  |  |  | функционирования |  |  |  |
|  | электрической | учета |  |  | электрической |  |  |  |  | отсутствие |  |  |  | показаний |  |  | обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  | розничных | рынков |  |  |
|  | энергии | энергии |  | в | адрес |  | сетевой |  |  | счетчиков осуществляется: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  | потребителю | организации после 2 числа |  |  |  |  |  |  |  | 1. | Для |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетным | месяца, |  | следующего |  |  |  | за |  | юридических |  |  |  | лиц, |  | за |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | способом | расчетным: |  |  |  |  |  |  |  | исключением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -юридическими |  |  |  |  | лицами |  |  | коммунальных услуг, за 1- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (за |  |  | исключением |  |  |  |  | ый и 2-ой расчетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнителей |  |  |  |  |  |  |  | периоды подряд исходя из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | коммунальных |  |  |  | услуг) |  | в |  | показаний |  |  |  | расчетного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап | Условие этапа |  | Содержание | Форма | Срок исполнения | Ссылка на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предоставления |  | нормативно |
|  |  |  |  |  |  |  | правовой акт |
|  |  | течение 1-го и 2-го |  | прибора | учета |  |  |
|  |  | расчетных | периодов | электроэнергии | за |  |  |
|  |  | подряд; |  | аналогичный | период |  |  |
|  |  |  |  | предыдущего года, а в |  |  |  |

- физическими  лицами  и   случае  отсутствия  данных

| исполнителями |  |  |  | за | аналогичный |  |  |  | период |  |  |  | Пункт59Правил |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| коммунальных |  | услугв |  | предыдущего года |  |  |  |  | — на |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |
| течение 6-ти |  | периодов |  | основании |  |  |  | показаний |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | коммунальных услуг |  |
| подряд |  |  |  | расчетного |  |  | прибора учета |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за | ближайший |  |  | расчетный |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | период, |  |  | когда |  | такие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | показания |  |  |  |  | были |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | предоставлены; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. | Для |  | исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | коммунальных |  |  |  | услуг |  | и |  |  |  |  |
|  |  |  |  | физических лиц не более 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | расчетных |  |  |  | периодов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подряд |  |  | исходя |  |  | из |  |  |  |  |
|  |  |  |  | рассчитанного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | среднемесячного |  |  |  |  | объема |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электроэнергии |  |  |  |  |  | по |  |  |  |  |
|  |  |  |  | показаниям |  |  |  | расчетных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | приборов учета за период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | не менее 6 месяцев, а если |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | период |  | работы |  | прибора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | учета составил |  |  |  | меньше |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | месяцев, то за фактический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | период |  | работы |  | прибора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | учета, но не менее 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап | Условие этапа |  |  |  |  | Содержание |  |  | Форма | Срок исполнения |  | Ссылка на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | нормативно |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | правовой акт |  |
|  |  |  |  |  |  | месяцев. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Определение | Не | предоставление |  |  | Определение |  | объемов |  | Письменно, | с до 10 числа месяца |  | Пункт166 | Основ |
|  | объемов | показаний | расчетных |  | и | переданной электрической |  |  |  | использованием | следующего | за | функционирования |  |
|  | переданной | контрольных |  | приборов |  | энергии потребителю |  |  | в | программного | расчетным |  | розничных | рынков |
|  | электрической | учета | электрической |  |  | отсутствие |  | показаний |  | обеспечения |  |  | электрической энергии |  |
|  | энергии | энергии в | адрес сетевой |  |  | приборов |  | учета |  |  |  |  |  |  |
|  | потребителю | организации |  | после | 2 | осуществляется: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетным | числа месяца, следующего |  |  |  | 1. | Для | потребителей |  |  |  |  |  |  |
|  | способом | за расчетным: |  |  |  | юридических |  | лиц, | за |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | исключением |  |  |  |  |  |  |  |  |

- юридическими  лицами   исполнителей

| (за | исключением |  | коммунальных | услуг, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| исполнителей |  |  | начиная с | 3-го и в |
| коммунальных |  | услуг) | последующие | периоды |
| более | 2-х | расчетных | подряд | расчетным |
| периодов подряд; |  |  | способом | путем |

- физическими  лицами  и   произведения

| исполнителями |  |  | максимальной | мощности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| коммунальных |  | услуг | энергопринимающих |  |  | Пункт60Правил |
| более | 6-ти | периодов | устройств |  |  | предоставления |
| подряд |  |  | соответствующей |  | точки | коммунальных услуг |
|  |  |  | поставки и | количества |  |  |
|  |  |  | часов в расчетном периоде, |  |  |  |

- в случае отсутствия данных о максимальной мощности энергопринимающих устройств - исходя из

допустимойдлительной

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок исполнения |  |  | Ссылка на |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  |  |  |  | нормативно |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | токовой нагрузки вводного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | провода (кабеля). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. | Для |  | исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | коммунальных |  |  |  |  | услуг | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | физических лиц, начиная с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7-го и в последующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | расчетные периоды подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | исходя | из |  | нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Определение | Наличие |  | двух | актов | об |  | Определение |  |  |  |  | объемов |  | Письменно, |  |  | с | до 10 числа месяца |  |  |  | Пункт | 189 | Основ |  |
|  | объемов | отказе |  | в доступе |  | к |  | переданной электрической |  |  |  |  |  |  | использованием |  |  |  | следующего |  |  | за | функционирования |  |  |  |
|  | переданной | приборам |  |  | учета |  |  | энергии потребителю |  |  |  |  |  | при | программного |  |  |  | расчетным |  |  |  | розничных |  | рынков |  |
|  | электрической | электрической |  |  | энергии, |  |  | 2-кратном |  |  | недопуске |  |  | к | обеспечения |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  | энергии | составленных подряд |  |  |  |  |  | счетчикам осуществляется: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребителю |  |  |  |  |  |  | 1. | Для |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетным |  |  |  |  |  |  | юридических |  |  |  |  | лиц, | за |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | способом |  |  |  |  |  |  | исключением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | коммунальных |  |  |  |  | услуг, | с |  |  |  |  |  |  |  |  | Пункт | 178 | Основ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | момента |  |  |  | составления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | функционирования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | второго |  | подряд |  |  | акта | об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | розничных |  | рынков |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | отказе |  | в | доступе |  |  | к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | приборам |  |  |  |  | учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электроэнергии |  |  |  |  | вплоть | до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | даты допуска к счетчикам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | расчетным |  |  |  |  | способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | путем |  |  | произведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | максимальной |  |  |  |  | мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЭПУ |  | соответствующей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание |  | Форма | Срок исполнения | Ссылка на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предоставления |  | нормативно |
|  |  |  |  |  |  |  | правовой акт |
|  |  | точки |  | поставки | и |  |  |
|  |  | количества |  | часов | в |  |  |
|  |  | расчетном периоде, а в |  |  |  |  |  |
|  |  | случае отсутствия данных |  |  |  |  |  |

- максимальной мощности энергопринимающих устройств - исходя из

допустимой длительной токовой нагрузки вводного провода (кабеля).

|  | 2. |  | Для |  | исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | коммунальных |  |  |  | услуг | и |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физических лиц с момента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | составления |  |  |  | второго |  |  |  | Пункты 59 (в), 60, 85 |  |  |  |
|  |  | подряд |  | акта | об | отказе | в |  |  | (д, | е) | Правил |  |
|  |  | доступе к приборам учета |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |
|  |  | электроэнергии |  |  |  | вплоть | до |  |  | коммунальных услуг |  |  |  |
|  |  | даты допуска к счетчикам, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | но не более 3 расчетных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | периодов подряд исходя из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рассчитанного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | среднемесячногообъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | электроэнергии |  |  |  |  | по |  |  |  |  |  |  |
|  |  | показаниям |  |  |  | расчетных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приборов учета за период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | не менее 6 месяцев, а если |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | период |  | работы |  | прибора |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | учета | составил |  |  | меньше | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | месяцев, то за фактический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок исполнения |  |  | Ссылка на |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  |  |  |  | нормативно |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | период |  | работы |  |  | прибора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | учета, но не менее 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | месяцев. |  | Начиная с 4-го и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в последующие расчетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | периоды подряд - |  |  |  |  | исходя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | из |  |  |  | нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Определение | Отсутствие прибора учета |  |  |  |  |  | Определение |  |  |  |  | объемов |  | Письменно, |  |  | с | до 10 числа месяца |  |  |  | Пункт | 189 | Основ |  |
|  | объемов | за исключением |  |  | случаев |  |  | переданной электрической |  |  |  |  |  |  | использованием |  |  |  | следующего |  |  | за | функционирования |  |  |  |
|  | переданной | обнаружения |  |  |  |  |  | энергии |  | потребителю |  |  |  | в | программного |  |  |  | расчетным |  |  |  | розничных |  | рынков |  |
|  | электрической | потребителем |  | его утраты, |  |  |  | случае отсутствия прибора |  |  |  |  |  |  | обеспечения |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  | энергии | либо демонтажа счетчика |  |  |  |  |  | учета |  | электрической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребителю | в связи с поверкой, |  |  |  |  |  | энергии осуществляется: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пункт | 181 | Основ |  |
|  | расчетным | ремонтом,заменой,с |  |  |  |  |  | 1. | Для |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | функционирования |  |  |  |
|  | способом | обязательным |  |  |  |  |  | юридических |  |  |  | лиц, |  | за |  |  |  |  |  |  |  |  | розничных |  | рынков |  |
|  |  | уведомлением |  |  | сетевой |  |  | исключением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  | организацией |  | со | стороны |  |  | исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | потребителя |  | о | факте |  |  | коммунальных |  |  |  | услуг |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | утраты счетчика, либо его |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  | с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | демонтажа. |  |  |  |  |  | потребляемой |  |  |  | мощностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | менее 5 кВт - расчетным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | способом |  |  |  |  | путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | произведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | максимальной |  |  |  | мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | соответствующей |  |  |  |  | точки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | поставки |  | и |  | количества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | часов в расчетном периоде, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок исполнения |  |  | Ссылка на |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  |  |  |  | нормативно |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | правовой акт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | а | в | случае |  |  | отсутствия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | данных о |  |  |  | максимальной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | устройств |  |  | — |  | исходя |  | из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | допустимой |  |  |  |  | длительной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | токовой нагрузки вводного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | провода (кабеля); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пункт | 55 | Правил |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. | Для |  |  | исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | коммунальных |  |  |  |  | услуг |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | коммунальных услуг |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | физических |  |  |  | лиц - |  | исходя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | из |  |  |  |  | нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пункт | 1 статьи |  | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. | Для |  | потребителей |  |  |  | с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | потребляемой |  |  |  |  | мощностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федерального |  | закона |  |  |
|  |  |  |  |  |  | менее |  | 5 | кВт |  | — | путем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РФ от 23.11.2009 г. № |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | произведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261-ФЗ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | максимальной |  |  |  |  | мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соответствующей |  |  |  |  |  | точки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | поставки |  |  | и | фактического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | количества часов работы в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | расчетном |  |  |  |  | периоде, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | умноженного |  |  |  |  |  |  | на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | коэффициент 1,1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Определение | Установка прибора учета |  |  |  | Объем |  |  |  | электрической |  |  |  | Письменно, |  |  | с | до 10 числа месяца |  |  |  | Пункты | 144, |  | 189 |  |
|  | объемов | не на границе балансовой |  |  |  | энергии, определенный по |  |  |  |  |  |  |  | использованием |  |  |  | следующего |  |  | за | Основ |  |  |  |  |
|  | переданной | принадлежности |  |  |  | счетчику, |  |  |  |  | подлежит |  |  | программного |  |  |  | расчетным |  |  |  | функционирования |  |  |  |  |

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  |  |  |  | Содержание |  |  |  |  |  | Форма |  |  |  | Срок исполнения |  |  |  | Ссылка на |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  |  |  |  | нормативно |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  | электрической | потребителя |  | и | АО |  |  | корректировке |  |  |  |  |  | на | обеспечения |  | и |  |  |  |  |  | розничных | рынков |  |  |
|  | энергии | «МЭК» |  |  |  |  |  | величину |  |  |  |  | потерь |  | аттестованной |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  | потребителю |  |  |  |  |  |  | электроэнергии, |  |  |  |  |  |  | методики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетным |  |  |  |  |  |  | возникающих |  |  | на участке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | способом |  |  |  |  |  |  | сети |  | от |  | границы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | балансовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | принадлежности |  |  |  | до | места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | установки |  | прибора |  |  | учета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | При этом расчет величины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | потерь |  | осуществляет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сетевая организация |  |  |  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | соответствии |  |  |  |  |  | с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | аттестованной методикой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Определение | Выявление |  |  | факта |  |  | Определение |  |  |  | объемов |  |  | Письменно |  |  | в | течение 2 |  | рабочих |  | Пункты | 194, | 195 |  |
|  | объема | безучетного |  | потребления |  |  |  | безучетного |  |  | потребления |  |  |  |  |  |  | дней |  | с | момента |  | Основ |  |  |  |
|  | безучетного | электроэнергии |  |  |  | и |  | электрической |  |  |  | энергии |  |  |  |  |  | составления |  |  | акта | о | функционирования |  |  |  |
|  | потребления | составления |  | акта |  | о |  | потребителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  | безучетном потреблении |  |  |  |  | розничных | рынков |  |  |
|  | электрической | неучтенном |  | потреблении |  |  |  | осуществляется |  |  |  | с |  | даты |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  | энергии | электроэнергии. |  |  |  |  |  | предыдущей |  |  | контрольной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | проверки |  | прибора |  |  |  | учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии (но |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | не более, чем за 1 год) в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | следующем порядке: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. | Для | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | юридических |  |  |  | лиц, |  | за |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | исключением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | коммунальных |  |  |  |  | услуг, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | расчетным |  |  |  | способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | путем |  | произведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание |  | Форма | Срок исполнения | Ссылка на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предоставления |  | нормативно |
|  |  |  |  |  |  |  | правовой акт |
|  |  |  | максимальной | мощности |  |  |  |
|  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  | устройств |  |  |  |  |
|  |  |  | соответствующей |  | точки |  |  |
|  |  |  | поставки и | количества |  |  |  |
|  |  |  | часов в расчетном периоде, |  |  |  |  |

- в случае отсутствия данных о максимальной мощности энергопринимающих устройств — исходя из

допустимой длительной токовой нагрузки вводного провода (кабеля).

|  |  |  |  |  |  | 2. | Для | исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | коммунальных |  |  | услуг и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | физических лиц, |  |  | исходя из |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | нормативов |  | потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 Определение | Выявление |  |  | факта |  | Определение |  |  | объемов Письменно | в течение 2 |  | рабочих |  | Пункты | 195, | 196 |  |
| объема | бездоговорного |  |  |  |  | бездоговорного |  |  |  | дней | с | момента |  | Основ |  |  |  |
| бездоговорного | потребления |  |  |  |  | потребления |  |  |  | составления |  | акта | о | функционирования |  |  |  |
| потребления | электроэнергии |  |  |  | и | электрической |  |  | энергии | бездоговорном |  |  |  | розничных |  | рынков |  |
| электрической | составления |  | акта |  | о | потребителем |  |  |  | потреблении |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
| энергии | бездоговорном |  |  |  |  | производится за период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потреблении |  |  |  |  | времени |  | в | течение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергии. |  |  |  |  | которого осуществлялось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бездоговорное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | электрической энергии (но |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап | Условие этапа |  | Содержание |  |  |  | Форма | Срок исполнения | Ссылка на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  | нормативно |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | правовой акт |
|  |  |  | не более, чем за 3 года) в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | следующем порядке: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. | Для | потребителей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | юридических |  |  | лиц, | за |  |  |  |
|  |  |  | исключением |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | коммунальных |  |  | услуг, |  |  |  |  |
|  |  |  | расчетным |  |  | способом |  |  |  |  |
|  |  |  | исходя из |  | допустимой |  |  |  |  |  |
|  |  |  | длительной |  |  | токовой |  |  |  |  |
|  |  |  | нагрузки каждого вводного |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | провода (кабеля). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. | Для | исполнителей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | коммунальных |  |  | услуг | и |  |  |  |
|  |  |  | физических лиц, |  |  | исходя из |  |  |  |  |
|  |  |  | нормативов |  | потребления |  |  |  |  |  |
|  |  |  | электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |

Форма и способ подачи заявки:

- Рекомендуемая форма: произвольная в виде письменного обращения.

- Способы подачи заявки: обращение подается в письменном виде на бумажном носителе в Центр обслуживания потребителей, по почте.

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 59-32-18

Адрес электронной почты АО «МЭК» : ya.yamek@yandex.ru

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

4.29. Паспорт услуги (процесса): «Проведение контрольных, внеочередных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации»

Круг заявителей: Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Плата не взымается.

Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации в установленном порядке энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики потребителя. По заданию диспетчерских центров системного оператора на объектах потребителя и объектах электросетевого хозяйства АО «МЭК» осуществляется проведение контрольных, внеочередных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения:

- контрольные замеры - 2 раза в год в третью среду июня и третью среду декабря;

- внеочередные замеры нагрузок по присоединениям и энергопринимающим устройствам, подключенным под действие противоаварийной автоматики и (или) включенным в графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) - не чаще чем 1 раз в месяц;

- иные замеры - не чаще чем 1 раз в квартал.

Результат оказания услуги (процесса): результаты проведения контрольных, внеочередных и иных замеров.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап |  | Условие этапа | Содержание | Форма | Срок | Ссылка на нормативно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предоставления | исполнения |  | правовой акт |  |
| 1 | Получение |  |  | Получение задания | Письменное задание о | 5 рабочих дней | Пункт | 135 | Основ |
|  | задания |  |  | системного оператора на | проведении замера |  | функционирования |  |  |
|  | системного |  |  | проведение контрольных, | заказным письмом с |  | розничных |  | рынков |
|  | оператора | на |  | внеочередных и иных | уведомлением |  | электрической энергии37. |  |  |
|  | проведение |  |  | замеров потокораспре- |  |  | Пункт | 6.2.8 | Правил |
|  | контрольных, |  |  | деления, нагрузок и |  |  | технической эксплуатации |  |  |

- Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

| № | Этап |  |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  | Форма |  | Срок | Ссылка на нормативно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  | исполнения |  | правовой акт |  |
|  | внеочередных |  | и |  |  |  |  | уровней напряжения |  |  |  |  | электрических |  | станций и |
|  | иных | замеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сетей38 |  |  |
|  | потокораспре- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | деления, | нагрузок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и | уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Направление АО |  |  | Получение АО «МЭК» |  |  |  | Запрос АО «МЭК» о |  | Письменное | 5 рабочих дней |  | Пункт | 135 | Основ |
|  | «МЭК» |  |  | задания |  | от | системного | проведении контрольного |  | требование о |  |  | функционирования |  |  |
|  | потребителю |  |  | оператора |  |  |  | замера на объектах |  | проведении замера |  |  | розничных |  | рынков |
|  | задания |  | о |  |  |  |  | электросетевого хозяйства |  | заказным письмом с |  |  | электрической энергии. |  |  |
|  | проведении |  |  |  |  |  |  | в соответствии с заданием |  | уведомлением |  |  | Пункт | 6.2.8 | Правил |
|  | контрольного |  |  |  |  |  |  | системного оператора |  |  |  |  | технической эксплуатации |  |  |
|  | замера |  | на |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрических |  | станций и |
|  | объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сетей |  |  |
|  | электросетевого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | хозяйства |  | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соответствии |  | с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заданием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | системного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение |  |  | Получение потребителем |  |  |  | Проведение потребителем |  | Протоколы замеров в | в | срок, | Пункт | 135 | Основ |
|  | потребителем |  |  | задания |  | о | проведении | замеров | на | установленном | предусмотренны |  | функционирования |  |  |
|  | замеров |  | на | контрольного |  |  | замера от | принадлежащих | ему | системным | й | взадании | розничных |  | рынков |
|  | принадлежащих |  |  | АО «МЭК» |  |  |  | объектах (устройствах), в |  | оператором формате | системного |  | электрической энергии. |  |  |
|  | потребителю |  |  |  |  |  |  | том числе обеспечение |  |  | оператора |  | Пункт | 6.2.8 | Правил |
|  | объектах |  |  |  |  |  |  | беспрепятственного |  |  |  |  | технической эксплуатации |  |  |
|  | (устройствах), |  | и |  |  |  |  | доступа уполномоченных |  |  |  |  | электрических |  | станций и |
|  | оформление |  |  |  |  |  |  | лиц АО «МЭК» к |  |  |  |  | сетей |  |  |
|  | результатов |  |  |  |  |  |  | соответствующим |  |  |  |  |  |  |  |

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229

| № | Этап |  | Условие этапа |  | Содержание |  |  |  | Форма |  | Срок | Ссылка на нормативно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления | исполнения |  |  | правовой акт |  |
|  | замеров |  |  | объектам электросетевого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (энергопринимающим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | устройствам) |  |  |  | и |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | возможности |  | временной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (на | период | проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | замера) установки на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средств |  | измерений, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | позволяющих |  | измерять |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | почасовые |  | объемы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электрической |  | энергии, |  | и |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (или) |  | проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | соответствующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | измерения самостоятельно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с | оформлением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | результатов замеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Предоставление |  |  | Предоставление |  |  |  |  | Результаты замеров в | В | течение 10 | Пункт | 135 | Основ |
|  | потребителем |  |  | потребителем результатов |  |  |  |  | установленном | рабочих дней со |  | функционирования |  |  |
|  | результатов |  |  | проведенных контрольных |  |  |  |  | системным | дня | проведения | розничных |  | рынков |
|  | проведенных |  |  | и внеочередных замеров в |  |  |  |  | оператором формате | соответствующег |  | электрической энергии. |  |  |
|  | контрольных | и |  | АО | «МЭК» |  | для |  |  | о замера |  | Пункт | 6.2.8 | Правил |
|  | внеочередных |  |  | направления |  |  |  |  |  |  |  | технической эксплуатации |  |  |
|  | замеров в АО «МЭК» |  |  | Результатов |  |  |  | в |  |  |  | электрических |  | станций и |
|  |  |  |  | диспетчерские |  | центры |  |  |  |  |  | сетей |  |  |
|  |  |  |  | системного оператора |  |  |  | в |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | соответствии с заданием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма и способ подачи заявки: заявление потребителем не подается.

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 59-32-18

Адрес электронной почты АО «МЭК» : ya.yamek@yandex.ru

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

4.30. Паспорт процесса «Составление и предоставление потребителю актов безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии»

Круг заявителей: Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям АО «МЭК» в установленном порядке, заключенный с АО «МЭК» договор об оказании услуг по передаче электрической энергии или договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией).

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Плата не взымается.

Условия оказания услуги (процесса): процесс производится при условии выявления АО «МЭК» безучетного или бездоговорного потребления электроэнергии физическим или юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем.

Результат оказания услуги (процесса): составленный надлежащим образом акта безучетного или бездоговорного потребления электроэнергии.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма |  | Срок | Ссылка на нормативно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предоставления | исполнения |  | правовой акт |
| 1 | Выявление | При проведении | Установление и фиксация | Информация о | При | проведении | Пункт 137 Основ |
|  | неучтенного | контрольного съема | факта неучтенного или | проведении проверки | контрольного |  | функционирования |
|  | (безучетного или | показаний с расчетных | бездоговорного | доводится до сведения | съема | показаний | розничных рынков |
|  | бездоговорного) | приборов учета | потребления | гарантирующего | с | расчетных | электрической энергии39 |
|  | потребления | электроэнергии, при | электроэнергии. | поставщика, | приборов учета |  |  |
|  | электроэнергии и | проведении технической |  | проверяемого | электроэнергии, |  |  |

- Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

| № | Этап |  | Условие этапа |  | Содержание | Форма |  |  |  | Срок |  |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | исполнения |  |  |  |  |  | правовой акт |  |  |
|  | составление акта | проверки правильности |  |  |  | гражданина или |  | при |  | проведении |  |  |  |  |  |  |  |
|  | о неучтенном | работы расчетных |  |  |  | руководителя |  | технической |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потреблении | приборов учета, в ходе их |  |  |  | (представителя) |  | проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергии. | осмотра, при получении |  |  |  | проверяемого |  | правильности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | информации о возможных |  |  |  | юридического лица |  | работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фактах неучтенного или |  |  |  | непосредственно |  | расчетных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бездоговорного |  |  |  | после прибытия |  | приборов |  |  | учета, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | потребления |  |  |  | проверяющей группы |  | в |  | ходе |  | их |  |  |  |  |  |
|  |  | электрической энергии |  |  |  | на объект проверки |  | осмотра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | посредством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | телефонной связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | либо в устной форме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Составление и | При установлении факта |  |  | 2.1 Составление акта о | Акт о безучетном или |  | Не |  | позднее |  | 3 |  | Пункт | 192 | Основ |  |
|  | предоставление | неучтенного или |  |  | неучтенном или | бездоговорном |  | рабочих |  |  | дней | с |  | функционирования |  |  |  |
|  | акта о | бездоговорного |  |  | бездоговорном потреблении | потреблении, |  | даты |  |  | его |  |  | розничных |  | рынков |  |
|  | неучтенном или | потребления |  |  | электрической энергии; | Акт недопуска |  | составления |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  | бездоговорном | электроэнергии |  |  | 2.2 Ознакомление | оформленный в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потреблении |  |  |  | участников проверки и | присутствии двух |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергии. |  |  |  | проверяемого гражданина | незаинтересованных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | либо уполномоченного | свидетелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | представителя | (оформляется, в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (руководителя) | случае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | проверяемого | противодействия лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | юридического лица с актом | (его представителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проведению проверки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | а также |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | воспрепятствования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доступу персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сетевой организации к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проверяемому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | объекту). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание |  |  |  |  | Форма |  |  | Срок | Ссылка на нормативно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | исполнения | правовой акт |  |  |
| 3 | Расчет объема |  | Определение объема |  |  |  |  | Письменное |  |  | В течение 2 | Пункт | 194-196 | Основ |
|  | неучтенного |  | неучтенного потребления |  |  |  |  | оформление |  |  | рабочих дней со | функционирования |  |  |
|  | (безучетного или |  | электроэнергии. |  |  |  |  | Приложения к акту о |  |  | дня составления | розничных |  | рынков |
|  | бездоговорного) |  |  |  |  |  |  | неучтенном |  |  | акта о | электрической энергии |  |  |
|  | потребления |  |  |  |  |  |  | потреблении |  |  | неучтенном |  |  |  |
|  | электрической |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  | потреблении |  |  |  |
|  | энергии |  |  |  |  |  |  | – Расчет объема |  |  | электрической |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | неучтенного |  |  | энергии. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (безучетного, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бездоговорного) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | потребления |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электроэнергии. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Оформление |  | Оформление |  |  | сетевой |  | Письменное |  |  | В течение 3 | Пункты | 192, 196 | Основ |
|  | сетевой |  | организации |  |  | счета | для | оформление | счета | и | рабочих дней со | функционирования |  |  |
|  | организации |  | оплаты |  |  | стоимости |  | направление |  |  | дня составления | розничных |  | рынков |
|  | счета для оплаты |  | электрической |  |  | энергии в |  | способом, |  |  | акта о | электрической энергии |  |  |
|  | стоимости |  | объеме | бездоговорного |  |  |  | позволяющим |  |  | бездоговорном |  |  |  |
|  | электрической |  | потребления, |  |  | который |  | подтвердить | факт |  | потреблении. |  |  |  |
|  | энергии в объеме |  | должен содержать |  |  |  | расчет | получения, | вместе | c |  |  |  |  |
|  | бездоговорного |  | стоимости | бездоговорного |  |  |  | актом о неучтенном |  |  |  |  |  |  |
|  | потребления |  | потребления, |  | и | направляет |  | потреблении |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | его лицу, | осуществившему |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бездоговорное потребление, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | способом, |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подтвердить |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | получения, вместе c актом о |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | неучтенном |  | потреблении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Направление |  | Передача счета (или счет- |  |  |  |  | Письменное |  |  | В течение 3 | Пункт 196 Основ |  |  |
|  | счета для оплаты |  | фактуры), сформированных |  |  |  |  | направление счета |  |  | рабочих дней со | функционирования |  |  |
|  | стоимости |  | на основании расчета по |  |  |  |  | способом, |  |  | дня составления | розничных рынков |  |  |
|  | электрической |  | акту бездоговорного |  |  |  |  | позволяющим |  |  | акта о | электрической энергии |  |  |
|  | энергии в объеме |  | потребления, лицу, |  |  |  |  | подтвердить факт |  |  | бездоговорном |  |  |  |
|  | бездоговорного |  | осуществившему |  |  |  |  | получения, вместе c |  |  | потреблении. |  |  |  |
|  | потребления |  | бездоговорное потребление |  |  |  |  | актом о неучтенном |  |  |  |  |  |  |
|  | лицу, |  |  |  |  |  |  | потреблении |  |  |  |  |  |  |
|  | осуществившему |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |  |  |
|  | бездоговорное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Оплата лицом, |  | Оплата лицом, |  |  |  |  | Оплаченный счет на |  |  | 10 дней со дня | Пункт 196 Основ |  |  |
|  | допустившим |  | допустившим |  |  |  |  | оплату объема |  |  | получения счета. | функционирования |  |  |
|  | бездоговорное |  | бездоговорное потребление |  |  |  |  | бездоговорного |  |  |  | розничных рынков |  |  |
|  | потребление |  | электроэнергии, счета для |  |  |  |  | потребления |  |  |  | электрической энергии |  |  |
|  | электроэнергии, |  | оплаты стоимости |  |  |  |  | электроэнергии |  |  |  |  |  |  |
|  | объема этого |  | электрической энергии в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потребления |  | объеме бездоговорного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма и способ подачи заявки: Подача заявки не предусмотрена.

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 59-32-18

Адрес электронной почты АО «МЭК» : ya.yamek@yandex.ru

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

4.31. Паспорт услуги (процесса) «Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации по индивидуальному проекту»

Круг заявителей: физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии40

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Условия оказания услуги (процесса):

- Отсутствие технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя и необходимость строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционные программы на очередной период регулирования сетевой организации.

- Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя не менее 8 900 кВт и на уровне напряжения не ниже 35 кВ. Результат оказания услуги (процесса): технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя.

Общий срок оказания услуги (процесса):  2  года  с  даты  заключения  договора,  если  иные  сроки  (но  не  более  4  лет)  не

предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Условие этапа | Содержание |  | Форма | Срок | Ссылка на нормативно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предоставления | исполнения | правовой акт |
| 1 | Подача заявки на |  | 1.1. Заявитель | подает | Очное обращение | Не ограничен | Пункты 8, 9, 10 Правил |
|  | технологическое |  | заявку на технологическое |  | заявителя с заявкой в |  | технологического |
|  | присоединение |  | присоединение; |  | офис обслуживания |  | присоединения |
|  |  |  |  |  | потребителей, |  | энергопринимающих |
|  |  |  |  |  | обращение с заявкой |  | устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  |  |  | заказным письмом с уведомлением |  |  |

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861

| № | Этап |  | Условие этапа |  | Содержание |  | Форма |  |  |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |
|  |  |  | При отсутствии |  | 1.2. Сетевая | организация | Уведомление в |  |  | 6 рабочих дней |  |  |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  |  |  | сведений и |  | направляет | уведомление | письменной форме |  |  | после получения |  |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  | документов, |  | заявителю о | недостающих | направляется |  |  | заявки |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  | установленных |  | сведениях | и/или | способом, |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  | законодательством |  | документах к заявке |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  | подтвердить факт |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | получения, или выдача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заявителю в офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка |  |  |  | 2.1. Подготовка |  | Письменная форма, |  |  | 5 рабочих дней с |  |  |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  | индивидуальных |  |  |  | индивидуальных |  | направляется |  |  | даты получения |  |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  | технических условий |  |  |  | технических | условий и | системному оператору |  |  | заявки |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | направление | системному | способом, |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оператору |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  | подтвердить факт |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | получения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.2. Согласование |  | Письменная форма |  |  | 15 дней с даты |  |  |  | Пункт |  | 21 | Правил |  |
|  |  |  |  |  | системным | оператором | технических условий, |  |  | получения |  |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | индивидуальных |  | согласованная |  |  | проекта |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | технических условий |  | системным |  |  | технических |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |

| № | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  |  |  |  | правовой акт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оператором способом, |  |  | условий от |  |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  | сетевой |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подтвердить факт |  |  | организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.3. Направление |  |  | Уведомление в |  |  | - |  |  |  | Пункт |  | 15, | 21Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заявителю уведомления об |  |  | письменной форме |  |  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | увеличении срока в связи с |  |  | направляется |  |  |  |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | согласованием технических |  |  | способом, |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | условий | с | системным | позволяющим |  |  |  |  |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  | оператором |  |  | подтвердить факт |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения, или выдача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителю в офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заключение |  |  | При необходимости |  |  | 3.1. Подготовка |  | и | Проект соглашения, |  |  | Не |  |  |  | Пункт |  | 30 | Правил |  |
|  | соглашения о порядке |  |  | строительства | или |  | направление |  | заявителю | подписанный со |  |  | регламентируетс |  |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  | взаимодействия |  |  | реконструкции |  |  | проекта | соглашенияо |  | стороны сетевой |  |  | я НПА |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  | сторон до заключения |  |  | объекта |  |  | порядке | взаимодействия |  | организации, |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  | договора | об |  | электросетевого |  |  | сторон | до | заключения | направляется |  |  |  |  |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  | осуществлении |  |  | хозяйства |  |  | договора об осуществлении |  |  | способом, |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  | технологического |  |  |  |  |  | технологического |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | присоединения |  |  |  |  |  | присоединения |  |  | подтвердить факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения, или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выдается заявителю в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № |  |  | Этап |  |  | Условие этапа |  | Содержание |  | Форма |  |  |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | офисе обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2. Подписание |  | Подписанный |  |  | Не |  |  |  | Пункт |  | 30 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | заявителем | проекта | экземпляр соглашения |  |  | регламентируетс |  |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | соглашения и направление |  | направляется |  |  | я НПА |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сетевой организации |  | способом, |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подтвердить факт |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения, или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | представляет в офис |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сетевая |  | организация |  |  |  |  |  |  | Заявление в |  |  | 30 дней после |  |  |  | Пункт |  | 30 | Правил |  |
|  | направляет |  |  | в |  |  |  |  |  | письменной форме |  |  | получения |  |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  | уполномоченный |  |  |  |  |  |  |  |  | направляется |  |  | заявки |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  | орган исполнительной |  |  |  |  |  |  |  |  | способом, |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  | власти |  | в | области |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  | государственного |  |  |  |  |  |  |  |  | подтвердить факт |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  | регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  | получения, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тарифов заявление об |  |  |  |  |  |  |  |  | приложением пакета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установлении |  |  | платы |  |  |  |  |  | необходимых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за | технологическое |  |  |  |  |  |  |  | документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № |  | Этап |  |  | Условие этапа |  | Содержание |  |  |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  |  |  | правовой акт |  |  |  |
| 5 | Заключение договора |  |  |  |  |  | 5.1. Направление |  |  | (выдача |  | Письменная форма |  |  | В течение 5 дней |  |  |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  | об | осуществлении |  |  |  |  | приочном |  | посещении |  |  | проекта договора, |  |  | со дня |  |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  | технологического |  |  |  |  |  | офиса | обслуживания) |  |  |  | подписанного со |  |  | утверждения |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  | присоединения |  | к |  |  |  | сетевой |  | организацией |  |  | стороны сетевой |  |  | размера платы за |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  | электрическим сетям |  |  |  |  |  | проекта | договора |  |  | об | организации, |  |  | технологическое |  |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  | осуществлении |  |  |  |  | направляется |  |  | присоединение |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  | способом, |  |  | уполномоченны |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | присоединения |  |  |  | с | позволяющим |  |  | м органом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | техническими условиями |  |  |  |  | подтвердить факт |  |  | исполнительной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получения, или выдача |  |  | власти в области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заявителю в офисе |  |  | государственног |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  | о регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  | тарифов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.2. Подписание |  |  |  |  |  |  |  | 30 дней со дня |  |  |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заявителем |  |  |  | двух |  |  |  | получения |  |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | экземпляров |  |  | проекта |  |  |  |  | заявителем |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | договора | и | направление |  |  |  |  |  | проекта |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (представляет |  | в |  | офис |  |  |  | договора. |  |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  | В случае |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | потребителей) |  |  | одного |  |  |  |  | ненаправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | экземпляра |  |  | сетевой |  |  |  |  | подписанного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | организации |  |  |  | с |  |  |  | проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | приложением |  | к |  | нему |  |  |  | договора либо |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | документов, |  |  |  |  |  |  |  | мотивированног |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | подтверждающих |  |  |  |  |  |  |  | о отказа от его |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | полномочия |  |  |  | лица, |  |  |  |  | подписания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подписавшего |  |  |  | такой |  |  |  |  | через 60 дней – |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | договор |  |  |  |  |  |  |  |  | заявка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аннулируется. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В случае несогласия |  | 5.3. | Заявитель |  | направляет |  |  | Письменная форма |  |  | в течение 30 |  |  |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  |  |  | заявителя | с | сетевой |  |  | организации |  |  | мотивированного |  |  | дней со дня |  |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  | представленным |  | мотивированный |  |  |  | отказ | от | отказа, направляется |  |  | получения |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  | сетевой |  | подписания |  |  |  | проекта |  | способом, |  |  | подписанного |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  | организацией |  | договора с |  | предложением |  |  |  | позволяющим |  |  | сетевой |  |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  | проектом договора и |  | об |  |  |  | изменении |  | подтвердить факт |  |  | организацией |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  | (или) несоответствия |  | представленного |  |  |  | проекта |  | получения |  |  | проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | его Правилам |  | договора |  |  |  |  |  |  |  |  | договора и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | технических |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.4 Направление (выдача |  |  |  |  |  | Письменная форма |  |  | 5 рабочих дней с |  |  |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  | при | очном |  | посещении |  |  | проекта договора, |  |  | даты получения |  |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | офиса |  | обслуживания) |  |  |  | подписанного со |  |  | от заявителя |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сетевой |  | организацией |  |  |  | стороны сетевой |  |  | мотивированног |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | откорректированного |  |  |  |  |  | организации, |  |  | о требования о |  |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  | проекта |  | договора |  |  | об | направляется |  |  | приведении |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | осуществлении |  |  |  |  |  | способом, |  |  | проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  | договора в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | присоединения |  |  |  |  | с | подтвердить факт |  |  | соответствие с |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | техническими |  |  |  | условиями |  | получения, или выдача |  |  | Правилами ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | вследствие |  | получения |  |  | от | заявителю в офисе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | заявителя мотивированного |  |  |  |  |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  |  | Форма |  |  |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | отказа |  | от | подписания |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | проекта договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.5. Сетевая |  |  | организация |  |  | В письменной |  | или | не позднее 2 |  |  |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  |  |  |  |  |  | направляет |  |  | в | адрес |  | электронной форме |  |  | рабочих дней с |  |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | субъекта |  |  | розничного |  |  |  |  |  | даты |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | рынка, указанного в заявке, |  |  |  |  |  |  |  |  | заключения |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | с | которым |  |  | заявитель |  |  |  |  | договора |  |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  |  | намеревается |  |  | заключить |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договор |  | энергоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | копию |  | подписанного |  |  | с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | заявителем |  |  | договора |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | копии |  | представленных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | документов заявителем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Выполнение |  |  | Заключенный |  | 6.1. Оплата |  |  | услуг |  | по | - |  |  | В соответствии с |  |  |  | Пункт |  | 15 | Правил |  |
|  | сторонами |  |  | договор об |  | договору |  |  |  |  | об |  |  |  | условиями |  |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  | мероприятий | по |  | осуществлении |  | осуществлении |  |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  | технологическому |  |  | технологического |  | технологического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  | присоединению, |  |  | присоединения |  | присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  | предусмотренных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  | договором |  |  |  |  | 6.2. Выполнение |  |  |  | сетевой |  |  |  |  | В соответствии с |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организацией мероприятий, |  |  |  |  |  |  |  |  | условиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предусмотренных |  |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | договором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап |  | Условие этапа |  | Содержание |  |  |  |  | Форма |  |  |  |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  | исполнения |  |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.3. Выполнение |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | заявителем мероприятий, |  |  |  |  |  |  |  |  | условиями |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | предусмотренных |  |  |  |  |  |  |  |  | договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | договором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.4.Направление |  |  |  |  | Письменное |  |  |  | После |  |  |  | Пункты |  | 85, 86 | Правил |  |
|  |  |  |  |  | уведомления |  | заявителем |  |  | уведомление |  |  | о | выполнения |  |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | сетевой | организации |  |  | о | выполнении |  |  |  | технических |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выполнении |  | технических |  |  | технических условий с |  |  |  | условий |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | условий | с |  | пакетом |  | приложением |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  | необходимых документов |  |  |  |  | необходимых |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | При необходимости |  | 6.5.Направление |  |  | сетевой |  | Копииуведомления |  |  |  | В течение 2 дней |  |  |  | Пункты |  | 94 | Правил |  |
|  |  |  | согласования сетевой |  | организацией |  | уведомления |  |  | заявителя |  |  | с | со дня получения |  |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  | организации |  | о готовности |  | заявителя |  | к | необходимым пакетом |  |  |  | от заявителя |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  | технических условий |  | проверке |  | выполнения |  |  | документов | способом, |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  | с системным |  | технических |  |  | условий |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |  |
|  |  |  | оператором |  | субъекту |  | оперативно- |  |  | подтвердить |  |  | факт |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | диспетчерского управления |  |  |  |  | получения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | копии | уведомления |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | приложенных |  | к | нему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проверка выполнения |  | Направление |  | 7.1. Проверка соответствия |  |  |  |  | Акт |  | осмотра |  | в течение 10 |  |  |  | Пункты |  | 83-89 | Правил |  |
|  | технических условий |  | заявителем сетевой |  | технических решений, |  |  |  |  | (обследования) |  |  |  | дней со дня |  |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  | организацией |  | параметров оборудования |  |  |  |  | электроустановки |  |  | в | получения от |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |

| № | Этап | Условие этапа |  | Содержание |  |  | Форма |  |  |  | Срок | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения | правовой акт |  |  |  |
|  |  | уведомления о |  | (устройств) и проведенных |  |  | письменной форме. |  |  |  | заявителя | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  | выполнении |  | мероприятий требованиям |  |  | При | невыполнении |  |  | документов | устройств |  | потребителей |  |
|  |  | технических условий |  | технических условий. |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | требований |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Осмотр (обследование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | технических |  | условий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сетевая организация в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | заявителей. Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | письменной |  | форме |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по проверке выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | уведомляет |  | об | этом |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | технических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заявителя. |  |  | При |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | проводятся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | осмотре |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | непосредственно в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | процессе проведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | замечания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | осмотра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | указываются |  | в | акте |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | осмотра |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (обследования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | электроустановки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Если представители |  | 7.2. Согласование |  | Акта | Согласованный |  |  | Акт |  | Пункт | 97 | Правил |  |
|  |  | субъекта |  | осмотра | (обследования) |  | осмотра |  |  |  |  | технологического |  |  |  |
|  |  | оперативно- |  | электроустановки |  | с | (обследования) |  |  |  |  | присоединения |  |  |  |
|  |  | диспетчерского |  | субъектом | оперативно- |  | электроустановки |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  | управления |  | диспетчерского управления |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  | потребителей |  |
|  |  | участвовали | в |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  | осмотре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предоставления |  |  | исполнения |  | правовой акт |  |  |
|  |  |  | 7.3. Потребитель | Письменное |  |  | в течение 5 дней |  | Пункты 18(1) - 18(4) Правил |  |  |
|  |  |  | направляет в адрес органа | уведомление |  |  | со | дня | технологического |  |  |
|  |  |  | федерального | способом, |  |  | оформления акта |  | присоединения |  |  |
|  |  |  | государственного | позволяющим |  |  | осмотра |  | энергопринимающих |  |  |
|  |  |  | энергетического надзора | установить |  | дату | (обследования) |  | устройств | потребителей |  |
|  |  |  | уведомление о проведении | отправки и получения |  |  | электроустаново |  | электрической энергии |  |  |
|  |  |  | сетевой организацией | уведомления |  |  | к заявителя |  |  |  |  |
|  |  |  | осмотра (обследования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | заявителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В случае | 7.4. Повторный осмотр | Акт | осмотра |  | Не позднее 3 |  | Пункты | 89 | Правил |
|  |  | невыполнении | электроустановки | (обследования) |  |  | рабочих дней |  | технологического |  |  |
|  |  | заявителем | заявителя | электроустановки |  | в | после получения |  | присоединения |  |  |
|  |  | требований |  | письменной форме. |  |  | от заявителя |  | энергопринимающих |  |  |
|  |  | технических |  |  |  |  | уведомления об |  | устройств | потребителей |  |
|  |  | условий. Получение |  |  |  |  | устранении |  | электрической энергии |  |  |
|  |  | от заявителя сетевой |  |  |  |  | замечаний с |  |  |  |  |
|  |  | организации |  |  |  |  | приложением |  |  |  |  |
|  |  | уведомления об |  |  |  |  | информации о |  |  |  |  |
|  |  | устранении |  |  |  |  | принятых мерах |  |  |  |  |
|  |  | замечаний по |  |  |  |  | по их |  |  |  |  |
|  |  | выполнению |  |  |  |  | устранению. |  |  |  |  |
|  |  | технических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание |  |  |  | Форма |  |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  | исполнения |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  | 7.5. Прием в эксплуатацию |  |  | Акт |  | допуска |  | в | В | день | Раздел | Х | Основ |  |
|  |  |  | прибора учета. |  |  | эксплуатацию прибора |  |  |  |  | проведения |  | функционирования |  |  |  |
|  |  |  | Подписание сторонами |  | и | учета | в | письменной |  |  | проверки |  | розничных |  | рынков |  |
|  |  |  |  |  |  | форме |  |  |  |  |  |  | электрической энергии41 |  |  |  |
|  |  |  | передача Акт | допуска | в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | эксплуатацию | прибора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | учета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В случае выполнения | 7.6. Направление (выдача) |  |  | Акт | о | выполнении |  |  | 3-дневный | срок | Пункт | 87 | Правил |  |
|  |  | заявителем | заявителю Акта о |  |  | технических условий в |  |  |  |  | после |  | технологического |  |  |  |
|  |  | требований | выполнении технических |  |  | письменной |  |  | форме |  | проведения |  | присоединения |  |  |  |
|  |  | технических условий | условий в 2 экземплярах |  |  | направляется |  |  |  |  | осмотра |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | способом, |  |  |  |  |  |  | устройств | потребителей |  |  |
|  |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подтвердить |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | получения, |  |  | или |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | выдаются заявителю в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | офисе |  | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.7. Заявитель возвращает в |  |  | Подписанный |  |  | Акт | о | В течение 5 дней |  | Пункты | 88 | Правил |  |
|  |  |  | сетевую организацию один |  |  | выполнении |  |  |  |  | со дня получения |  | технологического |  |  |  |
|  |  |  | экземпляр подписанного со |  |  | технических условий в |  |  |  |  | подписанного |  | присоединения |  |  |  |
|  |  |  | своей стороны акта |  | о | письменной |  |  | форме |  | сетевой |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  |  | выполнении | технических |  | направляется |  |  |  |  | организацией |  | устройств | потребителей |  |  |

- Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  | Форма |  |  |  |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  | исполнения |  |  |  |  | правовой акт |  |  |  |
|  |  |  |  |  | условий |  |  | способом, |  |  |  | акта |  | о |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  | выполнении |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | подтвердить |  |  | факт | технических |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | получения, |  |  | или | условий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | выдаются заявителю в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | офисе | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Присоединение |  |  |  | 8.1 Фактическое |  |  |  |  |  |  | В соответствии с |  |  |  | Пункты |  | 7, | 18Правил |  |
|  | объектов заявителя и |  |  |  | присоединение |  | объектов |  |  |  |  | условиями |  |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  | подписание актов, |  |  |  | заявителя |  |  |  |  |  |  | договора |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  | подтверждающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  | технологическое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  | присоединение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.2. | Оформление | сетевой | Подписанные |  |  | со | В соответствии с |  |  |  | Пункт |  | 19 | Правил |  |
|  |  |  |  |  | организации и направление |  |  | стороны |  |  | сетевой | условиями |  |  |  | технологического |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (выдача) заявителю: |  |  | организации Акты в |  |  |  | договора |  |  |  | присоединения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акта | об осуществлении |  | письменной |  |  | форме |  |  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | направляются |  |  |  |  |  |  |  | устройств |  |  | потребителей |  |
|  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | способом, |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | присоединения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | позволяющим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Акта разграничения границ |  |  | подтвердить |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | получения, |  |  | или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | балансовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | выдаются заявителю в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | принадлежности сторон; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | офисе | обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап | Условие этапа |  | Содержание | Форма | Срок | Ссылка на нормативно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предоставления | исполнения | правовой акт |
|  |  |  | Акт | разграничения | потребителей |  |  |
|  |  |  | эксплуатационной |  |  |  |  |
|  |  |  | ответственности сторон |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.3. | Направление сетевой | В письменной или | В течение 2 | Пункт 19 (1) Правил |
|  |  |  | организацией подписанных |  | электронной форме | рабочих дней | технологического |
|  |  |  | с | заявителем актовв |  | после | присоединения |
|  |  |  | энергосбытовую |  |  | предоставления | энергопринимающих |
|  |  |  | организацию |  |  | подписанных | устройств потребителей |
|  |  |  |  |  |  | заявителем актов | электрической энергии |
|  |  |  |  |  |  | в сетевую |  |
|  |  |  |  |  |  | организацию. |  |

Форма и способ подачи заявки: Подача заявки не предусмотрена.

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 59-32-18

Адрес электронной почты АО «МЭК» : ya.yamek@yandex.ru

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

4.32.	Паспорт (услуги) процесса: «Полное (частичное) ограничение режима потребления электрической энергии»

Круг заявителей: Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: Плата не взымается.

Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации в установленном порядке энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики потребителя, заключенный с АО

«МЭК» договор об оказании услуг по передаче электрической энергии или договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией).

Результат оказания услуги (процесса): введение ограничения режима потребления электрической энергии.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  |  | Содержание |  | Форма | Срок |  |  | Ссылка на нормативно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления | исполнения |  |  | правовой акт |  |
| 1 | Разработка | и | Заключенный |  | с |  | Определение | объёмов, |  | не позднее чем |  |  | Пункт 39 Правил полного |  |
|  | утверждение |  | АО «МЭК» договор об |  |  |  | места и времени | действия |  | за 10 дней до |  |  | и (или) частичного |  |
|  | сетевой |  | оказании | услуги |  | по | ограничения |  |  | начала |  |  | ограничения режима |  |
|  | организацией |  | передаче | электрической |  |  |  |  |  | очередного |  |  | потребления |  |
|  | графиков |  | энергии |  |  |  |  |  |  | периода |  |  | электрической энергии42, |  |
|  | аварийного |  |  |  |  |  |  |  |  | (период | с | 1 | Правила разработки и |  |
|  | ограничения |  |  |  |  |  |  |  |  | октября | по | 30 | применения графиков |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сентября |  |  | аварийного ограничения |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | следующего |  |  | режима потребления |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | года) |  |  | электрической энергии |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (мощности) и |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | использования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | противоаварийной |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | автоматики43 |  |
| 2 | Доведения | до | Утвержденные графики |  |  |  | В | порядке, | Письменное | В соответствии с |  |  | Пункт 39 Правил полного и |  |
|  | сведения |  | аварийного ограничения |  |  |  | предусмотренном |  | уведомление | договором |  |  | (или) | частичного |
|  | гарантирующих |  |  |  |  |  | договором энергоснабжения |  |  | энергоснабжения |  |  | ограничения | режима |
|  | поставщиков |  |  |  |  |  | (купли-продажи (поставки) |  |  | или договором |  |  | потребления |  |
|  | (энергосбытовых, |  |  |  |  |  | электрической | энергии |  | оказания услуг |  |  | электрической энергии |  |
|  | энергоснабжающ |  |  |  |  |  | (мощности)) или договором |  |  | по передаче |  |  |  |  |
|  | их организаций) и |  |  |  |  |  | оказания услуг по передаче |  |  | электрической |  |  |  |  |
|  | их потребителей |  |  |  |  |  | электрической | энергии, |  | энергии |  |  |  |  |

- Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденные Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442

- Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утвержденные приказом Минэнерго России от 6.06.2013 г. N 290

| № |  | Этап |  |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  | Форма |  |  |  |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  |  | исполнения |  |  | правовой акт |  |  |
|  | графиков |  |  |  |  |  |  |  | доведения |  | графиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | аварийных |  |  |  |  |  |  |  | ограничений |  |  | до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ограничений |  |  |  |  |  |  |  | гарантирующих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | поставщиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (энергосбытовых, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | энергоснабжающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | организаций) |  | и | их |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Публикация |  |  | Утвержденные графики |  |  |  |  | Публикация | утвержденных |  |  | Электронная |  | форма |  | В течение 10 |  |  |  |  | Пункт 39 Правил полного и |  |  |
|  | утвержденных |  |  | аварийного ограничения |  |  |  |  | графиков |  | аварийного |  | публикации |  | на | сайте | рабочих дней |  |  |  |  | (или) | частичного |  |
|  | графиков |  |  |  |  |  |  |  | ограничения |  | на | сайте | сетевой организации в |  |  |  | после |  |  |  |  | ограничения | режима |  |
|  | аварийного |  |  |  |  |  |  |  | сетевой организации в сети |  |  |  | сети «Интернет» |  |  |  | утверждения |  |  |  |  | потребления |  |  |
|  | ограничения |  | на |  |  |  |  |  | «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |
|  | сайте | в | сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Введение полного |  |  | Проведение |  |  | ремонтных |  | 4.1. Уведомление |  |  |  | Письменное |  |  |  | Уведомления |  |  |  |  | Пункт 30 Правил полного |  |  |
|  | и |  | (или) | работ |  | на | объектах |  | потребителя | о |  | сроках | уведомление |  |  |  | направляются |  |  |  |  | и (или) частичного |  |  |
|  | частичного |  |  | электросетевого хозяйства |  |  |  |  | проведения | ремонтных и |  |  | потребителя |  | (в | том | вместе |  |  | с |  | ограничения режима |  |  |
|  | ограничения |  | при | сетевой |  |  | организации |  | профилактических |  |  | работ, | числе |  |  | через | графиками |  |  |  |  | потребления |  |  |
|  | проведении |  |  | невозможно |  |  | без |  | которые |  |  | влекут | гарантирующего |  |  |  | ремонтных работ |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |
|  | ремонтных |  | работ | ограничения |  |  | режима |  | необходимость |  | введения |  | поставщика), заказным |  |  |  | в соответствии с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | объектах |  | потребления потребителей |  |  |  |  | полного и (или) |  | частичного |  | письмом |  |  | с | условиями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электросетевого |  |  |  |  |  |  |  | ограничения |  |  | режима | уведомлением, факсом |  |  |  | заключенных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | хозяйства |  | АО |  |  |  |  |  | потребления |  |  |  | илииным |  | другим |  | договоров |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «МЭК» |  |  |  |  |  |  |  | электроэнергии |  |  |  | способом, |  |  |  | оказания |  |  | услуг |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребителя, в том числе в |  |  |  | позволяющим |  |  |  | по |  | передаче |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствии | с | графиком |  | определить |  | дату и |  | электроэнергии и |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | проведения |  |  | работ, | время |  | передачи |  | согласно |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | напрямую | или |  | через | уведомления |  |  |  | графикам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | действующего |  | в | его |  |  |  |  | проведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | интересах гарантирующего |  |  |  |  |  |  |  | ремонтных |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап |  |  |  |  | Условие этапа |  |  | Содержание |  |  |  | Форма |  |  |  |  |  | Срок |  |  | Ссылка на нормативно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  |  |  | исполнения |  |  |  | правовой акт |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | поставщика. |  |  |  |  |  |  |  | работ. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гарантирующий поставщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в течение 1 (одних) суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | передает |  | потребителю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | уведомление о |  | проведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | таких работ и о сроках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ограничения |  | режима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребления в связи с их |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | проведением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.2. Вывод в ремонт объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | электросетевого хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Введение |  |  | Проведение |  |  | ремонтных |  | Уведомление |  | потребителя |  | Письменное |  |  |  | Не |  | позднее | 2 |  | Пункт 30 Правил полного |  |
|  | ограничения |  | при | работ |  | на | объектах |  | о введении |  | ограничения |  | уведомление |  |  |  | дней |  | со | дня |  | и (или) частичного |  |
|  | проведении |  |  | электросетевого хозяйства |  |  |  |  | режима |  | потребления |  | потребителя |  | (в | том | получения |  |  | от |  | ограничения режима |  |
|  | ремонтных |  | работ | смежной |  |  | сетевой |  | напрямую | или (если |  | это | числе |  | через |  | смежной сетевой |  |  |  |  | потребления |  |
|  | на | объектах |  | организации, |  |  | иных |  | предусмотрено |  | договором |  | гарантирующего |  |  |  | организации |  |  |  |  | электрической энергии |  |
|  | электросетевого |  |  | владельцев |  |  | невозможно |  | оказания услуг по передаче |  |  |  | поставщика), заказным |  |  |  | уведомления |  |  | о |  |  |  |
|  | хозяйства |  |  | без ограничения режима |  |  |  |  | электрической |  | энергии) |  | письмом |  |  | с | введении |  |  |  |  |  |  |
|  | смежной | сетевой |  | потребления потребителей |  |  |  |  | через действующего в |  |  | его | уведомлением, факсом |  |  |  | полного и (или) |  |  |  |  |  |  |
|  | организации, |  |  |  |  |  |  |  | интересах | гарантирующего |  |  | илииным |  | другим |  | частичного |  |  |  |  |  |  |
|  | иных владельцев |  |  |  |  |  |  |  | поставщика. |  |  |  | способом, |  |  |  | ограничения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гарантирующий поставщик |  |  |  | позволяющим |  |  |  | режима |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в течение 1 (одних) суток |  |  |  | определить |  | дату | и | потребления |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | передает |  | потребителю |  | время |  | передачи |  | электроэнергии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | уведомление о |  | проведении |  | уведомления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | таких работ и о сроках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ограничения |  | режима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | потребления в связи с их |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | проведением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Этап |  | Условие этапа |  |  |  |  | Содержание |  |  | Форма |  |  | Срок |  | Ссылка на нормативно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предоставления |  |  | исполнения |  | правовой акт |
| 6 | Введение |  | Возникновение |  |  | (угрозы |  | 6.1. Уведомление |  |  | Письменное |  |  | В течение 3 дней |  | Подпункт «а» пункта 35 |
|  | ограничения |  | возникновения) |  |  |  |  | потребителя о |  |  | уведомление |  |  | с даты принятия |  | Правил полного и (или) |
|  | режима |  | аварийных |  |  |  |  | необходимости ограничить |  |  | потребителя | (в | том | такого | решения, | частичного ограничения |
|  | потребления | по | электроэнергетических |  |  |  |  | потребление электрической |  |  | числе | через |  | но не | позднее | режима потребления |
|  | графикам |  | режимов | по |  | причине |  | энергии (мощности). |  |  | гарантирующего |  |  | чем за 24 часа до |  | электрической энергии, |
|  | ограничения |  | возникновения |  |  | дефицита |  | 6.2. Потребитель |  |  | поставщика), заказным |  |  | введения |  | Пункт 33 Правил |
|  | режима |  | электрической |  | энергии |  | и | самостоятельно |  | выполняет | письмом |  | с | указанных мер |  | недискриминационного |
|  | потребления |  | мощности | и |  | (или) |  | технические |  |  | уведомлением, факсом |  |  |  |  | доступа к услугам по |
|  | (мощности) |  | недопустимых отклонений |  |  |  |  | (технологические) |  |  | илииным | другим |  |  |  | передаче электрической |
|  |  |  | напряжения, |  | перегрузки |  |  | мероприятия, |  |  | способом, |  |  |  |  | энергии и оказания этих |
|  |  |  | электротехнического |  |  |  |  | обеспечивающие |  | снижение | позволяющим |  |  |  |  | услуг44 |
|  |  |  | оборудования |  | и | в иных |  | потребления в объемах и в |  |  | определить | дату | и |  |  |  |
|  |  |  | чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  | периоды суток, |  | которые | время | передачи |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | указаны в уведомлении. |  |  | уведомления |  |  |  |  |  |
| 7 | Введение |  | При | невозможности |  |  |  | 7.1. Введение | временного |  |  |  |  | Без |  | Подпункт «б» пункта 35 |
|  | временного |  | введения | в |  | действие |  | отключения |  |  |  |  |  | предварительног |  | Правил полного и (или) |
|  | отключения | (за | графиков | ограничения |  |  |  | 7.2. Оповещение |  |  |  |  |  | о уведомления, с |  | частичного ограничения |
|  | исключением |  | режима | потребления |  |  | в | потребителя | о | введении |  |  |  | незамедлительны |  | режима потребления |
|  | потребителей | с | сроки, необходимые для |  |  |  |  | временного отключения |  |  |  |  |  | м оповещением |  | электрической энергии |
|  | аварийной |  | предупреждения |  |  | или |  |  |  |  |  |  |  | после введения |  | (постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861) |
|  | броней) |  | предотвращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | временного |  |  |
|  |  |  | аварийных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отключения |  |  |
|  |  |  | электроэнергетических |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма и способ подачи заявки: Подача заявки не предусмотрена.

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 59-32-18

Адрес электронной почты АО «МЭК» : ya.yamek@yandex.ru

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

Приложение № 1

Рекомендуемая форма

ЗАЯВЛЕНИЕ

- согласовании места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета

  - иных компонентов измерительных комплексов и систем учета,

    - также метрологических характеристик прибора учета

| от __.__.20__ |  |  |  |  |  | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На основании указанных ниже сведений прошу согласовать (отметить в ячейке): |  |  |  |  |  |
| ☐ | место установки прибора учета |  |  |  |  |  |
| ☐ | схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета |  |  |  |  |  |
| ☐ | метрологические характеристики прибора учета |  |  |  |  |  |
| 1. | Фамилия |  |  |  | _________________________________________________________ |  |
| Имя Отчество |  |  |  |  | _________________________________________________________ |  |
| 2. | Документ, |  |  |  | Паспорт: |  |
| удостоверяющий |  |  |  |  | серия __________ номер ____________дата выдачи__________________ |  |
| личность |  |  |  |  | или сведения об ином документе ________________________________ |  |
| (в соответствии с |  |  |  |  | ______________________________________________________________ |  |
| законодательством РФ) |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Адрес |  |  | для | Индекс ____________ Область ___________________________________ |  |
| направления |  |  | почтовой |  | Район ____________________ Населенный пункт ___________________ |  |
| корреспонденции |  |  |  |  | Адрес ________________________________________________________ |  |
| 4. | Контактные |  |  |  | Номер телефона _______________________________________________ |  |
| данные |  |  |  |  | E-mail | ________________________________________________ |
| 5. | Энергопринима- |  |  |  | Место нахождения: |  |
| ющие | устройства, |  |  | для | Индекс ____________ Область ___________________________________ |  |
| которых |  |  | планируется |  | Район ____________________ Населенный пункт ___________________ |  |
| установка |  |  | или замена |  | Адрес ________________________________________________________ |  |
| системы |  | учета |  | либо |  |  |
| прибора учета, входящего |  |  |  |  | Технические характеристики: |  |

- состав  измерительного   Величина максимальной мощности, кВт ___________________________

комплекса или системы учета

Класс напряжения линий электропередач, к которым присоединены энергопринимающие устройства, кВ ______________________________ Категория надежности электроснабжения __________________________

| 6. | Существующий |  |  |  | Место установки: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прибор учета, в том числе |  |  |  |  | Индекс ____________ Область ___________________________________ |  |  |  |
| входящий |  | в | состав |  | Район ____________________ Населенный пункт ___________________ |  |  |  |
| измерительного |  |  |  |  | Адрес ________________________________________________________ |  |  |  |
| комплекса |  | или | системы |  |  |  |  |  |
| учета |  |  |  |  | Метрологические характеристики: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс точности _________ Тип прибора учета ______________________ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Срок очередной поверки ________________________________________ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Другое _______________________________________________________ |  |  |  |

| 7. | Новый |  | прибор | Предлагаемое место установки: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| учета, | в | том | числе | Индекс ____________ Область ___________________________________ |
| входящий |  | в | состав | Район ____________________ Населенный пункт ___________________ |
| измерительного |  |  |  | Адрес ________________________________________________________ |
| комплекса |  | или | системы |  |
| учета |  |  |  | Метрологические характеристики: |
|  |  |  |  | Класс точности _________ Тип прибора учета ______________________ |
|  |  |  |  | Срок очередной поверки ________________________________________ |
|  |  |  |  | Другое _______________________________________________________ |

- Обработка персональных данных

- Я согласен(-а) на обработку своих персональных данных, указанных в заявке, для рассылки информации об отключениях электроэнергии, о коммерческих предложениях, опросах и другой деятельности АО «МЭК» .

Дата ___.___.20__	Подпись _____________________

Дата	Подпись	Расшифровка

подписи

Заполняется работником АО «МЭК»

Заявление принял	Должность ____________________________________________________

Фамилия Имя Отчество _________________________________________

Дата ___.___.20__	Подпись _____________________

Регистрационный номер

в	Личном	кабинете

клиента

Приложение № 2

Рекомендуемая форма

ЗАЯВЛЕНИЕ

- снятии показаний существующего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа в целях замены, ремонта или поверки прибора учета

от __.__.20__.	№

На основании указанных ниже сведений прошу снять показания существующего прибора учета, осуществить осмотр состояния и схемы подключения до его демонтажа в целях замены, ремонта или поверки прибора учета.

| 1. | Фамилия |  | _________________________________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя Отчество |  |  | _________________________________________________________ |  |
| 2. | Документ, |  | Паспорт: |  |
| удостоверяющий |  |  | серия __________ номер ____________дата выдачи__________________ |  |
| личность |  |  | или сведения об ином документе ________________________________ |  |
| в соответствии с |  |  | ______________________________________________________________ |  |
| законодательством РФ |  |  |  |  |
| 3. | Адрес | для | Индекс ____________ Область ___________________________________ |  |
| направления |  | почтовой | Район ____________________ Населенный пункт ___________________ |  |
| корреспонденции |  |  | Адрес ________________________________________________________ |  |
| 4. | Контактные |  | Номер телефона _______________________________________________ |  |
| данные |  |  | E-mail | ________________________________________________ |
| 5. | Энергоприни- |  | Место нахождения: |  |
| мающие устройства |  |  | Индекс ____________ Область ___________________________________ |  |
|  |  |  | Район ____________________ Населенный пункт ___________________ |  |
|  |  |  | Адрес ________________________________________________________ |  |
| 6. | Реквизиты |  | Договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической |  |
| договора |  |  | энергии (мощности)): |  |
|  |  |  | Дата ____.____.20______ Номер ______________________________ |  |
|  |  |  | Договор оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой |  |
|  |  |  | договор заключен собственником прибора учета) |  |
|  |  |  | Дата ____.____.20______ Номер ______________________________ |  |

- ПредлагаемыеДата ___.___.20_____ Время ___:___

дата и время

Дата

Подпись

Расшифровка

подписи

Заполняется работником АО «МЭК»

Заявление принял

Должность ____________________________________________________

Фамилия Имя Отчество _________________________________________ Дата ___.___.20__ Подпись _____________________

Приложение № 2.1

Рекомендуемая форма

ЗАЯВЛЕНИЕ

- передаче показаний прибора учета, снятых его собственником перед демонтажем

  - целях замены, ремонта или поверки прибора учета

от __.__.20__	№

На основании указанных ниже сведений прошу принять показания прибора учета, снятые его собственником самостоятельно перед демонтажем в целях замены, ремонта или поверки, ввиду неявки в согласованные дату и время представителей сетевой организации, гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации).

| 1. | Фамилия | _________________________________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Имя Отчество |  | _________________________________________________________ |  |
| 2. | Документ, | Паспорт: |  |
| удостоверяющий |  | серия __________ номер ____________дата выдачи__________________ |  |
| личность |  | или сведения об ином документе ________________________________ |  |
|  |  | ______________________________________________________________ |  |
| в соответствии с |  |  |  |
| законодательством РФ |  |  |  |

3.	Адрес	для

направления почтовой корреспонденции

- Контактные

данные

- Энергоприни-

мающие устройства

- Реквизиты

договора

- Согласованные дата и время снятия показаний, номер и дата

заявления о снятии показаний

- Датаивремя

снятия показаний, результат

Индекс ____________ Область ___________________________________

Район ____________________ Населенный пункт ___________________

Адрес ________________________________________________________

Номер телефона _______________________________________________

E-mail	________________________________________________

Место нахождения:

Индекс ____________ Область ___________________________________

Район ____________________ Населенный пункт ___________________

Адрес ________________________________________________________

Договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)):

Дата ____.____.20______ Номер ______________________________

Договор оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой договор заключен собственником прибора учета)

Дата ____.____.20______ Номер ______________________________

Дата ___.___.20_____ Время ___:___

Заявление №________________ от дата ___.___.20_____

Дата ___.___.20_____ Время ___:___

Счетчик: ________________(тип)______________(номер)

|  | Прием | Отдача |
| --- | --- | --- |

|  |  | Т1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т2 |  |  |  |
|  |  | Т3 |  |  |  |
|  |  | ТƩ |  |  |  |
| Дата | Подпись |  | Расшифровка |  |  |
|  |  |  | подписи |  |  |
|  |  | Заполняется работником АО «МЭК» |  |  |  |
| Заявление принял |  | Должность ____________________________________________________ |  |  |  |
|  |  | Фамилия Имя Отчество _________________________________________ |  |  |  |
|  |  | Дата ___.___.20__ |  | Подпись _____________________ |  |

Регистрационный номер

в	Личном	кабинете

клиента

Приложение № 3

Рекомендуемая форма

ЗАЯВЛЕНИЕ

об осуществлении допуска в эксплуатацию прибора учета

от __.__.20__	№

На основании указанных ниже сведений прошу осуществить допуск прибора учета в эксплуатацию.

| 1. | Фамилия |  | _________________________________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя Отчество |  |  | _________________________________________________________ |  |
| 2. | Документ, |  | Паспорт: |  |
| удостоверяющий |  |  | серия __________ номер ____________дата выдачи__________________ |  |
| личность |  |  | или сведения об ином документе ________________________________ |  |
| в соответствии с |  |  | ______________________________________________________________ |  |
| законодательством РФ |  |  |  |  |
| 3. | Адрес | для | Индекс ____________ Область ___________________________________ |  |
| направления |  | почтовой | Район ____________________ Населенный пункт ___________________ |  |
| корреспонденции |  |  | Адрес ________________________________________________________ |  |
| 4. | Контактные |  | Номер телефона _______________________________________________ |  |
| данные |  |  | E-mail | ________________________________________________ |
| 5. | Энергоприни- |  | Место нахождения: |  |
| мающие устройства |  |  | Индекс ________ Область ___________________________________ |  |
|  |  |  | Район ____________________________________________________ |  |
|  |  |  | Населенный пункт _________________________________________ |  |
|  |  |  | Адрес______________________________________________________ |  |

- Реквизиты

договора

- Предлагаемые дата и время

- Метрологические

характеристики

Договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)):

Дата ____.____.20______ Номер ______________________________

Договор оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой договор заключен собственником прибора учета)

Дата ____.____.20______ Номер ______________________________

Дата ___.___.20_____ Время ___:___

Прибора учета:

Класс точности _________ Тип прибора учета ______________________

Срок очередной поверки ________________________________________

Другое _______________________________________________________

Измерительный трансформатор (при его наличии):

Класс точности _________ Тип прибора учета ______________________

Срок очередной поверки ________________________________________

Другое _______________________________________________________

| Дата | Подпись |  | Расшифровка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подписи |  |  |  |
|  |  |  | Обратная сторона заявки |  |  |  |

Заполняется работником АО «МЭК»

Заявление принял

Должность ____________________________________________________

Фамилия Имя Отчество _________________________________________

Дата ___.___.20__

Подпись _____________________

Регистрационный номер

в	Личном	кабинете

клиента

Приложение № 4

Рекомендуемая форма

ЗАЯВКА

юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на временное

присоединение энергопринимающих устройств

1.

(полное наименование заявителя - юридического лица;

фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя)

- Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц (номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) и дата ее внесения в реестр1

| Паспортные данные2: | серия | номер |
| --- | --- | --- |
| выдан (кем, когда): |  |  |

- Место нахождения заявителя, в том числе фактический адрес:

(индекс, адрес)

- В связи с

(временное технологическое присоединение передвижного объекта и другое - указать нужное)

просит осуществить технологическое присоединение:

(наименование энергопринимающих устройств для присоединения)

расположенных:

|  |  | (место нахождения энергопринимающих устройств) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет3: |  | кВт |
| при напряжении4 |  | кВ. |  |

- Характер нагрузки:

- Срок электроснабжения по временной схеме5:

- Реквизиты договора на технологическое присоединение6:

- Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которым планируется заключение договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности):7

1 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

- Для физических лиц.

- В случае технологического присоединения передвижных объектов максимальная мощность не должна превышать 150 кВт включительно.

- Классы напряжения (0,4; 6; 10) кВ.

- При наличии договора технологического присоединения по постоянной схеме электроснабжения указывается срок временного технологического присоединения, определяемый в соответствии с договором технологического присоединения по постоянной схеме электроснабжения.

Если в соответствии с договором технологического присоединения мероприятия по технологическому присоединению реализуются поэтапно, указывается срок того из этапов, на котором будет обеспечена возможность электроснабжения энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения на объем максимальной мощности, указанный в заявке, направляемой заявителем в целях временного технологического присоединения.

Если энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, указывается срок до 12 месяцев.

- Информация о реквизитах договора не предоставляется заявителями, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно.

Приложения:

(указать перечень прилагаемых документов)

1.

2.

3.

4.

Руководитель организации

(заявитель)

__________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________

(контактный телефон)

______________ _________

(должность) (подпись)

«___»____________ 20___г.

М.П.

Приложение № 5

Рекомендуемая форма

ЗАЯВЛЕНИЕ

об отсоединении энергопринимающих устройств, присоединенных по временной схеме

от __.__.20__	№

На основании указанных ниже сведений прошу осуществить отсоединение энергопринимающих устройств __.__.20__, присоединенных в рамках договора об осуществлении временного технологического присоединения от ___.___.20___ № 4_________________.

- Реквизиты физического лица

| 1.1. | Фамилия | _________________________________________________________ |
| --- | --- | --- |
| Имя Отчество |  | _________________________________________________________ |
| 1.2. | Документ, | Паспорт: |
| удостоверяющий |  | серия __________ номер ____________дата выдачи__________________ |
| личность |  | или сведения об ином документе ________________________________ |
| в соответствии с |  | ______________________________________________________________ |
| законодательством РФ |  |  |

- Полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя

_________________________________________________________

_________________________________________________________

- Контактная информация

| 3.1. | Адрес | для | Индекс ____________ Область ___________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| направления |  | почтовой | Район ____________________ Населенный пункт ___________________ |  |
| корреспонденции |  |  | Адрес ________________________________________________________ |  |
| 3.2. | Контактные |  | Номер телефона _______________________________________________ |  |
| данные |  |  | E-mail | ________________________________________________ |

- Энергопринимающие устройства

| 4.1. | Наименование | _________________________________________________________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | _________________________________________________________ |
| 4.2. | Место нахождения | Область ___________________________________ |
|  |  | Район ____________________ Населенный пункт ___________________ |
|  |  | Адрес ________________________________________________________ |

Дата

Подпись

Расшифровка

подписи

Заполняется работником АО «МЭК»

Заявление принял

Должность ____________________________________________________

Фамилия Имя Отчество _________________________________________ Дата ___.___.20__ Подпись _____________________

Регистрационный номер

в	Личном	кабинете

клиента

Приложение № 6

Рекомендуемая форма

ЗАЯВЛЕНИЕ

о намерении перераспределить максимальную мощность принадлежащих

энергопринимающих устройств в пользу иных лиц

(Для заявителей, за исключением лиц, указанных в пп. 12(1), 13 и 14 Правил ТП, а также заявителей, энергопринимающие устройства которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения объектов к единой национальной (общероссийской) электрической сети, и заявителей, не внесших плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств либо внесших такую плату не в полном объеме, имеющих на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям)

от __.__.20__	№

На основании указанных ниже сведений прошу опубликовать на официальном сайте АО «МЭК»информацию о намерении перераспределить максимальную мощность принадлежащих мне энергопринимающих устройств в пользу иных лиц.

- Реквизиты и контактная информация

| 1.1. | Полное |  | _________________________________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование |  |  | _________________________________________________________ |  |
| 1.2. | Адрес | для | Индекс ____________ Область ___________________________________ |  |
| направления |  | почтовой | Район ____________________ Населенный пункт ___________________ |  |
| корреспонденции |  |  | Адрес ________________________________________________________ |  |
| 1.3. | Контактные |  | Номер телефона _______________________________________________ |  |
| данные |  |  | E-mail | ________________________________________________ |

- Энергопринимающие устройства

| 2.1. | Место нахождения | Область ___________________________________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Район ____________________ Населенный пункт ___________________ |
|  |  | Адрес ________________________________________________________ |
| 2.2. | Максимальная | Объем планируемой к перераспределению максимальной мощности, кВт |
| мощность |  | ______________________ |

- Приложения к заявке:

Признак

Наименование документа

Количество

страниц

- Копия акта об осуществлении технологического присоединения или иных документов, подтверждающих объем максимальной мощности

- Согласие на предоставление сведений, приведенных в заявлении, иным лицам, в том числе согласие на публикацию таких сведений на официальном сайте АО «МЭК»и (или) ином официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом Правительством Российской Федерации

| Дата | Подпись |  | Расшифровка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подписи |  |  |  |
|  |  | Заполняется работником АО «МЭК» |  |  |  |  |
| Заявление принял |  | Должность ____________________________________________________ |  |  |  |  |
|  |  | Фамилия Имя Отчество _________________________________________ |  |  |  |  |
|  |  | Дата ___.___.20__ | Подпись _____________________ |  |  |  |
| Регистрационный номер |  |  |  |  |  |  |

в	Личном	кабинете

клиента

Приложение № 7

Рекомендуемая форма

ЗАЯВЛЕНИЕ

- предоставлении информации о лицах, которые намереваются осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц

от __.__.20__	№

На  основании  указанных  ниже  сведений  прошу  предоставить  мне  информацию  о  лицах,  которые

намереваются осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц.

- Полное наименование заявителя

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

- Контактная информация лица

| 2.1. | Адрес | для | Индекс ____________ Область ___________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| направления |  | почтовой | Район ____________________ Населенный пункт ___________________ |  |
| корреспонденции |  |  | Адрес ________________________________________________________ |  |
| 2.2. | Контактные |  | Номер телефона _______________________________________________ |  |
| данные |  |  | E-mail | ________________________________________________ |

- Энергопринимающие устройства присоединяемые (присоединенные)

| 3.1. | Место нахождения Область ___________________________________ |
| --- | --- |
|  | Район ____________________ Населенный пункт ___________________ |
|  | Адрес ________________________________________________________ |

3.2.	Точки

присоединения	(при	их

наличии)

3.3.	Наименование

центра питания ()

| 3.4. | Мощность |  | Объем необходимой мощности, кВт ______________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата |  |  | Подпись | Расшифровка |
|  |  |  |  | подписи |
|  |  |  | Заполняется работником АО «МЭК» |  |
| Заявление принял |  |  | Должность ____________________________________________________ |  |
|  |  |  | Фамилия Имя Отчество _________________________________________ |  |
|  |  |  | Дата ___.___.20__ | Подпись _____________________ |
| Регистрационный номер |  |  |  |  |
| в | Личном | кабинете |  |  |
| клиента |  |  |  |  |

Приложение № 8

Рекомендуемая форма

ЗАЯВЛЕНИЕ

- расчете стоимости технологического присоединения посредством перераспределения максимальной мощности

от __.__.20__	№

На основании указанных ниже сведений прошу осуществить расчет стоимости технологического присоединения посредством перераспределения максимальной мощности.

- Информация о лице, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется:

| 1.1. | Полное |  | _________________________________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование |  |  | _________________________________________________________ |  |
| 1.2. | Адрес | для | Индекс ____________ Область ___________________________________ |  |
| направления |  | почтовой | Район ____________________ Населенный пункт ___________________ |  |
| корреспонденции |  |  | Адрес ________________________________________________________ |  |
| 1.3. | Контактные данные |  | Номер телефона _______________________________________________ |  |
|  |  |  | E-mail | ________________________________________________ |
| 1.4. | Место | нахождения | Область ___________________________________ |  |
| энергопринимающих |  |  | Район ____________________ Населенный пункт ___________________ |  |
| устройств |  |  | Адрес ________________________________________________________ |  |
| 1.5. | Точки |  |  |  |
| присоединения |  | к |  |  |
| электрической сети |  |  |  |  |
| 1.6. | Перераспределяемая |  | Объем перераспределяемой мощности, кВт ______________________ |  |
| мощность |  |  |  |  |

- Информация о лице, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность:

| 2.1. | Полное |  | _________________________________________________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование |  |  | _________________________________________________________ |  |  |  |  |
| 2.2. | Адрес | для | Индекс ____________ Область ___________________________________ |  |  |  |  |
| направления |  | почтовой | Район ____________________ Населенный пункт ___________________ |  |  |  |  |
| корреспонденции |  |  | Адрес ________________________________________________________ |  |  |  |  |
| 2.3. | Контактные |  | Номер телефона _______________________________________________ |  |  |  |  |
| данные |  |  | E-mail | ________________________________________________ |  |  |  |
| 2.4. | Место нахождения |  | Область ___________________________________ |  |  |  |  |
| присоединяемых |  |  | Район ____________________ Населенный пункт ___________________ |  |  |  |  |
| (присоединенных) |  |  | Адрес ________________________________________________________ |  |  |  |  |
| энергопринимающих |  |  |  |  |  |  |  |
| устройств |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Точки |  |  |  |  |  |  |
| присоединения |  | (при |  |  |  |  |  |
| наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Мощность |  | Объем | перераспределяемой | максимальной | мощности, | кВт |
|  |  |  | ______________________ |  |  |  |  |

Обратная сторона заявки

- Приложения к заявке:

Признак

Наименование документа

Количество

страниц

- Копия акта об осуществлении технологического присоединения или иного документа, подтверждающего объем максимальной мощности такого лица.

Пр и м еча н и е . Предоставляется в случае если лицом, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, ранее не подавалось заявление о намерении перераспределить свою максимальную мощность в пользу иных лиц.

☐	  Согласие от лиц, перераспределяющих мощность

Дата

Подпись

Расшифровка

подписи

Заполняется работником АО «МЭК»

Заявление принял

Должность ____________________________________________________

Фамилия Имя Отчество _________________________________________ Дата ___.___.20__ Подпись _____________________

Регистрационный номер

в	Личном	кабинете

клиента

Приложение № 9

Рекомендуемая форма

УВЕДОМЛЕНИЕ

о подписании соглашения о перераспределении мощности

от __.__.20__	№

На основании указанных ниже сведений прошу осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств посредством перераспределения максимальной мощности.

- Информация о лице, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется:

| 1.1. | Полное |  | _________________________________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование |  |  | _________________________________________________________ |  |
| 1.2. | Запись в ЕГРЮЛ |  | Номер | ___________________________датавнесениявреестр(для |
| (ОГРН) или ЕГРИП |  |  | ИП)__________________ |  |
| 1.3. Фамилия |  |  | _________________________________________________________ |  |
| Имя Отчество |  |  | _________________________________________________________ |  |
| 1.4. | Документ, |  | Паспорт: |  |
| удостоверяющий |  |  | серия __________ номер ____________дата выдачи__________________ |  |
| личность в соответствии |  |  | или сведения об ином документе ________________________________ |  |
| с законодательством РФ |  |  | ______________________________________________________________ |  |
| 1.5. | Адрес | для | Индекс ____________ Область ___________________________________ |  |
| направления |  | почтовой | Район ____________________ Населенный пункт ___________________ |  |
| корреспонденции |  |  | Адрес ________________________________________________________ |  |
| 1.6. | Контактные |  | Номер телефона _______________________________________________ |  |
| данные |  |  | E-mail | ________________________________________________ |
| 1.7. | Центр питания |  | Центр питания, к которому осуществлено технологическое присоединение |  |
|  |  |  | энергопринимающих устройств _____________________ |  |
|  |  |  | _______________________________________________________________ |  |
| 1.8. | Место |  | Область ___________________________________ |  |
| нахождения |  |  | Район ____________________ Населенный пункт ___________________ |  |
| энергопринимающих |  |  | Адрес ________________________________________________________ |  |
| устройств |  |  |  |  |
| 1.9. | Мощность |  | Объем перераспределяемой мощности, кВт ______________________ |  |

- Информация о лице, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность:

| 2.1. | Полное |  | _________________________________________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование |  |  | _________________________________________________________________ |  |
| 2.2. | Запись в ЕГРЮЛ |  | Номер | ___________________________датавнесениявреестр(для |
| (ОГРН) или ЕГРИП |  |  | ИП)______________________ |  |
| 2.3. | Фамилия |  | _________________________________________________________ |  |
| Имя Отчество |  |  | _________________________________________________________ |  |
| 2.4. | Документ, |  | Паспорт: |  |
| удостоверяющий |  |  | серия __________ номер ____________дата выдачи__________________ |  |
| личность в соответствии с |  |  | или сведения об ином документе ________________________________ |  |
| законодательством РФ |  |  | ______________________________________________________________ |  |
| 2.5. | Адрес | для | Индекс ____________ Область ________________________________________ |  |
| направления |  | почтовой | Район ____________________ Населенный пункт _________________________ |  |
| корреспонденции |  |  | Адрес _____________________________________________________________ |  |
| 2.6. | Контактные |  | Номер телефона ____________________________________________________ |  |
| данные |  |  | E-mail | _____________________________________________________ |
| 2.7. | Место |  | Область ___________________________________ |  |
| нахождения |  |  | Район ____________________ Населенный пункт ___________________ |  |
| энергопринимающих |  |  | Адрес ________________________________________________________ |  |
| устройств |  |  |  |  |

- Приложения к заявке:

Признак

Наименование документа

Количество

страниц

- Копии технических условий, выданных лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется

☐	  Копия акта об осуществлении технологического присоединения

- Заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого предполагается перераспределить избыток максимальной мощности

| ☐ | Заверенная копия заключенного соглашения о перераспределении мощности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицо, максимальная мощность |  |  | Лицо, в пользу которого |  |  |
| энергопринимающих устройств которого |  |  | перераспределяется максимальная |  |  |
|  | перераспределяется: |  |  | мощность: |  |
| ___________ _________________ __.__.20__ |  |  | ___________ _________________ |  |  |
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (дата) |  | __.__.20__ |  |
|  |  |  | (подпись) | (расшифровка подписи) | (дата) |

Допускается перераспределение объема максимальной мощности нескольких лиц в пользу одного лица в пределах действия одного центра питания.

Заполняется работником АО «МЭК»

Уведомление принял

Должность ____________________________________________________

Фамилия Имя Отчество _________________________________________ Дата ___.___.20__ Подпись _____________________

Регистрационный номер

в	Личном	кабинете

клиента

Приложение № 10

Рекомендуемая форма

ЗАЯВЛЕНИЕ

об уменьшении максимальной мощности

(за исключением лиц, указанных в п. 13 Правил ТП)

от __.__.20__	№

На основании указанных ниже сведений прошу осуществить мероприятия по снижению максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижаемой максимальной мощности в пользу сетевой организации от объема максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении.

- Реквизиты физического лица

| 1.1. | Фамилия | _________________________________________________________ |
| --- | --- | --- |
| Имя Отчество |  | _________________________________________________________ |
| 1.2. | Документ, | Паспорт: |
| удостоверяющий |  | серия __________ номер ____________дата выдачи__________________ |
| личность |  | или сведения об ином документе ________________________________ |
| в соответствии с |  | ______________________________________________________________ |
| законодательством РФ |  |  |

- Реквизиты юридического лица или индивидуального предпринимателя

| 2.1. | Полное | _________________________________________________________ |
| --- | --- | --- |
| наименование |  | _________________________________________________________ |
| 2.2. | Запись в ЕГРЮЛ | Номер___________________________датавнесениявреестр(для |
| (ОГРН) или ЕГРИП |  | ИП)__________________ |
|  |  | __ |

- Контактная информация

| 3.1. | Адрес | для | Индекс ____________ Область ___________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| направления |  | почтовой | Район ____________________ Населенный пункт ___________________ |  |
| корреспонденции |  |  | Адрес ________________________________________________________ |  |
| 3.2. | Контактные |  | Номер телефона _______________________________________________ |  |
| данные |  |  | E-mail | ________________________________________________ |

- Энергопринимающие устройства

| 4.1. | Место нахождения | Область ___________________________________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Район ____________________ Населенный пункт ___________________ |
|  |  | Адрес ________________________________________________________ |
| 4.2. | Мощность | Объем максимальной мощности, кВт ______________________________ |
|  |  | Объем мощности, на который уменьшается максимальная мощность, кВт |
|  |  | ________ |

- Приложения к заявке:

Признак

Наименование документа

Количество

страниц

☐

Копия акта о технологическом присоединении

☐

Копия акта разграничения балансовой принадлежности

☐

Копия акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон

- Копия технических условий, выданных лицу, максимальная мощность которого перераспределяется

| Дата | Подпись |  | Расшифровка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подписи |  |  |  |
|  |  |  | Заполняется работником АО «МЭК» |  |  |  |

Заявление принял

Должность ____________________________________________________

Фамилия Имя Отчество _________________________________________ Дата ___.___.20__ Подпись _____________________

Регистрационный номер

в	Личном	кабинете

клиента

Приложение № 11

Рекомендуемая форма

ЗАЯВКА1

физического лица на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности)

1.

|  |  | (фамилия, имя, отчество) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспортные данные серия | номер |
| выдан (кем, когда): |  |  |

- Зарегистрирован (а):

(индекс, адрес)

- Фактический адрес проживания:

(индекс, адрес)

- В связи с

(увеличение объема максимальной мощности, новое строительство и др. - указать нужное)

просит осуществить технологическое присоединение:

(наименование энергопринимающих устройств для присоединения)

расположенных:

|  | (место нахождения энергопринимающих устройств) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Максимальная мощность2 энергопринимающих устройств составляет: |  |  | кВт |
| при напряжении3 |  | кВ, в том числе: |  |  |
| а) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет |  |  |  |  |
|  | кВт | при напряжении3 | кВ; |  |

б) максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств составляет

|  |  | кВт | при напряжении3 | кВ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Заявляемая | категория | энергопринимающего | устройства | по | надежности |
| электроснабжения - III (по одному источнику электроснабжения) |  |  |  |  |  |  |

- Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта (в том числе по этапам и очередям):

| Этап (очередь) | Планируемый срок | Планируемый срок | Максимальная | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| строительства | проектирования | введения | мощность энерго- | надежности |
|  | энергопринимающего | энергопринимающего | принимающего |  |
|  | устройства | устройства | устройства (кВт) |  |
|  | (месяц, год) | в эксплуатацию |  |  |
|  |  | (месяц, год) |  |  |

- Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которым планируется

- Максимальная мощность не превышает 15 кВт с учетом максимальной мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств.

- Максимальная мощность указывается равной максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств в случае отсутствия максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (то есть в пункте 6 и подпункте «а» пункта 6 настоящей заявки величина мощности указывается одинаковая).

- Классы напряжения (0,4; 6; 10) кВ.

заключение договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности):

Приложения:

(указать перечень прилагаемых документов)

1.

2.

3.

4.

Заявитель

__________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________

(контактный телефон)

______________ _________

(подпись)

«___»____________ 20___г.

Приложение № 12

Рекомендуемая форма

ЗАЯВКА

юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно

1. ____________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя - юридического лица;

фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя)

- Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц (номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) и дата ее внесения в реестр1 ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

- Место нахождения заявителя, в том числе фактический адрес: _______________________

______________________________________________________________________________

(индекс, адрес)

Паспортные данные2: серия ____________ номер ____________________________________

выдан (кем, когда) _____________________________________________________________.

- В связи с ____________________________________________________________________

(увеличение объема максимальной мощности, новое строительство и др. - указать нужное)

просит осуществить технологическое присоединение ________________________________

___________________________________________________________________,

(наименование энергопринимающих устройств для присоединения)

расположенных ________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

(место нахождения энергопринимающих устройств)

- Максимальная мощность3 энергопринимающих устройств (присоединяемых и ранее присоединенных) составляет _____ кВт при напряжении4_____ кВ, в том числе:

а)  максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих  устройств  составляет

__________кВт при напряжении4____ кВ;

б) максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств составляет _________ кВт при напряжении4 _____ кВ.

- Заявляемая категория надежности энергопринимающих устройств - III (по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств).

- Характер нагрузки (вид экономической деятельности заявителя) ____________________

______________________________________________________________________________.

- Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта (в том числе по этапам и очередям), планируемого поэтапного распределения мощности:

|  | Этап (очередь) | Планируемый срок |  | Планируемый срок | Максимальная | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | строительства | проектирования |  | введения | мощность | надежности |
|  |  | энергопринимающих |  | энергопринимающих | энергопринимаю- | энергопринимаю- |
|  |  | устройств |  | устройств | щих устройств | щих устройств |
|  |  | (месяц, год) |  | в эксплуатацию | (кВт) |  |
|  |  |  |  | (месяц, год) |  |  |

- Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

- Для физических лиц.

- Максимальная мощность указывается равной максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств в случае отсутствия максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (то есть в пункте 5 и подпункте "а" пункта 5 настоящего приложения величина мощности указывается одинаковая).

- Классы напряжения (0,4; 6; 10) кВ.

- Порядок расчета и условия рассрочки внесения платы за технологическое присоединение по договору осуществляются по5 _________________________________________________

(вариант 1, вариант 2 - указать нужное)

а) вариант 1, при котором:

15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора, но не позже дня фактического присоединения;

45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения:

10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения; б) вариант 2, при котором:

авансовый платеж вносится в размере 5 процентов размера платы за технологическое присоединение;

осуществляется беспроцентная рассрочка платежа в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки на период до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

- Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которым планируется заключение договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности)

_____________________________________________________________________________.

Приложения:

(указать перечень прилагаемых документов)

- ____________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________

Заявитель

____________________________________

(фамилия, имя, отчество)

____________________________________

(контактный телефон)

________________________ __________

(должность) (подпись)

«___»____________ 20___г.

М.П.

5 Заполняется заявителем, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности).

Приложение № 13

Рекомендуемая форма

ЗАЯВКА1

юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на присоединение

энергопринимающих устройств

1.

(полное наименование заявителя - юридического лица;

фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя)

- Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц (номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) и дата ее внесения в реестр2

| Паспортные данные3: | серия | номер |
| --- | --- | --- |
| выдан (кем, когда): |  |  |

- Место нахождения заявителя, в том числе фактический адрес:

(индекс, адрес)

- В связи с

(увеличение объема максимальной мощности, новое строительство, изменение категории надежности электроснабжения и другое - указать нужное)

просит осуществить технологическое присоединение:

(наименование энергопринимающих устройств для присоединения)

расположенных:

- Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств:

(описание существующей сети для присоединения, максимальной мощности (дополнительно или вновь) или (и)

планируемых точек присоединения)

6. Максимальная мощность4 энергопринимающих устройств (присоединяемых и ранее присоединённых) составляет_____________кВт:

при напряжении5	_____________ кВ (с распределением по точкам присоединения: точка

присоединения _____________ - _____________ кВт, точка присоединения _____________ -

_____________ кВт) в том числе:

а)	максимальная	мощность	присоединяемых	энергопринимающих	устройств	составляет

_____________ кВт, при напряжении _____________ кВ со следующим распределением по

точкам присоединения:

точка присоединения _____________ - _____________ кВт;

точка присоединения _____________ - _____________ кВт.

б)	максимальная	мощность	присоединяемых	энергопринимающих	устройств	составляет

1 За исключением лиц, указанных в пунктах 121 – 14 Правил технологического энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

- Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

- Для физических лиц.

- Максимальная мощность указывается равной максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств в случае отсутствия максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (то есть в пункте 6 и подпункте «а» пункта 6 настоящей заявки величина мощности указывается одинаковая).

- Классы напряжения (0,4; 6; 10) кВ

_____________ кВт, при напряжении _____________ кВ со следующим распределением по

точкам присоединения:

точка присоединения _____________ - _____________ кВт;

точка присоединения _____________ - _____________ кВт

- Количество и мощность присоединяемых к сети трансформаторов ____________ кВА.

- Количество и мощность генераторов _____________________.

- Заявляемая категория надежности энергопринимающих устройств6:

- категория _____________ кВт; III категория _____________ кВт.

- Заявляемый характер нагрузки (для генераторов – возможная скорость набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и

вызывающихнессиметриюнапряжениявточкахприсоединения7

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

- Величина  и  обоснование  величины  технологического  минимума  (для  генераторов)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

- Необходимость наличия технологической и (или) аварийной брони8

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Величина и обоснование технологической и аварийной брони ____________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

- Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта (в том числе по этапам и очередям):

| Этап (очередь) | Планируемый срок | Планируемый срок | Максимальная мощность | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| строительства | проектирования | введения | энергопринимающего | надежности |
|  | энергопринимающего | энергопринимающего | устройства (кВт) |  |
|  | устройства (месяц, | устройства |  |  |
|  | год) | в эксплуатацию (месяц, |  |  |
|  |  | год) |  |  |

- Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которым планируется заключение договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности):

_____________________________________________________________________________

Заявители, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, пункты 7, 8, 11 и 12 настоящей заявки не заполняют.

Приложения:

(указать перечень прилагаемых документов)

1.

2.

3.

4.

- Не указывается при присоединении генерирующих объектов.

- Заявители, максимальная мощность энергопринимающих устройств по одному источнику электроснабжения которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, указывают только характер нагрузки (для производственной деятельности).

- Для энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.

Руководитель организации

(заявитель)

__________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________

(контактный телефон)

______________ _________

(должность) (подпись)

«___»____________ 20___г.

М.П.

Приложение № 14

Рекомендуемая форма

Согласие на обработку персональных данных и передачу персональных данных третьей стороне

- (далее - Субъект),_____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность_______________ серия______№_________________,

(вид документа)

выдан_________________________________________________________________________,

(кем и когда)

адрес субъекта _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

даю свое согласие	филиалу	ООО	«МЭК»	на

обработку своих персональных данных и передачу своих персональных данных Гарантирующему поставщику ________________________________________(далее – третья

сторона) в целях исполнения заявки, заключения договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком, на следующих условиях:

- Перечень персональных данных передаваемых филиалу на обработку:

  - фамилия, имя, отчество;

  - дата и место рождения субъекта;

  - гражданство;

  - реквизиты документа удостоверяющего личность субъекта (серия, номер, орган, выдавший документ, код подразделения, дата выдачи документа);

  - адрес субъекта;

  - сведения подтверждающие право собственности;

  - номер телефона;

  - адрес электронной почты.

- Субъект дает согласие на обработку третьей стороной своих персональных данных, то есть совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу (распространение, предоставление, доступ), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление.

- Способы обработки персональных данных:

  - неавтоматизированная обработка персональных данных;

  - исключительно автоматизированная обработка персональных данных с передачей полученной информации по сети или без таковой;

  - смешанная обработка персональных данных.

- Настоящее согласие действует бессрочно.

- Настоящее согласие может быть отозвано субъектом в любой момент по письменному обращению о прекращении обработки его персональных данных.

- Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 Федерального закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

_________________________________________________________

| (подпись) | (инициалы, фамилия) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 15

Рекомендуемая форма

ЗАЯВКА

для юридического лица или ИП на технологическое присоединение к электрическим сетям

(п. 9 Правил ТП)

от Место для ввода даты.	№

На основании указанных ниже сведений прошу осуществить (отметить в ячейке):

- технологическое присоединение впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств

(далее - ЭПУ)

☐	  увеличение максимальной мощности ранее присоединенных ЭПУ

☐

изменение категории надежности электроснабжения в отношении ранее присоединенных ЭПУ

☐

изменение точки присоединения в отношении ранее присоединенных ЭПУ

- изменение вида производственной деятельности, которое не повлекло пересмотр величины максимальной мощности, но изменяет схему внешнего электроснабжения в отношении ранее присоединенных ЭПУ

- Реквизиты юридического лица или индивидуального предпринимателя

| 1.1. | Наименование |  |  | _____________________________________________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| юридического лица / |  |  |  | _____________________________________________________________________ |  |
| индивидуального |  |  |  | _____________________________________________________________________ |  |
| предпринимателя |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Номер | записи | в |  |  |
| ЕГРЮЛ (для юр.лица) |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Номер | записи | в | _____________________________________________ | ___.___.________ |
| ЕГРИП (для ИП) и дата |  |  |  |  |  |
| внесения в реестр |  |  |  |  |  |

- Контактная информация

| 2.1. | Адрес | (место | Индекс ____________ Область _________________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нахождения заявителя) |  |  | Район ____________________ Населенный пункт __________________________ |  |
|  |  |  | Адрес ______________________________________________________________ |  |
| 2.2. | Контактные |  | Номер телефона ______________________________________________________ |  |
| данные |  |  | E-mail | ______________________________________________________ |

- Энергопринимающие устройства

| 3.1. | Наименование | _____________________________________________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | _____________________________________________________________________ |  |
| 3.2. | Место нахождения | Область _____________________________________________________________ |  |
|  |  | Район ____________________ Населенный пункт __________________________ |  |
|  |  | Адрес _______________________________________________________________ |  |
| 3.3. | Мощность | Запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств (без |  |
|  |  | учета ранее присоединенной максимальной мощности) _______________ кВт, |  |
|  |  | их технические характеристики: _______________________________________ |  |
|  |  | ____________________________________________________________________ |  |
|  |  | Ранее присоединенная мощность _____________________________кВт |  |
| 3.4. | Запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств (без учёта ранее |  |  |
| присоединённой максимальной мощности) по уровням напряжения и категории надежности: |  |  |  |
|  | 3 категория надежности | 2 категория надежности | 3 категория надежности |
| _________ кВт _________кВ |  | _________ кВт _________кВ | _________ кВт _________кВ |
| 3.5. | Генераторы | Количество ________________ шт., мощность __________________кВт |  |
| 3.6. | Трансформаторы | Количество ________________ шт., мощность __________________кВА |  |
| 3.7. | Точки | Количество ________________ шт. |  |
| присоединения |  |  |  |

- Технические параметры элементов энергопринимающих устройств:

| Категория | Точки присоединения |  | Максимальная мощность в каждой точке присоединения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| надежности |  |  |  | (кВт) |  |  |
| 1 | 1. |  |  |  |  |  |

|  | 2. |
| --- | --- |
|  | … |
|  | 1. |
| 2 | 2. |
|  | … |
|  | 1. |
| 3 | 2. |
|  | … |

- Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию ЭПУ, планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода, набора нагрузки и сведения о категории надежности электроснабжения

| Этап / очередь | Планируемый срок | Срок ввода в | Максимальная | Категория | Набор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строительства | проектирования | эксплуатацию | мощность на | надежности | нагрузки |  |
|  | (месяц, год) | (месяц, год) | этапе, кВт |  |  |  |

- Заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная скорость набора или снижения нагрузки)

- Наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения:

- Величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов):

- Величина и обоснование величины технологическая и (или) аварийная броня:

9.1.	Необходимость,

определяемая	в

соответствии	с	п.	14(2)

Правил ТП

9.2.	Величина	и

обоснование величины

- Урегулирование договорных отношений по энергоснабжению

10.1. Вид договора	☐	договор энергоснабжения

- договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

10.2.	Наименование

организации,

обеспечивающей  продажу

электрической	энергии

(мощности) на розничном

рынке,	с	которой

планируется	заключить

договор

- Приложения к заявке:

Признак

Наименование документа

Количество

страниц

☐

План	расположения	энергопринимающих	устройств	(ЭПУ),	которые

необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации

- Однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для

собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя

- Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики

- Копия документов, подтверждающих право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором (в котором) расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (предоставляется в одном экземпляре в виде простой копии), например: свидетельство о государственной регистрации права (собственности и т.д.), действующий договор аренды (с отметкой о государственной регистрации при сроке аренды более 1 года)

- В случае подачи заявки через представителя - доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя

- Копия документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, или согласие общего собрания владельцев жилых помещений многоквартирного дома на организацию присоединения нежилого помещения отдельными линиями от вводного устройства.

Примечание. Предоставляется в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства.

Дата	Подпись	Расшифровка

подписи

- Обработка персональных данных

- Я согласен(-а) на обработку своих персональных данных, указанных в заявке для рассылки информации об отключениях электроэнергии, коммерческих предложений, опросов и другой деятельности АО «МЭК» .

Дата ___.___.20__	Подпись _____________________

| 13. | Передача | ☐ Я согласен(-а) на передачу копии подписанного договора об осуществлении |  |
| --- | --- | --- | --- |
| документов в сторонние |  | технологического присоединения и копии документов, предусмотренных |  |
| организации |  | пунктом 34 Основных положений функционирования розничных рынков |  |
|  |  | электрической энергии, имеющихся у АО «МЭК» на дату направления. |  |
|  |  | Дата ___.___.20__ | Подпись _____________________ |

Заполняется работником АО «МЭК»

Заявку принял	Должность ____________________________________________________

Фамилия Имя Отчество _________________________________________

Дата ___.___.20__	Подпись _____________________

Регистрационный номер

в	Личном	кабинете

клиента

Приложение № 16

Рекомендуемая форма

ЗАЯВЛЕНИЕ

на предоставление услуги для физического лица

от __.__.20__	№

На основании указанных ниже сведений прошу Вас осуществить:

- Реквизиты физического лица

| 1.1. | Фамилия | _________________________________________________________ |
| --- | --- | --- |
| Имя Отчество |  | _________________________________________________________ |
| 1.2. | Документ, | Паспорт: |
| удостоверяющий |  | серия __________ номер ____________дата выдачи__________________ |
| личность |  | выдан __________________________________________ ___._______ _____ |
| в соответствии с |  | или сведения об ином документе ________________________________ |
| законодательством РФ |  | ______________________________________________________________ |

- Контактная информация

| 2.1. | Адрес | (место Индекс ____________ Область ___________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| проживания) |  | Район ____________________ Населенный пункт ___________________ |  |
|  |  | Адрес ________________________________________________________ |  |
| 2.2. | Контактные | Номер телефона _______________________________________________ |  |
| данные |  | E-mail | ________________________________________________ |

- Объект / оборудование, относительно которого необходима услуга

| 3.1. | Наименование | _________________________________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | _________________________________________________________ |  |
| 3.2. | Место нахождения | ☐ | Совпадает с адресом места проживания; |

- Не совпадает с адресом места проживания:

Область ___________________________________

Район ____________________ Населенный пункт ___________________

Адрес ________________________________________________________

| 3.3. | Необходимые |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сроки выполнения работ |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Используемые | ☐ | АО «МЭК» ; | ☐ | Заказчика |
| материалы |  |  |  |  |  |
| Дата | Подпись |  | Расшифровка |  |  |
|  |  |  | подписи |  |  |

- Обработка персональных данных

- Я согласен(-а) на обработку своих персональных данных, указанных в заявке для рассылки информации об отключениях электроэнергии, коммерческих предложений, опросов и другой деятельности АО «МЭК» .

Дата ___.___.20__	Подпись _____________________

- Откуда вы узнали об услуге?

| ☐ | от работника АО «МЭК» |  | ☐ | реклама в интернете |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | от знакомых |  | ☐ | реклама в печати |  |  |  |
| ☐ | получил письмо / уведомление |  | ☐ | реклама на радио |  |  |  |
| ☐ | на сайте АО «МЭК» |  | ☐ | реклама на телевидении |  |  |  |
| ☐ | на информационном стенде АО «МЭК» |  | ☐ | на информационном стенде муниципального |  |  |  |
|  |  |  |  | образования |  |  |  |
| ☐ | наружная реклама |  | ☐ | другое |  |  |  |

Заполняется работником АО «МЭК»

Заявление принял

Должность ____________________________________________________

Фамилия Имя Отчество _________________________________________ Дата ___.___.20__ Подпись _____________________

Регистрационный номер

в	Личном	кабинете

клиента

Приложение № 17

Рекомендуемая форма

ЗАЯВЛЕНИЕ

на предоставление услуги для юридического лица

от __.__.20__	№

На основании указанных ниже сведений прошу Вас осуществить:

- Реквизиты юридического лица или индивидуального предпринимателя

| 1.1. | Наименование |  | _________________________________________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| юридического лица / |  |  | _________________________________________________________________ |  |
| индивидуального |  |  | _________________________________________________________________ |  |
| предпринимателя |  |  |  |  |
| 1.2. | Номер записи | в |  |  |
| ЕГРЮЛ (для юр. лица) |  |  |  |  |
| 1.3. | Номер записи | в | _____________________________________________ | ___.___.________ |
| ЕГРИП (для ИП) и дата |  |  |  |  |
| внесения в реестр |  |  |  |  |
| 1.4. | ИНН/КПП |  |  |  |
| 1.5. | ОГРН |  |  |  |

- Контактная информация

| 2.1. | Юридический | Индекс ____________ Область ___________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| адрес |  | Район ____________________ Населенный пункт ___________________ |  |
|  |  | Адрес _______________________________________________________ |  |
| 2.2. | Контактные | Номер телефона ______________________________________________ |  |
| данные |  | E-mail | ________________________________________________ |

- Объект / оборудование, относительно которого необходима услуга

| 3.1. | Наименование | _________________________________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | _________________________________________________________ |  |
| 3.2. | Место нахождения | ☐ | Совпадает с адресом места проживания; |

- Не совпадает с адресом места проживания:

Область ___________________________________

Район ____________________ Населенный пункт ___________________

Адрес ________________________________________________________

| 3.3. | Технические |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| характеристики |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Необходимые |  |  |  |  |
| сроки выполнения работ |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Используемые | ☐ | АО «МЭК» ; | ☐ | Заказчика |
| материалы |  |  |  |  |  |

- Единоличный исполнительный орган:

| 4.1. | Наименование |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Действует | на |  |  |  |  |  |
| основании |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата | Подпись |  |  | Расшифровка |  |  |  |
|  |  |  |  | подписи |  |  |  |
| 5. | Обработка |  | ☐ Я согласен(-а) на обработку своих персональных данных, указанных в заявке |  |  |  |  |
| персональных данных |  |  | для рассылки информации об отключениях электроэнергии, коммерческих |  |  |  |  |
|  |  |  | предложений, опросов и другой деятельности АО «МЭК» . |  |  |  |  |

Дата ___.___.20__	Подпись _____________________

- Откуда вы узнали об услуге?

| ☐от работника АО «МЭК» |  | ☐ | реклама в интернете |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | от знакомых | ☐ | реклама в печати |
| ☐получил письмо / уведомление |  | ☐ | реклама на радио |
| ☐на сайте АО «МЭК» |  | ☐ | реклама на телевидении |
| ☐на информационном стенде АО «МЭК» |  | ☐ | на информационном стенде муниципального |
|  |  |  | образования |
| ☐ | наружная реклама | ☐ | другое |

Заполняется работником АО «МЭК»

Одобрение сделки

☐

требуется

☐

не требуется

Заявление принял

Должность ____________________________________________________

Фамилия Имя Отчество _________________________________________ Дата ___.___.20__ Подпись _____________________

Регистрационный номер

в	Личном	кабинете

клиента

Приложение № 18

ПЕРЕЧЕНЬ

документов для заключения договоров по направлению «дополнительные услуги»

| 1. | Для |  | паспорт; |
| --- | --- | --- | --- |
| физических лиц: |  |  | заявление на заключение договора |
| 2. | Для юридических лиц: |  |  |

На сумму до 500 000 руб. (без НДС)

- заявление на заключение договора;

- доверенность на подписание договора (при подписании договора не единоличным органом контрагента);

- список  аффилированных  лиц  за  подписью  уполномоченного  должностного  лица  контрагента  на

последнюю отчетную дату (с изменениями в списке, имевшими место на дату проведения переговоров о заключении договора) – для контрагентов акционерных обществ;

- документы, подтверждающие регистрацию/отсутствие регистрации контрагента в свободной экономической зоне (в том числе, но не ограничиваясь, свидетельства, выписки из реестров регистрации, письмо об отсутствии регистрации, иные документы, содержащие указанную информацию);

- документы налогового органа или иные документы, содержащие сведения о действующем у контрагента режиме налогообложения

На сумму свыше 500 000 руб. (без НДС)

- заявление на заключение договора;

- копия свидетельства о государственной регистрации  для АО, ООО, иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копия устава  для ООО, АО и иных юридических лиц;

- копия выписки из решения органа управления контрагента об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора) / председателя ликвидационной комиссии/ликвидатора, продлении срока его полномочий или копия решения суда о назначении (продлении срока полномочий) арбитражного управляющего или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на последнюю дату внесения изменений  для контрагентов ООО, АО, иных юридических лиц;

- копия доверенности на заключение договора (в случае, если договор подписывается не единоличным исполнительным органом контрагента);

- письмо за подписью уполномоченного должностного лица контрагента об отсутствии необходимости проведения корпоративных процедур до момента подписания договора, либо выписка из решения органа управления контрагента об одобрении сделки, в случае, если необходимость такого одобрения установлена действующим законодательством Российской Федерации и/или учредительными документами контрагента  для контрагентов АО, ООО и иных некоммерческих организаций;

- список аффилированных лиц за подписью уполномоченного должностного лица контрагента на последнюю отчетную дату (с изменениями в списке, имевшими место на дату проведения переговоров о заключении договора) - только для контрагентов АО и ООО;

- список лиц, входящих в состав органов управления некоммерческой организации контрагента или органов надзора за деятельностью контрагента (ст. 27 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»)  только для контрагентов с организационно-правовой формой некоммерческой организации;

- документы, подтверждающие регистрацию/отсутствие регистрации контрагента в свободной экономической зоне (в том числе, но не ограничиваясь, свидетельства, выписки из реестров регистрации, письмо об отсутствии регистрации, иные документы, содержащие указанную информацию);

- документы налогового органа или иные документы, содержащие сведения о действующем у контрагента режиме налогообложения

Приложение № 19

Рекомендуемая форма

ОБРАЩЕНИЕ

от __.__.20__.	№

На основании указанных ниже сведений прошу (отметить в ячейке):

☐

рассмотреть жалобу

☐

рассмотреть предложение по улучшению системы обслуживания потребителей

☐

предоставить консультацию (справочную информацию)

- Реквизиты потребителя

1.1.	Фамилия	_________________________________________________________

Имя Отчество	_________________________________________________________

1.2.	Наименование

юридического лица

- Контактная информация

| 2.1. | Адрес | (место Индекс ____________ Область ___________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| проживания) |  | Район ____________________ Населенный пункт ___________________ |  |
|  |  | Адрес ________________________________________________________ |  |
| 2.2. | Контактные | Номер телефона _______________________________________________ |  |
| данные |  | E-mail | ________________________________________________ |

- Объект / оборудование, относительно которого подается обращение

| 3.1. | Наименование | _________________________________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | _________________________________________________________ |  |
| 3.2. | Место нахождения | ☐ | совпадает с адресом места проживания; |
|  |  | ☐ | не совпадает с адресом места проживания: |

Область ___________________________________________________

Район ____________________ Населенный пункт ___________________

Адрес ________________________________________________________

- Суть обращения

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

- Ответ на обращение предоставить

☐

по почте в письменном виде

☐

на электронную почту

☐

по телефону

☐

ответ не предоставлять

Дата

Подпись

Расшифровка

подписи

Заполняется работником АО «МЭК» :

Заявку принял

Должность ____________________________________________________ Фамилия Имя Отчество _________________________________________ Дата ___.___.20__ Подпись _____________________

Регистрационный номер

в	Личном	кабинете

клиента

Приложение № 20

Рекомендуемая форма

ЗАЯВЛЕНИЕ

о переоформлении документов о технологическом присоединении

от__.__.20___.	№

- связи с утратой документов о технологическом присоединении прошу восстановить (переоформить) следующие документы :

☐	  акт о технологическом присоединении

☐	акт разграничения балансовой принадлежности

☐	акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон

☐	акт допуска прибора учета к эксплуатации

☐	акт согласования технологической и (или) аварийной брони

- Реквизиты юридического лица или индивидуального предпринимателя

| 1.1. | Наименование |  | юр. | _________________________________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лица / ИП |  |  |  | _________________________________________________________ |  |
| 1.2. | Номер | записи | в |  |  |
| ЕГРЮЛ (для юр. лица) |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Номер | записи | в | _________________________________ | ___.___.________ |
| ЕГРИП (для ИП) и дата |  |  |  |  |  |
| внесения в реестр |  |  |  |  |  |
| 2. | Реквизиты физического лица |  |  |  |  |
| 2.2. | Фамилия |  |  | _________________________________________________________ |  |
| Имя Отчество |  |  |  | _________________________________________________________ |  |
| 2.3. | Документ, |  |  | Паспорт: |  |
| удостоверяющий |  |  |  | серия __________ номер ____________дата выдачи__________________ |  |
| личность |  |  |  | или сведения об ином документе ________________________________ |  |
| в соответствии с |  |  |  | ______________________________________________________________ |  |
| законодательством РФ |  |  |  |  |  |

- Контактная информация

| 3.2. | Адрес | (место | Индекс ____________ Область ___________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| нахождения заявителя) |  |  | Район ____________________ Населенный пункт ___________________ |  |
|  |  |  | Адрес ________________________________________________________ |  |
| 3.3. | Контактные |  | Номер телефона _______________________________________________ |  |
| данные |  |  | E-mail | ________________________________________________ |

- Энергопринимающие устройства

| 4.2. | Наименование | _________________________________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | _________________________________________________________ |  |
| 4.3. | Место нахождения | Область ___________________________________ |  |
|  |  | Район ____________________ Населенный пункт ___________________ |  |
|  |  | Адрес ________________________________________________________ |  |
| Дата | Подпись |  | Расшифровка |
|  |  |  | подписи |

Признак

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Приложения к заявке:

Наименование документа	Количество

страниц

копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены объекты лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (в случае если энергопринимающие устройства лица, обратившегося с заявлением

- переоформлении документов, расположены в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, представляет в

сетевую организацию копию документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства)

доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, в случае если заявление о переоформлении документов подается в сетевую организацию представителем заявителя

копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии)

копии акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акта об осуществлении технологического присоединения, в том числе оформленных на предыдущего собственника или иного законного владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств (при наличии)

копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения, релейной защите и автоматике, телемеханике и связи (прилагаются при отсутствии технических условий или отсутствии в них и имеющихся документах о технологическом присоединении

информации о максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств, если при этом в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации являлась обязательной)

копии иных документов, подтверждающих факт технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том числе оформленных на предыдущего собственника энергопринимающих устройств)

Заполняется работником АО «МЭК» :

Заявление принял	Должность ____________________________________________________

Фамилия Имя Отчество _________________________________________

Дата ___.___.20__	Подпись _____________________

Регистрационный номер

в	Личном	кабинете

клиента

Приложение № 21

Структура и содержание ПУ

Паспорт услуги (процесса) <название услуги (процесса)>

Круг заявителей: <указывается лицо, для которого предоставляется услуга (выполняется процесс), с кратким описанием её (его) характеристик>

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: <указывается порядок формирования стоимости услуг (процесса)>

Условия оказания услуги (процесса): <указываются условия, при которых услуга (процесс) может быть оказана (выполнена)>

Результат оказания услуги (процесса): <указывается перечень документов и фактических результатов работ, которые получает потребитель>

Общий срок оказания услуги (процесса): <указываются сроки, по каждому этапу оказания услуги (процесса), в ходе которой потребитель взаимодействует с АО «МЭК» >

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Условие | Содержание | Форма | Срок | Ссылка на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | этапа |  | предоставления | исполнения | нормативно |
|  |  |  |  |  |  | правовой акт |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Форма и способ подачи заявки:

- Рекомендуемая форма: <дается ссылка на рекомендуемую форму заявления и других видов обращений потребителя, которые могут возникнуть в ходе процесса (оказания услуги)>

- Способы подачи заявки: <указываются способы подачи обращений в подразделения АО «МЭК» , перечислить виды>

Контактная информация для направления обращений:

Номер телефона: (4852) 59-32-18

Адрес электронной почты АО «МЭК» : ya.yamek@yandex.ru

Адреса Офисов обслуживания потребителей: 150040 г. Ярославль, пр. Октября, 75

Приложение № 22

Рекомендуемая форма

На фирменном бланке организации (при наличии)

_______________20 _____ №______________________________________

ЗАЯВКА

на заключение договора оказания услуг по передаче электрической энергии

(мощности)

На основании указанных ниже сведений прошу заключить договор оказания услуг по передаче электрической энергии.

- Реквизиты юридического лица или индивидуального предпринимателя

| 1.1 |  |  | Общие сведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 |  | Полное наименование юридического лица с |  |  |  |  |  |  |
|  |  | указанием организационно-правовой формы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Краткое наименование юридического лица |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Юридический адрес |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Фактический/почтовый адрес |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  | ОГРН |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  | ИНН |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 |  | КПП |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 |  | Вид налогового режима юридического лица* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрагент является резидентом особой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 |  | экономической зоны (указать наименование |  |  |  |  |  |  |
|  |  | особой экономической зоны) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 |  | Должность руководителя |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 |  | Ф.И.О., руководителя |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 |  | Телефон |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 |  | Факс |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 |  | Адрес WEB-сайта |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Банковские реквизиты |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Наименование банка |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  | Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 |  | БИК |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Сведения о сотрудниках |  |  |  |  |  |

|  | Ф.И.О., должность лица, уполномоченного |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | подписывать договор оказания услуг по |  |  |
|  | передаче электрической энергии |  |  |
|  | Наименование и реквизиты документа, |  |  |
| 1.3.2 | подтверждающие полномочия лица указанного |  |  |
|  | в п.1.3.1 по подписанию договора оказания |  |  |
|  | услуг по передаче электрической энергии |  |  |
|  | Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного |  |  |
| 1.3.3 | за взаимодействие по вопросам заключения |  |  |
|  | договора |  |  |
|  | Контактный телефон сотрудника |  |  |
| 1.3.4 | ответственного за взаимодействие по вопросам |  |  |
|  | заключения договора |  |  |
|  | Адрес электронной почты сотрудника |  |  |
| 1.3.5 | ответственного за взаимодействие по вопросам |  |  |
|  | заключения договора |  |  |

- Срок начала оказания услуг по передаче электрической энергии "___"___________ 20___ г.

- Сведения о договоре энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии) на оптовом и (или) розничном рынках электроэнергии

3.1Вид договора

3.2Реквизиты договора (дата, номер)

3.3Дата начала поставки электроэнергии

| 3.4 | Наименование лица выступающего продавцом |  |
| --- | --- | --- |
|  | электрической энергии |  |
| 3.5 | Реквизиты лица выступающего продавцом |  |
|  | электрической энергии |  |

- Сведения об энергопринимающих устройствах

|  |  |  |  | Наименование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Максимальная | Место нахождения объекта | сетевой организации, |  |
| п/п |  | мощность, кВт |  | к сетям которой |  |
|  |  |  |  | присоединен объект |  |

1

2

…

- Приложения к заявке:

а) копии документов, подтверждающих сведения, указанные в заявке;

б) акт об осуществлении технологического присоединения (при его наличии);

в) однолинейная схема электрической сети заявителя (потребителя электрической энергии,

- интересах которого заключается договор) с указанием точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства;

г) акт разграничения балансовой принадлежности электросетей и акт разграничения

эксплуатационной ответственности сторон (при их наличии);

д) документы, содержащие описание приборов учета, установленных в отношении

энергопринимающих устройств, с указанием типов приборов учета и их классов точности,

мест их установки, заводских номеров, даты предыдущей и очередной государственной

поверки, межповерочного интервала;

е) проект договора - по желанию заявителя;

ж) акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при его наличии);

з) информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме приложения 1, и согласие собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных по форме приложения 2

_______________________________

______________________________

должность

подпись

(Ф.И

.О

.)

*В п. 1.1.9 «Вид налогового режима юридического лица» рекомендуется указать один из следующих видов налогообложения:

ЕНВД – единый налог на временный доход; ЕСХН – единый сельскохозяйственный налог; НДПИ – налог на добычу полезных ископаемых; Патентный – патентная система налогообложения; ОСНО – общая система налогообложения; УСНО – упрощенная система налогообложения.

Приложение № 1

к заявке на оказание услуг по передаче

электрической энергии (мощности)

Информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Структура собственников/бенефициаров _____________________ (указывается наименование контрагента)

|  |  | Наименование контрагента |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (в том числе конечных) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Серия и |  |  |  |  |  | Серия и номер | Категория: | Офшорная | Информация о |
| ИНН | ОГРН | Наименование | Код | ФИО | номер | № | ИНН | ОГРН | Наименова- | Адрес | документа, | руководитель/ | компания (да/нет) | подтвержда- |
|  |  | (краткое) | ОКВЭД | руководи- | документа, |  |  |  | ние/ФИО | регистра- | удостоверя- | участник/ |  | ющих |
|  |  |  |  | теля | удостоверя- |  |  |  | (полностью) | ции | ющего личность | акционер/ |  | документах |
|  |  |  |  | (полностью) | ющего |  |  |  |  |  | (для | бенефициар/ |  | (наименова-ние, |
|  |  |  |  |  | личность |  |  |  |  |  | физических | конечный |  | реквизиты и |
|  |  |  |  |  | руководите |  |  |  |  |  | лиц) | бенефициар |  | др.) |
|  |  |  |  |  | ля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

Руководитель:

_______________  (Ф.И.О.)

(подпись)

«____» __________ 20 __ г. (дата подписания)

Приложение № 2

к заявке на оказание услуг по передаче

электрической энергии (мощности)

СОГЛАСИЕ

Я, ________________________________________________ (указать полностью Ф.И.О.),

зарегистрирован (а) по адресу: ______________________________________ (указать полный

адрес	регистрации),	основной	документ,	удостоверяющий	личность

_____________________________ (указать вид документа, удостоверяющего личность и его

полные реквизиты: серия, номер, кем выдан, дата выдачи и т.д.), дата, год и место рождения ____________________________ (указать), должность и место работы

___________________________ (указать полностью без сокращений),

- соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» по своей воле и в своем интересе выражаю согласие __________________

(указывается  наименование  контрагента  АО  «МЭК»)  (зарегистрировано  по  адресу:

_____________________,   ОГРН:   ______________,   ИНН:   _________________,   КПП:

________________) в лице _________________________ (указать полностью должность и ФИО представителя контрагента АО «МЭК» ), на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование и уничтожение) моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата, год и место рождения, адрес регистрации, серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, место работы, должность) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств для статистики и анализа, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов и исполнения поручения председателя Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, а также передачу указанных данных АО «МЭК» , Минэнерго России, Росфинмониторинг, ФНС России, иным третьим лицам при необходимости.

Настоящее согласие действует с момента его подписания до ________________68.

Отзыв настоящего согласия осуществляется в письменной форме лицом, давшим его, путем направления соответствующего уведомления в адрес АО «МЭК» .

«___» ___________ 20 __ г.	________________ (подпись, расшифровка подписи).

- Необходимо указать момент, до которого действует Согласие: календарная дата, момент отзыва лицом, давшим Согласие, событие, которое должно неизбежно наступить, и т.д.

Приложение № 24

Рекомендуемая форма

УВЕДОМЛЕНИЕ

о выполнении технических условий

от __.__.20__.	№

На основании указанных ниже сведений прошу осуществить проверку выполнения технических

условий

- Реквизиты потребителя

6.1.  Фамилия

Имя Отчество

6.2.  Наименование

юридического лица

_________________________________________________________ _________________________________________________________

- Контактная информация

| 7.1. | Адрес | (место | Индекс ____________ Область ___________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| проживания) |  |  | Район ____________________ Населенный пункт ___________________ |  |
|  |  |  | Адрес ________________________________________________________ |  |
| 7.2. | Контактные данные |  | Номер телефона _______________________________________________ |  |
|  |  |  | E-mail | ________________________________________________ |

- Номер и дата заключения договора об осуществлении технологического присоединения

_____________________ от ___.___.20______

- Приложения к уведомлению:

Признак

Наименование документа

Количество

страниц

  - Копиисертификатовсоответствиянаэлектрооборудование(если

оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации.

  - Копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи.

  - Документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний*

  - Нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки)*

- Документы не требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В.

Дата

Подпись

Расшифровка

подписи

Заполняется работником АО «МЭК» :

| Заявку принял | Должность ____________________________________________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _____________________________________________________________ |  |  |  |
|  | Фамилия Имя Отчество _________________________________________ |  |  |  |
|  | ______________________________________________________________ |  |  |  |

Дата ___.___.20__	Подпись _____________________