## Лист1
АО "МЭК". Часовые расходы 15.06.2022 по РУ 6кВ п/ст "Орион", РУ 10кВ п/ст "Керамик", п/ст 35/6кВ "Кирпичная", п/ст 110/10кВ "Радуга"
| РУ 6кВ п/ст "Орион" | [43 empty] | РУ 10кВ п/ст "Керамик" | [47 empty] | п/ст 35/6кВ "Кирпичная" | [13 empty] | 110/10 кВ ПС "Радуга"
| ЯГЭС | [7 empty] | Водоканал |  |  |  | Ярославские краски |  |  |  | ООО Алина |  | Промтехмонтаж-диагностика |  |  |  | Светлояр |  |  |  | ЯрЛИ |  | ИП Керимов |  | Гр. Соколов |  | ИП Вельс |  | ОАО "Автодизель" | [57 empty] | Тр1 ПС "Кирпичная" |  | Тр2 ПС "Кирпичная" |  | ТСН-1 ПС "Кирпичная" |  | ТСН-2 ПС "Кирпичная" |  | ПС "Кирпичная" |  | ПС "Кирпичная" |  | ПС "Кирпичная" | [25 empty] | Ручной съем
| фид.11 |  | фид.20 |  | фид.44 |  | фид.52 |  | фид 24 |  | фид.54 |  | яч.18 |  | яч.46 |  | яч. 21 |  | яч.15 |  | яч.36 |  | яч.9 |  | яч.49 |  | яч. 58 |  | яч.39 |  | яч. 8 |  | яч. 63 |  | яч.13 |  | яч. 57 |  | яч. 51 |  | яч. 22 |  | яч. 48 |  | Подстанции\Керамик\1\ф07 НР\отд. АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\1\ф05 КГУ 1/3 генерация\отд. АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\1\ф03\потр.АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\1\ф01\потр.АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\1\ф1\потр.АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\1\ф3\потр.АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\1\ф5 ТСН-1\потр.АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\1\ф9 Ввод Т-1\отд. АЭ(кВтч) |  |  |  | Подстанции\Керамик\1\ф13\потр.АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\1\ф15\потр.АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\1\ф17\потр.АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\2\ф8\потр.АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\2\Ф10\потр.АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\2\Ф12\потр.АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\2\ф14 ТСН-2\потр.АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\2\ф18 Ввод Т-2\отд. АЭ(кВтч) |  |  |  | Подстанции\Керамик\2\ф22\потр.АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\2\ф24\потр.АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\2\ф26\потр.АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\2\ф28 КГУ 2/4 генерация\отд. АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\1\ф30 ИП Калашян\отд. АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\1\ф32 НР\отд. АЭ(кВтч) |  | яч. 3 |  | яч. 15 |  | яч.4 ТСН-1 |  | яч.14 ТСН-2 |  | яч.2 |  | яч.12 |  | яч.16 |  | 10 кВ ПС "Радуга" Ф6 Т2 Ввод 1 |  | 10 кВ ПС "Радуга" Ф18 Т1 Ввод 2 |  | 10 кВ ПС "Радуга" Ф45 Т2 Ввод 3 |  | 10 кВ ПС "Радуга" Ф33 Т1 Ввод 4 |  | 0,4 кВ ПС "Радуга" Ф16 ТСН-1 |  | 0,4 кВ ПС "Радуга" Ф4 ТСН-2 |  | 10 кВ ПС "Радуга" Ф-26, ПС "Машприбор" |  | 10 кВ ПС "Радуга" Ф-38 ПС "Машприбор" |  | 10 кВ ПС "Радуга" Ф-47 РП-59 |  | 10 кВ ПС "Радуга" Ф-27, РП-59 |  | Ф 10 ОАО "Автодизель" |  | Ф 20 ОАО "Автодизель" |  | Ф8 ОАО "ЯЗДА" |  | Ф35 ОАО "ЯЗДА" |  | Ф15 ОАО "ЯЗДА" |  | Ф24 ОАО "ЯЗДА" |  | Ф39 ОАО "ЯЗДА" |  | Ф44 ОАО "ЯЗДА |  | Ф42 ОАО "ЯЗДА |  | Ф29 ОАО "ЯЗДА
Коэфф тр. | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 1200 | 1200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 2400 | 2400 | 4800 | 4800 | 2400 | 2400 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 2400 | 2400 | 1800 | 1800 | 15 | 15 | 8 | 8 | 12000 | 12000 | 2400 | 2400 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 60 | 60 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 3000 | 3000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 60 | 60 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 1000 | 1000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 12000 | 12000 | 1000 | 1000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2400 | 2400 | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 | [24 empty] | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
Время | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A+, kВт•ч | A-, kВт•ч | R+, kВАр•ч | R-, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A+, kВт•ч | A-, kВт•ч | R+, kВАр•ч | R-, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч |  |  | A, kВт•ч | R, kВАр•ч |  |  | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A-, kВт•ч | R-, kВАр•ч | A-, kВт•ч | R-, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч
00:00-01:00 | 1123.2 | 324 | 1787.04 | 586.8 | 687.6 | 195.12 | 94.8 | 47.76 | 288 | 204.48 | 307.44 | 227.52 | 265.68 | 26.64 | 14.4 | 0 | 101.52 | 58.32 | 162.72 | 122.88 | 94.08 | 56.88 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 442.32 | 234 | 146.7 | 0 | 0.3015 | 0 | 0.1096 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8 | 25.2 | 796.8 | 0 | 209.2 | 75.4 | 6.8 | 12.3 | 739.5 | 201.9 | 107.6 | 22.8 | 0.024 | 0.096 | 0 | 960 | 0 | 453 | 0 | 0 | 319.2 | 116.4 | 130.8 | 75.6 | 204 | 99.6 | 738.8 | 377.2 | 149.4 | 65.8 | 3.048 | 0 | 0 | 1734 | 0 | 984 | 84.3 | 32.2 | 882.6 | 216.6 | 751.2 | 151.8 | 1335.6 | 92.4 | 3.5 | 0 | 247.6 | 16.4 | 68.76 | 50.76 | 0 | 0 | 0.292 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.72 | 30.06 | 31.92 | 19.56 | 0 | 588 | 1440 | 2400 | 0 | 738 | 168 | 576 | 0.272 | 0.584 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 127.8 | 0 | 0 | 1324.8 | 1489.6 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01:00-02:00 | 1009.44 | 322.56 | 1565.28 | 573.12 | 612 | 182.16 | 89.88 | 47.4 | 287.28 | 203.76 | 306.72 | 227.52 | 285.12 | 25.2 | 15.12 | 0 | 86.88 | 48.96 | 107.04 | 66.72 | 66.96 | 46.8 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 446.16 | 237.36 | 143.82 | 0 | 0.3015 | 0.0015 | 0.1104 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2 | 22 | 796.8 | 0 | 178.2 | 57.4 | 6.7 | 12.5 | 702.9 | 203.7 | 106.8 | 22.8 | 0.048 | 0.096 | 0 | 870 | 0 | 441 | 0 | 0 | 316.8 | 114 | 127.2 | 73.2 | 194.4 | 90 | 608.4 | 265.2 | 147.8 | 65.8 | 3.072 | 0 | 0 | 1455 | 0 | 873 | 81.6 | 14.4 | 799.8 | 219 | 712.2 | 160.8 | 1333.2 | 96 | 3.3 | 0 | 230.8 | 13.2 | 65.52 | 51.12 | 0 | 0 | 0.288 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.48 | 30.12 | 29.4 | 19.8 | 0 | 570 | 1362 | 2328 | 0 | 648 | 156 | 606 | 0.272 | 0.584 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 104.4 | 0 | 0 | 1305.6 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 400 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0
02:00-03:00 | 955.44 | 309.6 | 1436.4 | 558 | 584.64 | 180 | 84.72 | 46.32 | 249.12 | 179.28 | 304.56 | 226.8 | 290.16 | 23.76 | 13.68 | 0 | 98.4 | 60 | 156.96 | 55.2 | 73.92 | 48.96 | 38.4 | 0 | 0.6 | 0 | 457.2 | 230.16 | 160.74 | 0 | 0.294 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 20.4 | 797.4 | 0 | 164.1 | 56.5 | 7.4 | 12.7 | 683.7 | 204.3 | 111.2 | 23.2 | 0.024 | 0.072 | 0 | 840 | 0 | 441 | 0 | 0 | 324 | 116.4 | 121.2 | 72 | 199.2 | 106.8 | 468.4 | 138.4 | 147.4 | 66.2 | 3.096 | 0 | 0 | 1281 | 0 | 762 | 90.4 | 27.7 | 787.8 | 220.8 | 689.4 | 157.8 | 1333.2 | 97.2 | 3.4 | 0.1 | 220.4 | 11.2 | 65.52 | 50.4 | 0 | 0 | 0.292 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.42 | 30.12 | 29.16 | 18.96 | 0 | 558 | 1320 | 2268 | 0 | 630 | 144 | 654 | 0.264 | 0.584 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 100.2 | 0 | 0 | 1320 | 1448 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
03:00-04:00 | 896.4 | 300.96 | 1363.68 | 543.6 | 529.2 | 176.4 | 69.84 | 40.92 | 5.76 | 18 | 231.84 | 176.4 | 270 | 26.64 | 14.4 | 0 | 87.6 | 53.76 | 160.32 | 56.64 | 60.48 | 45.36 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 463.2 | 232.32 | 167.76 | 0 | 0.357 | 0 | 0.1336 | 0.0208 | 0 | 0 | 17.04 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 23.2 | 797.1 | 0 | 166.4 | 62.9 | 7.4 | 12.9 | 672 | 207.6 | 104.8 | 23.2 | 0.024 | 0.096 | 0 | 822 | 0 | 447 | 0 | 0 | 320.4 | 116.4 | 122.4 | 73.2 | 207.6 | 108 | 468.4 | 138.8 | 147 | 65.8 | 3.12 | 0 | 0 | 1287 | 0 | 768 | 90.6 | 38.5 | 790.2 | 222 | 684 | 157.8 | 1332 | 97.2 | 3.3 | 0 | 219.6 | 13.2 | 61.56 | 48.96 | 0 | 0 | 0.292 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.78 | 30.06 | 25.08 | 17.76 | 0 | 552 | 1332 | 2196 | 0 | 708 | 144 | 630 | 0.272 | 0.576 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 1340.8 | 1422.4 | 200 | 200 | 400 | 0 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0
04:00-05:00 | 879.84 | 306 | 1312.56 | 541.44 | 518.4 | 178.56 | 63.6 | 36.72 | 5.76 | 18 | 169.92 | 139.68 | 249.84 | 27.36 | 12.24 | 0 | 77.76 | 48.72 | 154.56 | 54.72 | 58.56 | 40.8 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 482.88 | 230.64 | 176.58 | 0 | 0.369 | 0.0015 | 0.1424 | 0.0488 | 0 | 0 | 17.52 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 22.4 | 797.1 | 0 | 180.9 | 69.4 | 7.4 | 12.7 | 664.2 | 202.8 | 102 | 23.6 | 0.048 | 0.096 | 0 | 813 | 0 | 441 | 0 | 0 | 316.8 | 114 | 117.6 | 74.4 | 146.4 | 93.6 | 466.8 | 142.8 | 154.8 | 67.6 | 3.096 | 0 | 0 | 1242 | 0 | 750 | 110.9 | 46.9 | 784.2 | 217.8 | 681.6 | 156 | 1332 | 94.8 | 3.4 | 0 | 217.6 | 11.2 | 63 | 50.04 | 0 | 0 | 0.088 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.72 | 30.66 | 26.76 | 17.88 | 0 | 546 | 1248 | 2088 | 0 | 588 | 156 | 642 | 0.272 | 0.592 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 1246.4 | 1302.4 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 600 | 200 | 400 | 0
05:00-06:00 | 954 | 311.04 | 1369.44 | 546.48 | 554.4 | 177.84 | 72.36 | 39.12 | 5.76 | 18.72 | 304.56 | 228.24 | 116.64 | 29.52 | 12.24 | 0 | 75.6 | 42 | 160.32 | 57.6 | 77.28 | 59.52 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 496.08 | 239.28 | 168.12 | 0 | 0.387 | 0.006 | 0.1496 | 0.0472 | 0 | 0 | 16.08 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 21.6 | 796.2 | 0 | 173.8 | 67.3 | 7.5 | 12.4 | 730.8 | 205.2 | 114.4 | 23.6 | 0.024 | 0.072 | 0 | 906 | 0 | 444 | 0 | 0 | 324 | 116.4 | 120 | 73.2 | 56.4 | 48 | 457.2 | 135.2 | 152.4 | 66.6 | 3.096 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 705 | 118.7 | 46.5 | 832.8 | 220.2 | 711 | 156 | 1333.2 | 94.8 | 3.3 | 0.1 | 224.4 | 12 | 65.88 | 49.68 | 0 | 0 | 0.056 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.18 | 30.66 | 30.12 | 17.88 | 0 | 552 | 1188 | 1974 | 0 | 618 | 210 | 690 | 0.272 | 0.584 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 1180.8 | 1185.6 | 400 | 200 | 200 | 0 | 600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 400 | 400 | 400 | 800
06:00-07:00 | 1097.28 | 303.84 | 1615.68 | 555.12 | 646.56 | 182.16 | 89.16 | 39.72 | 5.04 | 15.84 | 14.4 | 35.28 | 166.32 | 42.48 | 21.6 | 0 | 95.04 | 43.68 | 161.28 | 51.84 | 102 | 66.96 | 43.2 | 0 | 0.6 | 0 | 454.08 | 226.8 | 377.28 | 0.18 | 0.3825 | 0 | 0.172 | 0.0488 | 0 | 0 | 30 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 15.2 | 797.1 | 0 | 174.5 | 67.6 | 6.9 | 12.1 | 939.9 | 200.7 | 108.8 | 22 | 0.024 | 0.096 | 0 | 1272 | 0 | 480 | 0 | 0 | 331.2 | 118.8 | 247.2 | 110.4 | 158.4 | 76.8 | 510 | 176 | 160.2 | 68.6 | 3.048 | 0 | 0 | 1578 | 0 | 765 | 120 | 42.1 | 931.2 | 216.6 | 770.4 | 153.6 | 1334.4 | 93.6 | 3.4 | 0 | 250.4 | 12.4 | 155.16 | 166.68 | 0 | 0 | 0.056 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.14 | 153 | 32.04 | 16.2 | 282 | 1422 | 1512 | 2436 | 282 | 1272 | 948 | 1386 | 0.264 | 0.576 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1126.4 | 1224 | 600 | 600 | 400 | 0 | 800 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 600 | 400 | 400 | 200
07:00-08:00 | 1357.92 | 299.52 | 1908 | 546.48 | 736.56 | 174.96 | 106.56 | 39.36 | 5.76 | 12.24 | 290.16 | 208.8 | 651.6 | 194.4 | 32.4 | 0 | 103.2 | 36.96 | 189.12 | 57.12 | 106.56 | 47.52 | 54 | 0 | 0 | 0 | 461.28 | 225.12 | 444.96 | 0 | 0.387 | 0 | 0.316 | 0.1536 | 0 | 0 | 94.08 | 113.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.6 | 11.6 | 797.4 | 0 | 207.7 | 92.4 | 8.5 | 12.8 | 980.1 | 204 | 116.8 | 22 | 0.024 | 0.072 | 0 | 1548 | 0 | 546 | 0 | 0 | 326.4 | 121.2 | 422.4 | 141.6 | 536.4 | 331.2 | 761.2 | 385.6 | 157 | 65.4 | 2.952 | 0 | 0 | 2271 | 0 | 1200 | 83.2 | 24.8 | 973.2 | 204.6 | 830.4 | 148.8 | 1339.2 | 90 | 3.3 | 0 | 257.6 | 13.2 | 204.84 | 201.24 | 0 | 0 | 0.052 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.06 | 189.9 | 36.6 | 14.64 | 882 | 2334 | 2088 | 3312 | 870 | 1962 | 1602 | 2262 | 0.272 | 0.576 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 103.8 | 0 | 0 | 1304 | 1488 | 800 | 600 | 600 | 200 | 800 | 600 | 0 | 180 | 60 | 0 | 600 | 200 | 800 | 400 | 600 | 0
08:00-09:00 | 1501.2 | 299.52 | 2082.96 | 559.44 | 762.48 | 169.92 | 110.16 | 35.76 | 5.04 | 10.08 | 141.12 | 108.72 | 726.48 | 226.8 | 42.48 | 0 | 152.88 | 46.8 | 311.52 | 104.64 | 150.24 | 104.16 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 474 | 224.88 | 457.74 | 0 | 0.39 | 0 | 0.5912 | 0.3368 | 0 | 0 | 119.76 | 144.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.6 | 9.2 | 796.8 | 0 | 228.7 | 107.6 | 17.2 | 13.6 | 1021.8 | 197.4 | 120 | 24.8 | 0.048 | 0.072 | 0 | 1611 | 0 | 561 | 0 | 0 | 326.4 | 118.8 | 409.2 | 140.4 | 633.6 | 408 | 740 | 370.8 | 157.8 | 64.8 | 2.904 | 0 | 0 | 2436 | 0 | 1281 | 89.2 | 41.9 | 1009.8 | 202.8 | 854.4 | 149.4 | 1322.4 | 99.6 | 3.3 | 0 | 260 | 12 | 207.36 | 204.48 | 0 | 0 | 0.052 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.8 | 193.14 | 37.68 | 15.36 | 816 | 2280 | 2184 | 3552 | 720 | 1854 | 1884 | 2556 | 0.272 | 0.576 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1376 | 1678.4 | 800 | 800 | 600 | 400 | 1000 | 800 | 0 | 60 | 180 | 0 | 800 | 400 | 400 | 200 | 600 | 0
09:00-10:00 | 1615.68 | 320.4 | 2185.2 | 588.96 | 793.44 | 174.96 | 108.36 | 39.48 | 19.44 | 20.16 | 288.72 | 203.76 | 755.28 | 238.32 | 75.6 | 2.16 | 192.48 | 64.56 | 368.16 | 120.48 | 149.04 | 104.64 | 57.6 | 0.6 | 0 | 0 | 481.68 | 238.56 | 404.1 | 0 | 0.3735 | 0 | 0.6632 | 0.3272 | 0 | 0 | 120.72 | 148.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.4 | 10.8 | 797.4 | 0 | 254.5 | 107.6 | 21.4 | 19.4 | 1008.3 | 162.6 | 105.2 | 19.6 | 0.024 | 0.096 | 0 | 1587 | 0 | 516 | 0 | 0 | 296.4 | 109.2 | 414 | 145.2 | 602.4 | 373.2 | 783.6 | 379.2 | 156.6 | 64.6 | 2.904 | 0 | 0 | 2427 | 0 | 1206 | 113.1 | 47.1 | 976.8 | 159 | 859.2 | 138 | 1324.8 | 102 | 4.7 | 0.1 | 251.2 | 16 | 183.6 | 185.4 | 0 | 0 | 0.052 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.26 | 169.5 | 37.56 | 16.8 | 756 | 2208 | 2562 | 3882 | 768 | 2088 | 1884 | 2658 | 0.272 | 0.576 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 132.6 | 0 | 0 | 1512 | 1860.8 | 800 | 800 | 400 | 600 | 800 | 800 | 0 | 300 | 180 | 120 | 600 | 400 | 800 | 400 | 400 | 1000
10:00-11:00 | 1636.56 | 327.6 | 2274.48 | 606.96 | 774.72 | 181.44 | 120.96 | 43.32 | 285.84 | 193.68 | 307.44 | 214.56 | 776.88 | 242.64 | 123.12 | 28.08 | 190.32 | 62.16 | 344.16 | 112.32 | 125.76 | 89.52 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 460.32 | 240.96 | 444.6 | 0 | 0.3825 | 0 | 0.704 | 0.384 | 0 | 0 | 119.04 | 150.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 14.4 | 797.4 | 0 | 272.1 | 97.5 | 42 | 55 | 990 | 164.4 | 108 | 23.6 | 0.024 | 0.072 | 0 | 1512 | 0 | 519 | 0 | 0 | 327.6 | 123.6 | 289.2 | 112.8 | 546 | 356.4 | 823.2 | 406 | 170.2 | 67.4 | 2.88 | 0 | 0 | 2445 | 0 | 1206 | 118.7 | 42 | 1005 | 159 | 831 | 141.6 | 1327.2 | 96 | 4.8 | 0 | 264 | 16.8 | 190.8 | 181.08 | 0 | 0 | 0.052 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.5 | 161.94 | 34.8 | 17.52 | 654 | 2010 | 2220 | 3636 | 546 | 1818 | 1602 | 2334 | 0.264 | 0.592 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 141 | 0 | 0 | 1580.8 | 1756.8 | 600 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 | 0 | 0 | 120 | 0 | 800 | 600 | 600 | 200 | 400 | 1000
11:00-12:00 | 1601.28 | 335.52 | 2316.96 | 605.52 | 765.36 | 173.52 | 124.2 | 44.04 | 283.68 | 191.52 | 303.12 | 214.56 | 660.24 | 205.2 | 120.96 | 25.2 | 197.28 | 70.08 | 332.64 | 108.96 | 147.6 | 101.76 | 60 | 0 | 0.6 | 0 | 448.8 | 232.56 | 422.46 | 0 | 0.3945 | 0 | 0.6616 | 0.3856 | 0 | 0 | 104.16 | 110.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.6 | 20 | 796.8 | 0 | 250.4 | 85.4 | 34.2 | 46.8 | 949.2 | 165.6 | 112.8 | 22.8 | 0.024 | 0.072 | 0 | 1488 | 0 | 510 | 0 | 0 | 324 | 116.4 | 336 | 130.8 | 235.2 | 96 | 808.4 | 395.6 | 160.8 | 68.6 | 2.952 | 0 | 0 | 2148 | 0 | 957 | 142.6 | 43.7 | 992.4 | 163.8 | 854.4 | 149.4 | 1324.8 | 93.6 | 4.7 | 0.1 | 270.4 | 23.2 | 196.2 | 191.16 | 0 | 0 | 0.052 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.3 | 169.44 | 35.64 | 19.92 | 942 | 2286 | 2076 | 3264 | 504 | 1686 | 1950 | 2682 | 0.272 | 0.592 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 142.8 | 0 | 0 | 1544 | 1678.4 | 600 | 800 | 400 | 400 | 600 | 400 | 0 | 120 | 60 | 60 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1600
12:00-13:00 | 1628.64 | 338.4 | 2293.2 | 625.68 | 764.64 | 175.68 | 122.4 | 45.48 | 106.56 | 78.48 | 305.28 | 216 | 579.6 | 187.92 | 105.12 | 17.28 | 191.28 | 64.56 | 323.04 | 80.16 | 138.72 | 75.6 | 60 | 0.6 | 0 | 0 | 481.92 | 247.92 | 452.52 | 0 | 0.369 | 0 | 0.504 | 0.204 | 0 | 0 | 121.92 | 152.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.8 | 15.6 | 797.4 | 0 | 236.8 | 89.9 | 25.9 | 26.8 | 925.2 | 167.1 | 113.2 | 21.6 | 0.024 | 0.096 | 0 | 1677 | 0 | 558 | 0 | 0 | 324 | 117.6 | 562.8 | 195.6 | 542.4 | 303.6 | 774.4 | 390.8 | 156.6 | 65 | 2.904 | 0 | 0 | 2358 | 0 | 1125 | 121.6 | 30.7 | 992.4 | 163.2 | 813.6 | 138 | 1333.2 | 84 | 5.6 | 0.6 | 273.2 | 26.4 | 192.96 | 177.12 | 0 | 0 | 0.052 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.86 | 157.62 | 39.48 | 17.4 | 882 | 2268 | 2442 | 3708 | 816 | 2058 | 1884 | 2640 | 0.28 | 0.584 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 134.4 | 0 | 0 | 1539.2 | 1886.4 | 400 | 600 | 600 | 600 | 800 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 800 | 800 | 400 | 200 | 1600
13:00-14:00 | 1580.4 | 319.68 | 2260.08 | 599.04 | 758.88 | 166.32 | 123.72 | 44.16 | 5.04 | 10.8 | 315.36 | 217.44 | 722.16 | 226.08 | 135.36 | 27.36 | 190.56 | 61.44 | 325.92 | 108.48 | 177.84 | 118.8 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 481.68 | 256.56 | 397.44 | 0 | 0.351 | 0 | 0.5872 | 0.2816 | 0 | 0 | 177.84 | 180.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 17.2 | 797.1 | 0 | 218.6 | 102.5 | 16.3 | 16.3 | 948.6 | 177.9 | 104.4 | 18 | 0.024 | 0.072 | 0 | 1854 | 0 | 624 | 0 | 0 | 332.4 | 117.6 | 759.6 | 252 | 705.6 | 378 | 796.8 | 389.2 | 158.6 | 66.4 | 2.904 | 0 | 0 | 2472 | 0 | 1221 | 110.1 | 36.8 | 967.8 | 163.2 | 796.2 | 129.6 | 1339.2 | 94.8 | 6.8 | 1.3 | 260.4 | 23.6 | 198.36 | 185.04 | 0 | 0 | 0.056 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.02 | 166.32 | 39.36 | 17.16 | 720 | 2136 | 2256 | 3600 | 810 | 2166 | 1704 | 2364 | 0.272 | 0.592 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 127.2 | 0 | 0 | 1539.2 | 1750.4 | 400 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 0 | 240 | 0 | 0 | 800 | 600 | 200 | 200 | 400 | 1600
14:00-15:00 | 1564.56 | 313.92 | 2220.48 | 585.36 | 754.56 | 164.16 | 128.16 | 46.68 | 139.68 | 99.36 | 307.44 | 216.72 | 604.8 | 184.32 | 122.4 | 26.64 | 192.96 | 68.64 | 340.32 | 112.32 | 192.72 | 125.28 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 486 | 248.64 | 311.94 | 0 | 0.3405 | 0 | 0.544 | 0.2928 | 0 | 0 | 162 | 151.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8 | 18.8 | 797.1 | 0 | 219.9 | 87 | 13.2 | 12.1 | 940.8 | 173.7 | 110 | 22.8 | 0.048 | 0.072 | 0 | 1857 | 0 | 597 | 0 | 0 | 326.4 | 117.6 | 766.8 | 250.8 | 723.6 | 399.6 | 538 | 165.6 | 154.4 | 65.6 | 2.928 | 0 | 0 | 2271 | 0 | 1011 | 145.2 | 45.5 | 964.2 | 166.2 | 801.6 | 130.8 | 1330.8 | 98.4 | 5.2 | 0.1 | 261.2 | 22.4 | 197.28 | 182.88 | 0 | 0 | 0.052 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.6 | 164.04 | 39.36 | 17.04 | 210 | 1548 | 1788 | 3222 | 426 | 1746 | 1116 | 1806 | 0.272 | 0.592 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 1531.2 | 1705.6 | 200 | 600 | 200 | 600 | 600 | 400 | 0 | 240 | 120 | 0 | 200 | 0 | 400 | 200 | 200 | 800
15:00-16:00 | 1515.6 | 331.92 | 2219.04 | 586.08 | 761.76 | 174.24 | 119.04 | 47.52 | 267.84 | 185.04 | 302.4 | 217.44 | 450.72 | 136.8 | 102.24 | 12.96 | 201.84 | 85.68 | 355.2 | 115.68 | 144.24 | 111.36 | 64.8 | 0.6 | 0 | 0 | 468.96 | 257.04 | 308.7 | 0 | 0.3555 | 0 | 0.5496 | 0.176 | 0 | 0 | 120 | 90.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.2 | 13.2 | 797.4 | 0 | 199.3 | 83.3 | 16.1 | 12.7 | 943.8 | 178.5 | 106.8 | 20.8 | 0.024 | 0.072 | 0 | 1845 | 0 | 597 | 0 | 0 | 327.6 | 117.6 | 760.8 | 255.6 | 756 | 438 | 560.4 | 171.2 | 158.4 | 66 | 2.928 | 0 | 0 | 2415 | 0 | 1068 | 101.9 | 35.6 | 1005 | 175.8 | 877.8 | 150 | 1334.4 | 99.6 | 5.7 | 0 | 274.8 | 12.8 | 195.84 | 192.6 | 0 | 0 | 0.052 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.32 | 173.1 | 42.48 | 17.76 | 0 | 1080 | 1758 | 2850 | 138 | 1314 | 834 | 1524 | 0.264 | 0.584 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 109.8 | 0 | 0 | 1436.8 | 1625.6 | 200 | 600 | 200 | 0 | 600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200
16:00-17:00 | 1498.32 | 336.24 | 2209.68 | 594 | 766.08 | 177.84 | 103.32 | 43.92 | 5.76 | 14.4 | 313.92 | 222.48 | 686.16 | 224.64 | 73.44 | 0.72 | 182.88 | 69.12 | 312.48 | 86.88 | 178.8 | 89.52 | 64.8 | 0 | 0.6 | 0 | 471.36 | 256.08 | 301.68 | 0 | 0.3585 | 0 | 0.3896 | 0.1072 | 0 | 0 | 98.64 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.6 | 6.8 | 797.1 | 0 | 177.2 | 70.5 | 18.2 | 11.4 | 1014.6 | 218.4 | 105.6 | 22.4 | 0.024 | 0.096 | 0 | 1899 | 0 | 618 | 0 | 0 | 344.4 | 124.8 | 739.2 | 246 | 633.6 | 321.6 | 539.2 | 164.8 | 162.4 | 66 | 2.928 | 0 | 0 | 2451 | 0 | 1011 | 85.3 | 31.1 | 1101 | 222 | 961.8 | 166.8 | 1339.2 | 105.6 | 5.4 | 0.1 | 292 | 8 | 128.16 | 104.4 | 0 | 0 | 0.056 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.58 | 83.94 | 42.6 | 17.64 | 0 | 1014 | 1776 | 2964 | 0 | 1338 | 858 | 1494 | 0.272 | 0.592 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 1494.4 | 1675.2 | 200 | 600 | 400 | 200 | 400 | 200 | 0 | 60 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | 200 | 400 | 200
17:00-18:00 | 1476 | 341.28 | 2201.76 | 611.28 | 792.72 | 188.64 | 102.36 | 45.6 | 5.04 | 14.4 | 311.04 | 224.64 | 745.92 | 242.64 | 88.56 | 2.88 | 167.76 | 74.88 | 231.36 | 70.56 | 117.6 | 50.16 | 69 | 0 | 0 | 0 | 429.84 | 216 | 315.18 | 0 | 0.351 | 0 | 0.2208 | 0.0144 | 0 | 0 | 78.72 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.8 | 12 | 796.8 | 0 | 170.8 | 61 | 8.2 | 10.9 | 1028.7 | 234 | 107.6 | 26.8 | 0.024 | 0.072 | 0 | 1626 | 0 | 570 | 0 | 0 | 331.2 | 120 | 465.6 | 187.2 | 360 | 166.8 | 501.2 | 153.2 | 157.4 | 67.6 | 3 | 0 | 0 | 2217 | 0 | 849 | 77.5 | 32.1 | 1150.2 | 228.6 | 1005.6 | 171.6 | 1351.2 | 94.8 | 6.1 | 0.1 | 301.6 | 14.4 | 84.6 | 47.88 | 0 | 0 | 0.052 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.74 | 28.74 | 47.16 | 18 | 0 | 942 | 1572 | 2718 | 6 | 1194 | 612 | 1224 | 0.272 | 0.6 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 1444.8 | 1515.2 | 400 | 400 | 400 | 200 | 600 | 400 | 0 | 60 | 60 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200
18:00-19:00 | 1496.16 | 357.12 | 2225.52 | 624.96 | 820.8 | 197.28 | 98.28 | 47.4 | 5.04 | 15.12 | 310.32 | 226.08 | 695.52 | 229.68 | 81.36 | 5.04 | 147.6 | 75.36 | 191.52 | 60.48 | 110.4 | 57.6 | 79.8 | 0.6 | 0 | 0 | 411.6 | 206.88 | 286.56 | 0 | 0.384 | 0 | 0.1992 | 0.0224 | 0 | 0 | 64.08 | 65.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.2 | 10.8 | 797.4 | 0 | 176.9 | 70.3 | 6.6 | 11 | 1027.2 | 220.8 | 116 | 26.8 | 0.024 | 0.072 | 0 | 1656 | 0 | 564 | 0 | 0 | 333.6 | 120 | 475.2 | 192 | 220.8 | 99.6 | 630.4 | 276.8 | 151.6 | 66 | 3 | 0 | 0 | 2283 | 0 | 921 | 76.1 | 37.7 | 1195.8 | 234 | 1032 | 171.6 | 1351.2 | 92.4 | 6.1 | 0.1 | 315.2 | 16.8 | 82.8 | 48.6 | 0 | 0 | 0.056 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.12 | 28.74 | 46.44 | 18.48 | 0 | 1026 | 1236 | 2442 | 0 | 786 | 402 | 864 | 0.264 | 0.584 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 1206.4 | 1377.6 | 400 | 400 | 200 | 200 | 400 | 400 | 0 | 60 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200
19:00-20:00 | 1545.84 | 356.4 | 2327.76 | 643.68 | 864 | 202.32 | 103.32 | 44.88 | 163.44 | 123.12 | 307.44 | 228.24 | 686.16 | 227.52 | 80.64 | 0.72 | 132.96 | 70.32 | 173.76 | 59.52 | 115.92 | 54.48 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 378 | 194.4 | 294.12 | 0 | 0.336 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.2 | 11.6 | 797.1 | 0 | 203.3 | 80.4 | 6.6 | 11.2 | 1069.5 | 227.7 | 104.4 | 25.2 | 0.048 | 0.096 | 0 | 1698 | 0 | 573 | 0 | 0 | 339.6 | 121.2 | 459.6 | 188.4 | 354 | 135.6 | 764.8 | 392.4 | 153.6 | 67 | 3 | 0 | 0 | 2574 | 0 | 1065 | 64.9 | 41 | 1214.4 | 231 | 1026 | 163.2 | 1353.6 | 92.4 | 6.2 | 0.1 | 334.4 | 17.6 | 84.6 | 48.6 | 0 | 0 | 0.056 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.28 | 29.4 | 49.32 | 18.12 | 0 | 948 | 1194 | 2370 | 0 | 798 | 450 | 828 | 0.272 | 0.584 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 133.2 | 0 | 0 | 1179.2 | 1347.2 | 400 | 200 | 200 | 200 | 600 | 400 | 240 | 60 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 200 | 0 | 0
20:00-21:00 | 1609.92 | 362.88 | 2382.48 | 638.64 | 879.12 | 203.76 | 100.68 | 44.64 | 252 | 183.6 | 308.88 | 227.52 | 758.16 | 249.12 | 33.84 | 0 | 107.52 | 55.44 | 171.36 | 60.96 | 78.48 | 42 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 390.24 | 209.28 | 241.2 | 0 | 0.2955 | 0 | 0.1032 | 0 | 0 | 0 | 54 | 42.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.6 | 13.6 | 797.4 | 0 | 202.8 | 82.9 | 7.4 | 11.3 | 1110.6 | 249 | 100.4 | 21.2 | 0.024 | 0.072 | 0 | 1731 | 0 | 588 | 0 | 0 | 349.2 | 124.8 | 445.2 | 182.4 | 366 | 147.6 | 747.2 | 374.8 | 150.4 | 65.6 | 3 | 0 | 0 | 2505 | 0 | 1050 | 78.9 | 42.7 | 1186.8 | 228.6 | 977.4 | 154.2 | 1353.6 | 88.8 | 4.5 | 0 | 340 | 18.4 | 90 | 48.6 | 0 | 0 | 0.056 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.46 | 29.7 | 54.24 | 17.88 | 0 | 882 | 1206 | 2202 | 0 | 846 | 390 | 750 | 0.272 | 0.584 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 147 | 0 | 0 | 1136 | 1268.8 | 200 | 400 | 200 | 0 | 400 | 200 | 60 | 120 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0
21:00-22:00 | 1600.56 | 349.92 | 2455.2 | 633.6 | 909.36 | 198 | 111.6 | 49.08 | 5.76 | 17.28 | 308.88 | 230.4 | 726.48 | 229.68 | 19.44 | 0 | 89.04 | 45.84 | 166.08 | 57.6 | 80.88 | 53.76 | 70.8 | 0 | 0.6 | 0 | 457.68 | 238.08 | 211.14 | 0 | 0.336 | 0 | 0.1016 | 0 | 0 | 0 | 45.36 | 30.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 18.8 | 797.1 | 0 | 226.6 | 87.4 | 7.2 | 11.5 | 1024.5 | 219 | 98 | 21.6 | 0.024 | 0.096 | 0 | 1368 | 0 | 480 | 0 | 0 | 360 | 130.8 | 138 | 73.2 | 189.6 | 115.2 | 743.6 | 373.2 | 153 | 66.8 | 3 | 0 | 0 | 2289 | 0 | 1023 | 80.3 | 47.1 | 1153.2 | 227.4 | 973.2 | 166.8 | 1351.2 | 88.8 | 4.2 | 0 | 337.6 | 21.6 | 91.8 | 49.68 | 0 | 0 | 0.212 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.94 | 29.7 | 55.44 | 18.72 | 0 | 786 | 1134 | 2178 | 0 | 786 | 282 | 726 | 0.264 | 0.592 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 3.6 | 155.4 | 0 | 0 | 1110.4 | 1281.6 | 200 | 200 | 200 | 0 | 400 | 200 | 60 | 120 | 0 | 60 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0
22:00-23:00 | 1513.44 | 341.28 | 2396.16 | 622.08 | 896.4 | 200.16 | 116.52 | 52.68 | 123.12 | 96.48 | 322.56 | 231.12 | 194.4 | 62.64 | 18 | 0 | 103.2 | 65.52 | 159.84 | 60 | 88.32 | 51.84 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 512.16 | 267.84 | 174.96 | 0 | 0.3285 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 20.4 | 797.1 | 0 | 226.8 | 90.4 | 7.4 | 11.9 | 919.8 | 211.2 | 98.8 | 23.2 | 0.024 | 0.072 | 0 | 1230 | 0 | 477 | 0 | 0 | 358.8 | 132 | 122.4 | 74.4 | 204 | 110.4 | 726.8 | 375.2 | 150.2 | 66.6 | 3.048 | 0 | 0 | 2130 | 0 | 1032 | 84.3 | 52.1 | 1056.6 | 224.4 | 931.2 | 175.2 | 1351.2 | 92.4 | 4.2 | 0 | 315.6 | 22.4 | 83.16 | 50.04 | 0 | 0 | 0.288 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.66 | 30.18 | 46.68 | 18.84 | 0 | 666 | 1194 | 2304 | 0 | 798 | 252 | 702 | 0.272 | 0.592 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 58.2 | 231 | 0 | 0 | 1105.6 | 1334.4 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 400 | 0 | 60 | 0 | 0 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400
23:00-00:00 | 1297.44 | 338.4 | 2078.64 | 589.68 | 745.92 | 195.84 | 107.4 | 52.56 | 287.28 | 208.08 | 309.6 | 231.12 | 133.92 | 49.68 | 16.56 | 0 | 100.08 | 64.8 | 96 | 58.08 | 100.8 | 54.48 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 524.4 | 272.16 | 241.56 | 0 | 0.306 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 31.44 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.6 | 18 | 796.8 | 0 | 197.2 | 79.5 | 7.2 | 12.1 | 828.9 | 208.8 | 102 | 23.2 | 0.048 | 0.096 | 0 | 1071 | 0 | 465 | 0 | 0 | 346.8 | 127.2 | 118.8 | 72 | 219.6 | 117.6 | 710.8 | 371.6 | 147.4 | 65.4 | 3.048 | 0 | 0 | 1872 | 0 | 1020 | 68.6 | 28.8 | 944.4 | 222.6 | 841.8 | 168 | 1348.8 | 92.4 | 4.3 | 0 | 280.8 | 20.8 | 79.56 | 50.76 | 0 | 0 | 0.292 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 30.78 | 42.72 | 18.84 | 0 | 612 | 1176 | 2070 | 0 | 756 | 12 | 702 | 0.272 | 0.592 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 54 | 212.4 | 0 | 0 | 1075.2 | 1172.8 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | 200 | 0 | 400

## Лист2
Суммирование получасовок
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0