## Лист1
АО "МЭК". Часовые расходы 21.12.2022 по РУ 6кВ п/ст "Орион", РУ 10кВ п/ст "Керамик", п/ст 35/6кВ "Кирпичная", п/ст 110/10кВ "Радуга"
| РУ 6кВ п/ст "Орион" | [43 empty] | РУ 10кВ п/ст "Керамик" | [47 empty] | п/ст 35/6кВ "Кирпичная" | [13 empty] | 110/10 кВ ПС "Радуга"
| ЯГЭС | [7 empty] | Водоканал |  |  |  | Ярославские краски |  |  |  | ООО Алина |  | Промтехмонтаж-диагностика |  |  |  | Светлояр |  |  |  | ЯрЛИ |  | ИП Керимов |  | Гр. Соколов |  | ИП Вельс |  | ОАО "Автодизель" | [57 empty] | Т-1 |  | Т-2 |  | ТСН-1 |  | ТСН-2 |  | ПС "Кирпичная" |  | ПС "Кирпичная" |  | ПС "Кирпичная" | [25 empty] | Ручной съем
| фид.11 |  | фид.20 |  | фид.44 |  | фид.52 |  | фид 24 |  | фид.54 |  | яч.18 |  | яч.46 |  | яч. 21 |  | яч.15 |  | яч.36 |  | яч.9 |  | яч.49 |  | яч. 58 |  | яч.39 |  | яч. 8 |  | яч. 63 |  | яч.13 |  | яч. 57 |  | яч. 51 |  | яч. 22 |  | яч. 48 |  | Подстанции\Керамик\1\ф07 НР\отд. АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\1\ф05 КГУ 1/3 генерация\отд. АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\1\ф03\потр.АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\1\ф01\потр.АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\1\ф1\потр.АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\1\ф3\потр.АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\1\ф5 ТСН-1\потр.АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\1\ф9 Ввод Т-1\отд. АЭ(кВтч) |  |  |  | Подстанции\Керамик\1\ф13\потр.АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\1\ф15\потр.АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\1\ф17\потр.АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\2\ф8\потр.АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\2\Ф10\потр.АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\2\Ф12\потр.АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\2\ф14 ТСН-2\потр.АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\2\ф18 Ввод Т-2\отд. АЭ(кВтч) |  |  |  | Подстанции\Керамик\2\ф22\потр.АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\2\ф24\потр.АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\2\ф26\потр.АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\2\ф28 КГУ 2/4 генерация\отд. АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\1\ф30 ИП Калашян\отд. АЭ(кВтч) |  | Подстанции\Керамик\1\ф32 НР\отд. АЭ(кВтч) |  | яч. 3 Т-1 |  | яч. 15 Т-2 |  | яч.4 ТСН-1 |  | яч.14 ТСН-2 |  | яч.2 |  | яч.12 |  | яч.16 |  | 10 кВ ПС "Радуга" Ф6 Т2 Ввод 1 |  | 10 кВ ПС "Радуга" Ф18 Т1 Ввод 2 |  | 10 кВ ПС "Радуга" Ф45 Т2 Ввод 3 |  | 10 кВ ПС "Радуга" Ф33 Т1 Ввод 4 |  | 0,4 кВ ПС "Радуга" Ф16 ТСН-1 |  | 0,4 кВ ПС "Радуга" Ф4 ТСН-2 |  | 10 кВ ПС "Радуга" Ф-26, ПС "Машприбор" |  | 10 кВ ПС "Радуга" Ф-38 ПС "Машприбор" |  | 10 кВ ПС "Радуга" Ф-47 |  | 10 кВ ПС "Радуга" Ф-27 |  | Ф 10 ОАО "Автодизель" |  | Ф 20 ОАО "Автодизель" |  | Ф8 ОАО "ЯЗДА" |  | Ф35 ОАО "ЯЗДА" |  | Ф15 ОАО "ЯЗДА" |  | Ф24 ОАО "ЯЗДА" |  | Ф39 ОАО "ЯЗДА" |  | Ф44 ОАО "ЯЗДА |  | Ф42 ОАО "ЯЗДА |  | Ф29 ОАО "ЯЗДА
Коэфф тр. | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 1200 | 1200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 2400 | 2400 | 4800 | 4800 | 2400 | 2400 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 2400 | 2400 | 1800 | 1800 | 15 | 15 | 8 | 8 | 12000 | 12000 | 2400 | 2400 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 60 | 60 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 3000 | 3000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 60 | 60 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 1000 | 1000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 12000 | 12000 | 1000 | 1000 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2400 | 2400 | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 | [24 empty] | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
Время | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A+, kВт•ч | A-, kВт•ч | R+, kВАр•ч | R-, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A+, kВт•ч | A-, kВт•ч | R+, kВАр•ч | R-, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч |  |  | A, kВт•ч | R, kВАр•ч |  |  | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A-, kВт•ч | R-, kВАр•ч | A-, kВт•ч | R-, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч | A, kВт•ч | R, kВАр•ч
00:00-01:00 | 1440.72 | 346.32 | 1900.08 | 531.36 | 1008.72 | 172.08 | 174.12 | 55.44 | 293.76 | 208.08 | 347.76 | 230.4 | 28.08 | 44.64 | 47.52 | 0 | 174.48 | 91.92 | 251.04 | 74.4 | 94.08 | 56.88 | 34.2 | 0 | 43.8 | 0 | 738.48 | 324.96 | 185.22 | 0 | 0.4755 | 0 | 0.2408 | 0 | 0 | 0 | 108 | 78.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.8 | 9.6 | 798 | 0 | 146.9 | 43.6 | 7.7 | 12.1 | 731.7 | 161.7 | 116 | 16.4 | 0.048 | 0.096 | 0 | 1305 | 0 | 429 | 151.8 | 54 | 488.4 | 164.4 | 117.6 | 63.6 | 235.2 | 289.2 | 460.4 | 186.4 | 0 | 0 | 3.768 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 900 | 166.4 | 100.4 | 903 | 184.8 | 759.6 | 82.2 | 1436.4 | 82.8 | 3.9 | 0 | 310.4 | 9.2 | 94.68 | 33.48 | 0 | 0 | 1.492 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1116 | 15.241 | 24.4764 | 6.804 | 1068 | 0 | 2742 | 1734 | 2406 | 822 | 1596 | 54 | 3.408 | 3.32 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 1452.8 | 1452.8 | 1200 | 0 | 600 | 0 | 1200 | 200 | 0 | 0 | 60 | 60 | 600 | 0 | 2000 | 1200 | 1200 | 0
01:00-02:00 | 1297.44 | 344.88 | 1719.36 | 527.76 | 940.32 | 179.28 | 165 | 55.32 | 292.32 | 206.64 | 341.28 | 231.12 | 27.36 | 46.08 | 47.52 | 0 | 171.6 | 89.76 | 246.24 | 73.92 | 66.96 | 46.8 | 30 | 0 | 40.2 | 0 | 711.36 | 312.48 | 183.24 | 0 | 0.474 | 0 | 0.2464 | 0 | 0 | 0 | 106.32 | 78.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.8 | 10.8 | 797.7 | 0 | 153.8 | 52.9 | 8 | 12.3 | 683.1 | 150.9 | 116 | 17.6 | 0.024 | 0.072 | 0 | 1221 | 0 | 405 | 150.9 | 54 | 481.2 | 164.4 | 111.6 | 48 | 237.6 | 282 | 460.4 | 187.6 | 0 | 0 | 3.792 | 0 | 0 | 1305 | 0 | 894 | 176.2 | 103.8 | 843.6 | 183 | 721.8 | 80.4 | 1435.2 | 82.8 | 3.8 | 0 | 286.8 | 8.4 | 95.4 | 34.2 | 0 | 0 | 1.492 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9656 | 15.0696 | 24.8424 | 7.02 | 1056 | 0 | 2784 | 1722 | 2250 | 780 | 1698 | 162 | 3.528 | 3.448 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1507.2 | 1420.8 | 1200 | 0 | 600 | 0 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 2000 | 1000 | 1200 | 0
02:00-03:00 | 1228.32 | 338.4 | 1630.8 | 522 | 900.72 | 173.52 | 167.4 | 56.28 | 224.64 | 163.44 | 344.16 | 231.84 | 27.36 | 46.8 | 46.8 | 0 | 183.12 | 94.08 | 244.8 | 73.44 | 73.92 | 48.96 | 28.2 | 0 | 37.8 | 0 | 694.56 | 314.64 | 259.02 | 0 | 0.4845 | 0 | 0.2424 | 0 | 0 | 0 | 105.36 | 78.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 11.2 | 796.8 | 0 | 110.9 | 9.3 | 7.9 | 12.5 | 647.7 | 153.6 | 115.6 | 18 | 0.024 | 0.096 | 0 | 1131 | 0 | 402 | 149.4 | 53.4 | 474 | 164.4 | 118.8 | 58.8 | 56.4 | 68.4 | 463.6 | 192.4 | 0 | 0 | 3.816 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 696 | 159.3 | 100.2 | 813.6 | 186.6 | 708.6 | 84 | 1435.2 | 86.4 | 3.8 | 0 | 278.4 | 6.8 | 93.6 | 34.92 | 0 | 0 | 1.504 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3072 | 17.9181 | 24.9888 | 8.2572 | 1020 | 0 | 2682 | 1536 | 2226 | 762 | 1698 | 96 | 0.728 | 0.368 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 101.4 | 0 | 0 | 0 | 1428.8 | 1340.8 | 1200 | 0 | 400 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 2000 | 1000 | 1200 | 0
03:00-04:00 | 1214.64 | 349.2 | 1617.84 | 523.44 | 880.56 | 170.64 | 173.04 | 57.72 | 7.2 | 20.16 | 280.08 | 196.56 | 29.52 | 51.12 | 46.8 | 0 | 168 | 85.68 | 263.52 | 76.32 | 60.48 | 45.36 | 27 | 0 | 37.2 | 0 | 735.36 | 330.72 | 242.82 | 0 | 0.4695 | 0 | 0.2768 | 0.0648 | 0 | 0 | 106.08 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.8 | 12.8 | 797.7 | 0 | 126.1 | 3.7 | 8 | 12.6 | 634.2 | 146.4 | 113.6 | 18 | 0.048 | 0.072 | 0 | 1128 | 0 | 396 | 151.5 | 54.3 | 480 | 165.6 | 115.2 | 57.6 | 45.6 | 52.8 | 459.2 | 193.2 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 1029 | 0 | 681 | 178.4 | 106.2 | 793.2 | 183 | 703.2 | 86.4 | 1437.6 | 86.4 | 3.8 | 0 | 273.6 | 8.4 | 93.96 | 34.92 | 0 | 0 | 1.504 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2008 | 16.8134 | 24.1968 | 7.506 | 996 | 0 | 2526 | 1326 | 2190 | 762 | 1656 | 30 | 0.72 | 0.36 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 1196.8 | 1000 | 0 | 600 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 800 | 0 | 1800 | 1200 | 1200 | 0
04:00-05:00 | 1213.2 | 349.92 | 1629.36 | 519.12 | 889.92 | 177.84 | 171.12 | 59.64 | 5.76 | 18.72 | 126.72 | 89.28 | 28.8 | 49.68 | 47.52 | 0.72 | 153.36 | 78.96 | 273.6 | 76.8 | 58.56 | 40.8 | 27 | 0 | 37.8 | 0 | 721.68 | 324.48 | 223.02 | 0 | 0.489 | 0 | 0.2848 | 0.0736 | 0 | 0 | 106.32 | 78.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.8 | 12 | 798 | 0 | 134.3 | 1.8 | 7.7 | 12.6 | 634.2 | 148.5 | 115.6 | 18 | 0.024 | 0.096 | 0 | 1116 | 0 | 408 | 149.4 | 53.4 | 463.2 | 162 | 114 | 68.4 | 48 | 52.8 | 458.4 | 191.2 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 1053 | 0 | 681 | 182.6 | 111.7 | 795.6 | 183 | 719.4 | 82.2 | 1436.4 | 85.2 | 3.7 | 0 | 273.6 | 11.6 | 94.32 | 34.2 | 0 | 0 | 1.504 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9931 | 17.3943 | 25.2348 | 7.53 | 996 | 0 | 2424 | 1266 | 2226 | 756 | 1698 | 42 | 1.752 | 1.512 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 1251.2 | 1148.8 | 1000 | 0 | 600 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 1800 | 1200 | 1200 | 200
05:00-06:00 | 1287.36 | 338.4 | 1779.84 | 522 | 905.04 | 171.36 | 171.36 | 57.12 | 5.76 | 19.44 | 331.92 | 234 | 28.08 | 48.96 | 48.96 | 0 | 170.16 | 87.6 | 271.68 | 77.28 | 77.28 | 59.52 | 27.6 | 0 | 37.8 | 0 | 671.28 | 312.24 | 306 | 0 | 0.4455 | 0 | 0.2848 | 0.0816 | 0 | 0 | 106.32 | 78.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 11.6 | 798 | 0 | 115 | 2.3 | 7.6 | 12.4 | 718.8 | 147.6 | 114 | 17.2 | 0.024 | 0.096 | 0 | 1251 | 0 | 411 | 151.5 | 54 | 459.6 | 157.2 | 156 | 79.2 | 87.6 | 57.6 | 461.2 | 194.8 | 0 | 0 | 3.816 | 0 | 0 | 1176 | 0 | 684 | 164.9 | 103.8 | 838.8 | 181.2 | 764.4 | 85.8 | 1435.2 | 86.4 | 3.7 | 0 | 282 | 8.8 | 99.72 | 34.56 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.603 | 16.6211 | 27.006 | 7.578 | 1008 | 0 | 2322 | 1224 | 2268 | 708 | 1734 | 90 | 3.776 | 3.736 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 1091.2 | 1097.6 | 1200 | 400 | 800 | 400 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 800 | 0 | 2400 | 1200 | 1600 | 0
06:00-07:00 | 1546.56 | 343.44 | 2107.44 | 510.48 | 1031.04 | 166.32 | 182.88 | 54.12 | 6.48 | 18 | 144 | 108 | 53.28 | 46.08 | 53.28 | 0 | 165.36 | 80.4 | 217.92 | 69.12 | 102 | 66.96 | 31.2 | 0 | 43.2 | 0 | 633.84 | 288.24 | 456.12 | 0 | 0.48 | 0 | 0.4024 | 0.1496 | 0 | 0 | 113.28 | 85.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.2 | 12.8 | 797.7 | 0 | 87.9 | 0.5 | 11.2 | 13.7 | 897 | 148.5 | 116.8 | 17.2 | 0.024 | 0.072 | 0 | 1800 | 0 | 513 | 153 | 54.6 | 469.2 | 169.2 | 499.2 | 166.8 | 176.4 | 129.6 | 586 | 234 | 0 | 0 | 3.768 | 0 | 0 | 1599 | 0 | 774 | 155.3 | 91.3 | 936.6 | 177.6 | 853.8 | 83.4 | 1436.4 | 84 | 3.8 | 0 | 315.6 | 10.4 | 117.72 | 87.12 | 0 | 0 | 1.476 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.913 | 50.4203 | 31.5132 | 22.746 | 1524 | 234 | 2958 | 1614 | 3114 | 1146 | 2502 | 930 | 3.768 | 3.736 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 1075.2 | 1600 | 400 | 1200 | 1600 | 1600 | 400 | 120 | 120 | 120 | 0 | 800 | 200 | 2400 | 1200 | 1200 | 0
07:00-08:00 | 1925.28 | 344.88 | 2419.2 | 525.6 | 1170 | 171.36 | 186.48 | 50.04 | 6.48 | 14.4 | 34.56 | 36 | 660.24 | 209.52 | 72.72 | 0 | 169.2 | 72 | 285.12 | 90.72 | 106.56 | 47.52 | 33.6 | 0 | 54.6 | 0 | 642 | 289.92 | 464.4 | 0 | 0.4905 | 0 | 1.1416 | 0.3608 | 0 | 0 | 162 | 143.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 10.4 | 798.3 | 0 | 127.6 | 8.2 | 15.6 | 11.7 | 941.7 | 148.2 | 123.6 | 16 | 0.048 | 0.072 | 0 | 1986 | 0 | 534 | 148.8 | 52.8 | 477.6 | 168 | 583.2 | 182.4 | 522 | 391.2 | 777.2 | 292.8 | 0 | 0 | 3.624 | 0 | 0 | 2202 | 0 | 1056 | 129.8 | 76.5 | 966.6 | 172.8 | 890.4 | 79.8 | 1435.2 | 79.2 | 3.8 | 0 | 335.2 | 0.8 | 104.76 | 42.12 | 0 | 0 | 1.436 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7468 | 23.674 | 28.1772 | 10.146 | 2100 | 636 | 3936 | 2250 | 4254 | 1824 | 3894 | 1926 | 0.968 | 0.64 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 111 | 0 | 1.6 | 0 | 1398.4 | 1212.8 | 1800 | 800 | 2000 | 1200 | 2800 | 800 | 60 | 120 | 120 | 0 | 1800 | 800 | 3000 | 1200 | 2400 | 0
08:00-09:00 | 2154.24 | 380.88 | 2581.92 | 531.36 | 1227.6 | 193.68 | 188.16 | 40.92 | 5.04 | 12.96 | 311.04 | 210.96 | 369.36 | 128.88 | 74.16 | 0 | 207.84 | 69.36 | 372 | 133.92 | 150.24 | 104.16 | 31.2 | 0 | 49.2 | 0 | 619.44 | 276 | 600.3 | 0 | 0.618 | 0.0015 | 1.3584 | 0.656 | 0 | 0 | 197.28 | 151.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.2 | 7.2 | 797.4 | 0 | 124.2 | 3.3 | 17.6 | 13.9 | 1026.3 | 168.9 | 149.6 | 19.6 | 0.024 | 0.096 | 0 | 2133 | 0 | 582 | 145.8 | 50.4 | 498 | 172.8 | 612 | 205.2 | 591.6 | 390 | 773.6 | 284.8 | 0 | 0 | 3.576 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 1050 | 132.6 | 76.6 | 985.2 | 169.8 | 903 | 81 | 1430.4 | 76.8 | 3.8 | 0 | 340.4 | 2.4 | 127.44 | 88.2 | 0 | 0 | 1.412 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8232 | 49.3895 | 34.9884 | 23.5188 | 2112 | 660 | 4014 | 2370 | 4404 | 1830 | 3990 | 2022 | 1.48 | 1.192 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 113.4 | 0 | 0 | 0 | 1420.8 | 1294.4 | 2000 | 600 | 2000 | 1200 | 2400 | 800 | 120 | 120 | 180 | 0 | 1800 | 800 | 3000 | 1200 | 1400 | 0
09:00-10:00 | 2211.12 | 369.36 | 2750.4 | 546.48 | 1241.28 | 201.6 | 180 | 33.96 | 6.48 | 14.4 | 334.08 | 223.2 | 277.92 | 100.8 | 118.8 | 13.68 | 213.6 | 53.76 | 473.28 | 157.44 | 149.04 | 104.64 | 29.4 | 0 | 49.8 | 0 | 686.4 | 294 | 672.48 | 0 | 0.618 | 0 | 1.3872 | 0.7144 | 0 | 0 | 196.08 | 156.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 14.4 | 798 | 0 | 126.2 | 2.3 | 10.3 | 9.2 | 1044.3 | 168 | 137.6 | 18 | 0.024 | 0.072 | 0 | 2154 | 0 | 606 | 147.6 | 51.3 | 493.2 | 171.6 | 636 | 236.4 | 546 | 358.8 | 777.2 | 284.4 | 0 | 0 | 3.576 | 0 | 0 | 2274 | 0 | 1020 | 143.8 | 79.5 | 988.2 | 165.6 | 906.6 | 93.6 | 1432.8 | 70.8 | 4.2 | 0 | 331.6 | 5.2 | 122.04 | 79.92 | 0 | 0 | 1.26 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8495 | 50.0097 | 34.134 | 21.6492 | 2070 | 624 | 4266 | 2676 | 4578 | 1758 | 3894 | 1776 | 3.784 | 3.744 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 115.8 | 0 | 0 | 0 | 1537.6 | 1356.8 | 2200 | 600 | 2200 | 1000 | 2400 | 1000 | 60 | 120 | 180 | 0 | 1600 | 600 | 2400 | 1000 | 1800 | 0
10:00-11:00 | 2246.4 | 384.48 | 2782.08 | 560.88 | 1306.8 | 198.72 | 197.04 | 34.56 | 5.04 | 11.52 | 327.6 | 222.48 | 573.84 | 178.56 | 163.44 | 40.32 | 218.4 | 58.32 | 480.96 | 146.88 | 125.76 | 89.52 | 30 | 0 | 45.6 | 0 | 664.8 | 294 | 627.3 | 0 | 0.6465 | 0 | 1.4624 | 0.78 | 0 | 0 | 209.76 | 167.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.4 | 20.8 | 797.4 | 0 | 117.5 | 1 | 17.1 | 12.2 | 1029.6 | 173.1 | 131.2 | 18.8 | 0.024 | 0.072 | 0 | 2124 | 0 | 609 | 150 | 52.5 | 494.4 | 172.8 | 612 | 232.8 | 492 | 301.2 | 566.4 | 215.2 | 0 | 0 | 3.552 | 0 | 0 | 2088 | 0 | 912 | 160.4 | 87.3 | 1026 | 169.8 | 924 | 101.4 | 1430.4 | 72 | 4.2 | 0 | 336.4 | 5.2 | 112.32 | 56.88 | 0 | 0 | 1.176 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2011 | 32.2909 | 30.3732 | 14.4156 | 1854 | 336 | 3816 | 2124 | 4338 | 1482 | 3432 | 1578 | 3.808 | 3.768 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 1428.8 | 1310.4 | 1800 | 400 | 1800 | 1400 | 2400 | 600 | 0 | 60 | 120 | 0 | 1800 | 400 | 2800 | 1200 | 1600 | 0
11:00-12:00 | 2184.48 | 373.68 | 2810.16 | 565.2 | 1319.76 | 206.64 | 200.4 | 36.36 | 244.8 | 167.76 | 236.88 | 159.84 | 436.32 | 141.12 | 168.48 | 41.76 | 213.12 | 53.04 | 470.88 | 125.28 | 147.6 | 101.76 | 31.8 | 0 | 49.2 | 0 | 703.2 | 307.68 | 597.78 | 0 | 0.6225 | 0 | 1.3872 | 0.6472 | 0 | 0 | 189.12 | 147.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.8 | 19.6 | 797.7 | 0 | 133.1 | 6 | 22.1 | 14.8 | 998.7 | 162.3 | 144.4 | 20.4 | 0.024 | 0.072 | 0 | 2079 | 0 | 579 | 149.4 | 52.5 | 440.4 | 153.6 | 625.2 | 228 | 308.4 | 216 | 794.8 | 292.8 | 0 | 0 | 3.576 | 0 | 0 | 2142 | 0 | 918 | 162.5 | 91.6 | 1003.8 | 175.8 | 943.8 | 101.4 | 1429.2 | 68.4 | 4.2 | 0 | 343.6 | 8.8 | 117 | 60.48 | 0 | 0 | 1.172 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7056 | 33.8804 | 32.3484 | 15.2844 | 2064 | 552 | 3822 | 2016 | 4116 | 1362 | 3894 | 2118 | 3.8 | 3.76 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 1601.6 | 1352 | 2200 | 600 | 2200 | 1000 | 2000 | 600 | 120 | 180 | 120 | 0 | 1600 | 0 | 3200 | 1400 | 1800 | 0
12:00-13:00 | 2210.4 | 382.32 | 2824.56 | 583.2 | 1320.48 | 200.88 | 198.48 | 36.48 | 290.88 | 197.28 | 36 | 32.4 | 776.88 | 246.24 | 196.56 | 54 | 220.32 | 58.32 | 434.4 | 105.6 | 138.72 | 75.6 | 32.4 | 0 | 51 | 0 | 646.32 | 287.52 | 552.78 | 0 | 0.606 | 0 | 1.1064 | 0.3864 | 0 | 0 | 210.72 | 176.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.2 | 15.2 | 798 | 0 | 141.5 | 20.3 | 20.9 | 15.7 | 971.7 | 167.4 | 135.6 | 19.6 | 0.024 | 0.072 | 0 | 2121 | 0 | 570 | 147.6 | 52.2 | 447.6 | 154.8 | 685.2 | 207.6 | 412.8 | 307.2 | 768.8 | 280 | 0 | 0 | 3.576 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 984 | 159 | 89.6 | 1032 | 171 | 951.6 | 99 | 1435.2 | 68.4 | 4.1 | 0 | 341.6 | 7.2 | 100.44 | 28.8 | 0 | 0 | 1.184 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4931 | 12.8126 | 27.0768 | 5.8416 | 2070 | 576 | 4092 | 2484 | 4338 | 1578 | 3924 | 2076 | 3.808 | 3.768 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 131.4 | 0 | 0 | 0 | 1579.2 | 1332.8 | 2400 | 600 | 1800 | 1600 | 2400 | 600 | 120 | 120 | 60 | 0 | 1600 | 400 | 2000 | 1200 | 2000 | 0
13:00-14:00 | 2206.08 | 377.28 | 2822.4 | 574.56 | 1330.56 | 205.92 | 197.28 | 35.04 | 48.96 | 40.32 | 143.28 | 97.92 | 721.44 | 216 | 199.44 | 48.24 | 219.12 | 61.2 | 449.76 | 139.68 | 177.84 | 118.8 | 34.2 | 0 | 51.6 | 0 | 668.88 | 307.2 | 529.2 | 0 | 0.579 | 0 | 1.3328 | 0.5336 | 0 | 0 | 222 | 185.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.6 | 18.4 | 798 | 0 | 154.8 | 56.4 | 30.2 | 19 | 984.6 | 159.9 | 139.6 | 20 | 0.024 | 0.096 | 0 | 2082 | 0 | 540 | 150.3 | 52.8 | 452.4 | 148.8 | 585.6 | 187.2 | 488.4 | 342 | 534.8 | 201.2 | 0 | 0 | 3.576 | 0 | 0 | 2097 | 0 | 963 | 186.1 | 108.2 | 1039.8 | 176.4 | 924 | 102 | 1431.6 | 69.6 | 4.2 | 0 | 342.4 | 6.8 | 106.56 | 29.88 | 0 | 0 | 1.176 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.13 | 12.7999 | 28.0452 | 5.7744 | 1974 | 546 | 4032 | 2436 | 4254 | 1656 | 3780 | 1854 | 3.792 | 3.752 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 132.6 | 8.4 | 0 | 0 | 1505.6 | 1334.4 | 2000 | 400 | 2000 | 400 | 2400 | 1200 | 0 | 120 | 120 | 60 | 1600 | 800 | 3400 | 1000 | 2000 | 0
14:00-15:00 | 2220.48 | 367.92 | 2850.48 | 561.6 | 1369.44 | 210.24 | 210.96 | 35.04 | 5.04 | 12.24 | 329.76 | 221.04 | 434.16 | 136.8 | 168.48 | 38.16 | 214.08 | 59.52 | 449.76 | 140.64 | 192.72 | 125.28 | 34.2 | 0 | 57 | 0 | 670.56 | 306.96 | 571.32 | 0 | 0.5355 | 0 | 1.228 | 0.4792 | 0 | 0 | 186.72 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.6 | 16 | 798.3 | 0 | 144.2 | 50.9 | 23.6 | 15.4 | 979.8 | 156.3 | 135.2 | 19.2 | 0.024 | 0.072 | 0 | 1974 | 0 | 486 | 149.4 | 52.2 | 474 | 150 | 495.6 | 157.2 | 460.8 | 307.2 | 504.4 | 184.4 | 0 | 0 | 3.576 | 0 | 0 | 2040 | 0 | 903 | 169 | 95.7 | 1047.6 | 175.8 | 939.6 | 102.6 | 1436.4 | 68.4 | 4.3 | 0 | 343.2 | 5.2 | 106.92 | 28.08 | 0 | 0 | 1.18 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5981 | 11.2468 | 29.142 | 5.3556 | 1656 | 228 | 3198 | 1854 | 3960 | 1320 | 2742 | 912 | 3.816 | 3.784 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 121.2 | 0 | 0 | 0 | 1014.4 | 1275.2 | 1800 | 0 | 1400 | 200 | 1800 | 400 | 60 | 60 | 120 | 0 | 1400 | 0 | 2800 | 1000 | 1400 | 0
15:00-16:00 | 2258.64 | 356.4 | 2941.2 | 532.08 | 1402.56 | 197.28 | 208.8 | 34.32 | 180.72 | 126.72 | 340.56 | 220.32 | 681.84 | 203.76 | 198.72 | 51.84 | 214.08 | 61.44 | 399.84 | 134.88 | 144.24 | 111.36 | 37.8 | 0 | 56.4 | 0 | 680.16 | 310.8 | 445.86 | 0 | 0.54 | 0 | 1.1344 | 0.4168 | 0 | 0 | 170.4 | 107.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.4 | 9.2 | 798 | 0 | 152 | 53.1 | 16.9 | 15.7 | 972 | 155.4 | 143.6 | 22.8 | 0.048 | 0.072 | 0 | 2022 | 0 | 507 | 150 | 52.5 | 470.4 | 150 | 536.4 | 172.8 | 508.8 | 374.4 | 486.8 | 183.6 | 0 | 0 | 3.552 | 0 | 0 | 2175 | 0 | 966 | 163.2 | 93.9 | 1074.6 | 178.8 | 979.2 | 102 | 1430.4 | 72 | 4.2 | 0 | 378.4 | 2.4 | 104.4 | 27.72 | 0 | 0 | 1.32 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8529 | 11.8756 | 27.924 | 5.4144 | 1344 | 0 | 2922 | 1662 | 3600 | 1350 | 2406 | 702 | 3.832 | 3.784 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 1001.6 | 1291.2 | 1400 | 0 | 1200 | 0 | 2000 | 400 | 0 | 60 | 120 | 0 | 1400 | 200 | 2600 | 1200 | 1200 | 0
16:00-17:00 | 2310.48 | 367.92 | 3047.76 | 536.4 | 1469.52 | 198.72 | 221.88 | 42.84 | 195.12 | 136.08 | 343.44 | 223.2 | 746.64 | 238.32 | 149.04 | 22.32 | 223.2 | 65.52 | 346.08 | 92.64 | 178.8 | 89.52 | 40.8 | 0 | 52.8 | 0 | 673.68 | 320.64 | 603.18 | 0 | 0.519 | 0 | 0.804 | 0.1096 | 0 | 0 | 156 | 103.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 4.4 | 797.7 | 0 | 163.5 | 35.5 | 19.9 | 14.3 | 966 | 154.8 | 138.4 | 19.2 | 0.024 | 0.072 | 0 | 2016 | 0 | 492 | 153 | 52.5 | 469.2 | 151.2 | 510 | 168 | 495.6 | 334.8 | 465.2 | 176 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 2217 | 0 | 921 | 169.6 | 93.6 | 1114.8 | 185.4 | 1000.2 | 92.4 | 1430.4 | 75.6 | 4.3 | 0 | 389.2 | 1.6 | 100.8 | 28.8 | 0 | 0 | 1.412 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7474 | 12.0736 | 26.5464 | 5.28 | 1332 | 0 | 2856 | 1644 | 2952 | 1200 | 2418 | 630 | 3.84 | 3.808 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 985.6 | 1259.2 | 1400 | 0 | 800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 60 | 120 | 0 | 800 | 0 | 2000 | 1000 | 1200 | 0
17:00-18:00 | 2306.88 | 370.08 | 3065.76 | 537.84 | 1427.76 | 183.6 | 226.32 | 44.88 | 6.48 | 12.96 | 342.72 | 225.36 | 784.8 | 256.32 | 105.84 | 0.72 | 206.64 | 67.92 | 281.28 | 66.72 | 117.6 | 50.16 | 39 | 0 | 56.4 | 0 | 663.84 | 294.72 | 531.18 | 0 | 0.5505 | 0 | 0.584 | 0.0368 | 0 | 0 | 142.56 | 99.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.4 | 5.2 | 798.3 | 0 | 142.3 | 0.5 | 9.5 | 10 | 965.4 | 158.4 | 134 | 16.4 | 0.024 | 0.096 | 0 | 1959 | 0 | 477 | 151.8 | 52.8 | 469.2 | 154.8 | 475.2 | 170.4 | 194.4 | 108 | 576 | 222.4 | 0 | 0 | 3.624 | 0 | 0 | 2106 | 0 | 756 | 161.7 | 89 | 1179.6 | 193.2 | 1022.4 | 97.8 | 1434 | 75.6 | 4.4 | 0 | 392.8 | 4 | 102.24 | 29.16 | 0 | 0 | 1.428 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1598 | 12.0826 | 27.1836 | 5.568 | 1302 | 0 | 2772 | 1530 | 2766 | 1086 | 2220 | 450 | 3.872 | 3.824 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 918.4 | 1232 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1800 | 200 | 0 | 60 | 60 | 0 | 1400 | 200 | 2200 | 1400 | 1200 | 0
18:00-19:00 | 2318.4 | 367.92 | 3154.32 | 555.12 | 1423.44 | 180 | 230.04 | 50.64 | 5.76 | 12.96 | 339.84 | 223.92 | 793.44 | 252 | 85.68 | 0 | 186.48 | 74.88 | 229.92 | 62.88 | 110.4 | 57.6 | 44.4 | 0 | 60 | 0 | 607.92 | 281.52 | 567.72 | 0 | 0.5565 | 0 | 0.2872 | 0 | 0 | 0 | 133.68 | 104.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.8 | 5.2 | 798.3 | 0 | 126.6 | 0 | 7 | 10.6 | 1015.5 | 165.9 | 131.2 | 16 | 0.024 | 0.072 | 0 | 1989 | 0 | 492 | 149.1 | 52.2 | 468 | 159.6 | 465.6 | 177.6 | 152.4 | 75.6 | 749.6 | 270.4 | 0 | 0 | 3.648 | 0 | 0 | 2238 | 0 | 759 | 133.8 | 83.5 | 1191 | 192 | 1020.6 | 94.8 | 1434 | 75.6 | 4.4 | 0 | 413.2 | 4.4 | 95.04 | 29.16 | 0 | 0 | 1.432 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2865 | 14.742 | 25.0524 | 6.318 | 1278 | 0 | 2646 | 1314 | 2478 | 834 | 1968 | 264 | 3.76 | 3.728 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 908.8 | 1115.2 | 1200 | 0 | 400 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 1400 | 1200 | 1200 | 0
19:00-20:00 | 2312.64 | 366.48 | 3183.84 | 554.4 | 1454.4 | 181.44 | 232.68 | 56.28 | 184.32 | 130.32 | 335.52 | 224.64 | 768.24 | 244.08 | 68.4 | 0 | 182.16 | 74.64 | 251.52 | 65.28 | 115.92 | 54.48 | 47.4 | 0 | 63 | 0 | 564 | 265.2 | 380.88 | 0 | 0.5865 | 0 | 0.2672 | 0 | 0 | 0 | 135.12 | 104.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.8 | 7.2 | 798.3 | 0 | 133.6 | 0 | 8.1 | 10.5 | 1024.8 | 165.6 | 129.2 | 15.2 | 0.024 | 0.072 | 0 | 2007 | 0 | 486 | 150 | 51.9 | 474 | 162 | 444 | 169.2 | 147.6 | 55.2 | 755.2 | 276 | 0 | 0 | 3.624 | 0 | 0 | 2295 | 0 | 753 | 135.5 | 83.2 | 1201.8 | 193.8 | 1048.8 | 99 | 1435.2 | 76.8 | 4.5 | 0 | 429.6 | 6 | 93.6 | 28.8 | 0 | 0 | 1.432 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9424 | 11.0019 | 24.6504 | 5.07 | 1218 | 0 | 2646 | 1344 | 2400 | 792 | 2082 | 354 | 3.76 | 3.72 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 138.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1123.2 | 1249.6 | 2200 | 0 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 400 | 0 | 2200 | 1000 | 600 | 0
20:00-21:00 | 2205.36 | 351.36 | 3109.68 | 552.96 | 1444.32 | 182.88 | 225.96 | 57 | 292.32 | 200.16 | 328.32 | 225.36 | 772.56 | 251.28 | 54 | 0 | 169.68 | 74.16 | 261.12 | 69.6 | 78.48 | 42 | 46.8 | 0 | 63 | 0 | 628.56 | 295.44 | 329.4 | 0 | 0.5235 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 130.08 | 91.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 5.2 | 798.3 | 0 | 157.3 | 1.6 | 8.4 | 10.8 | 971.4 | 138.6 | 120 | 15.2 | 0.024 | 0.096 | 0 | 1971 | 0 | 465 | 149.1 | 52.2 | 470.4 | 154.8 | 451.2 | 176.4 | 142.8 | 51.6 | 759.6 | 291.2 | 0 | 0 | 3.672 | 0 | 0 | 2367 | 0 | 804 | 142.4 | 89.1 | 1210.2 | 196.2 | 1089 | 129.6 | 1435.2 | 76.8 | 4.4 | 0 | 446.8 | 10 | 92.16 | 29.16 | 0 | 0 | 1.436 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9654 | 13.1762 | 23.9472 | 6.138 | 1206 | 0 | 2598 | 1380 | 2460 | 798 | 2070 | 378 | 3.768 | 3.736 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 142.2 | 0 | 0 | 0 | 1203.2 | 1284.8 | 1400 | 0 | 600 | 200 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 600 | 0 | 1600 | 800 | 400 | 0
21:00-22:00 | 2118.96 | 351.36 | 2960.64 | 546.48 | 1385.28 | 182.88 | 211.44 | 53.28 | 193.68 | 137.52 | 325.44 | 226.8 | 483.12 | 149.04 | 51.12 | 0 | 163.68 | 84 | 258.72 | 71.52 | 80.88 | 53.76 | 46.2 | 0 | 60 | 0 | 618.24 | 284.16 | 318.78 | 0 | 0.48 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 115.92 | 72.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.8 | 6.8 | 798 | 0 | 147.9 | 0 | 6.9 | 11.1 | 957.9 | 137.7 | 117.2 | 15.2 | 0.048 | 0.072 | 0 | 1734 | 0 | 393 | 149.7 | 52.5 | 464.4 | 153.6 | 254.4 | 106.8 | 80.4 | 39.6 | 734 | 278 | 0 | 0 | 3.696 | 0 | 0 | 2139 | 0 | 753 | 130 | 75.6 | 1192.2 | 196.8 | 994.2 | 117 | 1436.4 | 78 | 4.3 | 0 | 432 | 9.2 | 92.52 | 30.24 | 0 | 0 | 1.448 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.018 | 12.9158 | 24.5616 | 5.952 | 1140 | 0 | 2502 | 1314 | 2364 | 786 | 1986 | 300 | 3.792 | 3.752 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 153.6 | 0 | 0 | 0 | 1182.4 | 1291.2 | 200 | 0 | 600 | 200 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1800 | 200 | 2400 | 1400 | 1000 | 0
22:00-23:00 | 1933.2 | 353.52 | 2667.6 | 550.8 | 1274.4 | 177.84 | 198.12 | 56.16 | 7.92 | 18 | 331.92 | 228.96 | 28.8 | 36 | 51.12 | 0 | 159.84 | 84.24 | 257.28 | 73.92 | 88.32 | 51.84 | 46.8 | 0 | 54.6 | 0 | 628.8 | 295.2 | 279.36 | 0 | 0.447 | 0 | 0.2592 | 0 | 0 | 0 | 114.48 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.4 | 12 | 798 | 0 | 165.8 | 0 | 7.9 | 11.4 | 858.6 | 135.9 | 115.6 | 15.6 | 0.024 | 0.072 | 0 | 1488 | 0 | 360 | 150.3 | 53.4 | 471.6 | 156 | 112.8 | 64.8 | 39.6 | 42 | 729.2 | 275.2 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 1944 | 0 | 765 | 140.5 | 83 | 1096.8 | 193.2 | 960.6 | 127.2 | 1436.4 | 79.2 | 4.1 | 0 | 402.8 | 11.6 | 92.52 | 31.68 | 0 | 0 | 1.468 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0343 | 14.6167 | 24.3156 | 6.594 | 1074 | 0 | 2400 | 1386 | 2418 | 756 | 1830 | 180 | 1.016 | 0.672 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 158.4 | 4.2 | 0 | 0 | 1075.2 | 1308.8 | 200 | 200 | 400 | 0 | 1200 | 200 | 0 | 0 | 120 | 0 | 600 | 200 | 2200 | 1000 | 2400 | 0
23:00-00:00 | 1686.96 | 336.96 | 2238.48 | 529.2 | 1133.28 | 177.84 | 188.76 | 52.2 | 294.48 | 204.48 | 324 | 230.4 | 28.8 | 36 | 51.12 | 0 | 154.32 | 79.2 | 255.84 | 74.88 | 100.8 | 54.48 | 40.8 | 0 | 56.4 | 0 | 629.52 | 289.2 | 227.16 | 0 | 0.4395 | 0 | 0.2568 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 74.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.4 | 8 | 798 | 0 | 128.3 | 0.1 | 8.4 | 12 | 772.8 | 138.6 | 124.8 | 17.2 | 0.024 | 0.096 | 0 | 1323 | 0 | 372 | 150 | 53.4 | 459.6 | 157.2 | 114 | 66 | 39.6 | 44.4 | 461.6 | 190.8 | 0 | 0 | 3.792 | 0 | 0 | 1473 | 0 | 693 | 146.3 | 86.8 | 977.4 | 190.8 | 910.2 | 125.4 | 1435.2 | 81.6 | 4.1 | 0 | 360 | 17.6 | 92.52 | 33.12 | 0 | 0 | 1.488 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0538 | 14.986 | 24.9096 | 6.906 | 1074 | 0 | 2334 | 1560 | 2286 | 738 | 1860 | 210 | 0.72 | 0.336 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 223.8 | 51 | 0 | 0 | 1080 | 1379.2 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 600 | 200 | 1600 | 600 | 1800 | 0

## Лист2
Суммирование получасовок
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0